**Tabulka splnění minimálních technických podmínek**

**Veřejná zakázka č. P17V00000362 , evidenční číslo: Z2017-031517,**

**„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“**

**Číslo spisu: SNO/FMP/2017/01/zdravotnické vybavení SNO – 2. etapa**

**ČÁST 20 – Rehabilitační přístroje – pohybová terapie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimální technická podmínka**  | **Splnění min. tech. Podmínky ANO/NE**  | **Nabízená hodnota**  | **Odkaz na dokument a na číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění min. technické podmínky najít** |
| **(dodavatel vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE)**  |
| stůl pro provádění ergoterapie ruky  | ANO |   |   |
| cílené procvičování horních končetin a motoriky prstů | ANO |  |   |
| vhodný pro cvičení pacientů sedících na židli, či invalidním vozíku.  | ANO |  |   |
| cvičení vhodné na pravou i levou ruku. | ANO |  |   |
| možnost navázat závaží k některým nástavcům. | ANO |  |   |
| minimálně: dorzální flexe, palmární flexe a rotace v zápěstí kloubu, konverze a inverze předloktí, jemná motorika zápěstí a prstů | ANO |  |   |
| podstavec s výškovým nastavením | ANO |  |   |