Rehabilitační lehátko JORDAN F2e

rehabilitační lehátko stabilní konstrukce s elektrickým nastavením výšky

2segmentové

šířka 65 – 70 cm

délka 200 cm

hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou

ústní otvor s krytem

rámový ovladač elektromotoru

elektricky nastavitelná výška 48 - 95 cm

kolečka prům. 70 mm

držák na hygienický papír

maximální zátěž lehátka 180 kg