| Položkový rozpočet |
| --- |
| Stavba : | Rekonstrukce informační zóny |  |  | 65 596,80 |  |
| Objekt : | Slezské divadlo Opava |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| 1 |  | Nosné zdivo z desek Ytong tl. 300 mm, zazdění dveří | m2 | 2,31 | 1 175,00 | 2 714,25 |
| 2 |  | Obložení z desek SDK GKF 12,5 mm, kov.konstr., 1xdeska, stupačky vč. rohovníku | m | 3,00 | 369,00 | 1 107,00 |
| 3 |  | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem + stěrka, stěny | m2 | 36,13 | 145,00 | 5 238,85 |
| 4 |  | Omítka vnitřní štuková Cemix | m2 | 36,13 | 190,00 | 6 864,70 |
| 5 |  | Začištění po zazdění dveří z druhé strany, stěrka, pletivo, štuk | m2 | 2,31 | 260,00 | 600,60 |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 16 525,40 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
| 6 |  | Podhledy SDK GKF, kov.konstr. CD. 1x deska 12,5 mm , místnost do 20m2 | m2 | 17,35 | 490,00 | 8 501,50 |
|  | Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 8 501,50 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 7 |  | Odvoz odpadu po demontáži vč. vynesení, sklo, dřevo, suť, krytina | kpl | 1,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 8 |  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | kpl | 1,00 | 489,00 | 489,00 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 3 889,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| 9 |  | Vysekání stávající dlažby | m2 | 12,38 | 120,00 | 1 485,60 |
| 10 |  | Demontáž stávající krytiny - koberec | m2 | 4,83 | 95,00 | 458,85 |
| 11 |  | Odstranění stěny prosklené | m2 | 12,00 | 290,00 | 3 480,00 |
| 12 |  | Demontáž stropního obložení ( podél stěny) | m | 5,80 | 80,00 | 464,00 |
| 13 |  | Vysekání prostoru pro čistící zónu | m2 | 0,53 | 280,00 | 148,40 |
| 14 |  | Odstranění stávajícího pultu | m2 | 3,20 | 140,00 | 448,00 |
|  | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 6 484,85 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| 15 |  | D+M přechodové lišty do prosklené stěny | kus | 3,00 | 290,00 | 870,00 |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 870,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy |  |  |  |  |
| 16 |  | Betonáž podlahy - podium, z důvodů špatné dostupnosti, navržen pytlovaný beton 25MPa, tl. 165mm | m3 | 0,57 | 13 226,00 | 7 538,82 |
| 17 |  | Šalování schodu | m2 | 0,66 | 266,00 | 175,56 |
| 18 |  | Odšalování schodu | m2 | 0,66 | 90,00 | 59,40 |
| 19 |  | Železná výztuž betonové podlahy | kpl | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 20 |  | Penetrace 2x | m2 | 7,97 | 50,00 | 398,50 |
| 21 |  | Samonivelační hmota do tl. | m2 | 7,97 | 396,00 | 3 156,12 |
| 22 |  | Montáž dlažby, místnost do 10m2 | m2 | 7,97 | 410,00 | 3 267,70 |
| 23 |  | Dodání dlažby Geotiles Boulevard beige 45x45cm, mat, vč. soklu, 10% na prořez, bal.1,42m2 | m2 | 11,36 | 454,00 | 5 157,44 |
| 24 |  | Montáž soklu vč. řezání š. 7 - 8 cm | m | 7,00 | 110,00 | 770,00 |
| 25 |  | D+M čistící zóny 101,5x43 - 51,5cm, vč. úpravy po vysekání | ks | 1,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
|  | Celkem za | 771 Podlahy |  |  |  | 25 923,54 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  |
| 26 |  | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x , stěny | m2 | 36,13 | 25,00 | 903,25 |
| 27 |  | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x ,stropy | m2 | 17,35 | 28,00 | 485,80 |
| 28 |  | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x , stěny | m2 | 36,13 | 37,00 | 1 336,81 |
| 29 |  | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x , stropy | m2 | 17,35 | 39,00 | 676,65 |
|  | Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 3 402,51 |