Rozsah dodávky

- Příprava a instalace kabeláží.

- Instalace potřebných komponent.

- Zapojení do stávajícího systému ACS vč. konfigurace stanovišť.

- Napojení na ovládací prvky dveří a EPS vč. zajištění instalace a zapojení ovládací kabeláže servisními organizacemi dveřních systémů a EPS. Koordinace prací.

- Zprovoznění funkcionality dle uvedeného popisu.

- Dodávku konfiguračních souborů pro stanoviště s režimem Office.

Cenová kalkulace

| P.č. | Název položky | MJ | Množství celkem | Položka celkem bez DPH | Dodávka cena/ks | Dodávka Celkem bez DPH | Montáž Cena/ks | Montáž Celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACS - segmentový řídící člen pro připojení AP |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GCD 411.12 – řídící člen 32kB RAM, Com1, RS 485, montážní krabice povrchová | ks | 1 | 9 340,0 | 8 990,0 | 8 990,00 | 350,0 | 350,00 |
| 2 | FW com můstek Aperio - GC, Link III | ks | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | ACS - programové vybavení + ID médium |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | licence uživatelských databází, doplnění dalšího ID | ks | 0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | Diskový samolepící tag střih 30 mm tl. 0,7mm, bezkontaktní ID médium 13,56 Mhz, S 50-4B NUID - Mifare technologie s možností lepení na stávající ID kartu | ks | 1000 | 39 000,0 | 39,0 | 39 000,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | ACS - ID místo Access GC – čtečka R10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Čtečka karet, rozměry: 4.83 x 10.26 x 2.03 cm, napájení: 5 až 16 V DC, spotřeba: 65 mA, max. 225 mA / 12 V DC, provozní teplota: -35 až +65°C, provozní vlhkost: 5 až 95% bez kondenzace, hmotnost: 90,7 g, frekvence: 13,56 MHz, technologie: iCLASS, MIFARE (sériové číslo), rozhraní: Wiegand | ks | 8 | 26 000,0 | 2 900,0 | 23 200,00 | 350,0 | 2 800,00 |
| 6 | montážní redukce pro montáž čtečky | ks | 8 | 6 784,0 | 800,0 | 6 400,00 | 48,0 | 384,00 |
| 7 | řídící člen identifikačního stanoviště, ovládá dvoje dveře obousměrně. Komunikace RS485, i2c. 32kB RAM, Com1, RS 485, montážní krabice povrchová | ks | 8 | 74 720,0 | 8 990,0 | 71 920,00 | 350,0 | 2 800,00 |
| 8 | aplikace oprávnění přístupu Access | ks | 8 | 12 000,0 | 1 500,0 | 12 000,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | ACS - ID místo Access -AP |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Štítové kování s integrovanou čtečkou Mifare a online bezdrátovou komunikací standardu IEEE 802.15.4 (2.4 GHz), klika tvaru L, nerez, napájení 1 x Lithium CR123A, rozteč 72, čtyřhran 8mm, tloušťka dveří 40 -50 ( dveře 1.09 a 1.10) | ks | 2 | 30 070,0 | 14 135,0 | 28 270,00 | 900,0 | 1 800,00 |
| 11 | Štítové kování s integrovanou čtečkou Mifare a online bezdrátovou komunikací standardu IEEE 802.15.4 (2.4 GHz), klika tvaru L, nerez, napájení 1 x Lithium CR123A, rozteč 72, čtyřhran 8mm, tloušťka dveří 40 -50 (dveře s požární odolností 2.47 a 3.57) | ks | 2 | 30 070,0 | 14 135,0 | 28 270,00 | 900,0 | 1 800,00 |
| 13 | Komunikační HUB 1:8, RS485, 82 x 82 x 37 mm, bezdrátová komukace standardu IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) | ks | 3 | 15 654,0 | 4 318,0 | 12 954,00 | 900,0 | 2 700,00 |
| 14 | aplikace oprávnění přístupu - režim Office – spínání / rozpínání automaticky | ks | 7 | 10 500,0 | 1 500,0 | 10 500,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | ACS - Napájení, ostatní prvky |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Modul posilovacího zdroje 12-24Vss | ks | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | AKU 12V/24Ah | ks | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 17 | Krabice propojovací GCH 701 | ks | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | ACS - Oživení, propojení s výkonnými prvky, zkoušky |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | konfigurace a programování systému, oživení systému komunikace s výstupními prvky | hod | 1 | 19 200,0 | 19 200,0 | 19 200,00 | 0,0 | 0,00 |
| 19 | kordinace prací a funkcionality s externím dodavatelem výkonných prvků | hod | 6 | 3 900,0 | 0,0 | 0,00 | 650,0 | 3 900,00 |
|  | Spedos – technická příprava, změna funkcionality, klíčová hlavice | ks | 1 | 4 510,0 | 3 465,0 | 3 465,00 | 1 045,0 | 1 045,00 |
|  | Assa Abloy Besam – technická příprava, změna funkcionality, klíčový spinač | ks | 1 | 16 517,0 | 1 980,0 | 1 980,00 | 14 537,0 | 14 537,00 |
|  | Stavtel – technická příprava, propojení s EPS | ks | 1 | 11 715,0 | 3 135,0 | 3 135,00 | 8 580,0 | 8 580,00 |
| 21 | Provozní zkoušky | hod | 4 | 2 600,0 | 0,0 | 0,00 | 650,0 | 2 600,00 |
| 22 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Demontáž, montáž podhledů kazetových a konstrukcí | hod | 16 | 4 000,0 | 0,0 | 0,00 | 250,0 | 4 000,00 |
| 25 | Propojení s ovládacími prvky dveřních výkonových prvků a mechanismů | hod | 16 | 4 000,0 | 0,0 | 0,00 | 250,0 | 4 000,00 |
|  | ACS - kabely |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kabel datový 4par. cat.7 S/FTP - šířka pásma 250Mhz, třída reakce na oheň B2ca s1d0, bez funkční schopnosti | m | 305 | 10 065,0 | 16,0 | 4 880,00 | 17,0 | 5 185,00 |
| 27 | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0,8, třída reakce na oheň B2ca s1d0, bez funkční schopnosti | m | 120 | 5 520,0 | 27,0 | 3 240,00 | 19,0 | 2 280,00 |
| 28 | Bezhalogenový kabel 2x1,5, třída reakce na oheň B2ca s1d0, bez funkční schopnosti | m | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | ACS - elektroinstalační a rozvodný materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16 320N uložení pod omítkou, do podlahy | m | 80 | 4 000,0 | 5,0 | 400,00 | 45,0 | 3 600,00 |
| 32 | Násuvná hmoždinka | ks | 200 | 5 400,0 | 3,0 | 600,00 | 24,0 | 4 800,00 |
| 33 | Kabelová páska balení 100ks | ks | 5 | 1 320,0 | 121,0 | 605,00 | 143,0 | 715,00 |
| 34 | Instalační materiál, šrouby, aj. stavební pojivo | kpl | 1 | 2 810,0 | 1 445,0 | 1 445,00 | 1 365,0 | 1 365,00 |
| 35 | Lišta elektroinstalační 40x20/ bílá, rohová | m | 6 | 1 062,0 | 127,0 | 762,00 | 50,0 | 300,00 |
| 39 | Lišta elektroinstalační PVC nášlapná barevná | m | 3 | 423,0 | 87,0 | 261,00 | 54,0 | 162,00 |
| 40 | Příprava zakázky, ostatní režie | hod | 8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,00 | 250,0 | 2 000,00 |
| 41 | Pomocné stavební práce, úklid | kpl | 1 | 1 200,0 | 0,0 | 0,00 | 1 200,0 | 1 200,00 |
| 42 | Úprava požárních ucpávek, revize | ks | 4 | 5 800,0 | 800,0 | 3 200,00 | 650,0 | 2 600,00 |
| 43 | přesun materiálu, doprava | ks | 1 | 3 890,0 | 0,0 | 0,00 | 3 890,0 | 3 890,00 |
|  | Celkem bez DPH |  | 370 070,00 |  |  |  |  |  |

Harmonogram realizace

| Část | Popis | Termín * | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dodávka, montáž, konfigurace prvků a čteček GC | 3 týdny | 212 739 Kč | 257 414 Kč |
| 2. | dodávka, montáž, zprovoznění, výkonných prvků, datové kabeláže pro AP | 5 týdnů | 66 047 Kč | 79 917 Kč |
| 3. | dodávka, montáž, zprovoznění kování Aperio, provozní zkoušky | 8 týdnů | 91 284 Kč | 110 454 Kč |
| Cena Celkem |  |  | 370 070 Kč | 447 785 Kč |
|  | * od nabytí účinnosti smlouvy |  |  |  |

Harmonogram realizace  dle stanovišť

| seznam ID stanovišť |  |  |  |  |  | harmonogram v týdnech |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podl. | Místnost | Odd | Typ | ovládání | Etapa | 2 - 3 | 4 – 5 | 6 – 8 |
| 1.NP | 1.08 | Urg | GC | Besam | 1 | X | Besam |  |
| 1.NP | 1.09 | Urg | kování AP |  | 1 |  | kabeláž AP | X |
| 1.NP | 1.10 | Urg | kování AP |  | 1 |  | kabeláž AP | X |
| 1.NP | 1.14 | Urg | Čt GC | Spedos | 1 | X | Spedos |  |
| 1.NP | 1.64 |  | Čt GC | Besam vlevo | 1 | X | Besam |  |
| 1.NP | 1.64 |  | Čt GC | Besam vpravo | 1 | X | Besam |  |
| 1.NP | 1.64 |  | Čt GC | Besam | 1 | X | Besam |  |
| 2.NP | 2.32b | Endo | Čt GC | pož.konzole | 1 | X | Stavtel |  |
| 2.NP | 2.47 | Endo | Čt GC | Besam | 1 | X | Besam |  |
| 2.NP | 2.47 | Endo | GC + AP | pož.konzole | 1 | X | Stavtel | X |
| 3.NP | 3.57 |  | GC + AP | pož.konzole | 1 | X | Stavtel | X |
| 3.NP | 3.57 |  | Čt GC | Besam | 1 | X | Besam |  |