Příloha č.l
ke kupní smlouvě

Steripak s.r.o., Poděbradova 8499, 66442 Modříce

Cenová nabídka pro nemocnici Nové město na Moravě

| kód výrobku | Popis | ks/bal | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Cena za 1 ks bez DPH | Cena za 1 ks s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMX 1 075 B | STERIKING ProWrap SMX 1 - modrá light (37 g/m2), arch 75 x 75 cm, 200 ks/bal. | 200 | 696,00 | 21 | 842,16 | 3,48 | 4,21 |
| SMX 1 100 B | STERIKING ProWrap SMX 1 - modrá light (37 g/m2), arch 100 x 100 cm, 160 ks/bal. | 160 | 1107,20 | 21 | 1339,71 | 6,92 | 8,37 |
| SMX 1 120 B | STERIKING ProWrap SMX 1 - modrá light (37 g/m2), arch 120 x 120 cm, 120 ks/bal. | 120 | 1059,60 | 21 | 1282,12 | 8,83 | 10,68 |
| SMX 1 140 B | ói criMiMV) Kiuvviap jivia jl - inuuia ngiii ^5"/ g/uizj, aicii 140x140 cm, 104 ks/bal. | 104 | 1193,92 | 21 | 1444,64 | 11,48 | 13,89 |

Název veřejné zakázky: Sterilizační obaly II. - Wrap

evidenční číslo zadavatele: VZ/18/08

Předpokládaná spotřeba za 2 roky

| Položka číslo | Druh obalu | Měrná jednotka (MJ) | Orientační počet spotřeby za 2 roky (v MJ) Nové Město na Moravě | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balící materiál WRAP, rozměr 75 x 75 cm | ks | 11 000 | 38280,00 | 46318,80 |
| 2. | Balící materiál WRAP, rozměr 100 x 100 cm | ks | 11 940 | 82624,80 | 99976,01 |
| 3. | Balící materiál WRAP, rozměr 120 x 120 cm | ks | 2 440 | 21545,20 | 26069,69 |
| 4. | Balící materiál WRAP, rozměr 140 x 140 cm | ks | 8 800 | 101024,00 | 122239,04 |

| kod dodavatele název dodavatele kod zbozi dodavatele ean |  | výrobce kod_vzp | nazev_zbozi | popis_zbozi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERIPAK s.r.o | SMX 1075 B | Wipak | STERIKING ProWrap SMX 1 • modrá light (37 g/m2). arch 75 x 75 cm. 200 ks/bal. |  |
| STERIPAK s.r.o | SMX 1100 B | Wipak | STERIKING ProWrap SMX 1 • modrá light (37 g/m2). arch 100 x 100 cm. 160 ks/bal. |  |
| STERIPAK s.r.o | SMX 1120 B | Wipak | STERIKING ProWrap SMX 1 • modrá light (37 g/m2). arch 120 x 120 cm, 120 ks/bal. |  |
| STERIPAK s.r.o | SMX 1140 B | Wipak | STERIKING ProWrap SMX 1 - modrá light (37 g/m2), arch 140 x 140 cm, 104 ks/bal. |  |

| bal. | 200 ks | bal. | 696,00 | 21 | 842,16 Z_STER | Sterilizace | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bal. | 160 ks | bal. | 1107,20 | 21 | 1339,71 Z_STER | Sterilizace | 2 |
| bal. | 120 ks | bal. | 1059,60 | 21 | 1282,12 Z_STER | Sterilizace | 2 |
| bal. | 104 ks | bal. | 1193,92 | 21 | 1444,64 Z_STER | Sterilizace | 2 |

mj_dodavatele forma_baleni min_mnozstvi cena_bez_dph sazba_dph cena_s_dph vecna_skupina nazev_vecne_ kategorie_dod_l kategorie_dod_2 trida_nebezpecnosti url_zbozi dodjhuta null

W WIPAK

Ref. 69190SMX1 Revize.: A

Datum: 1.prosinec 2008

STERIKING® ProWrap SMX-1 Blue Light

Nová produktová řada STERIKING® ProWrap SMX nabízí vysoce výkonné balící netkané textilie. Nejmodernější technologie vytvořila unikátní koncept Vícevrstvového SMX, který kombinuje tři netkané a dvě tavené vrstvy polypropylenu (PP) do SSMMS konstrukce poskytující vyšší pevnost a spolehlivější ochranný filtr proti kontaminaci. Propojená struktura PP vrstev poskytuje vynikající povrchovou odolnost, jež efektivně eliminuje nebezpečí prášení.

STERIKING® ProWrap Blue Light byly vyvinuty jako obaly na sterilní balíky chirurgických obvazů a nástrojů určených pro parní, plazmovou, formaldehydovou a etylenoxidovou sterilizaci. Jsou také ideální jako vnitřní výstelka kontejnerů nebo pro malé či středně velké síta. Vhodné jsou také v kombinaci s tradičním krepovým papírem i netkanými textiliemi. ProWraps slouží pouze k jednomu použití.

Soulad s mezinárodními standardy

STERIKING® ProWraps odpovídají standardům mezinárodních produktů a normám: ISO 11607- 1:2006 a EN 868-2:1999.

Produkty jsou registrovány ve třídě 1 jako doplňky v souladu s Evropskou směrnicí zdravotnických pomůcek MDD/93/42, která je obsažena ve finském Zákoně 1505/94 Sbírky. Aby byl prokázán soulad s MDD/93/42 je na štítku přepravního balíku přilepena značka CE.

STERIKING® sterilizační obalové materiály jsou konstruované, ověřené a vyrobené tak, aby odpovídaly jejich zamýšlenému účelu. Jsou vyrobeny dle ISO 9001 certifikace.

Technická data

| Vlastnost | Jednotka | Standardy nebo metody | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| základní hmotnost | g/m2 | ISO 536 | 37 |
| pevnost v tahu MD | N | ASTM D 5034-95 | 106 |
| pevnost v tahu CD | N | ASTM D 5034-95 | 79 |
| protažení MD | % | ASTM D 5034-95 | 65 |
| protažení CD | % | ASTM D 5034-95 | 75 |
| pevnost roztržení MD | N | ASTM D 5587-96 | 44 |
| pevnost roztržení CD | N | ASTM D 5587-96 | 37 |
| hydrostatická síla | mm H2O | AATCC 127-2003 | 496 |
| vzduchová propustnost | m3/m2/s | ASTM D 737-96 | 0,57 |

Doba skladování a použitelnost

Při skladování či přepravě STERIKING® ProWraps není nutné zavádět žádné zvláštní opatření. Nicméně by neměly být vystavovány vysoké vlhkosti či přímému slunci.

Použitelnost závisí více na podmínkách skladování, než na době užívání. Pokud jsou produkty uskladněné dle instrukcí, použitelnost je minimálně 5 let od data výroby.

Balení při prodeji a přepravě STERIKING® ProWraps jsou zabaleny v recyklovatelných pevných kartónových krabicích. Kvůli vnitřní ochraně proti vlhku a prachu jsou zabaleny v recyklovatelné polyetylenové fólii.

Označení: Na každé krabici je štítek s vyznačením nejdůležitějších informací a instrukcí pro správné zacházení s produkty, všechny v souladu s ISO 11607-1:2006 a EN 868-2:1999.

Omezení použití

STERIKING® ProWraps nejsou vhodné pro sterilizaci horkým a suchým vzduchem ani infračerveným zářením.

Reklamační podmínky

V případě reklamace je nutné poskytnout počet a identifikační kód zboží. K správnému vyhodnocení reklamace zboží je potřeba do Wipaku dodat vadný vzorek (nebo digitální fotografii) spolu s popisem závady a zároveň i jeden nepoužitý vzorek.

STERIKING® je registrovaná obchodní značka společnosti Wipak Medical.

Tato specifikace se týká jmenované skupiny produktů a měla by platit až do příští revize. Další dokumenty vztahující se k produktům budou k dispozici na vyžádání. Zde uvedené informace jsou dle našeho vědomí přesné a spolehlivé a to k datu jejich publikace. Wipak neposkytuje záruky a nebude se vyjadřovat co do správnosti a úplnosti zde obsažených informací a nepřejímá žádnou odpovědnost za následky způsobené jejich užíváním či za tiskové chyby. Odpovědností zákazníka je ověřit a otestovat naše produkty, aby byl s produkty spokojený a posoudil, zda jsou vhodné ke konkrétním účelům, pro které si je vybral. Zákazník nese odpovědnost také za správné, bezpečné a zákonné užívání, zpracování a manipulaci s našimi produkty, zejména v případech, kdy jsou pokyny k užívání a skladováni konkrétně specifikované. Žádná z informací zde uvedených nemá představovat záruku a není ochranou před žádným předpisem /zákonem/ či licencí.

S’

Prohlášení o shodě

Wipak Oy P.O. Box 45 15561 Nastola Finland

Tímto prohlašuje, že uvedené výrobky:

STERIKING® Krepové papíry (kód - SPC, DCIL)

STERIKING® Vyztužené krepové papíry (kód - SCB)

STERIKING® Netkané textilie (kód - NW)

STERIKING® ProWrap (kód - SMX)

Na které se toto prohlášení vztahuje, jsou registrovány finským příslušným orgánem, National Agency for Medicines, podle Evropské Směrnice Rady 2007/47/EEC ( nyní nazvanou MDD ) pro zdravotnické pomůcky, stejně jako jsou ve shodě s normami uvedenými níže:

ISO 11607-1:2006

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky -

Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení

EN 868-2:2009

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky -

Part 2: Sterilní obaly - Požadavky a zkušební metody

Sterilizační obalové materiály STERIKING® , dodávané společností Wipak Oy, jsou zpracovány a baleny v nesterilním prostředí a zařazeny do třídy 1/ dodatky spadající pod MDD.

Sterilizační obalové materiály STERIKING® splňují základní požadavky stanovené v MDD. Tyto materiály a obaly jsou vyrobeny tak, aby udržely sterilitu zabalených a vysterilizovaných pomůcek a jsou určeny pouze na jedno použití.

Informace o shodě MDD je připojena k CE značce na štítku každého kartonu.

Datum 5.2.2013

Wipak Oy

Wipak Medical

Wipak Oy Mail Address: Tel: +358-(0) 20-510 311 Wipak Medical P.O.Box 45, FI-15561 Nastola Fax +358-(0) 20-510 3333 Finland Visiting address: E-mail: steriking@wipak.com Wipaktie 2, FI-15560 Nastola Website: www.steriking.info