|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 5 - přístroje ultrazvukové - část C**  |
| **Pol.** | **Kat.č. / Popis** | **Ks[-]** |  |  |  |  |  |  |
| **Univerzální mobilní UZ skener nejvyšší třídy - ABDOMINÁLNÍ - 1ks**  |
|  1 | **USS-HS7AL40/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON HS70A- digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy - 4 konektory CEUS. Elastoscan, E-Thyroid, Panoramatic, S-ShearWave, DICOM 3.0 |  |
|  2 | **USP-C017FSB/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 1-7 MHz širokopásmová konvexní sonda, S-VUE technologie |  |
|  3 | **USP-L03CF5B/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-12 MHz širokopásmová lineární sonda, 50 mm |  |
|  4 | **P-95DE** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | MITSUBISHI digitální termotiskárna |  |
| **Univerzální mobilní UZ skener nejvyšší třídy - ANGIOLOGICKÝ - 1 ks**  |
|  5 | **USS-RS8CF4U/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON RS80A - digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy Premium CEUS, DICOM 3.0, Wi-fi |  |
|  6 | **USP-C017FSB/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 1-7 MHz širokopásmová konvexní sonda, S-VUE technologie |  |
|  7 | **USP-L03GF4B/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-16 MHz širokopásmová lineární sonda |  |
|  8 | **P-95DE** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | MITSUBISHI digitální termotiskárna |  |
|  |  |  |  |
|    |

**Výrobce:**

**SAMSUNG MEDISON CO., LTD.**

**42, Teheran-ro 108-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea**