Příloha č.1 KS – Technická specifikace…

výroby a dodání vozidla VWT6 KOBMI s přestavbou na sanitní automobil DNR typ A2 podle ČSN EN 1789, dodavatelem FOSAN s.r.o., vyřizuje Ing. Miroslav Černý-obchodní oddělení, 774 608 819, cerny@fosan.cz (dále též zhotovitel), pro zadavatele Krajská nemocnice T.Bati, a.s., Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín (dále jen zadavatel), na základě Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku č. 18012 malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 1 ks sanitního vozidla DNR“ ze dne 25.5.2018, v počtu 1 kus

 
A) Vozidlo pro přestavbu
VWT6 KOMBI 2,0TDI DR EU6

· objem motoru 1.968 ccm

· výkon motoru 75kW/102PS

· převodovka manuální 5-ti stupňová

· bílá barva karoserie

· dlouhý rozvor náprav

· nízká střecha
· 2 funkční klíče 
· celková hmotnost vozidla 3000 kg 
· klimatizace "Climatic", výbava pro pakety Sanita a Pohřební vůz, poloautomatická regulace, druhý výměník topení v prostoru pro cestující, druhý výparník
· konsole na přístrojové desce s 1-DIN šachtou a otvory pro umístění dodatečných spínačů 
· mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáčky 
· potahy sedadel "Austin" látkové 
· autorádio "Composition Audio", monochromatický displej, 2 reproduktory vpředu, slot na SD, kartu, Aux-in vstup, USB vstup, FM-příjem, nelze v kombinaci se zpětnou kamerou, není v českém jazyce, nefunguje ovládání přes multifunkční volant 
· paket Sanitka, vysoká přepážka s posuvným oknem, posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo, bez sedadel v prostoru pro cestující, bez gumové podlahy v nákladovém prostoru, přihřívač motoru, bez úchytných ok v nákladovém prostoru, bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru, dvoumístné vozidlo, COC N1, maximálně třímístné vozidlo 
· sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo 
· telefonní rozhraní Bluetooth
· vůz určený k podstatné úpravě
· výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou 
· zadní výklopné dveře prosklené (SANITA), vyhřívané sklo výklopných dveří, dětská pojistka zadních výklopných dveří, odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku i zevnitř dálkovým ovládáním



B) Sanitní zástavba

1. Výstražné zvukové a světelné zařízení:

· 1ks světelná LED rampa TESLA Holomý typ VNT 024LU BbCbB-1089/60
· šíře  1089mm, výška 60mm
· konfigurace dvou rohových LED modulů a dvou přímých LED modulů v přední části
· modrý ochranný kryt
· 1ks LED majáku modré barvy typ TESLA Holomý typ VML 012LU-B-12B, umístěný v zadní části střechy vozidla 
· 1ks plochý reproduktor 100W s montáží za přední masku chladiče
· 1ks siréna TESLA Holomý AZD 530 A/M1, se skrytou montáží v kabině řidiče
· ovládání v dosahu řidiče, pravděpodobně v uzavřeném 1DIN prostoru pod autorádiem 

2. Osvětlení:
· ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládáním u řidiče a přímo ve světle (v modulech ZAP2/ZAP1/VYP)   
· pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích
· přenosná dobíjecí LED svítilna u spolujezdce (svítilna je volně vložena do odkládací přihrádky u spolujezdce + napájení z vozidlové zásuvky 12V + napájení ze sítě 230V)
· osvětlení prostoru za vozidlem (1 ks světla DUO je umístěno do obložení zadních dveří)
3. Elektrika/signalizace:
· 2ks zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta
· zvuková signalizace řidiče s jedním tlačítkem v  ambulantním prostoru, tlačítko umístěno na stropu ambulantního prostoru za tělesem ventilátoru
· světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče 
4. Topení/větrání:
· teplovodní závislé topení ambulantního prostoru pro pacienty, s nezávislým ovládáním u řidiče (topení s využitím originálního výměníku topení VW, umístěno v plastovém obložení pravého boku ambulantního prostoru, výdech topení v místě pod sedačkou za posuvnými dveřmi vpravo, ovládání v kabině v dosahu řidiče)
· střešní obousměrný ventilátor SIROCO, umístěný v ambulantním prostoru s jeho ovládáním na stropě, ovládání umístěno před tělesem ventilátoru
5. Výklopný nerezový  schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený, v přepravní poloze je překlopen do ambulantního prostoru  
6. Dělící přepážka:
· demontáž z vozidla
· lakování do bílé barvy ze strany ambulantního prostoru, ze strany kabiny řidiče zůstává v původním černém provedení
· montáž do vozidla
· utěsnění pravého a levého horního rohu ze strany ambulantního prostoru 
· neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče 
7. Příprava ambulantního prostoru:
· výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
· tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru
· vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným odolným materiálem – ALTRO v modré barvy

· obložení stěn a stropu hladkým, desinfikovatelným a odolným materiálem – FOREX v bílé barvě
· zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
8. Sedačky:
· 1ks posuvná sedačka M1 s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem a loketní opěrkou vlevo, sedačka umístěna po směru jízdy vpravo za posuvnými dveřmi
· 2ks posuvné sedačky M1 s integrovanými opěrkami hlavy, tříbodovými pásy a pravou loketní opěrkou na pravé sedačce, sedačky umístěny po směru jízdy vlevo za přepážkou (před stolem nosítek a nosítky)

9. Stůl nosítek:
· stůl je uložený ve vozidle vodorovně s podélnou osou vozidla
· s výklopnou nakládací plošinou směrem dolů, s nerez lištami
· příprava horní plochy stolu na montáž úchytného systému nosítek
· úložný prostor 
· po celé délce stolu nosítek
· zadní výklopná dvířka 
· boční posuvná neprůhledná plexi dvířka
10. Fixační zařízení transportní techniky:
· dodání a montáž fixačního systému ROLFIX pro nosítka Medirol, s montáží na stůl nosítek
· příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla CLUBFIX na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu  
· dodání a montáž fixačního systému CLUBFIX pro pojízdné křeslo Medirol, s montáží na podlahu vpravo vzadu  
11. Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří
12. Madla:
· nástupní po obou stranách otvoru bočních dveří (lakovaná do oranžové barvy)
· přidržovací vodorovné madlo na přepážce proti dvěma sedačkám (lakované do oranžové barvy)
· stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky  (madlo z leštěné nerezové oceli)

13. Držáky/odpadní nádoba/hasicí přístroj:
· úchyt na 10-ti litrovou láhev O2
· v zadním levém rohu ambulantního prostoru
· kyslíkové vedení slevou stěnou vozidla
· panel s jednou rychlospojkou u hlavy ležícího pacienta 
· držák na infuzní lahve a vaky nerez (2ks dvojháčku pevně umístěného na stropu v prostoru nad přední a zadní části nosítek, pojízdný a odnímatelný držák s popruhy umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropním madle v jeho délce)
· odpadní nádoba v ambulantním prostoru (koš je umístěn na levém boku u podlahy, vedle nosítek-před peřináčem) 
· hasicí přístroj 2 kg (umístěný podle pozdější dohody v kabině řidiče, pravděpodobně  vodorovně na podstavci sedačky spolujezdce z jeho pravé strany, příp. v úložném prostoru dvojsedačky)
14. Další úložné prostoru:
· peřináč na levé stěně ambulantního prostorou
· nad podběhem levého kola
· s horním otvíráním a kuličkovým jištěním
· délka přes podběh zadního levého kola
· úroveň víka je v úrovni spodního rámu zadního okna
· hloubka úložného prostoru je daná výškou podběhu kola
· šířka úložného prostoru je daná šířkou podběhu kola
15. Polepy/fólie:
· zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s propustností 5% a atestem
· červený obyčejný nereflexní pruh
· na levém boku v úrovni klik dveří
· na pravém boku v úrovni klik dveří
· na zadních dveřích
· na přední kapotě tvoří lem spodní hrany
· modrý obyčejný nereflexní pruh-šíře cca 50mm 
· na levém boku nad spodní hranou karoserie
· na pravém boku nad spodní hranou karoserie
· na zadních dveřích lemující spodní hranu dveří
· červený obyčejný nereflexní pruh-tenký
· na levém boku karoserie
· na pravém boku karoserie
· na zadním pravém a levém díle pruh tvoří ostrou sinusoidu
· modré hvězdy života
· 1ks velká na přední kapotě
· 1ks velká na okně vzadu vlevo
· 1ks velká na okně vzadu vpravo
· 2ks malá na okně zadních výklopných dveří


C) Transportní technika

1. Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ VIVERA SANIC EXTERO:

· podvozek odnímatelný, s polohovací výškou (7 výškových poloh), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly, možností rejdování všemi čtyřmi koly, dvoustupňovým odjišťováním předních nohou při nakládání nosítek do vozidla, nosností podvozku 275kg

· nosítka s polohovatelným podhlavníkem a polohovací nožní částí (polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry), sklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení,  nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém (je uznávaný jako zádržný systém pro dospělé), nosnost nosítek 250kg
2. Pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ CLUBMAN K118 nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg


D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle  
	Konfigurace míst v kabině:
	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:
	Celkový počet míst v sanitním vozidle:

	1- řidič 

2-   spolujezdec
	2 – posuvné sedačky vlevo vpředu před nosítky

1 – posuvná sedačka vpravo za posuvnými dveřmi

1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu

1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla
	8


[image: image1.jpg]Ccky

<—e—>> posuvné seda

—
——=






