|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2 - Soupis dodávek - Úprava strukturované kabeláže** |  |  |  |  |  |
| **Položka** | **MJ** | **Množství** | **Cena bez DPH za měrnou jednotku** | **Cena vč. DPH za měrnou jednotku** | **Cena bez DPH celkem** |
| **Materiál LAN** |  |  |  |  |  |
| rozvaděč jednodílný 19" 9U/400mm, celoskleněné dveře | ks | 7 | 2 406,00 Kč | 2 911,26 Kč | 16 842,00 Kč |
| Přístupový přepínač 28 portů | ks | 8 | 10 436,00 Kč | 12 627,56 Kč | 83 488,00 Kč |
| Přístupový přepínač 52 portů | ks | 1 | 18 080,00 Kč | 21 876,80 Kč | 18 080,00 Kč |
| Kabel Cat. 6A -UTP drát  | m | 770 | 11,50 Kč | 13,92 Kč | 8 855,00 Kč |
| Kabel Cat. 5E -UTP drát  | m | 1064 | 7,50 Kč | 9,08 Kč | 7 980,00 Kč |
| Patch panel 19" – 24p. cat.5e osazený 24xRJ45 černý 1U  | ks | 9 | 756,00 Kč | 914,76 Kč | 6 804,00 Kč |
| Patch panel 19" – 24p. pro keystone 6A neosazený | ks | 8 | 431,00 Kč | 521,51 Kč | 3 448,00 Kč |
| Elektrorozvodný panel, 19" 1U 8x230V, vypínač, černý, 2m | ks | 8 | 781,50 Kč | 945,62 Kč | 6 252,00 Kč |
| Vyvaz. Panel 19" – 1U plastový 5 x úchytka BK | ks | 2 | 185,00 Kč | 223,85 Kč | 370,00 Kč |
| Keystone 1xRJ45 cat6A UTP interoperabilní | ks | 16 | 120,00 Kč | 145,20 Kč | 1 920,00 Kč |
| Modul datové zásuvky do parapetního kanálu cat.5e | ks | 96 | 134,50 Kč | 162,75 Kč | 12 912,00 Kč |
| Legrand modul do parapetního kanálu cat.5e | ks | 16 | 134,50 Kč | 162,75 Kč | 2 152,00 Kč |
| Zásuvka na omítku cat 5E 2\*RJ45 | ks | 4 | 120,00 Kč | 145,20 Kč | 480,00 Kč |
| Lišta instalační 100\*40 | m | 90 | 86,00 Kč | 104,06 Kč | 7 740,00 Kč |
| Lišta instalační 40\*40 | m | 87 | 33,50 Kč | 40,54 Kč | 2 914,50 Kč |
| Lišta instalační 40\*20 | m | 65 | 21,50 Kč | 26,02 Kč | 1 397,50 Kč |
| Ochranná trubka průměr 25mm | m | 65 | 13,00 Kč | 15,73 Kč | 845,00 Kč |
| Trubka ohebná | m | 10 | 21,50 Kč | 26,02 Kč | 215,00 Kč |
| Patch kabel 0.5m UTP cat 5E | ks | 201 | 15,00 Kč | 18,15 Kč | 3 015,00 Kč |
| Práce LAN |  |  |  |  | 133510 |
| **Materiál – silnoproud** |  |  |  |  |  |
| Montážní krabice do podlahy pro 12 modulů | ks | 13 | 1 750,00 Kč | 2 117,50 Kč | 22 750,00 Kč |
| Kabel Cyky-J 4x6 | m | 5 | 67,00 Kč | 81,07 Kč | 335,00 Kč |
| Kabel Cyky-J 3x2,5 | m | 172 | 18,00 Kč | 21,78 Kč | 3 096,00 Kč |
| Rozvaděč pod omítku | ks | 1 | 1 300,00 Kč | 1 573,00 Kč | 1 300,00 Kč |
| Jistič 16A/1 fáze, char. B | ks | 8 | 72,00 Kč | 87,12 Kč | 576,00 Kč |
| Jistič 25A/3 fáze, char. B | ks | 1 | 445,00 Kč | 538,45 Kč | 445,00 Kč |
| Proudový chránič B25/3 | ks | 1 | 3 630,00 Kč | 4 392,30 Kč | 3 630,00 Kč |
| Hlavní vypínač 25/3 | ks | 1 | 380,00 Kč | 459,80 Kč | 380,00 Kč |
| Přepěťová ochrana 280/3 | ks | 1 | 3 609,00 Kč | 4 366,89 Kč | 3 609,00 Kč |
| El. zásuvka do parapetního kanálu | ks | 68 | 75,00 Kč | 90,75 Kč | 5 100,00 Kč |
| Ochranná trubka průměr 32 | m  | 50 | 18,00 Kč | 21,78 Kč | 900,00 Kč |
| Práce silnoproud |  |  |  |  | 50700 |
| **Celkem** |  |  |  |  | 412 041,00 Kč |