Smlouva o dílo

SM/0805/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 		Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupen:		Ing. Pavlem Drbalem a Bohumilem Smíškem, jednateli společnosti

sídlo:		U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

IČ:			608 38 531

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 3873

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Pavel Drbal

Bohumil Smíšek

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:				xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 1. 6. 2018.

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec, vypracovaná JPS J. Hradec spol. s r.o., Jarošovská 753/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 26035138, číslo zakázky Arch. č. 15 068, z III.2017.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované JPS J. Hradec spol. s r.o., Jarošovská 753/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 26035138, číslo zakázky Arch. č. 15 068, z III.2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 3524 a 3525/1 k. ú. Jindřichův Hradec a objekt čp. 51 ulice Hvězdná, Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			21.077.784,20	Kč

DPH 21%				4.426.334,68	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		25.504.118,88	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce.

- Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a následně v rozsahu 5% z ceny díla jako zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek. Pozastávka, resp. její části, budou objednatelem zhotoviteli vyplaceny, pokud budou splněny sjednané podmínky v odstavci 8 tohoto článku, dále jen „pozastávka“.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad názvem díla a číslem smlouvy uvedeném v záhlaví této smlouvy.

- Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře.

- Smluvní strany sjednávají následující podmínky pro vyplacení pozastávky objednatelem zhotoviteli:

  - část pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po konečném předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímajícího řízení podepsaného objednatelem.

  - část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 24 měsíců záruční doby sjednané v článku IX. odst. 4 této smlouvy,

  - část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 48 měsíců záruční doby sjednané v článku IX. odst. 4 této smlouvy,

  - část pozastávky ve výši 1% ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí celé délky záruční sjednané v článku IX. odst. 4 této smlouvy,

- Pozastávku dle odst. 8 tohoto článku je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oprávněné výzvy zhotovitele k úhradě části pozastávky. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k úhradě pozastávky po splnění podmínek pro vyplacení dle odst. 8 tohoto článku.

- Smluvní strany se dohodly, že pozastávka může být nahrazena bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní zárukou platnou po celou dobu nahrazované pozastávky. V případě, že zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v odpovídající výši, je objednatel povinen do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky vyplatit zhotoviteli část ceny za dílo, kterou dosud s ohledem na pozastávku nevyplatil. Právo z bankovní záruky nahrazující pozastávku je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vady v souladu s touto smlouvou a zákonem nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.

- Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

- Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele.

- Využije-li objednatel plnění z bankovní záruky neoprávněně, je povinen zhotoviteli vydat na základě písemné výzvy zhotovitele bezodkladně prospěch jím získaný jako bezdůvodné obohacení a dále je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3% p. a. z neprávem získané částky ode dne doručení výzvy objednateli k vrácení nároku z bezdůvodného obohacení do dne vrácení prospěchu zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů soudního řízení.

- Neoprávněné čerpání plnění z bankovní záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

- Vystavení bankovní záruky za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		1. 8. 2018

Dokončení prací: 	31. 7. 2019

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit.

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytnout součinnost vybranému dodavateli technologie planetária.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

a. 	písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

b.	výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c.	prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

d.	prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

- Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. 	základové spáry (pláně)

b. 	konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

c. 	konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. Kontrolní dny svolává objednatel, a to na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

- Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku X. odst. 3. této smlouvy.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže v soudním řízení, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X. odst. 4. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. VIII. odst. 7, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 350/12R/2018 ze dne 11. 4. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 350/12R/2018 ze dne 11. 4. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 571/19R/2018 ze dne 13.6.2018.

V Kamenici nad Lipou dne  3. 7. 2018		V Jindřichově Hradci dne  3. 7. 2018

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Pavel Drbal a Bohumil Smíšek			Ing. Stanislav Mrvka

jednatelé společnosti				starosta města

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | ELEKTRO HADRAVA s.r.o. | Elektroinstalace Slaboproud Měření a regulace | 9,82 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Na Sušírně 490 394 70 Kamenice n. Lipou |  |  |
|  | Tel./fax. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 281 46 921 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: | Jan Lochman – SINCON | Astronomická kopule | 8,47 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Mašov 195, 511 01 Turnov |  |  |
|  | Tel./fax. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 110 95 024 |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: | TESKO konstrukce s.r.o. | Lepené lamelové dřevo | 11,75 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 |  |  |
|  | Tel./fax. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 035 95 293 |  |  |

Dne: 1. 6. 2018

-------------------------------------------------------------------

Ing. Pavel Drbal

jednatel společnosti

| AKCE: Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla , Jindřichův Hradec |
| --- |
| Rekapitulace nákladů |
|  | cena bez DPH |  |
| Stavební řešení |  |  |
| Přístavba, nástavba 1. a 2. NP včetně stavebních úprav 2. NP stávajícího objektu - hlavní aktivita | 14 116 435,75 Kč |  |
| Stavební úpravy 1. NP stávajícího objektu m. č. 1.01-1.06, 1.13, vč. výměny oken, dveří, fasáda a zateplení | 1 714 480,11 Kč |  |
| Objekt pro kopuli na 15 poledníku | 370 434,56 Kč |  |
| Venkovní úpravy - přístupové cesty, zeleň | 714 388,40 Kč |  |
| Venkovní úpravy - parkovací stání | 78 703,22 Kč |  |
| VRN a Ostatní náklady | 150 000,00 Kč |  |
| Zdravotní instalace | 591 203,05 Kč |  |
| Elektroinstalace | 955 619,16 Kč |  |
| Vytápění | 764 869,52 Kč |  |
| Vzduchotechnika | 507 273,00 Kč |  |
| Měření a regulace | 661 607,16 Kč |  |
| Slaboproud | 452 770,27 Kč |  |
| celkem bez DPH | 21 077 784,20 Kč |  |
| DPH (21%) | 4 426 334,68 Kč |  |
| celkem včetně DPH | 25 504 118,88 Kč |  |

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu | Přístavba, nástavba 1. a 2. NP včetně stavebních úprav 2. NP stávajícího objektu - hlavní aktivita |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  | Místo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  | Dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.02.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozp. náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
| 1 | HSV | Dodávky | 232 020,62 |  | 8 | Práce přesčas | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | 21 | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 4 892 596,29 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | 21 | % | 0,00 |  |
| 3 | PSV | Dodávky | 1 356 441,50 |  | 10 | Kulturní památka | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 7 635 377,34 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní | 21 | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  | 0,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 14 116 435,75 |  | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  | 0,00 |  |
| 20 | HZS |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  | D | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 14 116 435,75 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 24 | 15 | % | 0,00 | DPH | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 14 116 435,75 | DPH | 2 964 451,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  | 17 080 887,26 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | E | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  | 0,00 |  |

| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |
| --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |
| Objekt: | Přístavba, nástavba 1. a 2. NP včetně stavebních úprav 2. NP stávajícího objektu - hlavní aktivita |  |
| Část: |  |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Datum: | 09.02.2017 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 4 617 055,43 |
| 1 | Zemní práce | 473 625,65 |
| 2 | Zakládání | 795 629,60 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 788 312,50 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 588 771,87 |
| 6 | Osazování výplní | 91 730,00 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 450 139,48 |
| 62 | Úprava povrchů vnějších | 670 364,65 |
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | 302 961,70 |
| 8 | Trubní vedení | 35 700,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | 23 985,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 258 594,10 |
| 998 | Přesun hmot | 137 240,88 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 9 499 380,32 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 758 538,41 |
| 713 | Izolace tepelné /součinitele prostupu tepla izolantů viz tech.zpráva | 511 278,77 |
| 761 | Konstrukce prosvětlovací | 68 907,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 3 328 797,05 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | 231 538,53 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 27 178,13 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 508 794,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 3 431 976,70 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 209 193,15 |
| 776 | Podlahy povlakové | 215 745,08 |
| 781 | Dokončovací práce - obklady | 70 296,50 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 99 500,00 |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 37 637,00 |
|  | Celkem | 14 116 435,75 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Přístavba, nástavba 1. a 2. NP včetně stavebních úprav 2. NP stávajícího objektu - hlavní aktivita |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 09.02.2017 |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4 617 055,43 |  |
|  | D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 473 625,65 |  |
| 1 | K | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 48,000 | 30,00 | 1 440,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 480,0*0,1 |  | 48,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 48,000 |  |  |  |
| 2 | K | 001 | 122401101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 | m3 | 45,384 | 500,00 | 22 692,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (5,9*5,9*3,14+8,7*6,5+10,0*9,5+4,3*3,2)*0,3 |  | 82,384 |  |  |  |
|  |  |  |  | -37,0 |  | -37,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 45,384 |  |  |  |
| 3 | K | 001 | 122501101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3 | m3 | 37,000 | 600,00 | 22 200,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 37,0 |  | 37,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 37,000 |  |  |  |
| 4 | K | 001 | 132401101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 | m3 | 65,850 | 2 000,00 | 131 700,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (101,9+(4,5+2,5*2)*0,6*0,5) |  | 104,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | -(34,9+4) |  | -38,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 65,850 |  |  |  |
| 5 | K | 001 | 132501101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 | m3 | 34,900 | 3 000,00 | 104 700,00 | 21,0 |
| 6 | K | 001 | 139811101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 | m3 | 4,000 | 5 000,00 | 20 000,00 | 21,0 |
| 7 | K | 001 | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 /deponie města | m3 | 179,134 | 175,00 | 31 348,45 | 21,0 |
|  |  |  |  | 45,384+37,0+69,85+34,9 |  | 187,134 |  |  |  |
|  |  |  |  | -8 |  | -8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 179,134 |  |  |  |
| 8 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 179,000 | 15,00 | 2 685,00 | 21,0 |
| 9 | K | 001 | 122201402 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 / vhodný hutnitelný matriál | m3 | 179,000 | 65,00 | 11 635,00 | 21,0 |
| 10 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 179,000 | 140,00 | 25 060,00 | 21,0 |
| 11 | K | 001 | 162201152 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 8,000 | 55,00 | 440,00 | 21,0 |
| 12 | K | 001 | 174101102 | Zásyp v prostorech základů sypaninou se zhutněním | m3 | 179,017 | 275,00 | 49 229,68 | 21,0 |
|  |  |  |  | (7,0*2,0*7,6)/2 |  | 53,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,1*6,5*1,7 |  | 34,255 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,4*5,4)*3,14*1,0 |  | 91,562 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 179,017 |  |  |  |
| 13 | K | 001 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 48,000 | 85,00 | 4 080,00 | 21,0 |
| 14 | K | 001 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 48,000 | 75,00 | 3 600,00 | 21,0 |
| 15 | K | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 480,000 | 30,00 | 14 400,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 480,0 |  | 480,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | stávající ornice |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 480,000 |  |  |  |
| 16 | K | 001 | 181151113 | Úprava zrnitosti ornice rozpojením hrud a balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2 | m2 | 480,000 | 30,00 | 14 400,00 | 21,0 |
| 17 | K | 231 | 180404111 | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice /vč. hnojením a zalévání | m2 | 480,000 | 25,80 | 12 384,00 | 21,0 |
| 18 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní | kg | 14,400 | 113,30 | 1 631,52 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,03*480,0 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 14,400 |  |  |  |
|  | D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 795 629,60 |  |
| 19 | K | 011 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 vč.provedení prostupů | m3 | 101,888 | 2 500,00 | 254 720,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (1,1*0,45*1,1)+(5,2*0,45*1,4)+(3,97*0,6*1,2)+(3,01+5,35+1,3+3,0)*0,6*1,2+(1,55*0,6*1,4)+(1,0+0,7)*0,6*1,1+(2,3+2,6)*0,6*1,0 |  | 21,158 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,1*0,6*1,2)+(2,1+0,7+7,5)*0,6*1,4+(14,0*0,6*1,0) |  | 17,844 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,12+4,0+21,0+4,0+9,0+1,1)*0,6*1,0+(12,0+12,5+11,5+10)*0,6*1,0 |  | 53,532 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,5*0,6*1,1)+(2,4+1,3)*0,6*1,4+(2,2*0,6*1,1)+(0,5*0,6*1,1)+(1,7+0,7)*0,6*1,1+(1,2*0,6*1,1)+(0,7*0,6*0,95)+(1,37*0,6*0,85) |  | 9,354 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 101,888 |  |  |  |
| 20 | K | 011 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 169,800 | 300,00 | 50 940,00 | 21,0 |
| 21 | K | 011 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 169,800 | 65,00 | 11 037,00 | 21,0 |
| 22 | K | 011 | 279113 | Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25XC2 | m2 | 146,994 | 1 400,00 | 205 791,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | (3,97*0,5)+(6,45+5,4)*1,0+(2,0+2,6)*1,5+(1,1*1,95) |  | 22,880 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,2+1,2)*2,45+(4,0+12,0+4,0)*1,13+(21,0+10,0+11,5+12,5)*1,4+(1,5*1,95)+(2,4+1,3)*1,2+(1,7+0,7)*0,95+(1,2*0,45)+(0,7*0,2) |  | 123,155 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,37*0,7 |  | 0,959 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 146,994 |  |  |  |
| 23 | K | 011 | 279113136 | Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř C20/25XC2 | m2 | 24,455 | 1 800,00 | 44 019,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 9,0*2,45+2,2*0,95+0,7*0,45 |  | 24,455 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 24,455 |  |  |  |
| 24 | K | 011 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 /šalovací tvárnice | t | 8,486 | 27 000,00 | 229 122,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (146,99+24,45)*45,0/1000*1,1 |  | 8,486 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 8,486 |  |  |  |
|  | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 788 312,50 |  |
| 25 | K | 011 | 311231117 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa | m3 | 8,340 | 4 600,00 | 38 364,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 3np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(4,5+3,5)*0,45*1,0+(3,0*0,2*1,9) |  | 8,340 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 8,340 |  |  |  |
| 26 | K | 011 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 51,200 | 75,00 | 3 840,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10cm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,2 |  | 11,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15cm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40,0 |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 51,200 |  |  |  |
| 27 | K | 014 | 349231821 | Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm | m2 | 8,000 | 1 200,00 | 9 600,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,5*8*2,0 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 28 | K | 011 | 346244382 | Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 11,000 | 500,00 | 5 500,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 11,0 |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 11,000 |  |  |  |
| 29 | K | 011 | 311238128 | Zdivo nosné cihelné bloky tl 300 mm P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu Rw =48 dB,U 0,46W/m2K | m2 | 457,988 | 1 000,00 | 457 988,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,3+6,2+1,5+7,2)*3,1 |  | 78,120 |  |  |  |
|  |  |  |  | -(0,6*0,6*3+3,14*2,6+3,35*3,6) |  | -21,304 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,2*3,1+4,6*3,1-(0,6*0,6*2) |  | 35,860 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,5*2,8 |  | 9,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,0*1,9 |  | 57,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,15+10,1+5,5+2,0+7,3)*3,8 |  | 110,390 |  |  |  |
|  |  |  |  | -(0,9*1,2*2+2,0*1,2+1,5*1,2*2) |  | -8,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,9*2+7,2)*3,8+10,0*2,8 |  | 92,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | -(1,1*2,1+1,0*2,1*2) |  | -6,510 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,8*2,8 |  | 10,640 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | terasa ,střecha |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,0*2+6,3*2*1,5+7,0*1,0 |  | 53,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,8+0,7)*3,5 |  | 5,250 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,5*0,4+11,86*0,7+12,43*1,0+11,9*1,3 |  | 40,402 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 457,988 |  |  |  |
| 30 | K | 011 | 31123 | Zdivo nosné cihelné impregnované zakládací bloky 347/300/249 P15 na tenkovrstvou zakládací malta maltu Rw =48 dB,U 0,46W/m2K | m2 | 27,498 | 1 200,00 | 32 997,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,1+5,5+2,0+7,3)*0,25 |  | 6,225 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,4+4,0)*0,25 |  | 2,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,5+11,86+12,43+11,9)*0,25 |  | 11,673 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,0*0,25 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 27,498 |  |  |  |
| 31 | K | 011 | 311238132 | Zdivo nosné cihelné bloky vnitřní tl 250 mm pevnosti P 10 na M10 Rw=40dB,U=0,4W/m2K | m2 | 20,552 | 850,00 | 17 469,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | 9,5*2,8-(2,52*2,7)*2,0 |  | 12,992 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,7*2,8 |  | 7,560 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 20,552 |  |  |  |
| 32 | K | 011 | 311272323 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Rw=48dB,U=0,54W/m2K , P6 | m3 | 8,370 | 1 100,00 | 9 207,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 23,0*1,0*0,3 |  | 6,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,9*1,0*0,3 |  | 1,470 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 8,370 |  |  |  |
| 33 | K | 011 | 342273323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 17,465 | 600,00 | 10 479,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1,7*2*2,8-(0,7*2*1,97) |  | 6,762 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,6+1,9)*2,8-(0,7*2*1,97) |  | 7,042 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,8*2,8-0,7*1,97 |  | 3,661 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 17,465 |  |  |  |
| 34 | K | 011 | 342273523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 143,404 | 750,00 | 107 553,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (4,2+2,9)*2,8 |  | 19,880 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,8+3,3*2)*3,0-(0,9+0,7)*1,97 |  | 25,048 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,8*3,0-(1,1*1,97) |  | 6,233 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3,0+2,5+5,1)*3,0-(1,4+0,8)*1,97 |  | 27,466 |  |  |  |
|  |  |  |  | instal. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,9*5*1,2 |  | 5,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,9+7,7+5,55+7,8)*2,8-(0,8*4+0,7)*1,97 |  | 59,377 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 143,404 |  |  |  |
| 35 | K | 011 | 317141224 | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm | kus | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 | 21,0 |
| 36 | K | 011 | 317141225 | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1500 mm | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 37 | K | 011 | 317142322 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 10,000 | 800,00 | 8 000,00 | 21,0 |
| 38 | K | 011 | 317168130 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 18,000 | 200,00 | 3 600,00 | 21,0 |
| 39 | K | 011 | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 14,000 | 250,00 | 3 500,00 | 21,0 |
| 40 | K | 011 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 9,000 | 275,00 | 2 475,00 | 21,0 |
| 41 | K | 011 | 317168136 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm | kus | 3,000 | 450,00 | 1 350,00 | 21,0 |
| 42 | K | 011 | 317168121 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm | kus | 2,000 | 225,00 | 450,00 | 21,0 |
| 43 | K | 011 | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm | m | 15,500 | 50,00 | 775,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1,25*2+2,5+1,5*3+1,0*6 |  | 15,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 15,500 |  |  |  |
| 44 | K | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0,265 | 8 000,00 | 2 120,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (21,6+60,0+19,68+16,8+13,2+11,31+12,6+25,2+21,6+63,44)/1000 |  | 0,265 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,265 |  |  |  |
| 45 | K | 011 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0,044 | 8 000,00 | 352,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 43,86/1000 |  | 0,044 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,044 |  |  |  |
| 46 | K | 011 | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší | t | 0,763 | 8 000,00 | 6 104,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 184,2/1000 |  | 0,184 |  |  |  |
|  |  |  |  | 373,64/1000 |  | 0,374 |  |  |  |
|  |  |  |  | 204,75/1000 |  | 0,205 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,763 |  |  |  |
| 47 | M | MAT | 130107400 | ocel profilová IPE, h=80 mm vč.základního nátěru | t | 0,198 | 22 000,00 | 4 356,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (21,6+60,0+19,68+16,8+13,2+11,31+12,6+25,2)*1,1/1000 |  | 0,198 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,198 |  |  |  |
| 48 | M | MAT | 130107420 | ocel profilová IPE, h=100 mm vč.základního nátěru | t | 0,024 | 22 000,00 | 528,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 21,6*1,1/1000 |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,024 |  |  |  |
| 49 | M | MAT | 130107460 | ocel profilová IPE, h=140 mm vč.základního nátěru | t | 0,048 | 22 000,00 | 1 056,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 43,86*1,1/1000 |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,048 |  |  |  |
| 50 | M | MAT | 130107560 | ocel profilová IPE, h=240 mm vč.základního nátěru | t | 0,428 | 22 000,00 | 9 416,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 184,2*1,1/1000 |  | 0,203 |  |  |  |
|  |  |  |  | 204,75*1,1/1000 |  | 0,225 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,428 |  |  |  |
| 51 | M | MAT | 130107580 | ocel profilová IPE, h=270 mm vč.základního nátěru | t | 0,411 | 22 000,00 | 9 042,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 373,64*1,1/1000 |  | 0,411 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,411 |  |  |  |
| 52 | M | MAT | 130104400 | úhelník ocelový rovnostranný, 100 x 100 x 8 mm v základním nátěru | t | 0,070 | 22 000,00 | 1 540,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 63,44*1,1/1000 |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,070 |  |  |  |
| 53 | K | 011 | 3323813R1 | S1-Sloupy ze ŽB z trub ocelových D do 250 mm vč.vybetonování C25/30 vč.kotevních platlí / povrchová úprava nátěr | m | 2,900 | 3 000,00 | 8 700,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2,9 |  | 2,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,900 |  |  |  |
| 54 | K | 011 | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 1,029 | 3 300,00 | 3 395,70 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,7*0,7*2,1 |  | 1,029 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,029 |  |  |  |
| 55 | K | 011 | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 7,000 | 1 200,00 | 8 400,00 | 21,0 |
| 56 | K | 011 | 331351102 | Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 7,000 | 200,00 | 1 400,00 | 21,0 |
| 57 | K | 011 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,113 | 35 000,00 | 3 955,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 102,9*1,1/1000 |  | 0,113 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,113 |  |  |  |
| 58 | K | PK | 331R36 | S2-Sloup ocelový 2* HEB pro zazdění vč.kotevních platlí v základním nátěru váha cca 233,0kg / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 588 771,87 |  |
| 59 | K | 011 | 411354234 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm | m2 | 13,860 | 400,00 | 5 544,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,6*1,1 |  | 13,860 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 13,860 |  |  |  |
| 60 | K | 011 | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1,260 | 3 300,00 | 4 158,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,6*0,1 |  | 1,260 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,260 |  |  |  |
| 61 | K | 011 | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,069 | 30 000,00 | 2 070,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 90*0,7*1,1/1000 |  | 0,069 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,069 |  |  |  |
| 62 | K | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,043 | 27 000,00 | 1 161,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,6*3,1*1,1/1000 |  | 0,043 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,043 |  |  |  |
| 63 | K | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0,267 | 8 000,00 | 2 136,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (204,136+63,2)/1000 |  | 0,267 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,267 |  |  |  |
| 64 | M | MAT | 130107480 | ocel profilová IPE, h=160 mm | t | 0,294 | 22 000,00 | 6 468,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,267*1,1 |  | 0,294 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,294 |  |  |  |
| 65 | K | 011 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 21,356 | 2 900,00 | 61 932,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | 43,7*0,2*0,3 |  | 2,622 |  |  |  |
|  |  |  |  | 58,55*0,3*0,3 |  | 5,270 |  |  |  |
|  |  |  |  | 53,03*0,25*0,3 |  | 3,977 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,0*0,265*0,15 |  | 1,034 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,9*0,2*0,3 |  | 1,374 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,5*0,25*0,3 |  | 1,463 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,1*0,3*0,5 |  | 2,715 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28,0*0,25*0,3 |  | 2,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14*0,3*0,435 |  | 0,801 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 21,356 |  |  |  |
| 66 | K | 011 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 165,390 | 275,00 | 45 482,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43,7*0,3*2 |  | 26,220 |  |  |  |
|  |  |  |  | 58,55*0,3*2 |  | 35,130 |  |  |  |
|  |  |  |  | 53,03*0,3*2 |  | 31,818 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,0*0,265*2 |  | 13,780 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,9*0,3*2 |  | 13,740 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,5*0,3*2 |  | 11,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,1*0,3*2 |  | 10,860 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28,0*0,3*2 |  | 16,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14*0,435*2 |  | 5,342 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 165,390 |  |  |  |
| 67 | K | 011 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 165,390 | 60,00 | 9 923,40 | 21,0 |
| 68 | K | 011 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 2,115 | 35 000,00 | 74 025,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1922,4*1,1/1000 |  | 2,115 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,115 |  |  |  |
| 69 | K | 011 | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm vč.zalití spar | kus | 88,000 | 165,00 | 14 520,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 14+10+16+14+20+14 |  | 88,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 88,000 |  |  |  |
| 70 | K | 011 | 411121243 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm vč.zalití spar | kus | 46,000 | 200,00 | 9 200,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6+4+8+6 |  | 24,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6+16 |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 46,000 |  |  |  |
| 71 | M | MAT | 593412250 | deska stropní PZD 29/10 149x29x9 cm | kus | 50,500 | 250,00 | 12 625,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (14+16+20)*1,01 |  | 50,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 50,500 |  |  |  |
| 72 | M | MAT | 593412260 | deska stropní PZD 30/10 179x29x9 cm | kus | 38,380 | 310,00 | 11 897,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | (10+14+14)*1,01 |  | 38,380 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 38,380 |  |  |  |
| 73 | M | MAT | 593412270 | deska stropní PZD 31/10 209x29x9 cm | kus | 20,200 | 400,00 | 8 080,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (6+8+6)*1,01 |  | 20,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 20,200 |  |  |  |
| 74 | M | MAT | 593412430 | deska stropní PZD 47/10 239x29x9 cm | kus | 4,040 | 500,00 | 2 020,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4*1,01 |  | 4,040 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,040 |  |  |  |
| 75 | M | MAT | 593417250 | deska stropní PZD 269/29/14 cm | kus | 6,060 | 700,00 | 4 242,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6*1,01 |  | 6,060 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 6,060 |  |  |  |
| 76 | M | MAT | 593417240 | deska stropní PZD 239/29/14 cm | kus | 16,320 | 600,00 | 9 792,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 16*1,02 |  | 16,320 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 16,320 |  |  |  |
| 77 | K | 011 | 411121254 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm | kus | 16,000 | 240,00 | 3 840,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 16,0 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 78 | M | MAT | 593417260 | deska stropní PZD 299/29/14 cm | kus | 16,160 | 730,00 | 11 796,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | 16*1,01 |  | 16,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 16,160 |  |  |  |
| 79 | K | 005 | 977211111 | Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm /PZD desky | m | 46,750 | 500,00 | 23 375,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10,5+11,86+12,43+11,96 |  | 46,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 46,750 |  |  |  |
| 80 | K | 011 | 434311113 | Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 12/15 bez potěru | m | 22,060 | 200,00 | 4 412,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (1,6+1,46+1,25+1,52)*2 |  | 11,660 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13*0,8 |  | 10,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 22,060 |  |  |  |
| 81 | K | 011 | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 14,652 | 330,00 | 4 835,16 | 21,0 |
|  |  |  |  | (1,6+1,46+1,25+1,52)*2*0,2 |  | 2,332 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,3*8 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,6*4*2 |  | 4,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,8*2,4+0,8*4,0 |  | 5,120 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 14,652 |  |  |  |
| 82 | K | 011 | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 14,652 | 60,00 | 879,12 | 21,0 |
| 83 | K | 011 | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1,240 | 3 350,00 | 4 154,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | deska |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,24 |  | 1,240 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,240 |  |  |  |
| 84 | K | 011 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,409 | 40 000,00 | 16 360,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 372*1,1/1000 |  | 0,409 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,409 |  |  |  |
| 85 | K | 011 | 431351125 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 8,000 | 1 000,00 | 8 000,00 | 21,0 |
| 86 | K | 011 | 431351126 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 8,000 | 100,00 | 800,00 | 21,0 |
| 87 | K | 014 | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech /vč.bednění, výztuže, | m3 | 1,425 | 8 500,00 | 12 112,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | (1,5*3,8/2)*0,25*2 |  | 1,425 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,425 |  |  |  |
| 88 | K | 011 | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 | m3 | 1,075 | 3 000,00 | 3 225,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (30,17*0,24-(0,6*0,6+0,8*3,0))*0,24 |  | 1,075 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,075 |  |  |  |
| 89 | K | 011 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 42,000 | 100,00 | 4 200,00 | 21,0 |
| 90 | K | 011 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 42,000 | 50,00 | 2 100,00 | 21,0 |
| 91 | K | 011 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,130 | 35 000,00 | 4 550,00 | 21,0 |
| 92 | K | 011 | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 2,026 | 3 000,00 | 6 078,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,48*0,3*0,435+4,0*0,3*0,4 |  | 1,326 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,65*0,3*0,235 |  | 0,680 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,83*0,03*0,235 |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,026 |  |  |  |
| 93 | K | 011 | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce /vstup | m2 | 24,008 | 480,00 | 11 523,84 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,48*1,1+4,0*1,1 |  | 11,528 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,65*1,0 |  | 9,650 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,83*1,0 |  | 2,830 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 24,008 |  |  |  |
| 94 | K | 011 | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 24,008 | 100,00 | 2 400,80 | 21,0 |
| 95 | K | 011 | 413351211 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 10,332 | 500,00 | 5 166,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (6,48+9,65+2,83)*0,45+4,0*0,45 |  | 10,332 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,332 |  |  |  |
| 96 | K | 011 | 413351212 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 10,332 | 150,00 | 1 549,80 | 21,0 |
| 97 | K | 011 | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,780 | 35 000,00 | 27 300,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2,026*350,0*1,1/1000 |  | 0,780 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,780 |  |  |  |
| 98 | K | 011 | 411R21 | Stropní dutinové panely tl.250mm Spirol kompletní ,montáž,doprava,přesun hmot a dílenská dokumentace | m2 | 99,000 | 1 463,00 | 144 837,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč.dodávky a montáže zálivkové výztuže, dobetonávek, úpravy dílců......... |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 |  | 99,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 99,000 |  |  |  |
|  | D |  | 6 | Osazování výplní |  |  |  | 91 730,00 |  |
| 99 | K | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 15,000 | 1 050,00 | 15 750,00 | 21,0 |
| 100 | K | 011 | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC | kus | 2,000 | 1 050,00 | 2 100,00 | 21,0 |
| 101 | M | MAT | 553R3 | zárubně pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění | kus | 17,000 | 3 890,00 | 66 130,00 | 21,0 |
| 102 | K | 011 | 642946111 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 21,0 |
| 103 | M | MAT | 553316110 | pouzdro stavební STANDARD 700 mm | kus | 1,000 | 6 250,00 | 6 250,00 | 21,0 |
|  | D |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 450 139,48 |  |
| 104 | K | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 68,370 | 3 200,00 | 218 784,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (7,71+4,57+10,47)*0,07 |  | 1,593 |  |  |  |
|  |  |  |  | (46,45+25,51)*0,07 |  | 5,037 |  |  |  |
|  |  |  |  | S3 stupně |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46,45 |  | 46,450 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (18,24+5,16+4,87+11,8+32,19+44,34)*0,07 |  | 8,162 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,31*0,08 |  | 0,825 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,1*0,06 |  | 1,266 |  |  |  |
|  |  |  |  | podlaha pod stupni |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (46,45+25,51)*0,07 |  | 5,037 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 68,370 |  |  |  |
| 105 | K | 011 | 631311114R1 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 vč.plastifikátoru -podlahové topení | m3 | 10,387 | 3 200,00 | 33 238,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | (5,34+10,77+58,37+5,97+4,53+2,71)*0,07 |  | 6,138 |  |  |  |
|  |  |  |  | (27,39+25,51+7,8)*0,07 |  | 4,249 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,387 |  |  |  |
| 106 | K | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 78,750 | 100,00 | 7 875,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 68,37+10,38 |  | 78,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 78,750 |  |  |  |
| 107 | K | 011 | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 26,225 | 3 200,00 | 83 920,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | podkl.beton |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (93,26+7,5*6,0+4,3*2,5+9,2*5,3)*0,12 |  | 23,732 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,53*0,09 |  | 1,668 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,31*0,08 |  | 0,825 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 26,225 |  |  |  |
| 108 | K | 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 26,225 | 100,00 | 2 622,50 | 21,0 |
| 109 | K | 011 | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari | t | 2,302 | 27 000,00 | 62 154,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (7,71+4,57+10,47)*3,1*1,1/1000 |  | 0,078 |  |  |  |
|  |  |  |  | (46,45+25,51)*3,1*1,1/1000 |  | 0,245 |  |  |  |
|  |  |  |  | S3 stupně |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46,45*3,1*1,1/1000 |  | 0,158 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (18,24+5,16+4,87+11,8+32,19+44,34)*3,1*1,1/1000 |  | 0,398 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,31*3,1*1,1/1000 |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,1*3,1*1,1/1000 |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  |  |  | podlaha pod stupni |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (46,45+25,51)*3,1*1,1/1000 |  | 0,245 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,34+10,77+58,37+5,97+4,53+2,71)*3,1*1,1/1000 |  | 0,299 |  |  |  |
|  |  |  |  | (27,39+25,51+7,8)**3,1*1,1/1000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | podkl.beton |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (93,26+7,5*6,0+4,3*2,5+9,2*5,3)*3,1*1,1/1000 |  | 0,674 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,53*3,1*1,1/1000 |  | 0,063 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,31*3,1*1,1/1000 |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,302 |  |  |  |
| 110 | K | 011 | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 334,079 | 25,00 | 8 351,98 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (9,68+13,24+47,19+14,38+9,0)*1,05 |  | 98,165 |  |  |  |
|  |  |  |  | (11,36+9,06+14,64+39,26+6,82)*1,05 |  | 85,197 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (23,2+9,32+11,2+13,8+22,96+30,06+15,06)*1,05 |  | 131,880 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,94*1,05 |  | 18,837 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 334,079 |  |  |  |
| 111 | K | 011 | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním | m3 | 30,176 | 1 100,00 | 33 193,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | podkl.beton |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (93,26+7,5*6,0+4,3*2,5+9,2*5,3)*0,15 |  | 29,666 |  |  |  |
|  |  |  |  | pod šachtu |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,0*1,7*0,15 |  | 0,510 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 30,176 |  |  |  |
|  | D |  | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 670 364,65 |  |
| 112 | K | 011 | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 84,820 | 90,00 | 7 633,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,0+0,4+4,3+5,2+4,3+0,4+4,3 |  | 23,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,6+0,4+10,32+0,5+1,7*2+2,7+1,7+30,0+3,8+4,5 |  | 60,920 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 84,820 |  |  |  |
| 113 | M | MAT | 590514160 | lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm vč.spojek a vymezovacích podložek | m | 25,095 | 35,00 | 878,33 | 21,0 |
|  |  |  |  | 23,9*1,05 |  | 25,095 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 25,095 |  |  |  |
| 114 | M | MAT | 590516470 | lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm | m | 64,050 | 95,00 | 6 084,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | 61,0*1,05 |  | 64,050 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 64,050 |  |  |  |
| 115 | K | 011 | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 109,400 | 50,00 | 5 470,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 66,1 |  | 66,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 34,6 |  | 34,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,7 |  | 8,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 109,400 |  |  |  |
| 116 | M | MAT | 590514700 | lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná | m | 105,735 | 7,00 | 740,15 | 21,0 |
|  |  |  |  | 66,1*1,05 |  | 69,405 |  |  |  |
|  |  |  |  | 34,6*1,05 |  | 36,330 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 105,735 |  |  |  |
| 117 | M | MAT | 590515120 | profil parapetní | m | 9,592 | 35,00 | 335,72 | 21,0 |
|  |  |  |  | 8,7*1,05 |  | 9,135 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 9,135 |  |  |  |
| 118 | K | 011 | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 189,345 | 450,00 | 85 205,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | terasa |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (13,5*2)*2+(0,5*5,5)*2 |  | 59,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,05*1,5+5,0*1,0 |  | 14,075 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,0*3,4 |  | 17,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 90,575 |  |  |  |
|  |  |  |  | soklový polystyren |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,35+0,5)*1,4 |  | 15,190 |  |  |  |
|  |  |  |  | (13,50+1,9*3)*1,4 |  | 26,880 |  |  |  |
|  |  |  |  | (30,0*1,4+5,0*1,4/2)+(3,5+4,5)*1,4 |  | 56,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 189,345 |  |  |  |
| 119 | K | 011 | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 12,720 | 500,00 | 6 360,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | pod 1.17/14cm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,6*1,2 |  | 12,720 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 12,720 |  |  |  |
| 120 | M | MAT | 283759510 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm | m2 | 12,974 | 170,00 | 2 205,58 | 21,0 |
|  |  |  |  | pod 1.17/14cm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,72*1,02 |  | 12,974 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 12,974 |  |  |  |
| 121 | M | MAT | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm s.grafitem | m2 | 92,387 | 150,00 | 13 858,05 | 21,0 |
|  |  |  |  | terasa /10cm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | ((13,5*2)*2+(0,5*5,5)*2)*1,02 |  | 60,690 |  |  |  |
|  |  |  |  | (6,05*1,5+5,0*1,0)*1,02 |  | 14,357 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,0*3,4)*1,02 |  | 17,340 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 92,387 |  |  |  |
| 122 | M | MAT | 283763540 | deska fasádní polystyrénová izolační extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm /kontakt se zeminou + sokl | m2 | 100,746 | 300,00 | 30 223,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | soklový polystyren |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | ((10,35+0,5)*1,4)*1,02 |  | 15,494 |  |  |  |
|  |  |  |  | ((13,50+1,9*3)*1,4)*1,02 |  | 27,418 |  |  |  |
|  |  |  |  | ((30,0*1,4+5,0*1,4/2)+(3,5+4,5)*1,4)*1,02 |  | 57,834 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 100,746 |  |  |  |
| 123 | K | 011 | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 349,035 | 450,00 | 157 065,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | 3,66*4,1+(10,35+0,5)*7,0 |  | 90,956 |  |  |  |
|  |  |  |  | -(0,6*0,6*3+2,0*1,24+0,96*1,24*2) |  | -5,941 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,0*7,0+1,9*7,0+1,9*2,5*2 |  | 92,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | -(3,3*2,6+3,1*2,6+1,5*0,24*2) |  | -17,360 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,0*2,0 |  | 60,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3,6+4,4)*7,0-0,6*0,6*2 |  | 55,280 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5*12,0+6,0*2,0 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,2+4,2+0,4+9,5+5,5+1,3+7,3+0,5+0,5+4,2+4,7)*1,0 |  | 43,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 349,035 |  |  |  |
| 124 | K | 011 | 621221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm | m2 | 8,000 | 600,00 | 4 800,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 8,0*1,0 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 125 | M | MAT | 631551050 | deska izolační fasádní čedičová vlna 600x1000x100 mm | m2 | 364,176 | 218,00 | 79 390,37 | 21,0 |
|  |  |  |  | 349,035*1,02 |  | 356,016 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0*1,02 |  | 8,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 364,176 |  |  |  |
| 126 | K | 011 | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 18,430 | 650,00 | 11 979,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1.07 |  | 1,070 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,34 |  | 5,340 |  |  |  |
|  |  |  |  | pod 2.03 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,02 |  | 12,020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 18,430 |  |  |  |
| 127 | M | MAT | 631551110 | deska izolační fasádní čedič.vlna 600x1000x200 mm | m2 | 12,505 | 350,00 | 4 376,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,02*1,02 |  | 12,260 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 12,260 |  |  |  |
| 128 | M | MAT | 631551130 | deska izolační fasádní 600x1000x240 mm | m2 | 5,447 | 1 000,00 | 5 447,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,34*1,02 |  | 5,447 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,447 |  |  |  |
| 129 | K | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 3,140 | 180,00 | 565,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | ostění |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,6*3*4+(2*1,24+0,96)*2+(2*1,24+2,0)+2*(1,24+1,52)*2+0,6*3)*0,1 |  | 3,140 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,140 |  |  |  |
| 130 | K | 011 | 622R5310 | Tenkovrstvá silikonová/ imitace pohledového betonu/tenkovrstvá kreativní omátka / včetně penetrace vnějších stěn /popis specifikace viz projekt | m2 | 469,170 | 500,00 | 234 585,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 90,57+349,03+8,0+18,43 |  | 466,030 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,14 |  | 3,140 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 469,170 |  |  |  |
| 131 | K | 011 | 622R5320 | Soklová dekorativní omítka / omítka včetně penetrace /popis specifikace viz projekt | m2 | 20,415 | 550,00 | 11 228,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | (10,35+0,5)*0,3 |  | 3,255 |  |  |  |
|  |  |  |  | (13,50+1,9*3)*0,3 |  | 5,760 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,0*0,3+(3,5+4,5)*0,3 |  | 11,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 20,415 |  |  |  |
| 132 | K | 011 | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 4,292 | 450,00 | 1 931,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | parapety |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,6*5+0,96*2+2,0+1,5*2)*0,1 |  | 0,992 |  |  |  |
|  |  |  |  | atiky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,5*2*0,3 |  | 3,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,292 |  |  |  |
|  | D |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 302 961,70 |  |
| 133 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 414,263 | 300,00 | 124 278,90 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2*3,2*2,8-(2,52*2,6) |  | 11,368 |  |  |  |
|  |  |  |  | (8,0+3,8+0,4+4,9+4,2)*2,8-(2,52*2,6+2,75*2,6+0,9*1,97*2+3,0*2,6) |  | 34,592 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,9*2)*2,8-0,6*0,6*2 |  | 9,920 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,6+2,75)*2,8-(0,6*0,6) |  | 11,820 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,7+2,8)*2,8-(0,96*1,24) |  | 11,410 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,7+2,75)*2,8-(0,6*0,6+0,9*1,97) |  | 20,687 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,7+1,6)*3,0-0,9*1,97 |  | 19,227 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,8+3,0)*2,8 |  | 21,840 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,8+1,4+3,5)*2,8+25,0*1,0 |  | 46,560 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,9+0,7+2,2)*2,8-(0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 18,491 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,8+2,8)*2,8-(0,8*1,97+0,96*1,24) |  | 10,114 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,8+2,8)*2,8-(0,7*1,97+0,96*1,24) |  | 10,311 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3,7+3,2)*2,8-(0,8*1,97+2,0*1,24) |  | 15,264 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,77+36,35+1,7)*2,8-(0,8*1,97+1,5*1,24*2) |  | 109,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*9,6+9,0)*2,8-(0,8*1,97*3) |  | 74,232 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,8+4,6)*2,8-(0,6*0,6+0,9*1,97) |  | 26,427 |  |  |  |
|  |  |  |  | obklad |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | -37,0 |  | -37,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 414,263 |  |  |  |
| 134 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty /vč.tmel | m2 | 375,480 | 180,00 | 67 586,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | (142,3+17,46)*2 |  | 319,520 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,3/0,3 |  | 31,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.14,1.15 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,7*2,8+1,6*3,0) |  | 12,360 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč2.10 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,5*2,8 |  | 12,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 375,480 |  |  |  |
| 135 | K | 011 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 310,880 | 100,00 | 31 088,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 350,52 |  | 350,520 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,7*2,8+1,6*3,0) |  | 12,360 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,5*2,8 |  | 12,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | obklad |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | -64,6 |  | -64,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 310,880 |  |  |  |
| 136 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 120,700 | 250,00 | 30 175,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | stupně mč 1.17 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,5+11,86+12,43+11,96)*0,4 |  | 18,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | obklady |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 102,0 |  | 102,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 120,700 |  |  |  |
| 137 | K | 014 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vnitřní | m2 | 27,605 | 550,00 | 15 182,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | (0,6*3*4+(2*1,24+0,96)*2+(2*1,24+2,0)+2*(1,24+1,5)*2+0,6*3)*0,25 |  | 7,830 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,6+2,52)*0,25+(2*2,75+2,6)*0,25+(2*2,1+0,9)*0,45*6+(2*2,6+3,0)*0,25 |  | 19,775 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 27,605 |  |  |  |
| 138 | K | 011 | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů např. (APU lišt) | m | 62,640 | 25,00 | 1 566,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2*(0,6*3*4+(2*1,24+0,96)*2+(2*1,24+2,0)+2*(1,24+1,50)*2+0,6*3) |  | 62,640 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 62,640 |  |  |  |
| 139 | M | MAT | 590514760 | profil okenní s tkaninou např. APU lišta 9 mm | m | 68,904 | 30,00 | 2 067,12 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2*(0,6*3*4+(2*1,24+0,96)*2+(2*1,24+2,0)+2*(1,24+1,50)*2+0,6*3)*1,1 |  | 68,904 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 68,904 |  |  |  |
| 140 | K | 011 | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 44,362 | 15,00 | 665,43 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2*(0,6*0,6*4+1,24*0,96*2+1,24*2,0+1,24*1,50+0,6*0,6) |  | 17,042 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3,0+2,6+3,1*2,6)*2 |  | 27,320 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 44,362 |  |  |  |
| 141 | K | 011 | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně do 10mm jádro | m2 | 97,910 | 250,00 | 24 477,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,77+58,37+5,97+4,53+10,47+7,8 |  | 97,910 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 97,910 |  |  |  |
| 142 | K | 011 | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 97,910 | 60,00 | 5 874,60 | 21,0 |
|  | D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 35 700,00 |  |
| 143 | K | 011 | 894215112 | Šachtice domovní revizní kanalizační se stěnami z betonových šalovacích tvárnic, bet.desky,hydroizolace bez poklopu | m3 | 7,140 | 5 000,00 | 35 700,00 | 21,0 |
|  | D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 23 985,00 |  |
| 144 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 464,100 | 50,00 | 23 205,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 272,22 |  | 272,220 |  |  |  |
|  |  |  |  | 170,78 |  | 170,780 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,1 |  | 21,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 464,100 |  |  |  |
| 145 | K | 011 | 953331111 | Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně | m2 | 12,000 | 65,00 | 780,00 | 21,0 |
|  | D |  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 258 594,10 |  |
| 146 | K | 003 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 640,300 | 55,00 | 35 216,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | (10,3+3,0+10,0+3,0)*6,0+(3,0*6,5) |  | 177,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40,0*10,0 |  | 400,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3,5+4,5+2,5)*6,0 |  | 63,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 640,300 |  |  |  |
| 147 | K | 003 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 38 418,000 | 1,20 | 46 101,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | 640,3*60 |  | 38 418,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 38 418,000 |  |  |  |
| 148 | K | 003 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 640,300 | 35,00 | 22 410,50 | 21,0 |
| 149 | K | 003 | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 640,300 | 15,00 | 9 604,50 | 21,0 |
| 150 | K | 003 | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m2 | 38 418,000 | 1,00 | 38 418,00 | 21,0 |
| 151 | K | 003 | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 640,300 | 10,00 | 6 403,00 | 21,0 |
| 152 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 311,000 | 40,00 | 12 440,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,3+10,7+58,3+5,9+4,5+4,6+5,3+7,7+4,5+10,4+2,7 |  | 119,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | 170,0 |  | 170,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,1 |  | 21,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 311,000 |  |  |  |
| 153 | K | 003 | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 800,000 | 30,00 | 24 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | kopule |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 800,0 |  | 800,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 800,000 |  |  |  |
| 154 | K | 003 | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 32 000,000 | 1,50 | 48 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 800*40 |  | 32 000,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 32 000,000 |  |  |  |
| 155 | K | 003 | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 800,000 | 20,00 | 16 000,00 | 21,0 |
|  | D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 137 240,88 |  |
| 156 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 1 097,927 | 125,00 | 137 240,88 | 21,0 |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 9 499 380,32 |  |
|  | D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 758 538,41 |  |
| 157 | K | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 274,610 | 15,50 | 4 256,46 | 21,0 |
|  |  |  |  | 109,3+56,55+95,0+13,76 |  | 274,610 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 274,610 |  |  |  |
| 158 | M | MAT | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0,082 | 46 350,00 | 3 800,70 | 21,0 |
|  |  |  |  | 274,61*0,0003 |  | 0,082 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,082 |  |  |  |
| 159 | K | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 274,610 | 80,40 | 22 078,64 | 21,0 |
|  |  |  |  | 274,61 |  | 274,610 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 274,610 |  |  |  |
| 160 | M | MAT | 628361100 | SBS modifikovaný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 1mm /radonová ochrana | m2 | 315,802 | 120,50 | 38 054,14 | 21,0 |
|  |  |  |  | 274,61*1,15 |  | 315,802 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 315,802 |  |  |  |
| 161 | K | PK | 711R3 | krytina PCV folie vytažená na atiky opatřené novým oplechováním poplast plechem napojením na střešní vpusti,větrací hlavice a ostatní střešní kce - kompletní dodávka,montáž,doprava a přesun hmot | m2 | 606,000 | 580,00 | 351 480,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | dále dle popisu v projektu |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | bez prořezu |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP1 rovná plocha |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 151,0 |  | 151,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | na atiku |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 49,0 |  | 49,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP3 oblá plocha |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP4 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 606,000 |  |  |  |
| 162 | K | 711 | 711491172 | Provedení separační vrstvy vodorovné vrstva ochranná | m2 | 996,930 | 15,50 | 15 452,42 | 21,0 |
|  |  |  |  | geo |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP1 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 151,0+49,0 |  | 200,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP4 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 606,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | separace |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,34+10,77+58,37+5,97+4,53+7,71+4,57+10,47+107,13+2,71 |  | 217,570 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46,45 |  | 46,450 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,24+5,16+4,87+11,8+32,19+44,34+10,31 |  | 126,910 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 390,930 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 996,930 |  |  |  |
| 163 | M | MAT | 693110630 | geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm | m2 | 666,600 | 30,90 | 20 597,94 | 21,0 |
|  |  |  |  | SP1 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (151,0+49,0)*1,1 |  | 220,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0*1,1 |  | 437,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP4 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0*1,1 |  | 8,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 666,600 |  |  |  |
| 164 | M | MAT | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2 | m2 | 430,023 | 13,40 | 5 762,31 | 21,0 |
|  |  |  |  | 390,93*1,1 |  | 430,023 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 430,023 |  |  |  |
| 165 | K | 713 | 713R29 | Montáž flísu na stropní kci stropů spodem | m2 | 398,000 | 50,00 | 19 900,00 | 21,0 |
| 166 | M | MAT | 283R1 | Flees | m2 | 437,800 | 20,00 | 8 756,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0*1,1 |  | 437,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 437,800 |  |  |  |
| 167 | K | PK | R7111 | Tekutá hydroizolace-systémové koupelnové řešení /dodávka a montáž | m2 | 24,848 | 500,00 | 12 424,00 | 21,0 |
| 168 | K | 765 | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační fólie s lepenými spoji na latích | m2 | 398,000 | 40,00 | 15 920,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 398,000 |  |  |  |
| 169 | M | MAT | 283R29 | membrána podstřešní kontaktní difuzní s aplikovanou spojovací páskou | m2 | 437,800 | 30,00 | 13 134,00 | 21,0 |
| 170 | K | 765 | 765191091 | Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30° /oblá plocha | m2 | 398,000 | 490,00 | 195 020,00 | 21,0 |
| 171 | K | 763 | 7631317 | Montáž parotěsné zábrany | m2 | 569,030 | 25,00 | 14 225,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0+8,0+151,0 |  | 557,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | S7 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,03 |  | 12,030 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 569,030 |  |  |  |
| 172 | M | MAT | 283292820 | folie parotěsná Al 170 g/m2 | m2 | 625,922 | 25,00 | 15 648,05 | 21,0 |
|  |  |  |  | 151,0*1,1 |  | 166,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0*1,1 |  | 437,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0*1,1 |  | 8,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,02*1,1 |  | 13,222 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 625,922 |  |  |  |
| 173 | K | 711 | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 2,028 | 1 000,00 | 2 028,00 | 21,0 |
|  | D |  | 713 | Izolace tepelné /součinitele prostupu tepla izolantů viz tech.zpráva |  |  |  | 511 278,77 |  |
| 174 | K | 713 | 713111122 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 341,800 | 60,80 | 20 781,44 | 21,0 |
|  |  |  |  | SP1 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 151,0*2 |  | 302,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP4 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0*2 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP5 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,5*1,4*2 |  | 23,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 341,800 |  |  |  |
| 175 | M | MAT | 631413110 | deska izolační střešní tl.100 mm | m2 | 16,320 | 154,50 | 2 521,44 | 21,0 |
|  |  |  |  | 8,0*2*1,02 |  | 16,320 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 16,320 |  |  |  |
| 176 | K | 713 | 713111126 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 398,000 | 102,00 | 40 596,00 | 21,0 |
| 177 | M | MAT | 63141R4 | deska čedičová izolační tl.50 mm | m2 | 405,960 | 77,30 | 31 380,71 | 21,0 |
|  |  |  |  | čedič.vlna tl.50mm 50kg/m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0*1,02 |  | 405,960 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 405,960 |  |  |  |
| 178 | K | 713 | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 1 194,000 | 25,80 | 30 805,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | čedič.vlna tl.60mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | čedič.vlna tl.140 mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | čedič.vlna tl.160 mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1 194,000 |  |  |  |
| 179 | M | MAT | 631413130 | deska izolační střešní tl.140 mm čedičová vlna | m2 | 405,960 | 190,60 | 77 375,98 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0*1,02 |  | 405,960 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 405,960 |  |  |  |
| 180 | M | MAT | 631413140 | deska izolační střešní tl.160 mm čedičová vlna | m2 | 737,800 | 217,40 | 160 397,72 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0*1,02 |  | 405,960 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*151,0*1,02 |  | 308,040 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,5*1,4*2 |  | 23,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 737,800 |  |  |  |
| 181 | M | MAT | 631413220 | deska izolační střešní tl.60 mm čedičová vlna | m2 | 405,960 | 81,40 | 33 045,14 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0*1,02 |  | 405,960 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 405,960 |  |  |  |
| 182 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 365,590 | 20,00 | 7 311,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | polyst 80mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 27,39+7,8 |  | 35,190 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,77+58,37+5,97+4,53 |  | 79,640 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 114,830 |  |  |  |
|  |  |  |  | polyst 120mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,34+46,45+25,51+7,71+4,57+10,47+2,7 |  | 102,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 102,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | kročejová tl.40mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,24+5,16+11,8+32,19+44,34+10,31 |  | 122,040 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,1 |  | 21,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | tl.20mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,87 |  | 4,870 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 148,010 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 365,590 |  |  |  |
| 183 | M | MAT | 283759270 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 104,805 | 250,00 | 26 201,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | 102,75*1,02 |  | 104,805 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 104,805 |  |  |  |
| 184 | M | MAT | 283759240 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm | m2 | 117,127 | 170,00 | 19 911,59 | 21,0 |
|  |  |  |  | 114,83*1,02 |  | 117,127 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 117,127 |  |  |  |
| 185 | M | MAT | 283756750 | deska pro kročejový útlum 1000x500x40 mm | m2 | 146,003 | 42,00 | 6 132,13 | 21,0 |
|  |  |  |  | (18,24+5,16+11,8+32,19+44,34+10,31)*1,02 |  | 124,481 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,1*1,02 |  | 21,522 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 146,003 |  |  |  |
| 186 | M | MAT | 283756710 | deska pro kročejový útlum 1000x500x20 mm | m2 | 4,967 | 22,00 | 109,27 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,87*1,02 |  | 4,967 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,967 |  |  |  |
| 187 | K | 713 | 713R12 | Montáž systémové desky podlahového topení tl.30mm vč. dodávky materiálu | m2 | 28,061 | 150,00 | 4 209,15 | 21,0 |
|  |  |  |  | 25,51*1,1 |  | 28,061 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 28,061 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 28,061 |  |  |  |
| 188 | K | 713 | 713R13 | Montáž systémové desky podlahového topení tl.40mm vč. dodávky materiálu | m2 | 126,313 | 150,00 | 18 946,95 | 21,0 |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 114,83*1,1 |  | 126,313 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 126,313 |  |  |  |
| 189 | K | 713 | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 31,553 | 1 000,00 | 31 553,00 | 21,0 |
|  | D |  | 761 | Konstrukce prosvětlovací |  |  |  | 68 907,00 |  |
| 190 | K | PK | 76 | Popis plast.výrobků ve výpisech proj.dokumentace ocenit vč.dodávky montáže ,dopravy,přesunu hmot | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,0 |
| 191 | K | PK | R002 | 01-Okno plastové 6-ti komorové 600/600 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 5,000 | 4 326,00 | 21 630,00 | 21,0 |
| 192 | K | PK | R03 | 02-Okno plastové 6-ti komorové 960/1240 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 2,000 | 6 798,00 | 13 596,00 | 21,0 |
| 193 | K | PK | R04 | 03-Okno plastové 6-ti komorové 2000/1240 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 12 669,00 | 12 669,00 | 21,0 |
| 194 | K | PK | R05 | 04-Okno plastové 6-ti komorové 1500/1240 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 2,000 | 10 506,00 | 21 012,00 | 21,0 |
|  | D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 3 328 797,05 |  |
| 195 | K | PK | 762120R | Příhradové střešní vazníky kompletní dodávka,montáž vč.jeřáb,doprava....vč.dílenské dokumentace | kpl | 1,000 | 111 940,40 | 111 940,40 | 21,0 |
| 196 | K | 762 | 762341250 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken | m2 | 159,000 | 97,90 | 15 566,10 | 21,0 |
|  |  |  |  | SP1 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 151,0 |  | 151,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP4 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 159,000 |  |  |  |
| 197 | K | 762 | 762841140 | Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na osovou vzdálenost do 0,5 m | m2 | 159,000 | 87,60 | 13 928,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | SP4 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP1 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 151,0 |  | 151,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 159,000 |  |  |  |
| 198 | M | MAT | 605151110 | řezivo jehličnaté prkna jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 | 5,685 | 8 755,00 | 49 772,18 | 21,0 |
|  |  |  |  | hoblované |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (151,0+8,0)*0,025*1,1 |  | 4,373 |  |  |  |
|  |  |  |  | rošt |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (151,0+8,0)*3*0,025*0,1*1,1 |  | 1,312 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,685 |  |  |  |
| 199 | K | 762 | 762R341350 | Montáž bednění /šroubováním/střech obloukových z hoblovaných prken tl.25mm | m2 | 398,000 | 128,80 | 51 262,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | SP3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 398,000 |  |  |  |
| 200 | K | 762 | 762812140 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté | m2 | 796,000 | 128,80 | 102 524,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | SP3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | tl25mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | tl20mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 796,000 |  |  |  |
| 201 | M | MAT | 605151110 | řezivo jehličnaté prkna jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 | 27,860 | 8 755,00 | 243 914,30 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0*0,02 |  | 7,960 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0*0,025 |  | 9,950 |  |  |  |
|  |  |  |  | hoblovaná |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0*0,025 |  | 9,950 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 27,860 |  |  |  |
| 202 | K | 762 | 762342316 | Montáž laťování na střechách složitých osové vzdálenosti do 600 mm /oblouková plocha | m2 | 395,000 | 77,30 | 30 533,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | kontralatě |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 395,0 |  | 395,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 395,000 |  |  |  |
| 203 | M | MAT | 605141060 | řezivo lať průžez 40 x 60 mm | m3 | 3,152 | 7 004,00 | 22 076,61 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0*3*0,04*0,06*1,1 |  | 3,152 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,152 |  |  |  |
| 204 | K | 762 | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách /oblouková plocha | m | 672,000 | 46,40 | 31 180,80 | 21,0 |
| 205 | M | MAT | 605141030 | řezivo lať 50 x 50 mm | m3 | 1,848 | 7 055,50 | 13 038,56 | 21,0 |
|  |  |  |  | 672,0*0,05*0,05*1,1 |  | 1,848 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,848 |  |  |  |
| 206 | K | 762 | 762081510 | Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi | m2 | 557,000 | 97,90 | 54 530,30 | 21,0 |
|  |  |  |  | 151,0+8,0+398,0 |  | 557,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 557,000 |  |  |  |
| 207 | K | 762 | 762332134 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | m | 44,200 | 293,60 | 12 977,12 | 21,0 |
|  |  |  |  | 3,5*2 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,2*12+1,9*12 |  | 37,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 44,200 |  |  |  |
| 208 | M | MAT | 605120130 | řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120 cm2 | m3 | 1,497 | 7 436,60 | 11 132,59 | 21,0 |
|  |  |  |  | (3,5*2)*0,14*0,22*1,1 |  | 0,237 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,2*12+1,9*12)*0,14*0,22*1,1 |  | 1,260 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,497 |  |  |  |
| 209 | K | 762 | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 40,037 | 978,50 | 39 176,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | (5,68+27,86+3,152+1,848+1,497) |  | 40,037 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 40,037 |  |  |  |
| 210 | K | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 36,397 | 875,50 | 31 865,57 | 21,0 |
|  |  |  |  | 40,037/1,1 |  | 36,397 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 36,397 |  |  |  |
| 211 | K | 762 | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 22,923 | 705,60 | 16 174,47 | 21,0 |
| 212 | K | PK | R7626 | Lepené lamelové dřevo -zaoblené nosníky- prof.180/480 kompletní dodávka vč povrchové úpravy ,montáž,doprava,přesun hmot a dílenská dokumentace | m3 | 36,300 | 68 242,50 | 2 477 202,75 | 21,0 |
|  | D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 231 538,53 |  |
| 213 | K | 763 | 763R131 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/ | m2 | 15,190 | 732,40 | 11 125,16 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha bez ztratného |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.10 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,97 |  | 5,970 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.11 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,53 |  | 4,530 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.12 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,69 |  | 4,690 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 15,190 |  |  |  |
| 214 | K | 763 | 763R134 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/ | m2 | 102,160 | 671,00 | 68 549,36 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha bez ztratného |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.08 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,77 |  | 10,770 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.09 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 58,37 |  | 58,370 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1,17 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,02+9,0 |  | 21,020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 102,160 |  |  |  |
| 215 | K | 763 | 763R135 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 PO 30min bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/ | m2 | 122,030 | 695,30 | 84 847,46 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha bez ztratného |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.2.04 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,24 |  | 18,240 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.2.05 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,16 |  | 5,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.2.07 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,8 |  | 11,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.2.08 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32,18 |  | 32,180 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.2.09 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44,34 |  | 44,340 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.2.10 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,31 |  | 10,310 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 122,030 |  |  |  |
| 216 | K | 763 | 763R139 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 PO EI 45min bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/ | m2 | 12,280 | 695,30 | 8 538,28 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha bez ztratného |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14,1.15 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,71+4,57 |  | 12,280 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 12,280 |  |  |  |
| 217 | K | 763 | 763R136 | SDK podhled desky 2xH2DF PO 30min 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/ | m2 | 4,870 | 776,70 | 3 782,53 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha bez ztratného |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.2.06 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,87 |  | 4,870 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,870 |  |  |  |
| 218 | K | PK | 763 | povrchová úprava nátěr /vzhled štuku | m2 | 247,530 | 50,00 | 12 376,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,19+93,16+122,03+12,28+4,87 |  | 247,530 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 247,530 |  |  |  |
| 219 | K | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 544,900 | 19,60 | 10 680,04 | 21,0 |
|  |  |  |  | SP1 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 146,9 |  | 146,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 544,900 |  |  |  |
| 220 | M | MAT | 283293360 | fólie parotěsná s hliníkovou folií | m2 | 599,390 | 42,30 | 25 354,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | 544,9*1,1 |  | 599,390 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 599,390 |  |  |  |
| 221 | K | 763 | 998763101 | Přesun hmot tonážní v objektech v do 12 m | t | 6,285 | 1 000,00 | 6 285,00 | 21,0 |
|  | D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 27 178,13 |  |
| 222 | K | 764 | 764R2244 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) vč.rohů a koutů z Al plechu mechanicky kotvené rš 680 mm | m | 11,600 | 626,30 | 7 265,08 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,8*2 |  | 11,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 11,600 |  |  |  |
| 223 | K | 764 | 764R2264 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené vč.rohů a koutů z lakovaného Al plechu rš 200 mm | m | 10,160 | 265,80 | 2 700,53 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,62*4+1,0*2+2,02+1,52*2+0,62 |  | 10,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,160 |  |  |  |
| 224 | K | 764 | 764R5214 | Žlab podokapní půlkruhový z lakovaný Al plechu rš 330 mm | m | 5,000 | 884,80 | 4 424,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,0 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 225 | K | 764 | 764R5284 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z lakovaného Al plechu průměru 100 mm | m | 4,200 | 812,70 | 3 413,34 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,200 |  |  |  |
| 226 | K | 764 | 764R2444 | Oplechování horních ploch a nadezdívek vč.rohů a koutů z poplastovaného plechu kotvené rš 330 mm | m | 43,600 | 200,90 | 8 759,24 | 21,0 |
|  |  |  |  | 8,9+34,7 |  | 43,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 43,600 |  |  |  |
| 227 | K | 764 | 764R521 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z lakovaného Al plechu 330/100 mm | kus | 1,000 | 406,90 | 406,90 | 21,0 |
| 228 | K | 764 | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,123 | 1 699,50 | 209,04 | 21,0 |
|  | D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 508 794,00 |  |
| 229 | K | PK | 7661 | Popis výrobků oddílu 766 ve výpisech proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže - pokud není uvedeno jinak | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,0 |
| 230 | K | 766 | 7664212 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm šroubovat vč.roštu | m2 | 398,000 | 275,00 | 109 450,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 398,000 |  |  |  |
| 231 | M | MAT | 6119 | Tříhranně hoblovaná prkna tl.20mm SM vč.roštu | m2 | 417,900 | 400,00 | 167 160,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0*1,05 |  | 417,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 417,900 |  |  |  |
| 232 | K | 766 | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 3,891 | 1 000,00 | 3 891,00 | 21,0 |
| 233 | K | PK | 766R1 | S17-Dřevěné schodiště s podestou z jasanových fošen ,vč.nátěru PO R15/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 24 823,00 | 24 823,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 234 | K | PK | 766R2 | T03-Recepční pult vč.uzamykatelného kontejnéru-další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 15 656,00 | 15 656,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 235 | K | PK | 766R3 | T04-Stolek pro okuláry a příslušenství -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 3 914,00 | 3 914,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 236 | K | PK | 766R4 | T05-Věšáková stěna s trojháčky 2000/1800 -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 4 841,00 | 4 841,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 237 | K | PK | 766R5 | T06-Věšáková stěna s trojháčky 1200/1800 -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 3 193,00 | 3 193,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 238 | K | PK | 766R6 | T07-Věšáková stěna s trojháčky 680/1800 -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 1 957,00 | 1 957,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 239 | K | PK | 766R7 | T08 -Vestavěná úklidová skříň 1600/600/2400 -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 6 489,00 | 6 489,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 240 | K | PK | 766R57 | 01/L-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 4 550,00 | 4 550,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 241 | K | PK | 766R571 | 01/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 800/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 2,000 | 4 550,00 | 9 100,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 242 | K | PK | 766R572 | 02/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 700/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 4,000 | 4 550,00 | 18 200,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 243 | K | PK | 766R573 | 03/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 700/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 4,000 | 3 750,00 | 15 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 244 | K | PK | 766R574 | 04/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 900/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 5 780,00 | 5 780,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 245 | K | PK | 766R575 | 05/L-Dveře jednokřídlové CPL posuvné plné 700/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13 vč.obložkové zárubně CPL/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 8 950,00 | 8 950,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 246 | K | PK | 766R576 | 06/P-Dveře dvoukřídlové CPL otočné plné 1400/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 32 990,00 | 32 990,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 247 | K | PK | 766R577 | 07/L-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 1100/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 6 850,00 | 6 850,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 248 | K | PK | 766R578 | 08/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 800/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 249 | K | PK | 766R579 | 09/L-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 900/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13 vč.dřev.rámové zárubně- / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 12 180,00 | 12 180,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 250 | K | PK | 766R980 | 10/L-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970 EW 15 DP3-C/odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13 vč.dřev.rámové zárubně- / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmo | ks | 1,000 | 15 490,00 | 15 490,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 251 | K | PK | 766R981 | 10/P-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970 EW 15 DP3-C /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13 vč.dřev.rámové zárubně- / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmo | ks | 1,000 | 15 490,00 | 15 490,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 252 | K | PK | 766R983 | 11/L-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970 /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13 / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmo | ks | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 253 | K | PK | 766R984 | 13/L-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970 W 30 DP3-C /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D213 / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmo | ks | 1,000 | 12 890,00 | 12 890,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 3 431 976,70 |  |
| 254 | K | PK | 7671 | Popis výrobků oddílu 767 ve výpisech proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže - pokud není uvedeno jinak | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,0 |
| 255 | K | PK | 767R501 | S01- Vstupní čistící rohože 1200/1800 zapuštěné do podlahy vč.AL.rámu / další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 21,0 |
| 256 | K | PK | 767R40091 | S02- Revizní dvířka 500/500mm bezrámového SDK prefabrikátu -další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 21,0 |
| 257 | K | 764 | 764306142 | S03-Montáž ventilační turbíny na krytině PVC průměru do 350 mm | kus | 2,000 | 383,20 | 766,40 | 21,0 |
| 258 | M | MAT | 553810110 | S03-turbína ventilační základna, průměr 305 mm | kus | 2,000 | 3 553,50 | 7 107,00 | 21,0 |
| 259 | K | 751 | 751398052 | S04,S05-Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 | 21,0 |
| 260 | K | PK | 553R1 | S04-Protidešťová žaluzie síťka proti hmyzu 400/400 vč.nátěru | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 | 21,0 |
| 261 | K | PK | 553R2 | S05-Protidešťová žaluzie síťka proti hmyzu 520/300 vč.nátěru | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | 21,0 |
| 262 | K | PK | 553R3 | S06-Kovový regám 600/400/1800s policemi -další popis dle tabulky výrobků - dodávka , montáž doptava ,přesun hmot | ks | 8,000 | 4 000,00 | 32 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| 263 | K | PK | 553R7 | S07-Astronomická kopule - dále dle technické zprávy projektu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot, vč. dílenské dokumentace | ks | 1,000 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | cena dle nabídky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 264 | K | PK | 553R8 | S08-Schodolez- dále dle technické zprávay projektu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 103 000,00 | 103 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | cena dle nabídky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 265 | K | PK | 553R9 | S09-Zdvihací plošina- dále dle technické zprávy projektu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 489 000,00 | 489 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Šachta z ocelových panelů lakovaných práškovou barvou, dveře jednopantové levé ven otevírané, šířky 900 mm prosklené. Řízení mikroprocesorové. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | cena dle nabídky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 266 | K | PK | 553R10 | S10-Posuvné zastřešení z hliníkové konstrukce s výplní čirého polykarbonátu--systém taskopicky shrnovatelný- dále dle technické zprávay projektu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 85 000,00 | 85 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Barva konstrukce šedá - bude upřesněna v závislosti na barevném řešení objektu stejně jako barva pojezdových drah. Na plochách antireflexní hliníková |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | cena dle nabídky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 267 | K | PK | 553R11 | S11-Madlo chodišť.ramene ocel.trubky 42,4/3,2 nátěr dl.3,4m kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 2 976,70 | 2 976,70 | 21,0 |
| 268 | K | PK | 553R12 | S12-Zábradlí ocelové trubkové/oblouk/ ,madlo ocel.trubkové 42,4/3,2 /oblouk/ dl.schodiště 4,2m,ukončené otevíravou brankou ,dále dle popisu v tabulce výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 15 141,00 | 15 141,00 | 21,0 |
| 269 | K | PK | 553R13 | S13-Madlo chodišť.ramene ocel.trubky 42,4/3,2 nátěr dl.3,5m / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 4 326,00 | 4 326,00 | 21,0 |
| 270 | K | PK | R76720 | S14-Fotoluminiscenční tabulky bezpečnostní informační dodávka a osazení | ks | 22,000 | 50,00 | 1 100,00 | 21,0 |
| 271 | K | PK | R76738 | S15-Hasicí přístroj 21A práškový dodávka a osazení | ks | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 | 21,0 |
| 272 | K | PK | 767R12 | S16-Poklop pro zadláždění 1200/900 vč.rámu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 3 687,40 | 3 687,40 | 21,0 |
| 273 | K | PK | 767R113 | S18 Schodišťové zábradlí nerezové,madlo dřev.jasanové dl.2,2m/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 7 951,60 | 7 951,60 | 21,0 |
| 274 | K | PK | 767R116 | S19-Žebřík pro výlez na střechu dl.8,5m s ochran.košem uzamykatelný žárově pozinkováno -další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 67 897,60 | 67 897,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 275 | K | PK | 767R117 | S20-Posuvné lehké shcůdky AL-další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 276 | K | PK | 767R118 | S21-Multifunkční kancelářská židle-další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 277 | K | PK | 767R1131 | Treláž-geodetická kopule dále dle výkresu D-11/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | m2 | 398,000 | 1 158,50 | 461 083,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Treláž-geodetická kopule |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 398 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 398,000 |  |  |  |
| 278 | K | PK | 767R0049 | 11-Dveře z Al profilů 900/1970 /otvor1100/2100/ otočné, levé , prosklené , odstín šedá / další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 30 900,00 | 30 900,00 | 21,0 |
| 279 | K | PK | 767R0050 | 12-Dveře z Al profilů 900/1970 /otvor1100/2100/ otočné , pravé , prosklené , odstín šedá / další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 30 900,00 | 30 900,00 | 21,0 |
| 280 | K | PK | 767R0051 | 13-Dveře z Al profilů 800/1970 /otvor1000/2100/ otočné , pravé , prosklené , odstín šedá / další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 29 870,00 | 29 870,00 | 21,0 |
| 281 | K | PK | 767R0052 | 14-Dveře z Al profilů 800/1970 /otvor1000/2100/ otočné , levé , prosklené , odstín šedá / další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 29 870,00 | 29 870,00 | 21,0 |
| 282 | K | PK | 767R9 | 15-Prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky z AL profilů 2528/2600 vnitřní/ odstín šedá , další popis dle tabulky výrobků výkres č.D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování/ ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 66 950,00 | 66 950,00 | 21,0 |
| 283 | K | PK | 767R10 | 16-Prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky z AL profilů 3140/2600 odstín šedá , další popis dle tabulky výrobků výkres č.D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování/ ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 72 100,00 | 72 100,00 | 21,0 |
| 284 | K | PK | 767R11 | 17-Prosklená stěna s nadsvětlíky z AL profilů 3350/2600 odstín šedá , další popis dle tabulky výrobků výkres č.D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování/ ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 26 780,00 | 26 780,00 | 21,0 |
| 285 | K | PK | 767R005 | 18-Dveře z Al profilů 700/1970 /otvor900/2100/ otočné , levé , plné , odstín šedá / další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 29 870,00 | 29 870,00 | 21,0 |
|  | D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 209 193,15 |  |
| 286 | K | 771 | 7715 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 vč.spárování | m2 | 219,510 | 340,00 | 74 633,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,34+10,77+58,37+5,97+4,53+4,69+7,71+4,57+10,47+2,71 |  | 115,130 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,53+18,24+5,16+4,87+11,8+44,34+1,2*1,2 |  | 104,380 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 219,510 |  |  |  |
| 287 | M | MAT | 597R614 | dlaždice keramické slinuté neglazované 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 228,290 | 300,00 | 68 487,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 219,51*1,04 |  | 228,290 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 228,290 |  |  |  |
| 288 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 27,970 | 50,00 | 1 398,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,53+4,69+4,57+2,71 |  | 16,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,16+4,87+1,2*1,2 |  | 11,470 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 27,970 |  |  |  |
| 289 | K | 771 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 219,510 | 75,00 | 16 463,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | u podlahového topení pružné osazení soklu |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,68+13,24+45,53+11,36+9,06+14,64+6,82 |  | 110,330 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,74+23,2+9,32+13,8+30,06+15,06 |  | 109,180 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 219,510 |  |  |  |
| 290 | M | MAT | 5976 | sokl podlahy 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | m | 228,290 | 150,00 | 34 243,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 219,51*1,04 |  | 228,290 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 228,290 |  |  |  |
| 291 | K | 771 | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 19,400 | 250,00 | 4 850,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1,1*7 |  | 7,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,9*13 |  | 11,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 19,400 |  |  |  |
| 292 | K | 771 | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 19,400 | 120,00 | 2 328,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 19,4 |  | 19,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 19,400 |  |  |  |
| 293 | K | PK | 5971 | Keram.obklad shod.stupnic /protiskluz./ a podstupnic | m | 19,400 | 200,00 | 3 880,00 | 21,0 |
| 294 | K | 771 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 5,819 | 500,00 | 2 909,50 | 21,0 |
|  | D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 215 745,08 |  |
| 295 | K | 776 | 776211111 | Lepení textilních pásů koberce vč.úpravy hran stupňů hlavních oblouků a jednotlivých stupňů | m2 | 107,130 | 113,30 | 12 137,83 | 21,0 |
|  |  |  |  | 107,13 |  | 107,130 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 107,130 |  |  |  |
| 296 | K | 776 | 776511112 | Lepení textilních pásů koberce na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m | m2 | 130,650 | 195,70 | 25 568,21 | 21,0 |
|  |  |  |  | (5,1+1,35+2,8)*2,6 |  | 24,050 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35,16*2,5 |  | 87,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,5+11,86+12,43+11,96)*0,4 |  | 18,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 130,650 |  |  |  |
| 297 | M | MAT | 697510010 | koberec zátěžový šíře 4 m | m2 | 247,291 | 504,70 | 124 807,77 | 21,0 |
|  |  |  |  | Koberec navržen zátěžový ze 100% polyamidu, s podkladem AB, výšky vlasu 2,30 mm, celkové výšky 4,50 mm. Koberec určen pro veřejné a komerční prostory |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 107,13*1,04 |  | 111,415 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,5+11,86+12,43+11,96)*0,4*1,04 |  | 19,448 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,1+1,35+2,8)*2,6*1,04 |  | 25,012 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35,16*2,5*1,04 |  | 91,416 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 247,291 |  |  |  |
| 298 | K | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 44,210 | 87,60 | 3 872,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,02+32,19 |  | 44,210 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 44,210 |  |  |  |
| 299 | M | MAT | 284110000 | PVC podlahovina zátěžová tl.2,5mm | m2 | 45,536 | 329,60 | 15 008,67 | 21,0 |
|  |  |  |  | Povlaková krytina z PVC navržena tl. 2,5 mm zátěžové, přesný typ opět určen po předložení vzorků dodavatele a při řešení interiéru. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44,21*1,03 |  | 45,536 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 45,536 |  |  |  |
| 300 | K | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 37,260 | 51,50 | 1 918,89 | 21,0 |
|  |  |  |  | 14,3+22,96 |  | 37,260 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 37,260 |  |  |  |
| 301 | M | MAT | 697512000 | lišta soklová PVC | m | 38,005 | 16,50 | 627,08 | 21,0 |
|  |  |  |  | (14,3+22,96)*1,02 |  | 38,005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 38,005 |  |  |  |
| 302 | K | 776 | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 5,000 | 154,50 | 772,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,0 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 303 | M | MAT | 553432220 | lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná | m | 5,500 | 226,60 | 1 246,30 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,0*1,1 |  | 5,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,500 |  |  |  |
| 304 | K | 776 | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10-11 mm | m2 | 117,170 | 154,50 | 18 102,77 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,69+5,35+107,13 |  | 117,170 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 117,170 |  |  |  |
| 305 | K | 776 | 7761411 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 12,5 mm | m2 | 32,200 | 154,50 | 4 974,90 | 21,0 |
|  |  |  |  | 32,2 |  | 32,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 32,200 |  |  |  |
| 306 | K | 776 | 776141113 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 7-8 mm | m2 | 21,100 | 154,50 | 3 259,95 | 21,0 |
|  |  |  |  | 21,1 |  | 21,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 21,100 |  |  |  |
| 307 | K | 776 | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 3,347 | 1 030,00 | 3 447,41 | 21,0 |
|  | D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 70 296,50 |  |
| 308 | K | 781 | 781473116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem / vč.hrana ukončovacích lišt, | m2 | 102,025 | 320,00 | 32 648,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.10-1.12 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(1,9+1,6)*2,25-(0,7*3*1,97)+2*(1,6+0,9)*2,25*2-(0,7*2*1,97) |  | 31,355 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(2,75+1,6)*2,25-(0,9*1,67) |  | 18,072 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(0,94+1,7+0,9+1,7+0,85+1,7)*2,25-(0,7*5*1,97) |  | 28,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.2.06 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(1,8+1,75+1,8+1,0)*2,25-(0,7*3*1,97) |  | 24,438 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 102,025 |  |  |  |
| 309 | M | MAT | 597611180 | dlaždice keramické - např. 20 x 20 x 0,8 cm I. j. nebo dle výběru investora/ vč.hrana ukončovacích lišt, | m2 | 116,717 | 250,00 | 29 179,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | 102,025*1,04 |  | 106,106 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 106,106 |  |  |  |
| 310 | K | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 102,025 | 50,00 | 5 101,25 | 21,0 |
| 311 | K | 781 | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 12,880 | 175,00 | 2 254,00 | 21,0 |
| 312 | K | 781 | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 2,228 | 500,00 | 1 114,00 | 21,0 |
|  | D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 99 500,00 |  |
| 313 | K | 783 | 783226 | Nátěr podhledu proti šíření požáru | m2 | 398,000 | 250,00 | 99 500,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 398,0 |  | 398,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 398,000 |  |  |  |
|  | D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 37 637,00 |  |
| 314 | K | 784 | 784 R21 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace | m2 | 752,740 | 50,00 | 37 637,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 414,26+310,88+27,6 |  | 752,740 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 752,740 |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 14 116 435,75 |  |

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu | Stavební úpravy 2. NP stávajícího objektu mč.1.01-1.06, 1.13 včetně výměny oken a dveří, zateplení a fasáda stávajícího objektu |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  | Místo | J.Hradec |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  | Dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.02.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozp. náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
| 1 | HSV | Dodávky | 40 420,53 |  | 8 | Práce přesčas | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | 21 | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 1 080 554,41 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | 21 | % | 0,00 |  |
| 3 | PSV | Dodávky | 62 071,18 |  | 10 | Kulturní památka | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 531 433,99 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní | 21 | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  | 0,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 1 714 480,11 |  | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  | 0,00 |  |
| 20 | HZS |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  | D | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 1 714 480,11 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 24 | 15 | % | 0,00 | DPH | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 1 714 480,11 | DPH | 360 040,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  | 2 074 520,93 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | E | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  | 0,00 |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |
| Objekt: | Stavební úpravy 2. NP stávajícího objektu mč.1.01-1.06, 1.13 včetně výměny oken a dveří, zateplení a fasáda stávajícího objektu |  |
| Část: |  |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Datum: | 22.02.2017 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 1 238 904,36 |
| 1 | Zemní práce | 197 395,20 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 75 248,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 6 120,00 |
| 5 | Komunikace pozemní | 62 381,10 |
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | 92 538,67 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 37 797,00 |
| 62 | Úprava povrchů vnějších | 258 277,88 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | 10 201,50 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 89 374,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 319 187,93 |
| 997 | Přesun sutě | 78 606,95 |
| 998 | Přesun hmot | 11 776,13 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 475 575,75 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 152 761,56 |
| 713 | Izolace tepelné | 7 200,25 |
| 761 | Konstrukce prosvětlovací | 82 709,00 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | 17 135,05 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 31 293,56 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 56 444,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 44 290,00 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 27 063,50 |
| 776 | Podlahy povlakové | 14 493,76 |
| 781 | Dokončovací práce - obklady | 25 062,07 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 2 732,00 |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 14 391,00 |
|  | Celkem | 1 714 480,11 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Stavební úpravy 2. NP stávajícího objektu mč.1.01-1.06, 1.13 včetně výměny oken a dveří, zateplení a fasáda stávajícího objektu |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 22.02.2017 |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 238 904,36 |  |
|  | D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 197 395,20 |  |
| 1 | K | 001 | 132501101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 | m3 | 22,990 | 3 000,00 | 68 970,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | kanalizace |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 51,5*0,6*1,1 |  | 33,990 |  |  |  |
|  |  |  |  | -11,0 |  | -11,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 22,990 |  |  |  |
| 2 | K | 001 | 133501101 | Hloubení šachet v hornině tř. 6 | m3 | 12,800 | 1 750,00 | 22 400,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | kanal.šachta |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,0*2,3*2,0 |  | 13,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | -1,0 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 12,800 |  |  |  |
| 3 | K | 001 | 139811101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 | m3 | 12,000 | 5 000,00 | 60 000,00 | 21,0 |
| 4 | K | 001 | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 26,400 | 110,00 | 2 904,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | kanal.šachta |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,0*2,3*2,0 |  | 13,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | kanalizace hl.trasa |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,0+9,0)*0,6*1,5 |  | 12,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 26,400 |  |  |  |
| 5 | K | 001 | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 12,000 | 175,00 | 2 100,00 | 21,0 |
| 6 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 47,700 | 15,00 | 715,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | kanalizace |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 33,9 |  | 33,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | kanal.šachta |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,8 |  | 13,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 47,700 |  |  |  |
| 7 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 81,090 | 130,00 | 10 541,70 | 21,0 |
|  |  |  |  | 47,7*1,7 |  | 81,090 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 81,090 |  |  |  |
| 8 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku | m3 | 12,300 | 800,00 | 9 840,00 | 21,0 |
| 9 | K | 001 | 122101401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3/ vhodný matriál pro zásy s vyrovnáním výš.rozdílůp kanalizace | m3 | 28,600 | 65,00 | 1 859,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | šachta |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,0 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | kanal |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,6 |  | 21,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 28,600 |  |  |  |
| 10 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 28,600 | 140,00 | 4 004,00 | 21,0 |
| 11 | K | 001 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 28,600 | 85,00 | 2 431,00 | 21,0 |
| 12 | K | 001 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 28,600 | 75,00 | 2 145,00 | 21,0 |
| 13 | K | 001 | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 7,000 | 275,00 | 1 925,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | kolem šachty |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,0 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 14 | K | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 21,600 | 350,00 | 7 560,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | rýhy |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,6 |  | 21,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 21,600 |  |  |  |
|  | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 75 248,00 |  |
| 15 | K | PK | 3 | Stavební výpomoce řemesel ÚT,ZI,EI,VZT | hod | 230,000 | 250,00 | 57 500,00 | 21,0 |
| 16 | K | 014 | 310238411 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC | m3 | 0,576 | 4 250,00 | 2 448,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (0,8*1,2*0,2)*3 |  | 0,576 |  |  |  |
|  |  |  |  | stáv.niky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,576 |  |  |  |
| 17 | K | 014 | 310R278 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu základovém z beton cihel tl do 300 mm | m3 | 2,500 | 4 500,00 | 11 250,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | kanal. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,5 |  | 2,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,500 |  |  |  |
| 18 | K | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0,900 | 4 500,00 | 4 050,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,900 |  |  |  |
|  | D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6 120,00 |  |
| 19 | K | 014 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 36,000 | 170,00 | 6 120,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 36 |  | 36,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 36,000 |  |  |  |
|  | D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 62 381,10 |  |
| 20 | K | 011 | 637121112 | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním | m2 | 32,750 | 300,00 | 9 825,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 65,5*0,5 |  | 32,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 32,750 |  |  |  |
| 21 | K | 221 | 916231213 | Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 65,500 | 185,00 | 12 117,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | okap chodník |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65,5 |  | 65,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 65,500 |  |  |  |
| 22 | M | MAT | 592173030 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm | kus | 132,310 | 60,00 | 7 938,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | okap.chodník |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65,5*2*1,01 |  | 132,310 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 132,310 |  |  |  |
| 23 | K | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 13,000 | 2 500,00 | 32 500,00 | 21,0 |
|  | D |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 92 538,67 |  |
| 24 | K | 014 | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 179,384 | 230,00 | 41 258,32 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(4,9+4,5)*2,8-(0,8*1,97*2+0,9*1,97+0,6*1,97*2+1,2*1,97) |  | 42,987 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(3,6+2,86)*2,8-(0,8*1,97+0,96*1,24*2) |  | 32,219 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(3,4+1,76)*2,8-(0,8*1,97*2+0,96*1,24*2) |  | 23,363 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(4,9+4,5)*2,2-(0,8*1,97*3+0,8*0,95*2+1,77*0,95) |  | 33,431 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(3,52+3,5)*3,0+0,6*4*3,0-(0,8*1,97+0,6*0,6) |  | 47,384 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 179,384 |  |  |  |
| 25 | K | 014 | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 30,712 | 275,00 | 8 445,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,57+5,35 |  | 20,920 |  |  |  |
|  |  |  |  | klenba |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (8,16*1,2) |  | 9,792 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 30,712 |  |  |  |
| 26 | K | 014 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 26,994 | 550,00 | 14 846,70 | 21,0 |
|  |  |  |  | (0,6*3)*2*0,7 |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*0,6+0,9)*0,7 |  | 1,470 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*1,24+0,96)*4*0,4 |  | 5,504 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,1+1,0)*0,8 |  | 4,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*1,24+0,96)*2*0,4 |  | 2,752 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,6*3)*0,4 |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,1+1,0)*0,4*3 |  | 6,240 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*0,95+0,8)*0,4*2 |  | 2,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*0,95+1,77)*0,4 |  | 1,468 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 26,994 |  |  |  |
| 27 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 24,630 | 250,00 | 6 157,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 24,63 |  | 24,630 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 24,630 |  |  |  |
| 28 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 50,740 | 300,00 | 15 222,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1.06,1.13 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(1,0+1,4)*3,0*2+(2*2,2+2*2,9+2*0,6)*3,0-(0,9*1,97+0,6*1,97*4+0,9*0,6+0,6*0,6*2) |  | 55,239 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(1,85+2,9)*2,8-(0,7*1,97+0,96*1,24) |  | 24,031 |  |  |  |
|  |  |  |  | -28,53 |  | -28,530 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 50,740 |  |  |  |
| 29 | K | 011 | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů např. (APU lišt) | m | 104,620 | 25,00 | 2 615,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | (0,6*3)*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*0,6+0,9)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*1,24+0,96)*2*6 |  | 41,280 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,13+1,36)*2 |  | 11,240 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,6*3)*2 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*1,97+0,8)*2*2 |  | 18,960 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*0,95+0,8)*2*2 |  | 10,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*0,95+1,77)*2 |  | 7,340 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 104,620 |  |  |  |
| 30 | M | MAT | 590514760 | profil okenní s tkaninou např. APU lišta 9 mm | m | 115,082 | 30,00 | 3 452,46 | 21,0 |
|  |  |  |  | 104,62*1,1 |  | 115,082 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 115,082 |  |  |  |
| 31 | K | 011 | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 36,026 | 15,00 | 540,39 | 21,0 |
|  |  |  |  | (0,6*0,6)*2*2 |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,6*0,9)*2 |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,24*0,96)*6*2 |  | 14,285 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,36*2,13*2 |  | 5,794 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,6*0,6)*2 |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,97*0,8)*2*2 |  | 6,304 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,95*0,8)*2*2 |  | 3,040 |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,95*1,77)*2 |  | 3,363 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 36,026 |  |  |  |
|  | D |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 37 797,00 |  |
| 32 | K | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 3,525 | 3 200,00 | 11 280,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1.np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,3+7,4+8,16)*0,07 |  | 1,810 |  |  |  |
|  |  |  |  | kanal |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,5*0,07 |  | 1,715 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,525 |  |  |  |
| 33 | K | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3,525 | 100,00 | 352,50 | 21,0 |
| 34 | K | 011 | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari | t | 0,172 | 27 000,00 | 4 644,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1.np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,3+7,4+8,16)*3,1*1,1/1000 |  | 0,088 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,5*3,1*1,1/1000 |  | 0,084 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,172 |  |  |  |
| 35 | K | 014 | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým | m3 | 3,912 | 4 000,00 | 15 648,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | podkl |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,5*0,12 |  | 2,940 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,1*0,12 |  | 0,972 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,912 |  |  |  |
| 36 | K | 011 | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 44,820 | 25,00 | 1 120,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,92+12,56+19,34 |  | 44,820 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 44,820 |  |  |  |
| 37 | K | 011 | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním | m3 | 4,320 | 1 100,00 | 4 752,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | kanal |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,5*0,1 |  | 2,450 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.06 |  | 1,060 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,1*0,1 |  | 0,810 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,320 |  |  |  |
|  | D |  | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 258 277,88 |  |
| 38 | K | 011 | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 200,107 | 450,00 | 90 048,15 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,17*5,5+0,2*4*2,5+1,0*5,5*2 |  | 46,935 |  |  |  |
|  |  |  |  | -(0,8*0,95*2+1,77*0,95+1,36*2,13) |  | -6,098 |  |  |  |
|  |  |  |  | ostění |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(2,8+1,5)*0,5 |  | 4,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,7*6,2*2+3,3*6,2*2 |  | 99,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,6*0,6*2 |  | -0,720 |  |  |  |
|  |  |  |  | pod kopulí |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,0*1,0 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | atiky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,2*2+0,5*2)*1,5 |  | 17,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | terasa stáv zdivo |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,3*3,3 |  | 17,490 |  |  |  |
|  |  |  |  | sokl zadní zateplovaná část extrud. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,9 |  | 15,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 200,107 |  |  |  |
| 39 | M | MAT | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 187,891 | 120,00 | 22 546,92 | 21,0 |
|  |  |  |  | 184,207*1,02 |  | 187,891 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 187,891 |  |  |  |
| 40 | M | MAT | 283763540 | deska fasádní polystyrénová -soklový izolační extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm /kontakt se zeminou + sokl | m2 | 16,542 | 300,00 | 4 962,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,9*1,02 |  | 16,218 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 16,218 |  |  |  |
| 41 | K | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 3,657 | 180,00 | 658,26 | 21,0 |
|  |  |  |  | ostění |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,6*3*0,1*2+(2*0,6+0,9)*0,1+0,6*3*0,1+(2*0,95+0,8)*0,1*2 |  | 1,290 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*0,95+1,77)*0,1 |  | 0,367 |  |  |  |
|  |  |  |  | () |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,0*0,5 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,657 |  |  |  |
| 42 | K | 011 | 622R5310 | Tenkovrstvá silikonová/ imitace pohledového betonu/ omítka včetně penetrace vnějších stěn /popis specifikace viz projekt | m2 | 248,345 | 500,00 | 124 172,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | stáv.zatepl.část |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,17+6,0+4,9+3,7)*2,8 |  | 52,556 |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,96*2,1*6 |  | -12,096 |  |  |  |
|  |  |  |  | ostění |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*1,24+0,96)*0,2*6 |  | 4,128 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 44,588 |  |  |  |
|  |  |  |  | nové plochy |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 184,207 |  | 184,207 |  |  |  |
|  |  |  |  | ostění |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,65 |  | 1,650 |  |  |  |
|  |  |  |  | sokl |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,9 |  | 15,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | podhled vstup |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,0*0,5 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 248,345 |  |  |  |
| 43 | K | 011 | 622R5320 | Soklová dekorativní omítka / omítka včetně penetrace /popis specifikace viz projekt | m2 | 3,840 | 550,00 | 2 112,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (4,7+3,2+4,9)*0,3 |  | 3,840 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,840 |  |  |  |
| 44 | K | 711 | R711 | Provedení adhezního můstku | m2 | 44,580 | 50,00 | 2 229,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | stávající zateplená fasáda |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40,46+4,12 |  | 44,580 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 44,580 |  |  |  |
| 45 | K | 011 | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 19,000 | 90,00 | 1 710,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 19,0 |  | 19,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 19,000 |  |  |  |
| 46 | M | MAT | 590514160 | lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm vč.spojek a vymezovacích podložek | m | 21,945 | 35,00 | 768,08 | 21,0 |
|  |  |  |  | 20,9*1,05 |  | 21,945 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 21,945 |  |  |  |
| 47 | K | 011 | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 76,370 | 50,00 | 3 818,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 49,7 |  | 49,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,57 |  | 20,570 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 70,270 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,1 |  | 6,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 76,370 |  |  |  |
| 48 | M | MAT | 590514700 | lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná | m | 73,784 | 7,00 | 516,49 | 21,0 |
|  |  |  |  | 49,7*1,05 |  | 52,185 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,57*1,05 |  | 21,599 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 73,784 |  |  |  |
| 49 | M | MAT | 590515120 | profil parapetní | m | 6,725 | 35,00 | 235,38 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,1*1,05 |  | 6,405 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 6,405 |  |  |  |
| 50 | K | 011 | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 15,000 | 300,00 | 4 500,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | srovnání pod zateplení |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,0 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
|  | D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 10 201,50 |  |
| 51 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 49,710 | 50,00 | 2 485,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,5+1,5+1,5+10,3+7,4+8,16+5,35 |  | 49,710 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 49,710 |  |  |  |
| 52 | K | 011 | 953943112 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání | kus | 27,000 | 120,00 | 3 240,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 27 |  | 27,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 27,000 |  |  |  |
| 53 | K | 011 | 953943122 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání | kus | 26,000 | 111,00 | 2 886,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 26 |  | 26,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 26,000 |  |  |  |
| 54 | K | PK | 95R | Dodání kotev | kg | 159,000 | 10,00 | 1 590,00 | 21,0 |
|  | D |  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 89 374,00 |  |
| 55 | K | 003 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 388,400 | 55,00 | 21 362,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | stáv.záp. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3,0+1,5)*10*2+(4,7+3,0)*10 |  | 167,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | jih |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,9+1,5+6,0+3,0)*6,0+(4,0*2*2,0) |  | 108,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | východ |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (14,0+1,5)*6,0+(5,0*4,0) |  | 113,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 388,400 |  |  |  |
| 56 | K | 003 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 19 420,000 | 1,20 | 23 304,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 388,4*50 |  | 19 420,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 19 420,000 |  |  |  |
| 57 | K | 003 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 388,400 | 35,00 | 13 594,00 | 21,0 |
| 58 | K | 003 | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 388,400 | 15,00 | 5 826,00 | 21,0 |
| 59 | K | 003 | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m2 | 19 420,000 | 1,00 | 19 420,00 | 21,0 |
| 60 | K | 003 | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 388,400 | 10,00 | 3 884,00 | 21,0 |
| 61 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 49,600 | 40,00 | 1 984,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,5+1,5+1,5+10,3+7,4+8,1+5,3 |  | 49,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 49,600 |  |  |  |
|  | D |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 319 187,93 |  |
| 62 | K | PK | 96R2 | Demontáže stáv.instalací Út,ZI,EI........a bourací práce - budou oceněny v rozpočtech těchto řemesel | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,0 |
| 63 | K | PK | 96 | Stavební výpomoce řemesel pro bourání ÚT,ZI,EI,VZT | hod | 230,000 | 250,00 | 57 500,00 | 21,0 |
| 64 | K | 712 | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 92,870 | 15,00 | 1 393,05 | 21,0 |
|  |  |  |  | (4,4*6,3+0,7*1,2)*2 |  | 57,120 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,5*5,5 |  | 35,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 92,870 |  |  |  |
| 65 | K | 712 | 712300843 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 92,870 | 28,00 | 2 600,36 | 21,0 |
| 66 | K | 767 | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 497,000 | 20,00 | 9 940,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | zábradlí,žebřík,mříže,schodnice,strop pod kopulí |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 217,0 |  | 217,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | žebřík |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50,0 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mříže |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  | 60,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | schodnice |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  | 70,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | kopule |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 497,000 |  |  |  |
| 67 | K | 013 | 976074141 | Vybourání kotevních želez z betonu | kus | 28,000 | 230,00 | 6 440,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 28 |  | 28,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 28,000 |  |  |  |
| 68 | K | 013 | 976074131 | Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC | kus | 54,000 | 110,00 | 5 940,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12+6+36 |  | 54,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 54,000 |  |  |  |
| 69 | K | 764 | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 65,700 | 67,00 | 4 401,90 | 21,0 |
|  |  |  |  | (5,3+6,5+4,6)*2 |  | 32,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,0+4,0*2+1,0*2+5,8*2+6,3) |  | 32,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 65,700 |  |  |  |
| 70 | K | 764 | 764001801 | Demontáž podkladního plechu do suti | m | 65,700 | 77,30 | 5 078,61 | 21,0 |
| 71 | K | 764 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 13,840 | 70,10 | 970,18 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,96*9+0,6*2+0,8*2+1,8+0,6 |  | 13,840 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 13,840 |  |  |  |
| 72 | K | 764 | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 22,800 | 67,00 | 1 527,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,0*2+1,0*2+4,4*2 |  | 22,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 22,800 |  |  |  |
| 73 | K | 764 | 764002861 | Demontáž oplechování říms | m | 23,100 | 70,10 | 1 619,31 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,5+4,2 |  | 8,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | u kopule |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,8*3 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 23,100 |  |  |  |
| 74 | K | 764 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 19,900 | 77,30 | 1 538,27 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,8*3 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | nadezdívka |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,5 |  | 5,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 19,900 |  |  |  |
| 75 | K | 764 | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 52,900 | 78,30 | 4 142,07 | 21,0 |
|  |  |  |  | (5,3+6,6+4,6)*2 |  | 33,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,0*2+5,8*2+6,3 |  | 19,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 52,900 |  |  |  |
| 76 | K | 764 | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 19,000 | 67,00 | 1 273,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 3,5*4+2,5*2 |  | 19,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 19,000 |  |  |  |
| 77 | K | 764 | 764004811 | Demontáž nadřímsového žlabu do suti | m | 14,400 | 87,60 | 1 261,44 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,8*3 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 14,400 |  |  |  |
| 78 | K | 764 | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 35,750 | 149,40 | 5 341,05 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,5*5,5 |  | 35,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 35,750 |  |  |  |
| 79 | K | 013 | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2 | m2 | 1,620 | 400,00 | 648,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1,08+0,54 |  | 1,620 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,620 |  |  |  |
| 80 | K | 013 | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 9,500 | 240,00 | 2 280,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 9,5 |  | 9,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 9,500 |  |  |  |
| 81 | K | 013 | 968082021 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 vč.vyvěšení křídel | m2 | 3,000 | 155,00 | 465,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 82 | K | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní vč.vyvěšení křídel pl přes 2 m2 | m2 | 3,400 | 190,00 | 646,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 3,4 |  | 3,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,400 |  |  |  |
| 83 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.vyvěšení křídel | m2 | 2,000 | 250,00 | 500,00 | 21,0 |
| 84 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 5,831 | 80,00 | 466,48 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,49*1,9+1,1*1,0 |  | 5,831 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,831 |  |  |  |
| 85 | K | 013 | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % | m2 | 56,100 | 100,00 | 5 610,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | odfouklé omítky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,0 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1np,2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,3*6,0 |  | 19,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5,3+0,8+1,0)*3,0 |  | 21,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 56,100 |  |  |  |
| 86 | K | 013 | 978071421 | Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2 | m2 | 18,000 | 150,00 | 2 700,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,0*3,0 |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
| 87 | K | 013 | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 3,230 | 150,00 | 484,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,8*0,95*2+1,8*0,95 |  | 3,230 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,230 |  |  |  |
| 88 | K | 013 | 966053121 | Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm | m | 48,300 | 235,00 | 11 350,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,2*2+4,8 |  | 13,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,2+6,3+4,5 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,7*2+6,3+0,7*2 |  | 19,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 48,300 |  |  |  |
| 89 | K | 005 | 977211111 | Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 48,300 | 950,00 | 45 885,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 48,3 |  | 48,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 48,300 |  |  |  |
| 90 | K | 013 | 965042141 | Bourání podkladů beton potěr tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6,369 | 1 750,00 | 11 145,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | po PVC 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (7,4+8,1+19,0)*0,05 |  | 1,725 |  |  |  |
|  |  |  |  | střechy |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,4*6,3+0,7*1,2)*2*0,05 |  | 2,856 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,5*5,5*0,05 |  | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 6,369 |  |  |  |
| 91 | K | 013 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 2,334 | 2 000,00 | 4 668,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 7,4*0,15 |  | 1,110 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,16*0,15 |  | 1,224 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,334 |  |  |  |
| 92 | K | 013 | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6,125 | 1 750,00 | 10 718,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | vnitřní kanal |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,5*1,0*0,25 |  | 6,125 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 6,125 |  |  |  |
| 93 | K | 013 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 6,125 | 1 000,00 | 6 125,00 | 21,0 |
| 94 | K | 013 | 965081323 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 23,830 | 100,00 | 2 383,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,67+8,16 |  | 23,830 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 23,830 |  |  |  |
| 95 | K | 776 | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč.lištování | m2 | 48,700 | 100,00 | 4 870,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 7,4+10,3+19,0 |  | 36,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 48,700 |  |  |  |
| 96 | K | 762 | 762522812 | Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 17,700 | 100,00 | 1 770,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10,3+7,4 |  | 17,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 17,700 |  |  |  |
| 97 | K | 013 | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 49,000 | 250,00 | 12 250,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vnitřní kanalizace |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,5*2 |  | 49,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 49,000 |  |  |  |
| 98 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 108,408 | 70,00 | 7 588,56 | 21,0 |
|  |  |  |  | čast mc 1.01 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,0*1,5*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mc.1.06 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(1,0+1,4)*3,0*2+(2*2,2+2*2,9+2*0,6)*3,0 |  | 63,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | -5,0 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mc.1.12 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,9+1,7)*2,8 |  | 12,880 |  |  |  |
|  |  |  |  | mc.1.13 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,9+1,8)*2,8 |  | 13,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | část 1.09 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,4+1,76+0,4)*2,8 |  | 18,368 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 108,408 |  |  |  |
| 99 | K | 013 | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 5,000 | 125,00 | 625,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | mč.1.06 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,0 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 100 | K | 013 | 971042551 | Vybourání otvorů v betonových základech a zdech pl do 1 m2 | m3 | 1,500 | 6 500,00 | 9 750,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vnitř.kanal |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,500 |  |  |  |
| 101 | K | 762 | 762510859 | Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm na pero a drážku šroubovaných | m2 | 12,000 | 70,00 | 840,00 | 21,0 |
| 102 | K | 762 | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 12,000 | 55,00 | 660,00 | 21,0 |
| 103 | K | 762 | 762213811 | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi | m | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1,0*10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 104 | K | 762 | 762841812 | Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken s omítkou | m2 | 12,000 | 40,00 | 480,00 | 21,0 |
| 105 | K | 762 | 762822820 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 28,000 | 40,00 | 1 120,00 | 21,0 |
| 106 | K | 013 | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 5,055 | 350,00 | 1 769,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | (10,3+7,4)*0,15 |  | 2,655 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,0*0,2 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,055 |  |  |  |
| 107 | K | 013 | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 2,260 | 3 000,00 | 6 780,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | věnec pod kopulí |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,26 |  | 2,260 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,260 |  |  |  |
| 108 | K | 763 | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném | m2 | 36,460 | 110,00 | 4 010,60 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10,3+7,4+18,76 |  | 36,460 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 36,460 |  |  |  |
| 109 | K | 013 | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1,847 | 1 500,00 | 2 770,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,96*0,94*0,5*2 |  | 0,902 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,9*2,1*0,5 |  | 0,945 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,847 |  |  |  |
| 110 | K | 013 | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2,112 | 1 000,00 | 2 112,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1,76*2,4*0,5 |  | 2,112 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,112 |  |  |  |
| 111 | K | 013 | 967031744 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm | m2 | 10,000 | 580,00 | 5 800,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2np dveře |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,0*0,5*2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | schody do kopule |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 112 | K | 013 | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 0,281 | 3 200,00 | 899,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,75*0,75*0,25*2 |  | 0,281 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,281 |  |  |  |
| 113 | K | 013 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 2,300 | 675,00 | 1 552,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | zdivo kopule pod věncem |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,3 |  | 2,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,300 |  |  |  |
| 114 | K | PK | R7 | Demontáž stávající kopule pozorovatelny vč.kolejnice/ vč.mechanizace jeřáb | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 115 | K | 013 | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 25,700 | 175,00 | 4 497,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 25,7 |  | 25,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 25,700 |  |  |  |
|  | D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 78 606,95 |  |
| 116 | K | 013 | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 93,061 | 350,00 | 32 571,35 | 21,0 |
| 117 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 93,061 | 200,00 | 18 612,20 | 21,0 |
| 118 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 415,815 | 10,00 | 4 158,15 | 21,0 |
|  |  |  |  | 83,163*5 |  | 415,815 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 415,815 |  |  |  |
| 119 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 93,061 | 250,00 | 23 265,25 | 21,0 |
|  | D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 11 776,13 |  |
| 120 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 94,209 | 125,00 | 11 776,13 | 21,0 |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 475 575,75 |  |
|  | D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 152 761,56 |  |
| 121 | K | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 94,110 | 15,50 | 1 458,71 | 21,0 |
|  |  |  |  | doplnění |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,3+7,4+8,16) |  | 25,860 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,5 |  | 24,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 50,360 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43,75 |  | 43,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 94,110 |  |  |  |
| 122 | M | MAT | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0,015 | 46 350,00 | 695,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | 50,36*0,0003 |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,015 |  |  |  |
| 123 | K | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 94,110 | 80,40 | 7 566,44 | 21,0 |
|  |  |  |  | 50,36 |  | 50,360 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP2 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43,75 |  | 43,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 94,110 |  |  |  |
| 124 | M | MAT | 628361100 | SBS modifikovaný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 4mm /radonová ochrana | m2 | 94,110 | 120,50 | 11 340,26 | 21,0 |
|  |  |  |  | 94,11 |  | 94,110 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 94,110 |  |  |  |
| 125 | M | MAT | 628361140 | pás těžký asfaltovaný modifikovaný tl 4 mm | m2 | 108,227 | 108,20 | 11 710,16 | 21,0 |
|  |  |  |  | parotěs |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 94,11*1,15 |  | 108,227 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 108,227 |  |  |  |
| 126 | K | PK | 711R3 | krytina PCV folie vytažená na atiky opatřené novým oplechováním poplast plechem napojením na okolní střešní kce vč.tepelné izolace polystyren tl.200-280mm - kompletní dodávka,montáž,doprava a přesun hmot | m2 | 43,750 | 1 462,60 | 63 988,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | dále dle popisu v projektu |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | bez prořezu |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP2 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,27*5,0 |  | 26,350 |  |  |  |
|  |  |  |  | na atiku |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (6,0+0,5*2+5,2*2)*1,0 |  | 17,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 43,750 |  |  |  |
| 127 | K | 711 | 711491172 | Provedení separační vrstvy vodorovné vrstva ochranná | m2 | 76,500 | 15,50 | 1 185,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | 43,75 |  | 43,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | pod okap chodník proti prorůstání |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65,5*0,5 |  | 32,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  | 76,500 |  |  |  |
| 128 | M | MAT | 693110630 | geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm | m2 | 84,117 | 30,90 | 2 599,22 | 21,0 |
|  |  |  |  | 43,72*1,1 |  | 48,092 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32,75*1,1 |  | 36,025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 84,117 |  |  |  |
| 129 | K | PK | R7111 | Tekutá hydroizolace-systémové koupelnové řešení /dodávka a montáž | m2 | 15,080 | 500,00 | 7 540,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vytažený na sokl 10cm.sprcha |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1np, mč.1.06 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,16 |  | 8,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,9*4+2,8*5+1,8*2)*0,1+4,0 |  | 6,920 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 15,080 |  |  |  |
| 130 | K | 711 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,934 | 1 030,00 | 962,02 | 21,0 |
| 131 | K | PK | R7112 | Provedení infuzní clony v obvodových zdech proti vzlínání a zavlhání zdí kompletní dodávka a provedení, přesun hmot,doprava | m2 | 12,490 | 3 500,00 | 43 715,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vodorov.průřezová plocha zdiva |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(4,5+3,0)*0,8 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,7*0,7 |  | 0,490 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 12,490 |  |  |  |
|  | D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 7 200,25 |  |
| 132 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 25,860 | 20,00 | 517,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1.np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,3+7,4+8,16) |  | 25,860 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 25,860 |  |  |  |
| 133 | M | MAT | 283759270 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 26,377 | 250,00 | 6 594,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1.np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (10,3+7,4+8,16)*1,02 |  | 26,377 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 26,377 |  |  |  |
| 134 | K | 713 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,111 | 800,00 | 88,80 | 21,0 |
|  | D |  | 761 | Konstrukce prosvětlovací |  |  |  | 82 709,00 |  |
| 135 | K | PK | 76 | Popis plast.výrobků ve výpisech proj.dokumentace ocenit vč.dodávky,montáže ,dopravy,přesunu hmot | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,0 |
| 136 | K | PK | R001 | 05-Okno plastové 6-ti komorové 960/1240 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 6,000 | 6 901,00 | 41 406,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 137 | K | PK | R002 | 06-Okno plastové 6-ti komorové 900/600 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 5 253,00 | 5 253,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 138 | K | PK | R003 | 07-Okno plastové 6-ti komorové 600/600 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 3,000 | 4 326,00 | 12 978,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 139 | K | PK | R004 | 08-Okno plastové 6-ti komorové 800/950 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 2,000 | 5 974,00 | 11 948,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 140 | K | PK | R005 | 09-Okno plastové 6-ti komorové 1770/950 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 11 124,00 | 11 124,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 17 135,05 |  |
| 141 | K | 763 | 763R134 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/ | m2 | 23,050 | 671,00 | 15 466,55 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha bez ztratného |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.13 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,35 |  | 5,350 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.04 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,3 |  | 10,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.05 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,4 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 23,050 |  |  |  |
| 142 | K | PK | 762R1 | povrchová úprava SDK ploch štuk.vzhled | m2 | 23,050 | 50,00 | 1 152,50 | 21,0 |
| 143 | K | 763 | 998763100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | t | 0,516 | 1 000,00 | 516,00 | 21,0 |
|  | D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 31 293,56 |  |
| 144 | K | 764 | 764R0214 | Podkladní plech z poplast. Al plechu rš 150 mm | m | 6,400 | 110,20 | 705,28 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,4 |  | 6,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 6,400 |  |  |  |
| 145 | K | 764 | 764R2224 | Oplechování štítu závětrnou lištou z poplastovaného plechu rš 250 mm | m | 2,000 | 150,40 | 300,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 146 | K | 764 | 764R2264 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené vč.rohů a koutů z lakovaného Al plechu rš 200 mm | m | 11,060 | 265,80 | 2 939,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,62*3+0,96*6+0,82*2+1,8 |  | 11,060 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 11,060 |  |  |  |
| 147 | K | 764 | 764R521 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z lakovaného Al plechu 330/100 mm | kus | 1,000 | 406,90 | 406,90 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 148 | K | 764 | 764R5214 | Žlab podokapní půlkruhový z lakovaný Al plechu rš 330 mm | m | 6,350 | 884,80 | 5 618,48 | 21,0 |
|  |  |  |  | 6,35 |  | 6,350 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 6,350 |  |  |  |
| 149 | K | 764 | 764R5284 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z lakovaného Al plechu průměru 100 mm | m | 5,800 | 812,70 | 4 713,66 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,8 |  | 5,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,800 |  |  |  |
| 150 | K | 764 | 764R2254 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z lakovaného Al plechu rš 580 mm vč.rohů a koutů | m | 5,500 | 432,60 | 2 379,30 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,5 |  | 5,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 5,500 |  |  |  |
| 151 | K | 764 | 764R3414 | Lemování rovných zdí střech z poplastovaného plechu rš 71 mm /ukončovací lišta PVC krytina / vč.rohů a koutů | m | 16,200 | 93,80 | 1 519,56 | 21,0 |
|  |  |  |  | 16,2 |  | 16,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 16,200 |  |  |  |
| 152 | K | 764 | 764R2284 | Oplechování římsy z lakovaného Al plechu rš 200 mm / vč.rohů a koutů | m | 4,400 | 276,10 | 1 214,84 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,4 |  | 4,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,400 |  |  |  |
| 153 | K | 764 | 764R22841 | Oplechování římsy z lakovaného Al plechu rš 640 mm / vč.rohů a koutů | m | 4,100 | 368,80 | 1 512,08 | 21,0 |
|  |  |  |  | 4,1 |  | 4,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,100 |  |  |  |
| 154 | K | 764 | 764R228411 | Oplechování římsy z lakovaného Al plechu rš 400 mm /vč.rohů a koutů | m | 15,900 | 352,30 | 5 601,57 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,9 |  | 15,900 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 15,900 |  |  |  |
| 155 | K | 764 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,109 | 40 195,80 | 4 381,34 | 21,0 |
|  | D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 56 444,00 |  |
| 156 | K | PK | 7661 | Popis výrobků oddílu 766 ve výpisech proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže - pokud není uvedeno jinak | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,0 |
| 157 | K | PK | 766R573 | 12/L-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 700/1970 do stáv.zárubně /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 6 025,50 | 6 025,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 158 | K | PK | 766R574 | 12/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 700/1970 do stáv.zárubně /odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č.D13/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 6 025,50 | 6 025,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 159 | K | PK | 766R5 | T01-Kuchyňská linka s vestavěnou chladničkou ,nerez dřez s okap plochou / další popis dle tabulky výrobků výkres č.D14 dl.2890mm | ks | 1,000 | 44 393,00 | 44 393,00 | 21,0 |
|  | D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 44 290,00 |  |
| 160 | K | PK | 7671 | Popis výrobků oddílu 767 ve výpisech proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže - pokud není uvedeno jinak | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0 |  | 0,000 |  |  |  |
| 161 | K | PK | 767R0048 | 10-Dveře z Al profilů 1200/1970 /otvor1390/2130/ otočné,dvoukřídlové, prosklené , odstín šedá / další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 44 290,00 | 44 290,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 27 063,50 |  |
| 162 | K | 771 | 7715 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 vč.spárování | m2 | 29,180 | 340,00 | 9 921,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.01,1.06,1.13 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,67+8,16+5,35 |  | 29,180 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 29,180 |  |  |  |
| 163 | M | MAT | 597R614 | dlaždice keramické slinuté neglazované 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 30,347 | 300,00 | 9 104,10 | 21,0 |
|  |  |  |  | 29,18*1,04 |  | 30,347 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 30,347 |  |  |  |
| 164 | K | 771 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných lepidlo v do 90 mm | m | 31,570 | 75,00 | 2 367,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | 20,09+9,48+2 |  | 31,570 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 31,570 |  |  |  |
| 165 | M | MAT | 5976 | sokl podlahy 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | m | 32,833 | 150,00 | 4 924,95 | 21,0 |
|  |  |  |  | 31,57*1,04 |  | 32,833 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 32,833 |  |  |  |
| 166 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 7,350 | 50,00 | 367,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,35+2,0 |  | 7,350 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 7,350 |  |  |  |
| 167 | K | 771 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,756 | 500,00 | 378,00 | 21,0 |
|  | D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 14 493,76 |  |
| 168 | K | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 17,700 | 87,60 | 1 550,52 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,3+7,4 |  | 17,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 17,700 |  |  |  |
| 169 | M | MAT | 284110000 | PVC podlahovina zátěžová tl.2,5mm | m2 | 18,231 | 329,60 | 6 008,94 | 21,0 |
|  |  |  |  | 17,7*1,03 |  | 18,231 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 18,231 |  |  |  |
| 170 | K | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 25,400 | 51,50 | 1 308,10 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,9+12,5 |  | 25,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 25,400 |  |  |  |
| 171 | M | MAT | 284R1100 | lišta soklová PVC | m | 26,426 | 16,50 | 436,03 | 21,0 |
|  |  |  |  | 25,4*1,02 |  | 25,908 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 25,908 |  |  |  |
| 172 | K | 776 | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 2,000 | 154,50 | 309,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 173 | M | MAT | 553432220 | lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná | m | 2,200 | 226,60 | 498,52 | 21,0 |
|  |  |  |  | 2,0*1,1 |  | 2,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 2,200 |  |  |  |
| 174 | K | 776 | 776141113 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 7-8 mm | m2 | 25,860 | 154,50 | 3 995,37 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10,3+7,4 |  | 17,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,16 |  | 8,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 25,860 |  |  |  |
| 175 | K | 776 | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,376 | 1 030,00 | 387,28 | 21,0 |
|  | D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 25 062,07 |  |
| 176 | K | 781 | 781R4731 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem / vč.hrana ukončovacích lišt, | m2 | 28,536 | 320,00 | 9 131,52 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1np |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | mč.1.06,1.13 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(0,7+1,2+0,4+1,2+0,3)*1,6 |  | 12,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(2,9+1,7+0,7)*1,4-(0,6*1,97*2) |  | 12,476 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,9*2*0,8 |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*0,6+2,9)*0,6 |  | 2,460 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 28,536 |  |  |  |
| 177 | M | MAT | 597R6111 | dlaždice keramické - např. 20 x 20 x 0,8 cm I. j. nebo dle výběru investora/ vč.hrana ukončovacích lišt, | m2 | 32,638 | 250,00 | 8 159,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 28,53*1,04 |  | 29,671 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 29,671 |  |  |  |
| 178 | K | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 32,638 | 50,00 | 1 631,90 | 21,0 |
| 179 | K | 781 | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 32,638 | 175,00 | 5 711,65 | 21,0 |
| 180 | K | 781 | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 0,855 | 500,00 | 427,50 | 21,0 |
|  | D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 2 732,00 |  |
| 181 | K | 783 | 783201821 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením | m2 | 13,660 | 100,00 | 1 366,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | stáv.schodiště |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,8+0,7+1,0+1,8)*2*1,1 |  | 11,660 |  |  |  |
|  |  |  |  | zárubne |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 13,660 |  |  |  |
| 182 | K | 783 | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 13,660 | 100,00 | 1 366,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 13,66 |  | 13,660 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 13,660 |  |  |  |
|  | D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 14 391,00 |  |
| 183 | K | 784 | 784 R21 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace | m2 | 287,820 | 50,00 | 14 391,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 179,38+30,71+26,99+50,74 |  | 287,820 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 287,820 |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 1 714 480,11 |  |

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla Jindřichův Hradec |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu | Stavba pod kopulí /poledník část 3 |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  | Místo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  | Dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.02.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozp. náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
| 1 | HSV | Dodávky | 10 397,40 |  | 8 | Práce přesčas | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | 21 | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 241 042,09 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | 21 | % | 0,00 |  |
| 3 | PSV | Dodávky | 13 313,71 |  | 10 | Kulturní památka | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 105 681,36 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní | 21 | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  | 0,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 370 434,56 |  | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  | 0,00 |  |
| 20 | HZS |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  | D | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 370 434,56 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 24 | 15 | % | 0,00 | DPH | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 370 434,56 | DPH | 77 791,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  | 448 225,82 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | E | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  | 0,00 |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla Jindřichův Hradec |  |
| Objekt: | Stavba pod kopulí /poledník část 3 |  |
| Část: |  |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Datum: | 25.02.2017 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 251 439,49 |
| 1 | Zemní práce | 43 742,40 |
| 2 | Zakládání | 29 427,50 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 62 268,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 34 115,10 |
| 5 | Komunikace pozemní | 11 624,80 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 10 729,00 |
| 62 | Úprava povrchů vnějších | 34 546,19 |
| 61 | Úprava povrchů vnitřních | 11 839,50 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 5 644,00 |
| 998 | Přesun hmot | 7 503,00 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 118 995,07 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 4 207,61 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 16 679,25 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 72 552,00 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 19 918,70 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 4 157,51 |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 1 480,00 |
|  | Celkem | 370 434,56 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Stavba pod kopulí /poledník část 3 |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 25.02.2017 |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 251 439,49 |  |
|  | D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 43 742,40 |  |
| 1 | K | 001 | 122401101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 | m3 | 11,304 | 500,00 | 5 652,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 9,0*3,14*0,4 |  | 11,304 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 11,304 |  |  |  |
| 2 | K | 001 | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 11,300 | 175,00 | 1 977,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 11,3 |  | 11,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 11,300 |  |  |  |
| 3 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 11,300 | 15,00 | 169,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 11,3 |  | 11,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 11,300 |  |  |  |
| 4 | K | 013 | 997R0138 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 19,210 | 130,00 | 2 497,30 | 21,0 |
|  |  |  |  | 11,3*1,7 |  | 19,210 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 19,210 |  |  |  |
| 5 | K | 001 | 132501101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 /tř.předběžně/ | m3 | 10,340 | 3 000,00 | 31 020,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,6*0,6*1,5 |  | 0,540 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,0*1,5*0,4+8,5*2,0*0,4 |  | 9,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,340 |  |  |  |
| 6 | K | 001 | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 10,340 | 110,00 | 1 137,40 | 21,0 |
| 7 | K | 001 | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných | m3 | 10,340 | 55,00 | 568,70 | 21,0 |
|  |  |  |  | pro srovnání terenu |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,34 |  | 10,340 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,340 |  |  |  |
| 8 | K | 001 | 181951104 | Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním | m2 | 36,000 | 20,00 | 720,00 | 21,0 |
|  | D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 29 427,50 |  |
| 9 | K | 011 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 | m3 | 9,800 | 2 500,00 | 24 500,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 5,0*1,5*0,4+8,5*2,0*0,4 |  | 9,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 9,800 |  |  |  |
| 10 | K | 011 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 13,500 | 300,00 | 4 050,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 13,5 |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 13,500 |  |  |  |
| 11 | K | 011 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 13,500 | 65,00 | 877,50 | 21,0 |
|  | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 62 268,00 |  |
| 12 | K | 011 | 311238128 | Zdivo nosné cihelné bloky tl 300 mm P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu Rw =48 dB,U 0,46W/m2K | m2 | 27,600 | 1 000,00 | 27 600,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 13,5*2,2-1,0*2,1 |  | 27,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 27,600 |  |  |  |
| 13 | K | 011 | 340201119 | Příplatek za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m | m2 | 27,600 | 500,00 | 13 800,00 | 21,0 |
| 14 | K | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0,022 | 8 000,00 | 176,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1,3*2*8,3/1000 |  | 0,022 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,022 |  |  |  |
| 15 | M | MAT | 130107120 | ocel profilová I h=100 mm | t | 0,024 | 21 000,00 | 504,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (2*1,3*8,3)*1,1/1000 |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,024 |  |  |  |
| 16 | K | 011 | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 1,260 | 3 300,00 | 4 158,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,6*0,6*3,5 |  | 1,260 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,260 |  |  |  |
| 17 | K | 011 | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 8,000 | 1 200,00 | 9 600,00 | 21,0 |
| 18 | K | 011 | 331351102 | Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 | 21,0 |
| 19 | K | 011 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,138 | 35 000,00 | 4 830,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 125,0*1,1/1000 |  | 0,138 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,138 |  |  |  |
|  | D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 34 115,10 |  |
| 20 | K | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0,339 | 8 000,00 | 2 712,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 338,91/1000 |  | 0,339 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,339 |  |  |  |
| 21 | M | MAT | 130107480 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm | t | 0,373 | 21 000,00 | 7 833,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 338,91/1000*1,1 |  | 0,373 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,373 |  |  |  |
| 22 | K | 011 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 1,013 | 2 900,00 | 2 937,70 | 21,0 |
|  |  |  |  | 13,5*0,3*0,25 |  | 1,013 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,013 |  |  |  |
| 23 | K | 011 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 8,000 | 275,00 | 2 200,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 8,0 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 24 | K | 011 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 8,000 | 60,00 | 480,00 | 21,0 |
| 25 | K | 011 | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce /vstup | m2 | 1,500 | 480,00 | 720,00 | 21,0 |
| 26 | K | 011 | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 1,500 | 100,00 | 150,00 | 21,0 |
| 27 | K | 011 | 413351211 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 1,500 | 500,00 | 750,00 | 21,0 |
| 28 | K | 011 | 413351212 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 1,500 | 150,00 | 225,00 | 21,0 |
| 29 | K | 011 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,089 | 35 000,00 | 3 115,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (66,1+14,56)*1,1/1000 |  | 0,089 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,089 |  |  |  |
| 30 | K | 011 | 411354234 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm | m2 | 14,850 | 400,00 | 5 940,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 13,5*1,1 |  | 14,850 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 14,850 |  |  |  |
| 31 | K | 011 | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1,056 | 3 300,00 | 3 484,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10,56*0,1 |  | 1,056 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,056 |  |  |  |
| 32 | K | 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1,056 | 100,00 | 105,60 | 21,0 |
| 33 | K | 011 | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari | t | 0,036 | 27 000,00 | 972,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10,56*3,1*1,1/1000 |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,036 |  |  |  |
| 34 | K | 011 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,083 | 30 000,00 | 2 490,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 108,0*0,7*1,1/1000 |  | 0,083 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,083 |  |  |  |
|  | D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 11 624,80 |  |
| 35 | K | 221 | 916231213 | Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 19,267 | 185,00 | 3 564,40 | 21,0 |
| 36 | M | MAT | 592173030 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm | kus | 34,340 | 60,00 | 2 060,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | okap.chodník |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,0*2*1,01 |  | 34,340 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 34,340 |  |  |  |
| 37 | K | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1,500 | 2 500,00 | 3 750,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,500 |  |  |  |
| 38 | K | 011 | 637121112 | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním | m2 | 7,500 | 300,00 | 2 250,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,0*0,5 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 7,500 |  |  |  |
|  | D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 10 729,00 |  |
| 39 | K | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0,672 | 3 200,00 | 2 150,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | 9,6*0,07 |  | 0,672 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,672 |  |  |  |
| 40 | K | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,638 | 100,00 | 63,80 | 21,0 |
| 41 | K | 011 | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 1,367 | 3 200,00 | 4 374,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | 9,11*0,15 |  | 1,367 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,367 |  |  |  |
| 42 | K | 011 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1,637 | 100,00 | 163,70 | 21,0 |
| 43 | K | 011 | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari | t | 0,062 | 27 000,00 | 1 674,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | (9,11*2)*3,1*1,1/1000 |  | 0,062 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,062 |  |  |  |
| 44 | K | 011 | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 31,960 | 25,00 | 799,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,17+14,99+0,6*4*2 |  | 31,960 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 31,960 |  |  |  |
| 45 | K | 011 | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním | m3 | 1,367 | 1 100,00 | 1 503,70 | 21,0 |
|  |  |  |  | 9,11*0,15 |  | 1,367 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,367 |  |  |  |
|  | D |  | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 34 546,19 |  |
| 46 | K | 011 | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 31,391 | 60,00 | 1 883,46 | 21,0 |
| 47 | K | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty vč. | m2 | 31,391 | 180,00 | 5 650,38 | 21,0 |
| 48 | K | 011 | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 31,541 | 350,00 | 11 039,35 | 21,0 |
|  |  |  |  | 13,5*2,4 |  | 32,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,1+1,0)*0,1 |  | 0,520 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 31,541 |  |  |  |
| 49 | K | 011 | 622521011 | Tenkovrstvá silikátová /imitace pohledového betonu / omítka včetně penetrace vnějších stěn /popis specifikace viz projekt | m2 | 27,491 | 500,00 | 13 745,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 31,541 |  | 31,541 |  |  |  |
|  |  |  |  | -13,5*0,3 |  | -4,050 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 27,491 |  |  |  |
| 50 | K | 011 | 622R5320 | Soklová dekorativní omítka / omítka včetně penetrace /popis specifikace viz projekt | m2 | 4,050 | 550,00 | 2 227,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 13,5*0,3 |  | 4,050 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 4,050 |  |  |  |
|  | D |  | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 11 839,50 |  |
| 51 | K | 011 | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 28,220 | 60,00 | 1 693,20 | 21,0 |
| 52 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 28,221 | 300,00 | 8 466,30 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,0*1,4+12,0*0,7 |  | 25,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,6*4*1,4 |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,1+1,0)*0,2 |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 28,221 |  |  |  |
| 53 | K | 011 | 619999041 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru | m2 | 16,800 | 100,00 | 1 680,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,0*1,4 |  | 16,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 16,800 |  |  |  |
|  | D |  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 5 644,00 |  |
| 54 | K | 003 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 38,000 | 55,00 | 2 090,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 38,0 |  | 38,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 38,000 |  |  |  |
| 55 | K | 003 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 1 520,000 | 1,20 | 1 824,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 38,0*40,0 |  | 1 520,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1 520,000 |  |  |  |
| 56 | K | 003 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 38,000 | 35,00 | 1 330,00 | 21,0 |
| 57 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10,000 | 40,00 | 400,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10,0 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 503,00 |  |
| 58 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 60,024 | 125,00 | 7 503,00 | 21,0 |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 118 995,07 |  |
|  | D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4 207,61 |  |
| 59 | K | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 15,000 | 15,50 | 232,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,0 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| 60 | M | MAT | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0,005 | 46 350,00 | 231,75 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,0*0,0003 |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 0,005 |  |  |  |
| 61 | K | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 15,000 | 80,40 | 1 206,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,0 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| 62 | M | MAT | 628361100 | SBS modifikovaný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 1mm /radonová ochrana | m2 | 17,250 | 120,50 | 2 078,63 | 21,0 |
|  |  |  |  | 15,0*1,15 |  | 17,250 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 17,250 |  |  |  |
| 63 | K | 711 | 711491172 | Provedení separační vrstvy vodorovné vrstva ochranná | m2 | 7,500 | 15,50 | 116,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | pod okap chodník proti prorůstání |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15*0,5 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 7,500 |  |  |  |
| 64 | M | MAT | 693110630 | geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm | m2 | 8,250 | 30,90 | 254,93 | 21,0 |
|  |  |  |  | 7,5*1,1 |  | 8,250 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 8,250 |  |  |  |
| 65 | K | 711 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,085 | 1 030,00 | 87,55 | 21,0 |
|  | D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 16 679,25 |  |
| 66 | K | 764 | 764R5484 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z lakovaného plechu průměru 100 mm /odtok na povrch terenu | m | 3,000 | 812,70 | 2 438,10 | 21,0 |
|  |  |  |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 67 | K | 764 | 764R5413 | Žlab podokapní půlkruhový lakovaný plechu rš 250 mm | m | 14,000 | 884,80 | 12 387,20 | 21,0 |
|  |  |  |  | 14,0 |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
| 68 | K | 764 | 764541342 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z lakovaného plechu plechu 250/100 mm | kus | 1,000 | 406,90 | 406,90 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 69 | K | 764 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,036 | 40 195,80 | 1 447,05 | 21,0 |
|  | D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 72 552,00 |  |
| 70 | K | PK | 766 | Popis zámečnických výrobků ve výpisech proj.dokumentace ocenit ,dopravy,přesunu hmot a nátěru /pokud není uvedeno jinak | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,0 |
| 71 | K | PK | 767R0053 | 14-Dveře z Al profilů 800/1970 /otvor1000/2100/ otočné , levé , plné , odstín šedá / další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-12/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot | ks | 1,000 | 29 870,00 | 29 870,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 72 | K | PK | 767R1 | Vnitřní ocelové schodiště vž zábradlí- schodnice Uč.20,pororošty 240/30/700 -7ks / povrchová úprava žárově pozinkováno -dodávka,motáž,osazení-kotvení | ks | 1,000 | 27 682,00 | 27 682,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | váha celkem 215,0kg |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 73 | K | PK | 767R2 | Stávající kopule pozorovatelny -přesun ,osazení ,montáž -dále dle poznámky PD | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | vč. přesunutí a montáže pojízdné kolejnice která bude kotvena do věnce na chem.kotvy |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 19 918,70 |  |
| 74 | K | 771 | 771573131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 | m2 | 19,670 | 340,00 | 6 687,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | 10,56+9,11 |  | 19,670 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 19,670 |  |  |  |
| 75 | M | MAT | 597R614 | dlaždice keramické slinuté neglazované 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 20,457 | 300,00 | 6 137,10 | 21,0 |
|  |  |  |  | (10,56+9,11)*1,04 |  | 20,457 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 20,457 |  |  |  |
| 76 | K | 771 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 29,560 | 75,00 | 2 217,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,17+14,99+0,6*4 |  | 29,560 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 29,560 |  |  |  |
| 77 | M | MAT | 5976 | sokl podlahy 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | m | 30,742 | 150,00 | 4 611,30 | 21,0 |
|  |  |  |  | 29,56*1,04 |  | 30,742 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 30,742 |  |  |  |
| 78 | K | 771 | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0,531 | 500,00 | 265,50 | 21,0 |
|  | D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 4 157,51 |  |
| 79 | K | 783 | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 22,473 | 95,00 | 2 134,94 | 21,0 |
|  |  |  |  | plechy |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,11 |  | 9,110 |  |  |  |
|  |  |  |  | strop.nosníky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,45*0,623 |  | 13,363 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 22,473 |  |  |  |
| 80 | K | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 22,473 | 90,00 | 2 022,57 | 21,0 |
|  | D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 1 480,00 |  |
| 81 | K | 784 | 784 R21 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace | m2 | 29,600 | 50,00 | 1 480,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 12,0*1,4+12,0*0,7 |  | 25,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,6*4*1,4 |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2*2,1+1,0)*0,2 |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 29,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 370 434,56 |  |

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla, Jindřichův Hradec |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu | Venkovní úpravy - přístupové cesty, zeleň |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  | Místo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  | Dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozp. náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
| 1 | HSV | Dodávky | 160 872,77 |  | 8 | Práce přesčas | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | 21 | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 553 515,63 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | 21 | % | 0,00 |  |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 |  | 10 | Kulturní památka | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 0,00 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní | 21 | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  | 0,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 714 388,40 |  | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  | 0,00 |  |
| 20 | HZS |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  | D | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 714 388,40 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 24 | 15 | % | 0,00 | DPH | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 714 388,40 | DPH | 150 021,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  | 864 409,96 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | E | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  | 0,00 |  |

| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |
| --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla, Jindřichův Hradec |  |
| Objekt: | Venkovní úpravy - přístupové cesty, zeleň |  |
| Část: |  |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Datum: | 03.03.2017 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 676 388,40 |
| 1 | Zemní práce | 221 394,60 |
| 231 | Zeleň | 51 299,67 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 1 000,00 |
| 5 | Komunikace pozemní | 217 747,90 |
| 62 | Úprava povrchů vnějších | 4 798,08 |
| 5 | Komunikace pozemní | 133 543,00 |
| 998 | Přesun hmot | 46 605,15 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 38 000,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0,00 |
| 765 | Krytina skládaná | 0,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 38 000,00 |
|  | Celkem | 714 388,40 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Venkovní úpravy - přístupové cesty, zeleň |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 03.03.2017 |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 676 388,40 |  |
|  | D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 221 394,60 |  |
| 1 | K | 001 | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 60,000 | 40,00 | 2 400,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 60,0 |  | 60,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 60,000 |  |  |  |
| 2 | K | 001 | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 60,000 | 25,00 | 1 500,00 | 21,0 |
| 3 | K | 001 | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm | kus | 4,000 | 140,00 | 560,00 | 21,0 |
| 4 | K | 001 | 112101121 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm | kus | 20,000 | 80,00 | 1 600,00 | 21,0 |
| 5 | K | 001 | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 25,000 | 250,00 | 6 250,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 24+1 |  | 25,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 25,000 |  |  |  |
| 6 | K | 001 | 162201455 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm | kus | 4,000 | 25,00 | 100,00 | 21,0 |
| 7 | K | 001 | 162201461 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 300 mm | kus | 20,000 | 30,00 | 600,00 | 21,0 |
| 8 | K | 001 | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 60,000 | 50,00 | 3 000,00 | 21,0 |
| 9 | K | 001 | 122401101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 | m3 | 58,788 | 500,00 | 29 394,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha- odseky tl.80mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 131,4*0,51 |  | 67,014 |  |  |  |
|  |  |  |  | chodníky - odseky tl.60mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (36,0+7,35+52,5)*0,24 |  | 23,004 |  |  |  |
|  |  |  |  | pozorovatelna- odseky tl.60mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50,2*0,24 |  | 12,048 |  |  |  |
|  |  |  |  | obrubníky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 168,06*0,2*0,2 |  | 6,722 |  |  |  |
|  |  |  |  | -50,0 |  | -50,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 58,788 |  |  |  |
| 10 | K | 001 | 122501101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3 | m3 | 50,000 | 600,00 | 30 000,00 | 21,0 |
| 11 | K | 001 | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 108,780 | 175,00 | 19 036,50 | 21,0 |
| 12 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 108,780 | 15,00 | 1 631,70 | 21,0 |
| 13 | K | 013 | 997R0138 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 184,926 | 130,00 | 24 040,38 | 21,0 |
|  |  |  |  | 108,78*1,7 |  | 184,926 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 184,926 |  |  |  |
| 14 | K | 001 | 122101401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 ornice | m3 | 76,000 | 65,00 | 4 940,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | ornice |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 760,0*0,1 |  | 76,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 76,000 |  |  |  |
| 15 | K | 001 | 122201401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 52,500 | 115,00 | 6 037,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | vhodná zemina pro zásyp |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 52,5 |  | 52,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 52,500 |  |  |  |
| 16 | K | 001 | 122201409 | Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 | m3 | 39,400 | 15,00 | 591,00 | 21,0 |
| 17 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 128,500 | 140,00 | 17 990,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 76,0+52,5 |  | 128,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 128,500 |  |  |  |
| 18 | K | 001 | 174101101 | Zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 52,500 | 80,00 | 4 200,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | dosypání u bočního vstup |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,0*1,0/2*7,0 |  | 52,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 52,500 |  |  |  |
| 19 | K | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním s vyrovnáním výš.rozdílů | m2 | 1 037,000 | 10,00 | 10 370,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 277,0+760,0 |  | 1 037,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1 037,000 |  |  |  |
| 20 | K | 001 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 76,000 | 85,00 | 6 460,00 | 21,0 |
| 21 | K | 001 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 76,000 | 75,00 | 5 700,00 | 21,0 |
| 22 | K | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 760,000 | 30,00 | 22 800,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 760,0 |  | 760,000 |  |  |  |
| 23 | K | 231 | 180404111 | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice/ vč.hnojení,zalévání | m2 | 760,000 | 25,80 | 19 608,00 | 21,0 |
| 24 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní | kg | 22,800 | 113,40 | 2 585,52 | 21,0 |
|  |  |  |  | 0,03*760,0 |  | 22,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 22,800 |  |  |  |
|  | D |  | 231 | Zeleň |  |  |  | 51 299,67 |  |
| 25 | K | 231 | 183205111 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 | m2 | 116,000 | 36,10 | 4 187,60 | 21,0 |
| 26 | K | 231 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 116,000 | 1,90 | 220,40 | 21,0 |
| 27 | K | PK | 184 | Roundup 10l/ha | l | 0,116 | 582,00 | 67,51 | 21,0 |
| 28 | K | 231 | 183101313 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 102,000 | 36,10 | 3 682,20 | 21,0 |
| 29 | K | PK | 1841 | Substrát | m3 | 2,550 | 709,70 | 1 809,74 | 21,0 |
| 30 | K | 231 | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 102,000 | 25,80 | 2 631,60 | 21,0 |
| 31 | K | 231 | 184801131 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 102,000 | 15,50 | 1 581,00 | 21,0 |
| 32 | K | PK | 1842 | Hnojivo(Silvamix-20dkg/ks) | m2 | 102,000 | 3,10 | 316,20 | 21,0 |
| 33 | K | 231 | 1858021 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | ks | 102,000 | 1,10 | 112,20 | 21,0 |
| 34 | K | 231 | 184911431 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 116,000 | 36,10 | 4 187,60 | 21,0 |
| 35 | K | PK | 1843 | Drcená borka pro mulčování /vrstva 15cm) | m3 | 17,600 | 1 190,70 | 20 956,32 | 21,0 |
| 36 | K | PK | R4 | Deutsia gracillis-trojpuk nádherný | ks | 19,000 | 40,20 | 763,80 | 21,0 |
| 37 | K | PK | R2 | Kolkwitsia amabillis - kolkvítsie nádherná | ks | 7,000 | 91,70 | 641,90 | 21,0 |
| 38 | K | PK | R1 | Potentila fruticosa Rosea - mochna křovitá | ks | 5,000 | 40,20 | 201,00 | 21,0 |
| 39 | K | PK | R6 | Prunus laurocerasus - vavřínovec lékařský | ks | 11,000 | 205,00 | 2 255,00 | 21,0 |
| 40 | K | PK | R7 | Spiraea nipponica Snowmound - tavolník Nipponský | ks | 9,000 | 40,20 | 361,80 | 21,0 |
| 41 | K | PK | R8 | Syringa meyerii Pallibin - šeřík japonský | ks | 9,000 | 174,10 | 1 566,90 | 21,0 |
| 42 | K | PK | R9 | Viburnum plicatum Mariesii - kalina rozkladitá | ks | 6,000 | 194,70 | 1 168,20 | 21,0 |
| 43 | K | PK | R10 | Weigelia Picollo - vajgélie | ks | 15,000 | 153,50 | 2 302,50 | 21,0 |
| 44 | K | PK | R11 | Lonicera nitida Elegans - zimolez lesklý | ks | 10,000 | 91,70 | 917,00 | 21,0 |
| 45 | K | PK | R12 | Spiraea bumalda Crispa - tavolník nízký | ks | 5,000 | 40,20 | 201,00 | 21,0 |
| 46 | K | PK | R13 | Viburnum lantana - kalina tušalaj | ks | 6,000 | 194,70 | 1 168,20 | 21,0 |
|  | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 47 | K | 231 | 348101110 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2 | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 21,0 |
| 48 | K | 231 | 348101130 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2 | kus | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 21,0 |
|  | D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 217 747,90 |  |
| 49 | K | 221 | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm | m2 | 277,450 | 92,00 | 25 525,40 | 21,0 |
| 50 | K | 221 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm | m2 | 131,400 | 130,00 | 17 082,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 131,4 |  | 131,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 131,400 |  |  |  |
| 51 | K | 221 | 564811111 | Podklad drcené kamenivo 8-16 tl 50 mm | m2 | 277,450 | 45,00 | 12 485,25 | 21,0 |
| 52 | K | 221 | 591R4121 | Kladení dlažby z žulových odseků do lože z kameniva vč.kladecí vrstvy | m2 | 277,450 | 380,00 | 105 431,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha- odseky tl.80mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 131,4 |  | 131,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | chodníky - odseky tl.60mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36,0+7,35+52,5 |  | 95,850 |  |  |  |
|  |  |  |  | pozorovatelna- odseky tl.60mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50,2 |  | 50,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 277,450 |  |  |  |
| 53 | M | MAT | 583R1 | Žulové odseky | t | 76,299 | 750,00 | 57 224,25 | 21,0 |
|  |  |  |  | váha předběžně |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 277,45/4*1,1 |  | 76,299 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 76,299 |  |  |  |
|  | D |  | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 4 798,08 |  |
| 54 | K | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 7,056 | 180,00 | 1 270,08 | 21,0 |
|  |  |  |  | sloupky oplocení |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,3*4*1,96*3 |  | 7,056 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 7,056 |  |  |  |
| 55 | K | 011 | 622R5310 | Tenkovrstvá silikonová/ imitace pohledového betonu/ omítka včetně penetrace vnějších stěn /popis specifikace viz projekt | m2 | 7,056 | 500,00 | 3 528,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | sloupky oplocení |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,3*4*1,96*3 |  | 7,056 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 7,056 |  |  |  |
|  | D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 133 543,00 |  |
| 56 | K | 221 | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 127,400 | 200,00 | 25 480,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Oblé části obrubníku se budou řezat z rovných na segmenty |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,40+4,0+1+49,0+6,0+5,0+22,5+22,0+10,5 |  | 127,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 127,400 |  |  |  |
| 57 | M | MAT | 583R8022 | krajník kamenný, žula, 100/250/1000 | m | 140,140 | 450,00 | 63 063,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Oblé části obrubníku se budou řezat z rovných na segmenty |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 127,4*1,1 |  | 140,140 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 140,140 |  |  |  |
| 58 | K | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 18,000 | 2 500,00 | 45 000,00 | 21,0 |
|  | D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 46 605,15 |  |
| 59 | K | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 310,701 | 150,00 | 46 605,15 | 21,0 |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 38 000,00 |  |
|  | D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |
|  | D |  | 765 | Krytina skládaná |  |  |  |  |  |
|  | D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 38 000,00 |  |
| 60 | M | MAT | 553R42 | branka vchodová kovová pozinkovaná ,nátěr 1000/1600 mm vč.kování | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 61 | M | MAT | 553R43 | brána vjezdová kovová pozinkovaná ,nátěr 3500/1600 mm vč.kování | kus | 1,000 | 28 000,00 | 28 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 714 388,40 |  |

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla Jindřichův Hradec |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu | Venkovní úpravy - parkovaci stani |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  | Místo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  | Dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozp. náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
| 1 | HSV | Dodávky | 15 994,50 |  | 8 | Práce přesčas | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | 21 | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 62 708,72 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | 21 | % | 0,00 |  |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 |  | 10 | Kulturní památka | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 0,00 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní | 21 | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  | 0,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 78 703,22 |  | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  | 0,00 |  |
| 20 | HZS |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  | D | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 78 703,22 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 24 | 15 | % | 0,00 | DPH | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 78 703,22 | DPH | 16 527,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  | 95 230,90 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | E | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  | 0,00 |  |

| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |
| --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla Jindřichův Hradec |  |
| Objekt: | Venkovní úpravy - parkovaci stani |  |
| Část: |  |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Datum: | 03.03.2017 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 78 703,22 |
| 1 | Zemní práce | 22 138,47 |
| 5 | Komunikace pozemní | 32 436,60 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 16 454,00 |
| 998 | Přesun hmot | 7 674,15 |
|  | Celkem | 78 703,22 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Venkovní úpravy - parkovaci stani |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 03.03.2017 |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 78 703,22 |  |
|  | D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 22 138,47 |  |
| 1 | K | 001 | 122401101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 | m3 | 18,573 | 500,00 | 9 286,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | plocha- odseky tl.80mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,8*4,5*0,51 |  | 17,901 |  |  |  |
|  |  |  |  | obrubníky |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,8*0,2*0,2 |  | 0,672 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 18,573 |  |  |  |
| 2 | K | 001 | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 14,000 | 30,00 | 420,00 | 21,0 |
| 3 | K | 001 | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 18,570 | 175,00 | 3 249,75 | 21,0 |
| 4 | K | 001 | 167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | m3 | 18,570 | 225,00 | 4 178,25 | 21,0 |
| 5 | K | 001 | 181951104 | Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním s vyrovnáním výš.rozdílů | m2 | 45,000 | 20,00 | 900,00 | 21,0 |
| 6 | K | 013 | 997R0138 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemina | t | 31,569 | 130,00 | 4 103,97 | 21,0 |
|  |  |  |  | 18,57*1,7 |  | 31,569 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 31,569 |  |  |  |
|  | D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 32 436,60 |  |
| 7 | K | 221 | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 35,100 | 64,00 | 2 246,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | 7,8*4,5 |  | 35,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 35,100 |  |  |  |
| 8 | K | 221 | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm | m2 | 35,100 | 92,00 | 3 229,20 | 21,0 |
| 9 | K | 221 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm | m2 | 35,100 | 130,00 | 4 563,00 | 21,0 |
| 10 | K | 221 | 564811111 | Podklad drcené kamenivo 8-16 tl 50 mm | m2 | 35,100 | 45,00 | 1 579,50 | 21,0 |
| 11 | K | 221 | 591R4121 | Kladení dlažby z žulových odseků do lože z kameniva vč.kladecí vrstvy | m2 | 35,100 | 380,00 | 13 338,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | parkování -odseky tl. 80mm |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,8*4,5 |  | 35,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 35,100 |  |  |  |
| 12 | M | MAT | 583R1 | Žulové odseky | t | 9,974 | 750,00 | 7 480,50 | 21,0 |
|  |  |  |  | váha předběžně |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36,27/4*1,1 |  | 9,974 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 9,974 |  |  |  |
|  | D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 16 454,00 |  |
| 13 | K | 221 | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 17,200 | 200,00 | 3 440,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Oblé části obrubníku se budou řezat z rovných na segmenty |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,8+2*4,7 |  | 17,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 17,200 |  |  |  |
| 14 | M | MAT | 583R8022 | krajník kamenný, žula, 100/250/1000 | m | 18,920 | 450,00 | 8 514,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Oblé části obrubníku se budou řezat z rovných na segmenty |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | (7,8+2*4,7)*1,1 |  | 18,920 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 18,920 |  |  |  |
| 15 | K | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1,800 | 2 500,00 | 4 500,00 | 21,0 |
|  | D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 674,15 |  |
| 16 | K | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 51,161 | 150,00 | 7 674,15 | 21,0 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 78 703,22 |  |

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu | VRN a Ostatní náklady |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  | Místo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  | Dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.03.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozp. náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 |  | 8 | Práce přesčas | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | 21 | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 0,00 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | 21 | % | 0,00 |  |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 |  | 10 | Kulturní památka | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 0,00 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní | 21 | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  | 150 000,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 0,00 |  | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  | 150 000,00 |  |
| 20 | HZS |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  | D | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 150 000,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 24 | 15 | % | 0,00 | DPH | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 150 000,00 | DPH | 31 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  | 181 500,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | E | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  | 0,00 |  |

| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |
| --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |
| Objekt: | VRN a Ostatní náklady |  |
| Část: |  |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Datum: | 30.03.2017 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 150 000,00 |
| VRN2 | Příprava staveniště | 10 000,00 |
| VRN3 | Zařízení staveniště | 40 000,00 |
| VRN7 | Provozní vlivy | 20 000,00 |
| VRN9 | Ostatní náklady | 40 000,00 |
| VRN4 | Inženýrská činnost | 40 000,00 |
|  | Celkem | 150 000,00 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla,Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Objekt: | VRN a Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 30.03.2017 |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |
|  | D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 150 000,00 |  |
|  | D |  | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 1 | K | 000 | 020001000 | Příprava staveniště | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |
|  | D |  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 40 000,00 |  |
| 2 | K | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21,0 |
| 3 | K | 000 | 034002000 | Zabezpečení staveniště | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21,0 |
| 4 | K | 000 | 034203000 | Oplocení staveniště | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21,0 |
| 5 | K | 000 | 034703000 | Osvětlení staveniště | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21,0 |
| 6 | K | 000 | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21,0 |
|  | D |  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 7 | K | 000 | 072002000 | DIO | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |
| 8 | K | 000 | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |
|  | D |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 40 000,00 |  |
| 9 | K | 000 | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21,0 |
| 10 | K | 000 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21,0 |
|  | D |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 40 000,00 |  |
| 11 | K | 000 | 042203000 | Energetický štítek obálky budovy | ks | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 21,0 |
| 12 | K | 000 | 044002000 | Revize | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |
| 13 | K | 000 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |
| 14 | K | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 150 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |
|  | Název stavby | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu | Zdravotní instalace |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  | Místo | Jindřichův Hradec |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant | Martin Cakl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74664859 | CZ7203111399 |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  | Dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Martin Cakl |  |  |  |  |  | 21.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozp. náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
| 1 | HSV | Dodávky | 10 618,00 |  | 8 | Práce přesčas | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | 21 | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 177 580,04 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | 21 | % | 0,00 |  |
| 3 | PSV | Dodávky | 5 356,00 |  | 10 | Kulturní památka | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 323 908,01 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | 21 | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní | 21 | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  | 0,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 517 462,05 |  | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  | 0,00 |  |
| 20 | HZS |  | 73 741,00 |  | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  | D | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 591 203,05 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 24 | 15 | % | 0,00 | DPH | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 591 203,05 | DPH | 124 152,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  | 715 355,69 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | E | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  | Razítko |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  | 0,00 |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec |  |
| Objekt: | Zdravotní instalace |  |
| Část: |  |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Datum: | 21.12.2016 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 188 198,04 |
| 1 | Zemní práce | 82 500,00 |
| 8 | Trubní vedení | 104 392,00 |
| 998 | Přesun hmot | 1 306,04 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 329 264,01 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 91 048,97 |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 70 173,02 |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 134 501,10 |
| 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | 33 540,92 |
| OST | Ostatní | 73 741,00 |
|  | Celkem | 591 203,05 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Zdravotní instalace |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 21.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 188 198,04 |  |
|  | D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 82 500,00 |  |
| 1 | K | PK | 1-R1 | Zemní práce pro venkovní kanalizaci (výkopy, pažení, hutnění, obsyp, zásyp atd.) | m3 | 49,000 | 1 100,00 | 53 900,00 | 21,0 |
| 2 | K | PK | 1-R2 | Zemní práce pro venkovní vodovod (výkopy, pažení, hutnění, obsyp, zásyp atd.) | m3 | 26,000 | 1 100,00 | 28 600,00 | 21,0 |
|  | D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 104 392,00 |  |
| 3 | K | 271 | 871161121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm | m | 20,000 | 41,20 | 824,00 | 21,0 |
| 4 | M | MAT | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 20,000 | 30,90 | 618,00 | 21,0 |
| 5 | K | 271 | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 | m | 30,000 | 381,10 | 11 433,00 | 21,0 |
| 6 | K | 271 | 892233121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 20,000 | 10,30 | 206,00 | 21,0 |
| 7 | K | 271 | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21,0 |
| 8 | M | MAT | 8-R1 | Šachtové dílce DN1000 pro Ršd3 (dno, skruže, konus, poklop D400kN, prstence) | sou | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |
| 9 | K | 271 | 894811142 | Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1110 do 1480 mm | kus | 1,000 | 7 004,00 | 7 004,00 | 21,0 |
| 10 | K | 271 | 894811242 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1110 do 1480 mm | kus | 4,000 | 7 004,00 | 28 016,00 | 21,0 |
| 11 | K | 271 | 895971111 | Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m3 | soubor | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 21,0 |
| 12 | K | 271 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 20,000 | 25,80 | 516,00 | 21,0 |
| 13 | K | 271 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 50,000 | 15,50 | 775,00 | 21,0 |
|  | D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 306,04 |  |
| 14 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 6,340 | 206,00 | 1 306,04 | 21,0 |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 329 264,01 |  |
|  | D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 91 048,97 |  |
| 15 | K | 721 | 721173315 | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110 | m | 5,000 | 236,90 | 1 184,50 | 21,0 |
| 16 | K | 721 | 721173316 | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125 | m | 34,000 | 273,00 | 9 282,00 | 21,0 |
| 17 | K | 721 | 721173317 | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160 | m | 13,000 | 381,10 | 4 954,30 | 21,0 |
| 18 | K | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 10,000 | 236,90 | 2 369,00 | 21,0 |
| 19 | K | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 26,000 | 273,00 | 7 098,00 | 21,0 |
| 20 | K | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | m | 11,000 | 381,10 | 4 192,10 | 21,0 |
| 21 | K | 721 | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | m | 6,000 | 288,40 | 1 730,40 | 21,0 |
| 22 | K | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 27,000 | 329,60 | 8 899,20 | 21,0 |
| 23 | K | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 5,000 | 216,30 | 1 081,50 | 21,0 |
| 24 | K | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 11,000 | 236,90 | 2 605,90 | 21,0 |
| 25 | K | 721 | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 1,000 | 288,40 | 288,40 | 21,0 |
| 26 | K | 721 | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 5,000 | 329,60 | 1 648,00 | 21,0 |
| 27 | K | 721 | 721174055 | Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100-vč.izolace tl.30mm | m | 26,000 | 535,60 | 13 925,60 | 21,0 |
| 28 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 9,000 | 51,50 | 463,50 | 21,0 |
| 29 | K | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 3,000 | 56,70 | 170,10 | 21,0 |
| 30 | K | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 8,000 | 154,50 | 1 236,00 | 21,0 |
| 31 | K | 721 | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138-Z.U.Primus | kus | 1,000 | 1 905,50 | 1 905,50 | 21,0 |
| 32 | K | 721 | 721233121 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110-s el. ohřevem 10-30W | kus | 3,000 | 7 416,00 | 22 248,00 | 21,0 |
| 33 | K | 721 | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 2,000 | 875,50 | 1 751,00 | 21,0 |
| 34 | K | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 1,000 | 669,50 | 669,50 | 21,0 |
| 35 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 75,000 | 10,30 | 772,50 | 21,0 |
| 36 | K | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 24,000 | 15,45 | 370,80 | 21,0 |
| 37 | K | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 81,000 | 15,45 | 1 251,45 | 21,0 |
| 38 | K | 721 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,308 | 3 090,00 | 951,72 | 21,0 |
|  | D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 70 173,02 |  |
| 39 | K | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 39,000 | 170,00 | 6 630,00 | 21,0 |
| 40 | K | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 18,000 | 195,70 | 3 522,60 | 21,0 |
| 41 | K | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 31,000 | 247,20 | 7 663,20 | 21,0 |
| 42 | K | 721 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 35,000 | 185,40 | 6 489,00 | 21,0 |
| 43 | K | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 4,000 | 211,20 | 844,80 | 21,0 |
| 44 | K | 721 | 722174087 | Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm | m | 8,000 | 319,30 | 2 554,40 | 21,0 |
| 45 | K | 721 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 39,000 | 39,20 | 1 528,80 | 21,0 |
| 46 | K | 721 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 57,000 | 51,50 | 2 935,50 | 21,0 |
| 47 | K | 721 | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 35,000 | 82,40 | 2 884,00 | 21,0 |
| 48 | K | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | m | 4,000 | 108,20 | 432,80 | 21,0 |
| 49 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 35,000 | 154,50 | 5 407,50 | 21,0 |
| 50 | K | 721 | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 33,000 | 133,90 | 4 418,70 | 21,0 |
| 51 | K | 721 | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1,000 | 288,40 | 288,40 | 21,0 |
| 52 | K | 721 | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2,000 | 381,10 | 762,20 | 21,0 |
| 53 | K | 721 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 2,000 | 51,50 | 103,00 | 21,0 |
| 54 | M | MAT | 551440420 | termostatický ventil TV 1/2" k bojleru | kus | 2,000 | 2 678,00 | 5 356,00 | 21,0 |
| 55 | K | 721 | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 2,000 | 7 725,00 | 15 450,00 | 21,0 |
| 56 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 135,000 | 7,30 | 985,50 | 21,0 |
| 57 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 135,000 | 7,30 | 985,50 | 21,0 |
| 58 | K | 721 | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0,226 | 4 120,00 | 931,12 | 21,0 |
|  | D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 134 501,10 |  |
| 59 | K | 721 | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 6,000 | 2 523,50 | 15 141,00 | 21,0 |
| 60 | K | 721 | 725112021-1 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný-pro těl. postižené | soubor | 1,000 | 4 841,00 | 4 841,00 | 21,0 |
| 61 | K | 721 | 725121527 | Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 1,000 | 10 197,00 | 10 197,00 | 21,0 |
| 62 | K | 721 | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 1,000 | 1 545,00 | 1 545,00 | 21,0 |
| 63 | K | 721 | 725211681 | Umývátko keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé-pro těl. postižené | soubor | 1,000 | 1 545,00 | 1 545,00 | 21,0 |
| 64 | K | 721 | 725213111-1 | Umyvadlo lité polymermramorové připevněné na stěnu šrouby-š.cca 940mm | soubor | 1,000 | 10 815,00 | 10 815,00 | 21,0 |
| 65 | K | 721 | 725213111-2 | Umyvadlo dvojité lité polymermramorové připevněné na stěnu šrouby-š.cca 1900mm | soubor | 1,000 | 15 244,00 | 15 244,00 | 21,0 |
| 66 | K | 721 | 725213111-3 | Umyvadlo dvojité lité polymermramorové připevněné na stěnu šrouby-š.cca 1750mm | soubor | 1,000 | 13 802,00 | 13 802,00 | 21,0 |
| 67 | K | 721 | 725241141 | Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm | soubor | 1,000 | 4 223,00 | 4 223,00 | 21,0 |
| 68 | K | 721 | 725245131-1 | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové | soubor | 1,000 | 8 034,00 | 8 034,00 | 21,0 |
| 69 | K | 721 | 725291708 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm | soubor | 1,000 | 1 442,00 | 1 442,00 | 21,0 |
| 70 | K | 721 | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm | soubor | 1,000 | 1 699,50 | 1 699,50 | 21,0 |
| 71 | K | 721 | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | soubor | 1,000 | 618,00 | 618,00 | 21,0 |
| 72 | K | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1,000 | 5 047,00 | 5 047,00 | 21,0 |
| 73 | K | 721 | 725532116 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 100 l / 1,5 kW - 1251mmx506mmx275mm | soubor | 2,000 | 9 682,00 | 19 364,00 | 21,0 |
| 74 | K | 721 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 16,000 | 288,40 | 4 614,40 | 21,0 |
| 75 | K | 721 | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1,000 | 1 751,00 | 1 751,00 | 21,0 |
| 76 | K | 721 | 725821328 | Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou | soubor | 1,000 | 2 266,00 | 2 266,00 | 21,0 |
| 77 | K | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 5,000 | 927,00 | 4 635,00 | 21,0 |
| 78 | K | 721 | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové-pro těl. postižené | soubor | 1,000 | 1 442,00 | 1 442,00 | 21,0 |
| 79 | K | 721 | 725841331 | Baterie sprchové podomítkové kompletní | soubor | 1,000 | 3 811,00 | 3 811,00 | 21,0 |
| 80 | K | 721 | 725980122 | Dvířka 15/20 | kus | 10,000 | 125,00 | 1 250,00 | 21,0 |
| 81 | K | 721 | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,570 | 2 060,00 | 1 174,20 | 21,0 |
|  | D |  | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 33 540,92 |  |
| 82 | K | 721 | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 6,000 | 4 635,00 | 27 810,00 | 21,0 |
| 83 | K | 721 | 726111031-1 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce-pro těl. postižené | soubor | 1,000 | 5 665,00 | 5 665,00 | 21,0 |
| 84 | K | 721 | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | t | 0,064 | 1 030,00 | 65,92 | 21,0 |
|  | D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 73 741,00 |  |
| 85 | K | PK | OST-R1 | Napojení na stávající přípojku KANALIZACE | sou | 1,000 | 1 030,00 | 1 030,00 | 21,0 |
| 86 | K | PK | OST-R2 | Napojení na stávající přípojku VODOVODU | sou | 1,000 | 1 030,00 | 1 030,00 | 21,0 |
| 87 | K | PK | OST-R3 | Demontáž stávajících rozvodů vody | sou | 1,000 | 3 090,00 | 3 090,00 | 21,0 |
| 88 | K | PK | OST-R4 | Demontáž stávajících rozvodů kanalizace | sou | 1,000 | 3 090,00 | 3 090,00 | 21,0 |
| 89 | K | PK | OST-R5 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů | sou | 1,000 | 1 030,00 | 1 030,00 | 21,0 |
| 90 | K | PK | OST-R6 | Odvoz demontovaných (vybouraných) hmot a potrubí na skládku (vč. skládkovného) | sou | 1,000 | 2 575,00 | 2 575,00 | 21,0 |
| 91 | K | PK | OST-R7 | Zednická výpomoc pro ZTI | sou | 1,000 | 5 150,00 | 5 150,00 | 21,0 |
| 92 | K | PK | OST-R8 | Sondy pro určení polohy stávající KAN a VOD přípojky | sou | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |
| 93 | K | PK | OST-R9 | Výkopové práce pro vnitřní kanalizaci a vodovod | m3 | 53,000 | 882,00 | 46 746,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 591 203,05 |  |

|  | REKAPITULACE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Elektroinstalace |  |  |  |  |  | 449 467,64 |
|  | 2. Hromosvod, uzemnění |  |  |  |  |  | 60 021,76 |
|  | 3. Svítidla |  |  |  |  |  | 359 246,76 |
|  | 4. Zemní práce |  |  |  |  |  | 19 033,00 |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  | 67 850,00 |
|  | Součet bez DPH |  |  |  |  |  | 955 619,16 |
| p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže | materiál |
|  | 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |
| 1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 80 | 9,00 | 720,00 | 12,00 | 960,00 |
| 2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 40 | 9,00 | 360,00 | 16,00 | 640,00 |
| 3 | Vodič CY16 žl.zel. | m | 10 | 12,00 | 120,00 | 37,00 | 370,00 |
| 4 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 1200 | 11,00 | 13 200,00 | 13,20 | 15 840,00 |
| 5 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 940 | 13,00 | 12 220,00 | 18,20 | 17 108,00 |
| 6 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 80 | 11,00 | 880,00 | 18,80 | 1 504,00 |
| 7 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 60 | 13,00 | 780,00 | 29,00 | 1 740,00 |
| 8 | Kabel CYKY 5Jx4 | m | 77 | 14,00 | 1 078,00 | 51,00 | 3 927,00 |
| 9 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 40 | 16,00 | 640,00 | 71,00 | 2 840,00 |
| 10 | Kabel CYKY 5Jx16 | m | 40 | 20,00 | 800,00 | 195,00 | 7 800,00 |
| 11 | Kabel CYKY 3x35+25 | m | 50 | 25,00 | 1 250,00 | 355,00 | 17 750,00 |
| 12 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 120 | 20,50 | 2 460,00 | 35,50 | 4 260,00 |
| 13 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 90 | 20,50 | 1 845,00 | 45,00 | 4 050,00 |
| 14 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek | m | 40 | 20,50 | 820,00 | 60,00 | 2 400,00 |
| 15 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 325 | 22,00 | 7 150,00 | 14,00 | 4 550,00 |
| 16 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 280 | 22,00 | 6 160,00 | 19,50 | 5 460,00 |
| 17 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 40 | 22,00 | 880,00 | 26,00 | 1 040,00 |
| 18 | Trubka zemní o40 | m | 30 | 15,00 | 450,00 | 17,00 | 510,00 |
| 19 | Trubka zemní o75 | m | 60 | 18,00 | 1 080,00 | 36,00 | 2 160,00 |
| 20 | Trubka zemní o110 | m | 30 | 22,00 | 660,00 | 48,00 | 1 440,00 |
| 21 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 71 | 46,00 | 3 266,00 | 6,00 | 426,00 |
| 22 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 25 | 46,00 | 1 150,00 | 37,00 | 925,00 |
| 23 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 4 | 71,00 | 284,00 | 62,00 | 248,00 |
| 24 | Krabice do vlhka | ks | 1 | 78,00 | 78,00 | 170,00 | 170,00 |
| 25 | Krabice KO 68 | ks | 50 | 46,00 | 2 300,00 | 7,00 | 350,00 |
| 26 | spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 8 | 45,00 | 360,00 | 105,00 | 840,00 |
| 27 | spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 5 | 51,00 | 255,00 | 122,00 | 610,00 |
| 28 | spínač č.6, bílý, IP20 | ks | 4 | 55,00 | 220,00 | 145,00 | 580,00 |
| 29 | tlačítko se signálkou, bílé, IP20 | ks | 9 | 45,00 | 405,00 | 135,00 | 1 215,00 |
| 30 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 50 | 55,00 | 2 750,00 | 125,00 | 6 250,00 |
| 31 | zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20 | ks | 2 | 65,00 | 130,00 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| 32 | Infrapasivní čidlo 360st, IP44, ovl.osvětlení | ks | 11 | 172,00 | 1 892,00 | 890,00 | 9 790,00 |
| 33 | Regulátor el.temperování střešních vpustí na din lištu včetně čidel | ks | 1 | 212,00 | 212,00 | 4 580,00 | 4 580,00 |
| 34 | Svorka hl. pospojování | ks | 2 | 55,00 | 110,00 | 550,00 | 1 100,00 |
| 35 | Rozvaděč měření RE včetně pilíře a kabelové skříně, samostatně stojící ( 3/100A + HDO, převodové měření), kabel.skříň koordinuj s EON, Provedení dle směrnice EON, IP43/20 | ks | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | 60 250,00 | 60 250,00 |
| 36 | Rozvaděč R1 dle schéma E7 | ks | 1 | 500,00 | 500,00 | 65 850,00 | 65 850,00 |
| 37 | Rozvaděč R2 dle schéma E8 | ks | 1 | 500,00 | 500,00 | 37 200,00 | 37 200,00 |
| 38 | Rozvaděč RS dle schéma E9 | ks | 1 | 500,00 | 500,00 | 33 100,00 | 33 100,00 |
| 39 | Rozvaděč RP dle schéma E10 | ks | 1 | 500,00 | 500,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| 40 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 1 | 455,00 | 455,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 72 620,00 |  | 348 933,00 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 27 914,64 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 449 467,64 |
|  | 2. Hromosvod, uzemnění |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pásek FeZn 30/4 | m | 140 | 13,00 | 1 820,00 | 32,00 | 4 480,00 |
| 42 | Vodič FeZn 8 včetně podpěr | m | 180 | 55,00 | 9 900,00 | 45,00 | 8 100,00 |
| 43 | Vodič FeZn 10 | m | 30 | 12,00 | 360,00 | 30,00 | 900,00 |
| 44 | Litinová šachta, zemní box, se zkušební svorkou Dehn | ks | 6 | 550,00 | 3 300,00 | 2 100,00 | 12 600,00 |
| 45 | Drátový Jímač vč.svorek | ks | 4 | 120,00 | 480,00 | 150,00 | 600,00 |
| 46 | Jímací tyč dl.2m vč.kotvení, dle nostné konstrukce a krytiny | ks | 2 | 172,00 | 344,00 | 450,00 | 900,00 |
| 47 | Označovací štítek za bouřky dodržuj odstup 3m | ks | 6 | 15,00 | 90,00 | 22,00 | 132,00 |
| 48 | Moderní vodič CUI zamezující vznik nebezpečného dotykového napětí na svod.vedení, délka 3,5m, izolace plast | ks | 6 | 55,00 | 330,00 | 550,00 | 3 300,00 |
| 49 | Svorka SS | ks | 24 | 46,00 | 1 104,00 | 22,00 | 528,00 |
| 50 | SZ | ks | 4 | 46,00 | 184,00 | 36,00 | 144,00 |
|  | Podpěra na hořlavý podklad - 20cm | ks | 60 | 46,00 | 2 760,00 | 42,00 | 2 520,00 |
| 51 | SR 02 | ks | 14 | 46,00 | 644,00 | 26,00 | 364,00 |
| 52 | SR 03 | ks | 18 | 46,00 | 828,00 | 28,00 | 504,00 |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 22 144,00 |  | 35 072,00 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 2 805,76 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 60 021,76 |
|  | 3. Svítidla |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Svítidlo A - LED 38W, přisazené, driver, 600x600, IP40, 4000lm, včetně příslušenství | ks | 24 | 210,00 | 5 040,00 | 1 850,00 | 44 400,00 |
| 54 | Svítidlo B - LED 56W, přisazené, IP20, mřížka, 3800lm, včetně příslušenství | ks | 11 | 210,00 | 2 310,00 | 1 930,00 | 21 230,00 |
| 55 | Svítidlo C - LED nástěnné, do 20W, designové, IP40 včetně přislušenství | ks | 22 | 210,00 | 4 620,00 | 3 610,00 | 79 420,00 |
| 56 | Svítidlo D - LED do 3W, zapuštěné do schodů, min IP44, včetně příslušenství | ks | 32 | 210,00 | 6 720,00 | 1 285,00 | 41 120,00 |
| 57 | Svítidlo E - LED 40W, IP43, 3000lm, vestavné včetně příslušenství - sociály | ks | 13 | 210,00 | 2 730,00 | 2 069,00 | 26 897,00 |
| 58 | Svítidlo F - LED do 10W, nástěnné, IP40 včetně příslušenství | ks | 3 | 210,00 | 630,00 | 658,00 | 1 974,00 |
| 59 | Svítidlo G - LED 33W, 3400lm, přisazené, IP65, včetně příslušenství | ks | 9 | 210,00 | 1 890,00 | 3 604,00 | 32 436,00 |
| 60 | Svítidlo H - LED nástěnné, do 20W, designové, IP40 včetně přislušenství | ks | 12 | 210,00 | 2 520,00 | 3 260,00 | 39 120,00 |
| 61 | Svítidlo LED nad kuchyňskou linkou do 10W, IP21 včetně příslušenství | ks | 1 | 210,00 | 210,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 62 | Svítidlo NO - LED 3W/1hod, nouzové svítidlo, včetně příslušenství a piktogramu | ks | 10 | 210,00 | 2 100,00 | 1 815,00 | 18 150,00 |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 28 770,00 |  | 305 997,00 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 24 479,76 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 359 246,76 |
|  | Svítidla budou před objednáním vzorkována a písemně odsouhlasena investorem |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu | m | 90 | 125,00 | 11 250,00 |  |  |
| 64 | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 50/120 včetně úpravy povrchu | m | 15 | 145,00 | 2 175,00 |  |  |
| 65 | Folie výstražná PVC š = 33 | m | 105 | 15,00 | 1 575,00 |  |  |
| 66 | Vytýčení kabelové trasy | km | 0,1 | 1 230,00 | 123,00 |  |  |
| 67 | Pískové lože se zásypem | m3 | 6,3 | 500,00 | 3 150,00 |  |  |
| 68 | Základ pro pilíř NN | m3 | 0,5 | 1 520,00 | 760,00 |  |  |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 19 033,00 |  | 0,00 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 19 033,00 |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Demontáže | hod | 20 | 230,00 | 4 600,00 |  |  |
| 70 | Napojení rozvaděče stáv.objektu z R1 | hod | 10 | 250,00 | 2 500,00 |  |  |
| 71 | Vytýčení stávajících sítí | hod | 20 | 350,00 | 7 000,00 |  |  |
| 72 | Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT | hod | 4 | 250,00 | 1 000,00 |  |  |
| 73 | Koordinace se slaboproudem | hod | 10 | 250,00 | 2 500,00 |  |  |
| 74 | Koordinace s AV technikou | hod | 50 | 200,00 | 10 000,00 |  |  |
| 75 | Stavební přípomoci, sekání, vrtání | hod | 20 | 280,00 | 5 600,00 |  |  |
| 76 | Projednání navýšení odběru | hod | 5 | 300,00 | 1 500,00 |  |  |
| 77 | Poplatek za navýšení odběru - zajistí investor |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 78 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště | hod | 15 | 350,00 | 5 250,00 |  |  |
| 79 | Doprava a mimostaveništní přesuny | hod | 20 | 220,00 | 4 400,00 |  |  |
| 80 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 20 | 400,00 | 8 000,00 |  |  |
| 81 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | hod | 20 | 250,00 | 5 000,00 |  |  |
| 82 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 35 | 300,00 | 10 500,00 |  |  |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 67 850,00 |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, |  |  |
|  | které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka |  |
| Název objektu: | Nušla, Jindřichův Hradec - Vytápění, teplovodní přípojka |  |
| Investor: | Město Jindřichův Hradec |  |
| Místo: | Hvězdná č. p. 51, Jindřichův Hradec |  |
| Zpracovatel PD: | Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec |  |
| Zpracovatel nabídky: |  |  |
| Číslo zakázky: | 112/16 |  |
| Cenová soustava: | ÚRS |  |
|  |  | ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |
| ZRN | HSV | Základní rozpočtové náklady - HSV celkem bez DPH | 121 460,30 Kč |
| ZRN | PSV | Základní rozpočtové náklady - PSV celkem bez DPH | 579 139,52 Kč |
| HZS | HZS | Hodinové zúčtovací sazby - HZS celkem bez DPH | 43 618,20 Kč |
| VRN | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady - VRN celkem bez DPH | 20 651,50 Kč |
|  |  |  bez DPH: | 764 869,52 Kč |
|  |  | DPH: |  |
|  |  | 21% | 160 622,60 Kč |
|  |  | Celkem s DPH: | 925 492,12 Kč |
| Vypracoval: |  |  |
|  | Jméno: | Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec |  |
|  | Datum: | 12/2016 |  |
|  | Podpis: |  |  |
| Za zotovitele: |  |  |
|  | Jméno: |  |  |
|  | Datum: |  |  |
|  | Podpis: |  |  |
| Za obědnatele: |  |  |
|  | Jméno: |  |  |
|  | Datum: |  |  |
|  | Podpis: |  |  |

|  |  | REKAPITULACE ~ VÝKAZ VÝMĚR |  | ~ |  | ROZPOČET NÁKLADŮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka |  |  |  |  |  |
| Název objektu: | Nušla, Jindřichův Hradec - Vytápění, teplovodní přípojka |  |  |  | Datum: | 12/2016 |
| Investor: | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  bez DPH: | 764 869,52 Kč |
| Místo: | Hvězdná č. p. 51, Jindřichův Hradec |  |  |  | DPH: |  |
| Zpracovatel PD: | Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  | 21% | 160 622,60 Kč |
| Zpracovatel nabídky: |  |  |  |  |  |  |
| Číslo zakázky: | 112/16 |  |  |  | Celkem s DPH: | 925 492,12 Kč |
| Cenová soustava: | ÚRS |  |  |  |  |  |
|  |  | Název |  |  |  | Cena bez DPH |  |
| ZRN | HSV | 1 - ZEMNÍ PRÁCE - celkem |  |  |  | 15 734,50 Kč |  |
| ZRN | HSV | 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem |  |  |  | 5 400,00 Kč |  |
| ZRN | HSV | 8 - TRUBNÍ VEDENÍ - celkem |  |  |  | 100 325,80 Kč |  |
| ZRN | PSV | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  | 31 635,89 Kč |  |
| ZRN | PSV | 727 - Protipožární ochrana - celkem |  |  |  | 4 923,40 Kč |  |
| ZRN | PSV | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  |  |  | 136 552,22 Kč |  |
| ZRN | PSV | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  | 128 225,75 Kč |  |
| ZRN | PSV | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  | 104 598,76 Kč |  |
| ZRN | PSV | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  | 165 754,26 Kč |  |
| ZRN | PSV | 741 - ELEKTROMONTÁŽE - celkem |  |  |  | 2 340,68 Kč |  |
| ZRN | PSV | 767 - Konstrukce zámečnické - celkem |  |  |  | 1 410,77 Kč |  |
| ZRN | PSV | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  | 576,80 Kč |  |
| ZRN | PSV | 23-M - Montáže potrubí - celkem |  |  |  | 3 121,00 Kč |  |
| HZS | HZS | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 43 618,20 Kč |  |
| VRN | VRN | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  | 20 651,50 Kč |  |

VÝKAZ VÝMĚR

|  | VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU |  |  |  |  |  |
|  | Název stavby: | Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka |  |  |  |  |  |
|  | Název objektu: | Nušla, Jindřichův Hradec - Vytápění, teplovodní přípojka |  |  |  | Datum: | 12/2016 |
|  | Investor: | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  bez DPH: | 764 869,52 Kč |
|  | Místo: | Hvězdná č. p. 51, Jindřichův Hradec |  |  |  | DPH: |  |
|  | Zpracovatel PD: | Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  | 21% | 160 622,60 Kč |
|  | Zpracovatel nabídky: |  |  |  |  |  |
|  | Číslo zakázky: | 112/16 |  |  |  | Celkem s DPH: | 925 492,12 Kč |
|  | Cenová soustava: | ÚRS |  |  |  |  |  |

| poř.č. | KCN | Kód položky | Název | označení-výrobce | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 - ZEMNÍ PRÁCE

| 1 | 1 | 132 30 1201 | Hloubení rýh do šíře 2000mm v hornině 4 do 100m3 |  | m3 | 9,6 | 800,00 Kč | 7 680,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 132 30 1209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 |  | m3 | 1 | 55,00 Kč | 55,00 Kč |
| 3 | 1 | 133 30 1101 | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 |  | m3 | 2,7 | 1 300,00 Kč | 3 510,00 Kč |
| 4 | 1 | 162 70 1101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | m3 | 6 | 160,00 Kč | 960,00 Kč |
| 5 | 1 | 167 10 1101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  | m3 | 6 | 165,00 Kč | 990,00 Kč |
| 6 | 1 | 171 20 1201 | Uložení sypaniny na skládky |  | m3 | 6 | 20,00 Kč | 120,00 Kč |
| 7 | 1 | 171 20 1211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  | t | 9,6 | 130,00 Kč | 1 248,00 Kč |
| 8 | 1 | 174 10 1101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | m3 | 12,3 | 85,00 Kč | 1 045,50 Kč |
| 9 | 1 | 181 10 1141 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 4 |  | m3 | 6,3 | 20,00 Kč | 126,00 Kč |
|  |  |  | 1 - ZEMNÍ PRÁCE - celkem |  |  |  | 15 734,50 Kč |  |
|  |  |  | 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 451 57 2111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého |  | m3 | 6 | 900,00 Kč | 5 400,00 Kč |
|  |  |  | 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem |  |  |  | 5 400,00 Kč |  |
|  |  |  | 8 - TRUBNÍ VEDENÍ |  |  |  |  |  |
| 11 | 271 | 866 18 1003 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 40 vnějšího průměru D 125 mm |  | m | 30 | 319,30 Kč | 9 579,00 Kč |
| 12 | MAT |  | předizolované potrubí izolační třída 2 - WTS 2 P DN 40/125 (medionosná trubka OCEL 48,3/2,6+tvrdá PUR izolace+plášťová trubka PE-HD D125) potrubí v délkách 6m |  | m | 24 | 494,40 Kč | 11 865,60 Kč |
| 13 | 271 | 867 18 1003 | Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 40 vnějšího průměru D 125 mm |  | ks | 30 | 824,00 Kč | 24 720,00 Kč |
| 14 | 271 | 867 18 1006 | Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm |  | ks | 30 | 1 236,00 Kč | 37 080,00 Kč |
| 15 | MAT |  | předizolované potrubí izolační třída 2 - oblouk WTS 2E DN 40/125-90° |  | ks | 2 | 1 411,10 Kč | 2 822,20 Kč |
| 16 | MAT |  | předizolované potrubí izolační třída 2 - Elevační odbočka WTS E-T 2-DN80/180 x 2-DN40/125 - NUTNO PŘEMĚŘIT DIMENZI MEDIONOSNÉ I OCHRANNÉ TRUBKY STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ |  | ks | 2 | 2 369,00 Kč | 4 738,00 Kč |
| 17 | MAT |  | Polyetylenové profilované desky WTS FPP 1000x120x40 pro průměr opláštění 90-140mm |  | ks | 6 | 63,90 Kč | 383,40 Kč |
| 18 | MAT |  | Polyetylenové profilované desky WTS FPP 1000x240x40 pro průměr opláštění 160-225mm |  | ks | 2 | 92,70 Kč | 185,40 Kč |
| 19 | MAT |  | výstražná značkovací páska zelená WTS MT |  | m | 30 | 15,50 Kč | 465,00 Kč |
| 20 | MAT |  | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj DSJ DN 40/125 + komponenty PUR směsné lahve typ 3 + montážní sada + krycí pouzdro |  | ks | 6 | 618,00 Kč | 3 708,00 Kč |
| 21 | MAT |  | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj DSJ DN 80/180 + komponenty PUR směsné lahve typ 6 + montážní sada + krycí pouzdro |  | ks | 4 | 1 030,00 Kč | 4 120,00 Kč |
| 22 | MAT |  | koncové těsnění izolace WTS ES DN40/125 |  | ks | 2 | 206,00 Kč | 412,00 Kč |
| 23 | MAT |  | Gumová průchodka WTS CR125 |  | ks | 2 | 123,60 Kč | 247,20 Kč |
|  |  |  | 8 - TRUBNÍ VEDENÍ - celkem |  |  |  | 100 325,80 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  |  |  |
| 24 | 713 | 713 41 1145 | Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  | m2 | 2 | 103,00 Kč | 206,00 Kč |
| 25 | MAT |  | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.40mm |  | m2 | 2 | 329,60 Kč | 659,20 Kč |
| 26 | 713 | 713 46 3121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami |  | m | 161 | 30,90 Kč | 4 974,90 Kč |
| 27 | 713 | 713 46 3122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami |  | m | 81 | 51,50 Kč | 4 171,50 Kč |
| 28 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" |  | m | 124 | 14,50 Kč | 1 798,00 Kč |
| 29 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8" |  | m | 64 | 17,00 Kč | 1 088,00 Kč |
| 30 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" |  | m | 54 | 18,60 Kč | 1 004,40 Kč |
| 31 | 713 | 713 46 3211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 82 | 49,50 Kč | 4 059,00 Kč |
| 32 | 713 | 713 46 3215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 42 | 77,30 Kč | 3 246,60 Kč |
| 33 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d15xtl.30mm (CU15;ocel1/4") |  | m | 14 | 56,70 Kč | 793,80 Kč |
| 34 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2") |  | m | 18 | 67,00 Kč | 1 206,00 Kč |
| 35 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4") |  | m | 56 | 80,40 Kč | 4 502,40 Kč |
| 36 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") |  | m | 26 | 89,70 Kč | 2 332,20 Kč |
| 37 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") |  | m | 4 | 101,00 Kč | 404,00 Kč |
| 38 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C) W/mK d48xtl.40mm (ocel6/4") |  | m | 2 | 118,50 Kč | 237,00 Kč |
| 39 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d60xtl.40mm (ocel2") |  | m | 4 | 144,20 Kč | 576,80 Kč |
| 40 | 731 | 998 71 3201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  | % | 1,77000 | 212,48 Kč | 376,09 Kč |
|  |  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  | 31 635,89 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana |  |  |  |  |  |
| 41 | 721 | 727 11 1124 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou požární odolnost EI90 do D50 |  | ks | 2 | 618,00 Kč | 1 236,00 Kč |
| 42 | 721 | 727 11 1222 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D25 |  | ks | 4 | 587,10 Kč | 2 348,40 Kč |
| 43 | 721 | 727 11 1224 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D50 |  | ks | 2 | 669,50 Kč | 1 339,00 Kč |
|  |  |  | 727 - Protipožární ochrana - celkem |  |  |  | 4 923,40 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |
| 44 | 731 | 732 11 1125 | Rozdělovač, sběrač do DN80 (základní délka 1m) |  | ks | 2 | 1 596,50 Kč | 3 193,00 Kč |
| 45 | 731 | 732 11 1225 | Přípatek k ceně rozdělovače za každých dalších 0,5m ≤DN80 |  | ks | 4 | 360,50 Kč | 1 442,00 Kč |
| 46 | 731 | 732 11 1312 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub≤DN20 |  | ks | 6 | 164,80 Kč | 988,80 Kč |
| 47 | 731 | 732 11 1314 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN25 |  | ks | 4 | 195,70 Kč | 782,80 Kč |
| 48 | 731 | 732 11 1315 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32 |  | ks | 2 | 216,30 Kč | 432,60 Kč |
| 49 | 731 | 732 19 9100 | Montáž orientačních štítků |  | soub | 5 | 51,50 Kč | 257,50 Kč |
| 50 | 731 | 732 21 9315 | Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 1000litrů |  | soub | 1 | 5 356,00 Kč | 5 356,00 Kč |
| 51 | MAT |  | Akumulační zásobník topné vody 1000litrů s tepelnou izolací tl.100mm maximální provozní tlak 300kPa, maximální provozní teplota 95°C včetně elektrického přírubového otopného tělesa 25/18,8/12,5kW; 400V |  | soub | 1 | 45 526,00 Kč | 45 526,00 Kč |
| 52 | 731 | 732 22 9120 | Montáž výměníku tepla |  | soub | 1 | 5 665,00 Kč | 5 665,00 Kč |
| 53 | 731 | 732 29 4315 | Deskový výměník tepla z nerezových desek pájených mědí, včetně tepelné izolace z tvrzené PUR pěny a závitových šroubení Q=40kW; teplosměnná plocha 2,39m²; připojení G5/4" Primár voda 85/75°C; m=3,6m3/h; Δp=15,46kPa Sekundár voda 80/70°C; m=3,6m3/h; Δp=17kPa |  | soub | 1 | 29 973,00 Kč | 29 973,00 Kč |
| 54 | 731 | 732 33 1621 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 200litrů |  | soub | 1 | 6 283,00 Kč | 6 283,00 Kč |
| 55 | 731 | 732 33 1778 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1" |  | soub | 1 | 1 287,50 Kč | 1 287,50 Kč |
| 56 | MAT |  | Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH |  | soub | 1 | 3 708,00 Kč | 3 708,00 Kč |
| 57 | MAT |  | Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření |  | soub | 1 | 309,00 Kč | 309,00 Kč |
| 58 | MAT |  | Bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním k měření tlaku a připojení expanzních nádob G1" |  | soub | 1 | 1 287,50 Kč | 1 287,50 Kč |
| 59 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 25/1-6; 4~40W; 0,44A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:6m; PRŮTOK max.:3,8m3/h |  | ks | 5 | 3 759,50 Kč | 18 797,50 Kč |
| 60 | MAT |  | OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 30/1-8; 4~75W; 0,66A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7,5m; PRŮTOK max.:4,8m3/h |  | ks | 1 | 7 004,00 Kč | 7 004,00 Kč |
| 61 | 731 | 732 42 9212 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 |  | soub | 5 | 360,50 Kč | 1 802,50 Kč |
| 62 | 731 | 732 42 9215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 |  | soub | 1 | 412,00 Kč | 412,00 Kč |
| 63 | 731 | 998 73 2201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m |  | % | 1,52000 | 1 345,08 Kč | 2 044,52 Kč |
|  |  |  | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  |  |  | 136 552,22 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT |  |  |  |  |  |
| 64 | 731 | 733 11 1103 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  | m | 2 | 185,40 Kč | 370,80 Kč |
| 65 | 731 | 733 11 1106 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 |  | m | 4 | 307,00 Kč | 1 228,00 Kč |
| 66 | 731 | 733 11 1107 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 |  | m | 2 | 354,40 Kč | 708,80 Kč |
| 67 | 731 | 733 11 1108 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 |  | m | 4 | 438,80 Kč | 1 755,20 Kč |
| 68 | 731 | 733 19 0107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 |  | m | 8 | 15,50 Kč | 124,00 Kč |
| 69 | 731 | 733 19 0108 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  | m | 4 | 15,50 Kč | 62,00 Kč |
| 70 | 731 | 733 22 2302 | Potrubí z trubek měděných D 15x1 |  | m | 138 | 221,50 Kč | 30 567,00 Kč |
| 71 | 731 | 733 22 2303 | Potrubí z trubek měděných D 18x1 |  | m | 64 | 262,70 Kč | 16 812,80 Kč |
| 72 | 731 | 733 22 2304 | Potrubí z trubek měděných D 22x1 |  | m | 70 | 349,20 Kč | 24 444,00 Kč |
| 73 | 731 | 733 22 2305 | Potrubí z trubek měděných D 28x1 |  | m | 56 | 478,00 Kč | 26 768,00 Kč |
| 74 | 731 | 733 22 2306 | Potrubí z trubek měděných D 35x1,5 |  | m | 26 | 669,50 Kč | 17 407,00 Kč |
| 75 | 731 | 733 29 1101 | Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 |  | m | 354 | 7,30 Kč | 2 584,20 Kč |
| 76 | 731 | 733 29 1101 | Tlaková zkouška plastového potrubí do D 32 |  | m | 1300 | 1,10 Kč | 1 430,00 Kč |
| 77 | 731 | 998 73 3201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  | % | 3,19000 | 1 242,62 Kč | 3 963,95 Kč |
|  |  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  | 128 225,75 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT |  |  |  |  |  |
| 78 | 731 | 734 20 9103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" |  | ks | 61 | 14,50 Kč | 884,50 Kč |
| 79 | 731 | 734 20 9104 | Montáž armatur s 1 závitem G3/4" |  | ks | 2 | 20,60 Kč | 41,20 Kč |
| 80 | 731 | 734 20 9113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" |  | ks | 93 | 56,70 Kč | 5 273,10 Kč |
| 81 | 731 | 734 20 9114 | Montáž armatur s 2 závity G3/4" |  | ks | 26 | 67,00 Kč | 1 742,00 Kč |
| 82 | 731 | 734 20 9115 | Montáž armatur s 2 závity G1" |  | ks | 21 | 92,70 Kč | 1 946,70 Kč |
| 83 | 731 | 734 20 9116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" |  | ks | 16 | 98,00 Kč | 1 568,00 Kč |
| 84 | 731 | 734 20 9117 | Montáž armatur s 2 závity G6/4" |  | ks | 5 | 123,60 Kč | 618,00 Kč |
| 85 | 731 | 734 20 9123 | Montáž armatur s 3 závity G1/2" |  | ks | 2 | 72,10 Kč | 144,20 Kč |
| 86 | 731 | 734 20 9124 | Montáž armatur s 3 závity G3/4" |  | ks | 2 | 77,30 Kč | 154,60 Kč |
| 87 | MAT |  | Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa |  | ks | 7 | 360,50 Kč | 2 523,50 Kč |
| 88 | MAT |  | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka |  | ks | 11 | 422,30 Kč | 4 645,30 Kč |
| 89 | MAT |  | Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací |  | ks | 11 | 319,30 Kč | 3 512,30 Kč |
| 90 | MAT |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C |  | ks | 12 | 236,90 Kč | 2 842,80 Kč |
| 91 | MAT |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm |  | ks | 12 | 103,00 Kč | 1 236,00 Kč |
| 92 | MAT |  | Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 1 | 185,40 Kč | 185,40 Kč |
| 93 | MAT |  | Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 6 | 257,50 Kč | 1 545,00 Kč |
| 94 | MAT |  | Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 3 | 360,50 Kč | 1 081,50 Kč |
| 95 | MAT |  | Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 3 | 494,40 Kč | 1 483,20 Kč |
| 96 | MAT |  | Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch |  | ks | 2 | 793,10 Kč | 1 586,20 Kč |
| 97 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu |  | ks | 11 | 190,60 Kč | 2 096,60 Kč |
| 98 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 15 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=4 |  | ks | 2 | 185,40 Kč | 370,80 Kč |
| 99 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 20 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=8 |  | ks | 2 | 226,60 Kč | 453,20 Kč |
| 100 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5 |  | ks | 1 | 370,80 Kč | 370,80 Kč |
| 101 | MAT |  | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa |  | ks | 7 | 226,60 Kč | 1 586,20 Kč |
| 102 | MAT |  | Pojistný ventil pro topení av=0,565 3/4"x1" - 300kPa max.110°C |  | ks | 2 | 463,50 Kč | 927,00 Kč |
| 103 | MAT |  | Filtr závitový DN40 max.130°C, nerezové síto 500 μm, Kv=21 |  | ks | 1 | 638,60 Kč | 638,60 Kč |
| 104 | MAT |  | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN20 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm |  | ks | 4 | 679,80 Kč | 2 719,20 Kč |
| 105 | MAT |  | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm |  | ks | 2 | 1 699,50 Kč | 3 399,00 Kč |
| 106 | MAT |  | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm |  | ks | 1 | 1 957,00 Kč | 1 957,00 Kč |
| 107 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4" |  | ks | 10 | 206,00 Kč | 2 060,00 Kč |
| 108 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" |  | ks | 2 | 257,50 Kč | 515,00 Kč |
| 109 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 7 | 113,30 Kč | 793,10 Kč |
| 110 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 12 | 144,20 Kč | 1 730,40 Kč |
| 111 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 6 | 288,40 Kč | 1 730,40 Kč |
| 112 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 10 | 360,50 Kč | 3 605,00 Kč |
| 113 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 2 | 556,20 Kč | 1 112,40 Kč |
| 114 |  |  | vyregulování regulačních ventilů |  | ks | 3 | 206,00 Kč | 618,00 Kč |
| 115 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20 |  | ks | 2 | 1 957,00 Kč | 3 914,00 Kč |
| 116 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20 |  | ks | 1 | 2 729,50 Kč | 2 729,50 Kč |
| 117 | MAT |  | Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu. Hystereze 0,15K. |  | ks | 18 | 391,40 Kč | 7 045,20 Kč |
| 118 | MAT |  | Radiátorový ventil -termostatický rohový poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5 |  | ks | 18 | 273,00 Kč | 4 914,00 Kč |
| 119 | MAT |  | Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované rohové |  | ks | 18 | 257,50 Kč | 4 635,00 Kč |
| 120 | MAT |  | Vypouštěcí přípravek pro REGULUX |  | ks | 1 | 226,60 Kč | 226,60 Kč |
| 121 | MAT |  | Omezovač teploty teplonosné zpětné látky pro termostatické omezení teploty na teplotu 50°C |  | ks | 1 | 1 751,00 Kč | 1 751,00 Kč |
| 122 | MAT |  | Potrubní oddělovač DN15 s filtrem do kategorie 4 včetně dle ČSN EN1717 pro otopnou soustavu s inhibitory nebo změkčovacím zařízením |  | ks | 2 | 7 931,00 Kč | 15 862,00 Kč |
| 123 | MAT |  | Šroubení k vodoměrům DN15 s otvorem pro plombovací drát |  | ks | 2 | 41,20 Kč | 82,40 Kč |
| 124 | MAT |  | flexibilní hadice s nerez opletem DN25 vnitřní závity 1"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN10 |  | ks | 2 | 535,60 Kč | 1 071,20 Kč |
| 125 | MAT |  | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou |  | ks | 12 | 113,30 Kč | 1 359,60 Kč |
| 126 | 731 | 734 49 4213 | Návarek 1/2" |  | ks | 8 | 128,80 Kč | 1 030,40 Kč |
| 127 | 731 | 998 73 4201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  | % | 0,27000 | 1 043,17 Kč | 281,66 Kč |
|  |  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  | 104 598,76 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  |  |  |
| 128 | 731 | 735 00 0912 | vyregulování armatur otopného tělesa |  | ks | 31 | 61,80 Kč | 1 915,80 Kč |
| 129 | 731 | 735 15 9110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm |  | ks | 2 | 669,50 Kč | 1 339,00 Kč |
| 130 | 731 | 735 15 9210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm |  | ks | 8 | 669,50 Kč | 5 356,00 Kč |
| 131 | 731 | 735 15 9240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm |  | ks | 1 | 669,50 Kč | 669,50 Kč |
| 132 | 731 | 735 15 9310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm |  | ks | 5 | 669,50 Kč | 3 347,50 Kč |
| 133 | 731 | 735 15 9320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm |  | ks | 2 | 669,50 Kč | 1 339,00 Kč |
| 134 | 731 | 735 19 1905 | Odvzdušnění otopných těles |  | soub | 18 | 25,75 Kč | 463,50 Kč |
| 135 | MAT |  | Deskové otopné těleso 10/6040 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 604W/m |  | ks | 1 | 700,40 Kč | 700,40 Kč |
| 136 | MAT |  | Deskové otopné těleso 10/6080 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 604W/m |  | ks | 1 | 999,10 Kč | 999,10 Kč |
| 137 | MAT |  | Deskové otopné těleso 21/6200 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1288W/m |  | ks | 1 | 4 068,50 Kč | 4 068,50 Kč |
| 138 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22/6050 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m |  | ks | 1 | 1 908,60 Kč | 1 908,60 Kč |
| 139 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22/6080 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m |  | ks | 1 | 2 461,70 Kč | 2 461,70 Kč |
| 140 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22/6090 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m |  | ks | 3 | 2 647,10 Kč | 7 941,30 Kč |
| 141 | MAT |  | Deskové otopné těleso 33/6090 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2406W |  | ks | 2 | 3 939,80 Kč | 7 879,60 Kč |
| 142 | MAT |  | Deskové otopné těleso 33/6140 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2406W |  | ks | 2 | 5 253,00 Kč | 10 506,00 Kč |
| 143 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22/9060 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2313W/m |  | ks | 1 | 2 914,90 Kč | 2 914,90 Kč |
| 144 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22/9070 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2313W/m |  | ks | 2 | 3 193,00 Kč | 6 386,00 Kč |
| 145 | MAT |  | Deskové otopné těleso 33/9060 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3328W/m |  | ks | 2 | 4 429,00 Kč | 8 858,00 Kč |
| 146 | MAT |  | Deskové otopné těleso 33/9090 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3328W/m |  | ks | 1 | 5 603,20 Kč | 5 603,20 Kč |
|  | MAT |  | Systémová deska - z extrudované polystyrénové tvrzené pěny , hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem 5 cm jako ochrana proti vlhkosti potěru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubk. Tloušťka desky 30mm. DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI |  | m2 |  |  |  |
| 147 | MAT |  | Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro suchý systém |  | m | 130 | 20,60 Kč | 2 678,00 Kč |
| 148 | MAT |  | Spárový dilatační profil |  | m | 15 | 180,30 Kč | 2 704,50 Kč |
| 149 | MAT |  | Plastifikátor do betonu (při použiti betonové směsi z betonárky je možné si objednat betonovou směs včetně plastifikátoru, nebo anydritovou směs - v takových případech se plastifikátor nedodává) |  | kg | 30 | 87,60 Kč | 2 628,00 Kč |
| 150 | MAT |  | Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky vícevrstvé PE-MD/AL/PE-HD l=0,43W/mK 16/2mm |  | m | 1300 | 24,80 Kč | 32 240,00 Kč |
| 151 | MAT |  | Ochranná vrapovaná trubka |  | m | 50 | 20,60 Kč | 1 030,00 Kč |
| 152 | MAT |  | Plastová příchytka trubek |  | ks | 2600 | 2,30 Kč | 5 980,00 Kč |
| 153 | MAT |  | Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o-flex |  | ks | 26 | 87,60 Kč | 2 277,60 Kč |
| 154 | MAT |  | Spojka lisovací nerozebíratelná z mosazi vč nerezových lisovacích pouzder pro plastové potrubí D16x2 |  | ks | 2 | 154,50 Kč | 309,00 Kč |
| 155 | MAT |  | Sada cvou kulových uzávěrů rozdělovače 1" s převlečnou maticí |  | soub | 3 | 690,10 Kč | 2 070,30 Kč |
| 156 | MAT |  | Sada konzol pro rozdělovač |  | soub | 3 | 257,50 Kč | 772,50 Kč |
| 157 | MAT |  | Skříň pro rozdělovače podlhaového topení pod omítku v=770-910mm, š=670mm, hl.=90-140mm |  | ks | 3 | 2 987,00 Kč | 8 961,00 Kč |
| 158 | MAT |  | Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 4 topné okruhy s průtokoměry |  | ks | 2 | 4 326,00 Kč | 8 652,00 Kč |
| 159 | MAT |  | Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 5 topných okruhů s průtokoměry |  | ks | 1 | 4 944,00 Kč | 4 944,00 Kč |
| 160 |  |  | Montaž podlahoveho topeni |  | m2 | 125 | 113,30 Kč | 14 162,50 Kč |
| 161 | 731 | 998 73 5201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  | % | 2,26000 | 746,58 Kč | 1 687,26 Kč |
|  |  |  | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  | 165 754,26 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 741 - ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  |  |
| 162 | 783 | 741 51 1100 | Montáž vodičů nn bez vazů a spojek do 70 mm2 |  | km | 0,015 | 7 725,00 Kč | 115,88 Kč |
| 163 | MAT |  | kabel sdělovací teplovodu TCEKFY 3P 1,0 C mm |  | m | 12 | 30,90 Kč | 370,80 Kč |
| 164 | MAT |  | D+M chránička z potrubí DPHE D 40 |  | m | 12 | 51,50 Kč | 618,00 Kč |
| 165 | MAT |  | Protokol o přeskoušení funkčnosti kabelu |  | soub | 1 | 1 236,00 Kč | 1 236,00 Kč |
|  |  |  | 741 - ELEKTROMONTÁŽE - celkem |  |  |  | 2 340,68 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |
| 166 | 783 | 767 99 5113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí s hmotností jednotlivých dílců konstrukce přes 10 do 20kg |  | kg | 30 | 46,40 Kč | 1 392,00 Kč |
| 167 | 731 | 998 76 7201 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6m |  | % | 1,35000 | 13,90 Kč | 18,77 Kč |
|  |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické - celkem |  |  |  | 1 410,77 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY |  |  |  |  |  |
| 168 | 783 | 783 31 4101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 2 | 82,40 Kč | 164,80 Kč |
| 169 | 783 | 783 31 7101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 2 | 82,40 Kč | 164,80 Kč |
| 170 | 783 | 783 61 4551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 12 | 20,60 Kč | 247,20 Kč |
|  |  |  | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  | 576,80 Kč |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí |  |  |  |  |  |
| 171 | 23-M | 230 17 0001 | Příprava na zkoušku těsnosti potrubí do DN40 |  | sada | 1 | 1 236,00 Kč | 1 236,00 Kč |
| 172 | 23-M | 230 17 0002 | Příprava na zkoušku těsnosti potrubí přes DN40 do DN80 |  | sada | 1 | 1 545,00 Kč | 1 545,00 Kč |
| 173 | 23-M | 230 17 0011 | Zkouška těsnosti potrubí do DN40 |  | m | 30 | 10,30 Kč | 309,00 Kč |
| 174 | 23-M | 230 17 0012 | Zkouška těsnosti potrubí přes DN40 do DN80 |  | m | 2 | 15,50 Kč | 31,00 Kč |
|  |  |  | 23-M - Montáže potrubí - celkem |  |  |  | 3 121,00 Kč |  |
|  |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |
| 175 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Napustění a proplach topného systému |  | hod | 8 | 206,00 Kč | 1 648,00 Kč |
| 176 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška |  | hod | 24 | 103,00 Kč | 2 472,00 Kč |
| 177 | HZS | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) |  | hod | 80 | 237,00 Kč | 18 960,00 Kč |
| 178 | HZS | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - Vysazení odbočky DN40 ze stávající teplovodní přípojky pro mateřskou školu DN80, včetně vypusšění a napuštění daného úseku |  | hod | 48 | 288,40 Kč | 13 843,20 Kč |
| 179 | HZS | HZS4222 | Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - Geodetické zaměření skutečného stavu |  | hod | 10 | 360,50 Kč | 3 605,00 Kč |
| 180 | HZS | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Vytýčení podzemních sítí |  | hod | 10 | 309,00 Kč | 3 090,00 Kč |
|  |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 43 618,20 Kč |  |
|  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
| 181 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště |  | % | 1,30000 | 515,00 Kč | 669,50 Kč |
| 182 | VRN | 045002000 | Kompletační činnost (IČD) |  | % | 0,60000 | 1 545,00 Kč | 927,00 Kč |
| 183 | VRN | 065002000 | Mimostaveništní doprava |  | % | 2,50000 | 618,00 Kč | 1 545,00 Kč |
| 184 | VRN | 043124000 | Zkoušky rentgenové - prozáření svarů RTG |  | ks | 2,00000 | 6 180,00 Kč | 12 360,00 Kč |
| 185 | VRN | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1,00000 | 5 150,00 Kč | 5 150,00 Kč |
|  |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  | 20 651,50 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S bez DPH: | 764 869,52 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | DPH |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21% | 160 622,60 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem s DPH: | 925 492,12 Kč |

| Pořadové č. položky | Název a popis zařízení | Měrná jednotka | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení č.1 - Větrání sálu |  |  |
| 1.1 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s rotačním rekuperátorem a uspořádáním komor "nad sebou". VZT jednotka splňuje požadavky na ECO-DESIGN dle ErP 2018 (Ve standardu GEA, WEGER, JANKA) | 1 ks | 261 920,- Kč |
|  | Uspořádání: |  |  |
|  | Přívod - vstupní pružná manžeta, klapka, filtr M5, tlumič hluku dl. 1000, rotační rekuperátor - účinnost 73,5 %, klapková komora cirkulace, ventilátor s EC motorem, t.v. ohřívač, panel mrazové ochrany, pružná manžeta. |  |  |
|  | Odvod - pružná manžeta, filtr M5, ventilátor s EC motorem v komoře vybavené cirkulační klapkou, rekuperátor, tlumič hluku dl.1000, klapka, pružná manžeta. |  |  |
|  | Parametry: |  |  |
|  | Qv = 2930 m3/h (přívod / odvod) |  |  |
|  | pext = 250 Pa (přívod) |  |  |
|  | pext = 350 Pa (odvod) |  |  |
|  | Qt = 11,15 + 2,15 = 13,3kW (topná voda 50/40°C) |  |  |
|  | Pm = 1,23 + 1,1 + 0,18 kW 400V/50Hz |  |  |
|  | Hmotnost = 880,0 kg |  |  |
|  | Příslušenství: |  |  |
|  | Frekvenční měnič motoru rekuperátoru (230V) v ceně jednotky |  |  |
| 1.2 | Tlumič hluku 600x500/1000 sestavený ze 3 ks buněk 200x500/1000 - kašír s náběhem i výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění. | 5 ks | 17 450,- Kč |
| 1.3 | Regulační klapka ruční - 560x250 | 1 ks | 1 340,- Kč |
| 1.4 | Regulační klapka ruční - 250x200 | 1 ks | 1 000,- Kč |
| 1.5 | Protidešťová žaluzie hliníková 600x500 v odstínu RAL dle požadavku architekta | 1 ks | 2 220,- Kč |
| 1.6 | Výfuková hlavice s vertikálním výstupem vzduchu DN500 - pozink | 1 ks | 4 250,- Kč |
| 1.7 | Schodišťová vyúsť kruhová DN140 pro výkon cca 58 m3/h v barevném provedení dle požadavku architekta. Vyúsť bude atypicky odvodní. (ve standardu SYSTEMAIR, TROX, LINDAB) | 38 ks | 27 132,- Kč |
| 1.8 | Ohebná hadice s hluk tlumícími účinky DN 100 | 20 bm | 3 500,- Kč |
| 1.9 | Talířový ventil kovový odvodní DN 100 | 8 ks | 1 680,- Kč |
| 1.10 | Talířový ventil kovový přívodní DN 160 | 1 ks | 250,- Kč |
| 1.11 | Talířový ventil kovový odvodní DN 160 | 1 ks | 250,- Kč |
| 1.12 | Vyústka jednořadá pro montáž na kruhové potrubí 525x75 s regulací R1 | 2 ks | 1 720,- Kč |
| 1.13 | Vyústka jednořadá pro montáž na kruhové potrubí 325x75 s regulací R1 | 1 ks | 695,- Kč |
| 1.14 | Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí 300x100 s regulací R1 | 3 ks | 2 085,- Kč |
| 1.15 | Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí 200x100 s regulací R1 | 5 ks | 3 100,- Kč |
| 1.16 | Ohebná hadice s hluk tlumícími účinky DN 200 | 20 bm | 5 100,- Kč |
| 1.17 | Talířový ventil kovový přívodní DN 200 | 10 ks | 3 300,- Kč |
| 1.18 | Regulační klapka ruční - DN450 (s prodlouženým ovládáním umožňující instalaci izolace s = 40mm) | 1 ks | 1 530,- Kč |
| 1.19 | Regulační klapka ruční - DN160 | 2 ks | 1 590,- Kč |
| 1.20 | Neobsazeno |  |  |
|  | Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink |  |  |
| 1.21 | _ rovné potrubí | 54 m2 | 25 380,- Kč |
| 1.22 | _tvarovky | 38 m2 | 22 040,- Kč |
|  | Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO |  |  |
| 1.23 | Potrubí do Ø 500 mm _ rovné | 19 bm | 9 652,- Kč |
| 1.24 | _tvarovky | 5 bm | 7 625,- Kč |
| 1.25 | Potrubí do Ø 160 mm _ rovné | 28 bm | 7 168,- Kč |
| 1.26 | _tvarovky | 3 bm | 1 356,- Kč |
|  | Izolace |  |  |
| 1.27 | Tepelná izolace minerální vlnou s = 40mm s AL polepem ( v rozsahu dle výkresové dokumentace - sání čerstvého vzduchu od obvodové stěny po jednotku, výtlak odpadního vzduchu od jednotky po střešní plášť). | 12 m2 | 3 960,- Kč |
| 1.28 | Akustická izolace minerální vlnou s = 60mm s AL polepem ( v rozsahu dle výkresové dokumentace - přívod čerstvého vzduchu od tlumičů hluku po obvodovou stěnu strojovny VZT, sání odpadního vzduchu od podlahy strojovny VZT po tlumiče hluku včetně). | 59 m2 | 21 240,- Kč |
| 1.29 | Požární izolace minerální vlnou s = 40mm s AL polepem s odolností EI30 ( v rozsahu dle výkresové dokumentace - kompletní rozvod vzduchotechniky v serverovně). | 16 m2 | 6 720,- Kč |
| 1.30 | Spojovací a těsnící materiál | 1 sada | 7 800,- Kč |
|  | Zařízení č.2 - Klimatizace místnosti serveru |  |  |
| 2.1 | Klimatizační jednotky v sestavě SPLIT pro celoroční provoz chlazení do venkovní teploty te = -15°C. (Ve standardu Toshiba, Panasonic, LG, …) | 1 ks | 39 200,- Kč |
|  | Uspořádání: |  |  |
|  | Venkovní jednotka - umístění na střeše objektu na pomocné konstrukci a betonových dlaždicích. Silové napájení. |  |  |
|  | Vnitřní jednotka - nástěnné provedení s umístěním nad dveřmi. Ovládání kabelovým ovladačem. Nutno zajistit odvod kondenzátu. |  |  |
|  | Parametry: |  |  |
|  | Qch = 6,25 kW |  |  |
|  | P = 2,08 kW 230V/50Hz |  |  |
|  | Příslušenství: |  |  |
| 2.2 | Kabelový ovladač | 1 ks | 1 840,- Kč |
| 2.3 | Betonové dlaždice 500x500 mm pro kotvení kondenzační jednotky na střeše vč. podložení z geotextilie a extrudovaného polystyrenu. | 4 ks | 480,- Kč |
| 2.4 | Žárově zinkovaná konstrukce pod jednotku v = cca 250 mm | 1 ks | 1 440,- Kč |
| 2.5 | Cu - dvojpotrubí (kapalina / plyn) vč. kom. kabelu | 14 bm | 10 920,- Kč |
| 2.6 | Střešní průchodka pro Cu potrubí | 1 ks | 340,- Kč |
|  | Cena celkem bez DPH : |  | 507 273,- Kč |
|  | V dodávce VZT nejsou obsaženy stavební a pokrývačské práce, zhotovení průrazů, topenářské a elektroinstalační práce. |  |  |
|  | Ovládání VZT zařízení je řešeno samostatným projektem profese MaR, případně elektro. |  |  |

|  | Měření a regulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PŘÍPADNÉ UVEDENÉ KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY POUZE VYMEZUJÍ POŽADOVANÝ |
|  | STANDART A LZE POUŽÍT I JINÉ TECHNICKÉ A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ. |
|  | PODMÍNKOU JE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH. |
| Počet | Označení | M.j. | Cena v Kč |
|  |  |  | Jednotková | Celkem |
|  | Periférie : |  |  |  |
| 2 | Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 60mm | ks | 982 | 1 964,00 |
| 1 | Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 100mm | ks | 1 025 | 1 025,00 |
| 2 | Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 220 mm | ks | 1 050 | 2 100,00 |
| 3 | Odporový snímač teploty, příložné provedení: Ni1000/6180 | ks | 620 | 1 860,00 |
| 3 | Odporový snímač teploty do VZT potrubí: snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, vč. montážní úchytky do VZT potrubí | ks | 820 | 2 460,00 |
| 1 | Odporový snímač teploty do potrubí s rychlou odezvou : snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 100mm, průměr 4mm, závitové připoj. G 1/2" | ks | 976 | 976,00 |
| 1 | Odporový snímač teploty do potrubí s rychlou odezvou : snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 60mm, průměr 4mm, závitové připoj. G 1/2" | ks | 976 | 976,00 |
| 1 | Odporový snímač teploty - venkovní provedení: snímací prvek Ni1000/5000 | ks | 850 | 850,00 |
| 1 | Kryt snímače proti přímému oslunění a poškození-nerez | ks | 402 | 402,00 |
| 1 | Regulátor teploty prostorový, rozsah +20 až +60°C, výstup beznapěťový přepínací kontakt, IP65 | ks | 2 020 | 2 020,00 |
| 2 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C,nastavení žádané hodnoty pod krytem, výstup beznapěťový přepínací kontakt | ks | 1 705 | 3 410,00 |
| 3 | Snímač relativního tlaku : 0 až 10 bar, výstup 4 až 20mA, včetně připojení na monometrický zkušební kohout | ks | 5 350 | 16 050,00 |
| 1 | Regulátor teploty kapilárový, rozsah +80 až +150°C, výstup beznapěťový přepínací kontakt 16A, kapilára 2m, včetně jímky nerez G 1/2" | ks | 2 450 | 2 450,00 |
| 1 | Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 25 až 250 kPa (Pmax=460kPa), výstup beznapěťový přepínací kontakt, včetně přechodového šroubení pro manometrický zkušební kohout | ks | 2 100 | 2 100,00 |
| 1 | Snímač zaplavení v krabici, 12-30VDC, OUT C, OUT E | ks | 820 | 820,00 |
| 3 | Diferenční tlakový spínač pro vzduchové filtry a ventilátory, rozsah 20-300 Pa, beznapěťový přepínací kontakt, IP54, včetně montážní sady do VZT potrubí | ks | 1 610 | 4 830,00 |
| 1 | Protimrazový kapilárový termostat do vzduchotechniky, rozsah +2 až +20 C, délka kapiláry 6m, beznapěťový přepínací kontakt, IP44, včetně držáků kapiláry | ks | 2 348 | 2 348,00 |
| 1 | Snímač tlakové diference, autozero, napájení 24VAC/DC, výstup 4-20mA nebo 0-10V, bez displeje, min. nastavitelný rozsah 0-100Pa, max. nastavitelný rozsah 0-2500Pa, včetně montážní sady do VZT potrubí | ks | 4 850 | 4 850,00 |
| 2 | Snímač tlakové diference, autozero, napájení 24VAC/DC, výstup 4-20mA nebo 0-10V, bez displeje, min. nastavitelný rozsah 0-1000Pa, max. nastavitelný rozsah 0-7000Pa, včetně montážní sady do VZT potrubí | ks | 4 850 | 9 700,00 |
| 1 | Kombinovaný snímač CO2 (0 až 2000ppm) a teploty (0 až +50°C) s výstupem 2x 0 až 10V, napájení 15-30VDC, délka 240mm, včetně příchytky do VZT potrubí | ks | 6 230 | 6 230,00 |
| 2 | Interiérový kombinovaný snímač CO2 (0 až 2000ppm) a teploty (0 až +50°C) s komunikací RS485, napájení 10-30VDC, galvanické oddělení komunikační linky | ks | 6 500 | 13 000,00 |
| 1 | Grafický barevný ovládací panel s dotykovou obrazovkou, displej 7" LCD TFT, rozlišení 800x480, 1xRS232, 1xRS485, 1x Ethernet, 1x USB, napájení 24VDC, čelní krytí IP65, provozní teplota 0 až +50°C, včetně aplikačního software ovládání | ks | 25 200 | 25 200,00 |
| 1 | Plastová krabice pro osazní ovládacího panelu HMI11.1, částečně zapuštěná ve zdi | ks | 1 398 | 1 398,00 |
| 1 | Elektromagnetický ventil na vodu G1/2", cívka 230V/AC, bez napětí uzavřen | ks | 1 924 | 1 924,00 |
| 1 | Vodoměr na studenou vodu Qn=1,5 DN15, závit 3/4", včetně impulsního výstupu (1 litr / impus), třída přesnosti B, horizontální montáž, včetně šroubení. | ks | 2 700 | 2 700,00 |
| 2 | Klapkový servopohon se zpětnou pružinou ( havarijní funkce zavřeno 15s ), nap. 24V AC/DC, řídící signál 0-10V DC, zpětné hlášení polohy 2-10V, kroutící moment 10Nm, IP54, úhel natočení 90 st. | ks | 7 250 | 14 500,00 |
| 1 | Klapkový servopohon, nap. 24V AC/DC, řídící signál 0-10V DC, kroutící moment 10Nm, IP54, úhel natočení 90 st. | ks | 4 900 | 4 900,00 |
| 2 | Dvoucestný kulový kohout DN20, Kvs=32, PN16, závitové provedení, teplota media do +120°C, včetně servopohonu, napájení 230V AC, ovládání 2 polohové ON/OFF, kroutící moment 5Nm, 1x nastavitelný signalizační polohový bezpotenciálový kontakt | ks | 4 852 | 9 704,00 |
| 1 | Dvoucestný přímý regulační kulový kohout DN32, PN16, Kvs=16, závitové provedení, netěsnost 0,0001 z hodnoty Kvs, teplota média do +120°C, včetně servopohonu, napájení 24V AC, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 0-10V, doba přestavení 150sek, kroutící moment 5Nm | ks | 5 974 | 5 974,00 |
| 1 | Dvoucestný přímý uzavírací kulový kohout DN15, PN16, Kvs=15, závitové provedení, netěsnost 0,0001 z hodnoty Kvs, teplota média do +120°C, včetně servopohonu, havarijní funkce pružinou bez napětí kohout uzavřen, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 0-10V, doba přestavení 30 sek (havarijní 15 sek), kroutící moment 2Nm | ks | 4 220 | 4 220,00 |
| 2 | Trojcestný regulační směšovací ventil, závitové provedení, PN16, DN15, Kvs=1,6 netěsnost 0,02 z hodnoty Kvs, voda do +120 C, zdvih 5,5mm, sedlové zdvihové provedení, charakteristika lineární včetně servopohonu, bez havarijní funkce, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V, doba přestavení 30 sek, ovládací síla 400N | ks | 9 832 | 19 664,00 |
| 2 | Trojcestný regulační směšovací ventil, závitové provedení, PN16, DN15, Kvs=4 netěsnost 0,02 z hodnoty Kvs, voda do +120 C, zdvih 5,5mm, sedlové zdvihové provedení, charakteristika lineární včetně servopohonu, bez havarijní funkce, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V, doba přestavení 30 sek, ovládací síla 400N | ks | 9 832 | 19 664,00 |
| 2 | Spínač vačkový v krytu, spínač O-I 3p., 16A, IP54 | ks | 500 | 1 000,00 |
|  | Řídící systém MaR v RA01 : |  |  |  |
| 1 | Modulární volně programovatelný rozšířitelný řídící systém : DualCPU, 2048/1024 KB FLASH (SINGLE/DUAL), 1 MB RAM, Ethernet, RS485, RS232 | ks | 15 500 | 15 500,00 |
| 2 | Modul 8x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA | ks | 3 720 | 7 440,00 |
| 2 | Modul 8x vstup Ni1000 (max 10x AD-NI8 na 1 CPU) | ks | 3 590 | 7 180,00 |
| 2 | Modul 16x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | ks | 3 125 | 6 250,00 |
| 2 | Propojovací kabel AD-DI16A <-> AD-S16, délka 50 cm | ks | 400 | 800,00 |
| 2 | Modul 16x digital OUT 24V ss, 300mA, MOS výstup, galv. oddělení | ks | 5 200 | 10 400,00 |
| 2 | Propojovací kabel AD-DO16 <-> AD-S16, délka 50 cm | ks | 400 | 800,00 |
| 2 | Modul 8x analog OUT 0..10V, bez galv. oddělení, 10 bitů | ks | 5 250 | 10 500,00 |
| 1 | Komunikační modul 2x RS485/422, galv. oddělení | ks | 3 985 | 3 985,00 |
| 4 | Modul svorek pro 16 bitové DI + DO | ks | 1 450 | 5 800,00 |
| 4 | Nosič na DIN lištu 35 mm | ks | 150 | 600,00 |
| 1 | Grafický barevný ovládací panel s dotykovou obrazovkou, displej 9,7" LCD TFT, rozlišení 1024x768, 1xRS232, 1xRS485, 1x Ethernet, 1x USB, napájení 24VDC, čelní krytí IP65, provozní teplota 0 až +50°C, včetně komunikačního kabelu a aplikačního software ovládání | ks | 41 960 | 41 960,00 |
| 1 | Modem pro přenos dat v síti GSM, SMS včetně kabelu, komunikace RS232 | ks | 5 200 | 5 200,00 |
| 1 | SIM karta - dodávka investora | ks | investor |  |
| 1 | Externí anténa k modemu, 5dB vč. kabelu | ks | 450 | 450,00 |
| 1 | SWITCH 8-port, vč. zdroje | ks | 990 | 990,00 |
| 1 | Napájecí zdroj 230V/24VDC, 5A | ks | 3 320 | 3 320,00 |
| 1 | UPS záložní zdroj 500VA | ks | 2 200 | 2 200,00 |
| 1 | Aplikační SW řídícího systému M+R | ks | 52 000 | 52 000,00 |
| 1 | Oživení a uvedení do provozu | kpl. | 9 000 | 9 000,00 |
|  | Rozvaděče MaR, montážní materiál, montáž, výchozí revize |  |  |  |
|  | provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRN : |  |  |  |
| 1 | Rozvaděč MaR RA01 dle technické specifikace. | ks | 75 500 | 75 500,00 |
|  | Poznámka : |  |  |  |
|  | Svorkové schéma rozvaděče (výrobní dokumentace) jsou součásti dokumentace zajišťované vybraným dodavatelem MaR. |  |  |  |
|  | Při výrobě ponechat prostorovou rezervu pro možnost rozšíření. |  |  |  |
| 520 | Kabel JYTY 2 x 1 | m | 7,00 | 3 640,00 |
| 200 | Kabel JYTY 4 x 1 | m | 12,00 | 2 400,00 |
| 50 | Kabel JYTY 7 x 1 | m | 22,00 | 1 100,00 |
| 110 | Kabel CYKY 3C x 1,5 (J) | m | 12,50 | 1 375,00 |
| 30 | Kabel CYKY 4B x 1,5 (J) | m | 19,10 | 573,00 |
| 45 | Kabel CYKY 5C x 1,5 (J) | m | 22,70 | 1 021,50 |
| 19 | Kabel CYKY 5C x 16 (J) | m | 198,00 | 3 762,00 |
| 50 | Kabel LAMDATA PAR 4x2x0,8 | m | 32,00 | 1 600,00 |
| 30 | Kabel 4x2x0,5 UTP Cat 5E | m | 12,00 | 360,00 |
| 65 | Vodič CY (H07 V-U) 4 zel. žlut. | m | 13,00 | 845,00 |
| 20 | Vodič CY (H07 V-U) 16 zel. žlut. | m | 45,00 | 900,00 |
| 3 | Kabelový žlab oceloplechový 250/100 vč. víka, spojek a nosníků+odd. přepážka | ks | 850,00 | 2 550,00 |
| 9 | Kabelový žlab oceloplechový 125/100 vč. víka, spojek a nosníků+odd. přepážka | ks | 700,00 | 6 300,00 |
| 4 | Kabelový žlab oceloplechový 125/50 vč. víka, spojek a nosníků | ks | 510,00 | 2 040,00 |
| 3 | Kabelový žlab oceloplechový 62/50 vč. víka, spojek a nosníků | ks | 400,00 | 1 200,00 |
| 1 | Spojovací materiál | ks | 400,00 | 400,00 |
| 8 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 24x22 | m | 22,00 | 176,00 |
| 20 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 40x20 | m | 28,00 | 560,00 |
| 10 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 40x40 | m | 38,00 | 380,00 |
| 4 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 60x40 | m | 70,00 | 280,00 |
| 4 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 80x40 | m | 92,00 | 368,00 |
| 8 | PRUCHODKA KABELOVÁ P11 | ks | 9,00 | 72,00 |
| 10 | PRUCHODKA KABELOVÁ P13,5 | ks | 10,00 | 100,00 |
| 8 | PRUCHODKA KABELOVÁ P16 | ks | 11,00 | 88,00 |
| 14 | PVC trubka pevná prům. 16mm, vč. příchytek M-Quick | m | 18,00 | 252,00 |
| 8 | PVC trubka pevná prům. 20mm, vč. příchytek M-Quick | m | 25,00 | 200,00 |
| 2 | PVC trubka pevná prům. 32mm, vč. příchytek M-Quick | m | 53,00 | 106,00 |
| 4 | PVC koleno prům. 16mm | ks | 9,00 | 36,00 |
| 2 | PVC koleno prům. 20mm | ks | 12,00 | 24,00 |
| 105 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 16mm | m | 10,00 | 1 050,00 |
| 20 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 25mm | m | 14,00 | 280,00 |
| 10 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 32mm | m | 24,00 | 240,00 |
| 4 | Montážní lišta, pozink, profil 2x15x25mm | m | 139,00 | 556,00 |
| 12 | Závitová tyč metrická M8 | ks | 20,00 | 240,00 |
| 116 | Kabelový popis štítek | ks | 10,00 | 1 160,00 |
| 10 | Zemnící svorka 4-16mm | ks | 22,00 | 220,00 |
| 8 | Páska měděná uzemňovací 50cm | ks | 28,00 | 224,00 |
| 14 | F-tronic instalační krabice s krytím IP54 | ks | 15,00 | 210,00 |
| 7% | drobný montáž. materiál | kpl. |  | 2 582,20 |
| 1 | Montáž zařízení MaR | kpl. | 85 000 | 85 000,00 |
| 1 | Výrobni dokumentace rozvaděče | ks | 12 000 | 12 000,00 |
| 1 | Dokumentace skutečného provedení, návody, technická dokumentace. | ks | 2 500 | 2 500,00 |
| 1 | Výchozí revize elektro | ks | 3 000 | 3 000,00 |
| 1 | Provozní zkoušky a seřízení | kpl. | 10 000 | 10 000,00 |
| 1 | Zaškolení obsluhy | kpl. | 1 200 | 1 200,00 |
| 8 | Koordinace řemesel | hod | 300 | 2 400,00 |
| 1 | Drobné zednické přípomoce | kpl. | 2 500 | 2 500,00 |
| 1 | GPP ( 5% ) | kpl. | 30 460,73 | 30 460,73 |
| 1 | VRN ( 3,6% ) | kpl. | 21 931,73 | 21 931,73 |
|  | Celkem v Kč bez DPH : |  |  | 661 607,16 |

|  | SLP celkem bez DPH |  |  |  | 452 770,27 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvězdárna Jindřichův Hradec |
| EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace |
|  | Rekapitulace rozpočtu |  |  |  |  |
|  | Materiál a dodávky celkem |  |  |  | 51 445,50 Kč |
|  | Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 46 663,50 Kč |
|  | PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 514,46 Kč |
|  | PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 2 799,81 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 101 423,27 Kč |
|  | Rozpočet |  |  |  |  |
|  | Dodávka elektronického systému |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 101 | Ústředna EZS | 1 | ks | 10 565,00 Kč | 10 565,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 102 | Akumulátor 12V/17 Ah | 1 | ks | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 103 | Sběrnicový rozšiřující modul 8 zón | 3 | ks | 250,00 Kč | 750,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 104 | Kovový kryt s ochranným kontaktem | 3 | ks | 1 120,00 Kč | 3 360,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 105 | Ovládací a programovací klávesnice LCD.2 řád.displej,16 zn./ř. | 1 | ks | 2 120,00 Kč | 2 120,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 106 | Digitální PIR detektor | 14 | ks | 790,00 Kč | 11 060,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 8ks/ 2.NP-S3 6ks |  |  |  |  |
| 107 | Detektor kouře pro systémy EZS | 3 | ks | 1 050,00 Kč | 3 150,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 2ks/ 2.NP-S3 1ks |  |  |  |  |
|  | Samoresetovací patice pod požární hlásič | 3 | ks | 351,00 Kč | 1 053,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 2ks/ 2.NP-S3 1ks |  |  |  |  |
| 109 | Vnitřní siréna | 1 | ks | 650,00 Kč | 650,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 110 | Provozní kniha EZS | 1 | ks | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 111 | GSM komunikátor, univerzální, 8 vstup/výstupů +1relé+ SIM karta | 1 | ks | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 35 858,00 Kč |
|  | Montáž elektronického systému |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 201 | Montáž ústředny EZS se zapojením | 1 | ks | 2 550,00 Kč | 2 550,00 Kč |
| 202 | Montáž koncentrátoru se zapojením | 3 | ks | 750,00 Kč | 2 250,00 Kč |
| 203 | Montáž klávesnice | 1 | ks | 220,00 Kč | 220,00 Kč |
| 204 | Montáž akumulátoru | 1 | ks | 135,00 Kč | 135,00 Kč |
| 205 | Změření stavu akumulátoru | 1 | ks | 55,00 Kč | 55,00 Kč |
| 206 | Montáž detektoru na zeď či strop | 17 | ks | 175,00 Kč | 2 975,00 Kč |
| 207 | Montáž sirény vnitřní | 1 | ks | 175,00 Kč | 175,00 Kč |
| 207 | Montáž sirény vnější zálohovaná | 0 | ks | 175,00 Kč | 0,00 Kč |
| 207 | Programové nastavení EZS | 1 | ks | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
|  | Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 12 860,00 Kč |
|  | Dodávka instalačního materiálu |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 301 | Elektroinstalační úložní materiál (lišty, pevná trubka, držáky ..) | 270 | m | 35,00 Kč | 9 450,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 150m/ 2.NP-S3 120m |  |  |  |  |
| 302 | Krabice univerzální s víčkem - protahovací | 20 | ks | 8,00 Kč | 160,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 12ks/ 2.NP-S3 8ks |  |  |  |  |
| 303 | Krabice odbočná | 2 | ks | 8,00 Kč | 16,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 2ks/ |  |  |  |  |
| 304 | Vodič černý protahovací CY 1 | 70 | m | 6,50 Kč | 455,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 40m/ 2.NP-S3 30m |  |  |  |  |
| 305 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) | 1 | spr | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 11 581,00 Kč |
|  | Montáž instalačního materiálu |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 401 | Značení trasy vedení | 270 | m | 10,00 Kč | 2 700,00 Kč |
| 402 | Instalace elektroinstalačního úložného materiálu | 270 | m | 26,50 Kč | 7 155,00 Kč |
| 403 | Instalace krabice univerzální KU 68 pod omítku | 20 | ks | 46,00 Kč | 920,00 Kč |
| 404 | Instalace krabice odbočná KO 125 | 2 | ks | 58,00 Kč | 116,00 Kč |
| 405 | Průchod zdivem do 30cm | 15 | ks | 37,50 Kč | 562,50 Kč |
| 406 | Zatažení vodiče CY do trubek | 70 | m | 9,00 Kč | 630,00 Kč |
| 407 | Protipožární utěsnění prostupů | 1 | spr | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
|  | Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 15 583,50 Kč |
|  | Dodávka kabelových rozvodů |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 501 | Kabel pro připojení hlásičů | 340 | m | 10,20 Kč | 3 468,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 150m/ 2.NP-S3 120m |  |  |  |  |
| 502 | Datový kabel s krouceným párem stíněný | 40 | m | 12,00 Kč | 480,00 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 40m/ |  |  |  |  |
| 503 | Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení | 5 | m | 11,70 Kč | 58,50 Kč |
|  | TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 5m/ |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 4 006,50 Kč |
|  | Montáž kabelových rozvodů |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 601 | Montáž kabelu pro napájení | 5 | m | 12,00 Kč | 60,00 Kč |
| 602 | Protažení kabelu k EZS | 380 | m | 12,00 Kč | 4 560,00 Kč |
|  | Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 4 620,00 Kč |
|  | Ostatní práce |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 701 | Revize systému EZS | 1 | ks | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| 702 | Projekt provedení, návody, tech. dokumentace | 1 | spr | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| 703 | Zaškolení obsluhy a správce | 1 | ks | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 704 | Zkušební provoz | 2 | hod | 300,00 Kč | 600,00 Kč |
| 706 | Dopravné | 1 | spr | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 13 600,00 Kč |
| Hvězdárna Jindřichův Hradec |
| SK - Strukturovaná kabeláž |
|  | Rekapitulace rozpočtu |  |  |  |  |
|  | Materiál a dodávky celkem |  |  |  | 206 822,00 Kč |
|  | Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 82 367,00 Kč |
|  | PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 2 068,22 Kč |
|  | PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 4 942,02 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 296 199,24 Kč |
|  | Rozpočet |  |  |  |  |
|  | Dodávka SK |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 101 | Datový rozvaděč stojanový 19", 42U,600x600 | 1 | ks | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč |
|  | 19" ventilátor 2U rozvaděče | 1 | ks | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč |
|  | Panel napájecí 8x230V | 1 | ks | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč |
|  | Police 650mm nosnost 100kg | 2 | ks | 600,00 Kč | 1 200,00 Kč |
|  | Vyvazovací panel 2U plastová lišta | 2 | ks | 550,00 Kč | 1 100,00 Kč |
|  | Patch panel UTP, 24 port, cat.5e6 s vyvaz.lištou | 2 | ks | 1 350,00 Kč | 2 700,00 Kč |
|  | Patch panel UTP, 50 pozic cat.3 pro telefony s lištou | 1 | ks | 3 450,00 Kč | 3 450,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 102 | Zásuvka dvojitá cat.6 s rámečkem, stejné jako EI, | 20 | ks | 220,00 Kč | 4 400,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 9ks, 2.NP S3 11ks |  |  |  |  |
| 103 | Podkladová krabice po datové zásuvky | 20 | ks | 15,00 Kč | 300,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 9ks, 2.NP S3 11ks |  |  |  |  |
| 104 | Patch cord cat.5e 1m | 20 | ks | 150,00 Kč | 3 000,00 Kč |
|  | Patch cord cat.5e 3m | 20 | ks | 250,00 Kč | 5 000,00 Kč |
|  | Patch cord telefonní 1m | 6 | ks | 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
|  | Patch cord telefonní 3m | 6 | ks | 320,00 Kč | 1 920,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 105 | Popisné štítky | 80 | ks | 15,00 Kč | 1 200,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2, 2.NP S3 |  |  |  |  |
| 106 | Montážní sada komplet | 2 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |
| 107 | Vyvazovací háčky 50/50 | 10 | ks | 100,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 108 | Uzemění rozvaděče | 1 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|  | Aktivní prvky |  |  |  |  |
| 121 | SWITCH 52x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T port, 2x combo Gigabit SFP, propustnost až 104 Gbps, 19“ rack provedení, IPv6, web management | 1 | ks | 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč |
|  | UPS 1000VA 2U Rack mountable 230V | 1 | ks | 15 130,00 Kč | 15 130,00 Kč |
|  | WIFI |  |  |  |  |
|  | AP Indoor Dual-radio AP 2,4+5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, 300+867 Mbps, 1x GB LAN port, central management | 2 | ks | 3 300,00 Kč | 6 600,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 92 600,00 Kč |
|  | Montáž elektronického systému |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 201 | Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením | 1 | ks | 550,00 Kč | 550,00 Kč |
| 202 | Montáž napájecí jednotky, připojení na silnoproudý rozvod | 1 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |
| 203 | Montáž path panelu kat 5e, UTP | 3 | ks | 220,00 Kč | 660,00 Kč |
| 204 | Ukončení kabelů na zásuvkách a patch panelu | 80 | ks | 125,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 205 | Proměření telefonního kabelu po zakončení | 10 | ks | 100,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 206 | Montáž path panelu cat.3 telefonního | 1 | ks | 155,00 Kč | 155,00 Kč |
| 207 | Ukončení kabelů na patch panelu cat.3 | 10 | ks | 130,00 Kč | 1 300,00 Kč |
| 208 | Montáž zásuvek kat.6 UTP | 20 | ks | 125,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| 209 | Montáž patch kabelů | 1 | pj | 100,00 Kč | 100,00 Kč |
| 210 | Montáž odkládací poličky do rozvaděče | 2 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |
| 211 | Měření SK vč. tisku protokolu | 80 | ks | 180,00 Kč | 14 400,00 Kč |
| 212 | Instalace aktivních prvků | 1 | ks | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč |
| 213 | Instalace WIFI | 3 | ks | 300,00 Kč | 900,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 33 565,00 Kč |
|  | Dodávka instalačního materiálu |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 301 | Úložný systém páteřní (např .trubky 36mm ve stěnách nebo | 30 | m | 25,00 Kč | 750,00 Kč |
|  | stropní držák KDK v podledech | 50 | ks | 45,00 Kč | 2 250,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 25m, 2.NP S3 20m |  |  |  |  |
| 302 | Drátěný žlab do 1.16 (např.300x100, komplet) | 14 | m | 226,00 Kč | 3 164,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 1.16 |  |  |  |  |
| 303 | Upevňovací systém hmoždinka/vrut | 80 | ks | 9,00 Kč | 720,00 Kč |
| 304 | Úložný systém do stěn - trubky 36mm | 40 | m | 32,00 Kč | 1 280,00 Kč |
| 305 | Úložný systém do stěn -trubky 20mm | 120 | m | 15,00 Kč | 1 800,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 55m, 2.NP S3 65m |  |  |  |  |
| 306 | Vodič černý protahovací CY 1 | 160 | m | 9,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 307 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm | 20 | ks | 7,00 Kč | 140,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 9ks, 2.NP S3 11ks |  |  |  |  |
| 308 | Krabice univerzální protahovací 125mm | 2 | ks | 42,00 Kč | 84,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 309 | Krabice instalační vnější (RS) | 2 | ks | 72,00 Kč | 144,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 310 | Skříň MIS 1 | 2 | ks | 1 452,00 Kč | 2 904,00 Kč |
|  | Krone plech 20+1 | 2 | ks | 750,00 Kč | 1 500,00 Kč |
|  | Krone pásek rozpojovací | 30 | ks | 150,00 Kč | 4 500,00 Kč |
|  | Krone magazín vč. bleskojistek | 30 | ks | 135,00 Kč | 4 050,00 Kč |
|  | Bleskojistky 40x28 | 1 | kom | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 311 | Trubka ohebná chránička propojení k pozorovatelně např. HDPE 40 | 70 | m | 36,00 Kč | 2 520,00 Kč |
| 312 | Trubka ohebná chránička propojení k brance např. HDPE 40 | 35 | m | 36,00 Kč | 1 260,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 30 706,00 Kč |
|  | Montáž instalačního materiálu |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 401 | Značení trasy vedení | 70 | m | 10,00 Kč | 700,00 Kč |
| 402 | Montáž úložného systému | 30 | m | 14,00 Kč | 420,00 Kč |
| 403 | Montáž upevňovacích držáků | 50 | ks | 22,00 Kč | 1 100,00 Kč |
| 404 | Uložení trubek rozvodů | 160 | m | 13,80 Kč | 2 208,00 Kč |
| 405 | Frézování drážek | 70 | m | 22,00 Kč | 1 540,00 Kč |
| 406 | Zatažení vodiče CY do trubek | 160 | m | 8,00 Kč | 1 280,00 Kč |
| 407 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm | 20 | ks | 46,00 Kč | 920,00 Kč |
| 408 | Montáž krabice 125mm | 2 | ks | 58,00 Kč | 116,00 Kč |
| 409 | Montáž krabice instalační vnější | 1 | ks | 68,00 Kč | 68,00 Kč |
| 410 | Průchod zdivem do 30cm | 12 | ks | 37,50 Kč | 450,00 Kč |
| 411 | Montáž MIS1 | 2 | ks | 72,00 Kč | 144,00 Kč |
| 412 | Montáž vybavení MIS | 2 | ks | 158,00 Kč | 316,00 Kč |
| 413 | Protipožární utěsnění prostupů vč. certifikátů | 1 | sad | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| 414 | Uložení zemní chráničky | 105 | m | 13,00 Kč | 1 365,00 Kč |
| 415 | Výkopové práce - samostatná kapitola společná položka pro SLP | 105 | m | 45,00 Kč | 4 725,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 18 852,00 Kč |
|  | Dodávka kabelových rozvodů |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 501 | Kabel cat.5e UTP | 2100 | m | 8,00 Kč | 16 800,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 950m, 2.NP S3 1150m |  |  |  |  |
| 502 | Metalický telefonní SYKFY 10x2x0,5 | 30 | m | 15,60 Kč | 468,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 30m, |  |  |  |  |
| 503 | Zemní kabek TCEPKPFLE 10x4x0,6 | 40 | m | 46,20 Kč | 1 848,00 Kč |
|  | TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 40m, |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 19 116,00 Kč |
|  | Montáž kabelových rozvodů |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 601 | Instalace kabelu cat.5e | 2100 | m | 8,00 Kč | 16 800,00 Kč |
| 602 | Instalace kabelu SYKFY | 30 | m | 8,00 Kč | 240,00 Kč |
| 603 | Uložení zemního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 | 40 | m | 14,00 Kč | 560,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 17 600,00 Kč |
|  | Ostatní práce |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 701 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | 1 | kpl | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| 702 | Koordinace činností při realizaci, návaznost na systémy | 4 | hod | 300,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| 703 | Likvidace odpadu | 1 | ks | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| 704 | Dopravné | 1 | sk | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 9 200,00 Kč |
|  | Vstupenkový systém |  |  |  |  |
|  | Dodávka systému |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 801 | Vstupenkový počítač | 1 | ks | 26 200,00 Kč | 26 200,00 Kč |
|  | počítač s příslušenstvím - recepce m. č. 1.09 (myš, monitor, klávesnice) dvoujádrový, 64 bitů, frekvence minimálně 3 GHz v běžném režimu, vyrovnávací paměť 3MB, patice LGA1155, RAM: 4GB DDR3, dvoukanálová, HDD: 1TB, SATA 6Gb/s, 32MB, grafická karta: může být integrovaná) s podporou DirectX 10, rozhraní: 2x port USB 3.0, 1x USB 2.0 na čelním panelu,integrovaný řadič SATA 6Gb/s, výstup DVI, HDMI, rozhraní ethernet 1Gb, integrovaná čtečka paměťových karet XD, SDXC, CF, mechanika: CD/DVD R-RW. Monitor: 22“ rozlišení Full HD, vstup DVI, podsvícení LED, technologie (IPS, PLS, MVA, PVA), integrované reproduktory; Kancelářský SW v českém jazyce |  |  |  |  |
| 802 | SW | 1 | ks | 38 200,00 Kč | 38 200,00 Kč |
|  | SW program - pokladní systém pro řešení distribuce vstupenek pro kulturní objekty včetně pokladní tiskárny a veškerého nutného SW a doplňků pro plnou funkčnost. Rozšíření o modul zboží (shop). Instalace bude provedena na PC v recepci m. č. 1.09 včetně zaškolení obsluhy, nastavení pokladních dokladů a nastavení záloh systému. Požadavky na pokladní SW: síťový provoz prostřednictvím protokolu TCP/IP s důrazem na využití sítě internet, variabilní cenový systém – nastavitelný podle aktuálních podmínek, možnost měnit ceny vstupenek, variabilní slevový systém – systém musí obsahovat uživatelsky definované slevové kategorie – např. student, senior, prodej vstupenek na fakturu včetně jejího vystavení ze systému s uživatelsky definovanou maskou faktury, systém musí obsahovat knihu faktur, zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, jak přístup pro oprávněné uživatele, tak i neoprávněný přístup ze sítě internet, tisk denní uzávěrky za prodej vstupenek. Tiskárna pro tisk vstupenek: Způsob tisku: direct thermal, rychlost tisku: min. 7“/s, rozlišení: min. 203 dpi, Doplňky: pokladní zásuvka – mechanicky odolná konstrukce, vyjímatelný mincovník a pořadač bankovek |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 64 400,00 Kč |
|  | Montáž systému |  |  |  |  |
|  | Instalace počítače | 1 | ks | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
|  | Proškolení zaměstnanců | 4 | hod | 300,00 Kč | 1 200,00 Kč |
|  | Dopravné | 1 | sk | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 3 150,00 Kč |
| Hvězdárna Jindřichův Hradec |
| DT - Domácí telefon |
|  | Rekapitulace rozpočtu |  |  |  |  |
|  | Materiál a dodávky celkem |  |  |  | 30 842,00 Kč |
|  | Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 22 639,00 Kč |
|  | PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 308,42 Kč |
|  | PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 1 358,34 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 55 147,76 Kč |
|  | Rozpočet |  |  |  |  |
|  | Dodávka elektronického systému |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 101 | Dveřní tablo audiotelefonu s min. 5 tlačítky.vč.krabiceantivandal | 2 | ks | 4 600,00 Kč | 9 200,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 102 | Napájecí zdroj pro audio telefon | 1 | ks | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 103 | Bytová stanice domácího telefonu vč. | 5 | ks | 960,00 Kč | 4 800,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 104 | Napájecí zdroj na DIN | 1 | ks | 550,00 Kč | 550,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 105 | Zvonek vnitřní hlasitý | 1 | ks | 520,00 Kč | 520,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 2.NP-S3 |  |  |  |  |
| 106 | Elektrický zámek bezpečnostní | 2 | ks | 1 020,00 Kč | 2 040,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 21 310,00 Kč |
|  | Montáž elektronického systému |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 201 | Oživení systému | 1 | ks | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| 202 | Montáž dveřního tabla | 2 | ks | 455,00 Kč | 910,00 Kč |
| 203 | Montáž napájecího zdroje | 1 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
| 204 | Montáž bytového telefonu | 5 | ks | 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |
| 205 | Montáž napájecího zdroje | 1 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |
| 206 | Montáž zámku | 2 | ks | 550,00 Kč | 1 100,00 Kč |
| 207 | Montáž zvonku | 1 | ks | 185,00 Kč | 185,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 6 495,00 Kč |
|  | Dodávka instalačního materiálu |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 301 | Úložný systém do stěn -trubky 23mm | 80 | m | 26,00 Kč | 2 080,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 50m, 2.NP S3 30m |  |  |  |  |
| 302 | Vodič černý protahovací CY 1 | 80 | m | 9,00 Kč | 720,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 50m, 2.NP S3 30m |  |  |  |  |
| 303 | Krabice univerzální pod telefony 68mm | 5 | ks | 125,00 Kč | 625,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 2, 2.NP S3 3ks |  |  |  |  |
| 304 | Krabice univerzální protahovací 125mm | 2 | ks | 72,00 Kč | 144,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 305 | Protipožární tmel typ dle prostupu | 4 | ks | 258,00 Kč | 1 032,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2, 2.NP-S3 |  |  |  |  |
| 306 | Propojení vrátek (výkop, chránička, folie, lože) v SK | 35 | m | 55,00 Kč | 1 925,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 |  |  |  |  |
| 307 | Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) | 1 | spr | 1 580,00 Kč | 1 580,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 8 106,00 Kč |
|  | Montáž instalačního materiálu |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 401 | Značení trasy vedení | 80 | m | 10,00 Kč | 800,00 Kč |
| 402 | Montáž trubky ohebné 23mm | 80 | m | 15,60 Kč | 1 248,00 Kč |
| 403 | Instalace odbočná krabice KU 68-1902 | 5 | ks | 46,00 Kč | 230,00 Kč |
| 404 | Instalace odbočná krabice 125 | 2 | ks | 58,00 Kč | 116,00 Kč |
| 405 | Průchod zdivem do 30mm | 4 | ks | 37,50 Kč | 150,00 Kč |
| 406 | Výkop a uložení (výkop, chránička, folie, lože) | 20 | m | 65,00 Kč | 1 300,00 Kč |
| 407 | Protipožární utěsnění prostupů | 4 | spr | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 5 244,00 Kč |
|  | Dodávka kabelových rozvodů |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 501 | Kabel telefonní zemní | 35 | m | 26,00 Kč | 910,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 35m |  |  |  |  |
| 502 | Kabel telefonní | 30 | m | 14,80 Kč | 444,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 30m |  |  |  |  |
| 503 | Kabel JYTY 2x1 | 10 | m | 7,20 Kč | 72,00 Kč |
|  | TZ 1,4 / 1.NP-S2 10m |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 1 426,00 Kč |
|  | Montáž kabelových rozvodů |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 601 | Instalace kabelu | 75 | m | 12,00 Kč | 900,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 900,00 Kč |
|  | Ostatní práce |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 701 | Projekt skutečného provedení, manuály, návody | 1 | ks | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| 702 | Stavební práce, koordinace činnosti - dveře, silnoproud | 1 | ks | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 703 | Dopravné | 1 | sk | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 10 000,00 Kč |