|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr - cenová nabídka** | | | | | |
|  | **Stavební práce - Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Část - oprava soklů budovy školy*** | |  |  |  |  |
|  | č. | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena Celkem |
|  | 1 | Osekání soklů výšky 0,4 m a vyčištění tlakovou vodou *22x0,4 + 29x0,45 + 8x0,5 + 8x0,6 = 31 m2* | m2 | 31,0 | 150,00 | 4 650,00 Kč |
|  | 2 | Demontáž a zazdění mřížky v soklu dl. 1,5 m | m | 1,5 | 2 000,00 | 3 000,00 Kč |
|  | 3 | Obložení styrodurem + lepidlo s perlinkou + nátěr soklů *22x0,4 + 29x0,45 + 8x0,5 + 8x0,6 = 31 m2* | m2 | 31,0 | 1 000,00 | 31 000,00 Kč |
|  | 4 | Výkop pro nopovou fólii + nopová fólie + ukončovací lišta dl. 8 m | m | 8,0 | 550,00 | 4 400,00 Kč |
|  | 5 | Montáž ukončovací lišty nad nopovou fólii dl. 12 m | m | 12,0 | 100,00 | 1 200,00 Kč |
|  | 6 | Montáž okapového chodníku z draždic 50x50 + obrubník dl. 8 m; vč. podsypu | m | 8,0 | 700,00 | 5 600,00 Kč |
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | **49 850,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Část - přebudování parkoviště školy*** | |  |  |  |  |
|  | č. | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena Celkem |
|  | 1 | Návrh architektonického řešení parkoviště | soub. | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 Kč |
|  | 2 | Demontáž a odvoz přídlažby; dlaždice 50x50 dl. 65 m | m | 65,0 | 80,00 | 5 200,00 Kč |
|  | 3 | Dodávka a montáž nové přídlažby; dlažba 10x20 Holland I do betonu dl. 65 m | m | 65,0 | 200,00 | 13 000,00 Kč |
|  | 4 | D+M Zámková dlažba, š. 0,4 m a dl. 38 m, výměna za starou dlažbu 50/50 *0,4 x 38 = 15,2 m2* | m2 | 15,2 | 600,00 | 9 120,00 Kč |
|  | 5 | Oprava příčné praskliny v komunikaci dl. 4m | m | 4,0 | 1 200,00 | 4 800,00 Kč |
|  | 6 | Oprava stávající zámkové dlažby *3 x 2 = 6 m2* | m2 | 6,0 | 700,00 | 4 200,00 Kč |
|  | 7 | Výkop pro nové parkoviště *0,4 x 5 x 19 + 0,4 x 2,5 x 5,5 = 43,5 m3* | m3 | 43,5 | 300,00 | 13 050,00 Kč |
|  | 8 | Naložení a odvoz výkopku | m3 | 43,5 | 650,00 | 28 275,00 Kč |
|  | 9 | Dodavka a uložení pokladních štěrkových vrstev pro nové parkoviště vč. separační fólie a hutnění *0,35 x 5 x 19 + 0,35 x 2,5 x 5,5 = 38 m3* | m3 | 38,0 | 700,00 | 26 600,00 Kč |
|  | 10 | Dodávka a montáž zahradní obruby dl. 19 m; osazení do betonu | m | 19,0 | 350,00 | 6 650,00 Kč |
|  | 11 | Dodávka a montáž zámkové dlažby UNI-DEKOR *cca 5 x 19 = 95 m2* | m2 | 95,0 | 450,00 | 42 750,00 Kč |
|  | 12 | Posunutí pouličního osvětlení o cca 3 m; vč. betonového osazení | soub. | 1,0 | 7 000,00 | 7 000,00 Kč |
|  | 13 | Demontáž chodníkových obrub | ks | 15,0 | 100,00 | 1 500,00 Kč |
|  | 14 | Demontáž zámkové dlažby 6,5 x 5 = 32,5 m2 | m2 | 32,5 | 120,00 | 3 900,00 Kč |
|  | 15 | Dodávka a montáž nových chodníkových obrub; osazení do betonu | ks | 5,0 | 400,00 | 2 000,00 Kč |
|  | 16 | Dodávka a montáž nové zámkové dlažby 8,5 x 5,5 + 2,5 x 5,5 = 60,5 m2 | m2 | 60,5 | 500,00 | 30 250,00 Kč |
|  | 17 | Bourání betonového plotu výšky 1 m; vč. základu 0,5 x 1 x 11 = 5,5 m3 | m3 | 5,5 | 3 000,00 | 16 500,00 Kč |
|  | 18 | Demontáž a zpětné osazení ocelového oplocení dl. 11 m | m | 11,0 | 800,00 | 8 800,00 Kč |
|  | 19 | Demontáž a úprava ocelové brány dl. 4 m; zpětné osazení (nová brána); vč. ocel. sloupků | soub. | 1,0 | 42 000,00 | 42 000,00 Kč |
|  | 20 | Vyřezání otvoru v asfaltu dl. 3 m | m | 3,0 | 2 500,00 | 7 500,00 Kč |
|  | 21 | Vybetonování základu pro podezdívku vč. dopravy materiálu | m3 | 5,5 | 3 500,00 | 19 250,00 Kč |
|  | 22 | Vyzdění podezdívky do výšky 1 m dl. 11 m; vč. dopravy materiálu | m | 11,0 | 1 750,00 | 19 250,00 Kč |
|  | 23 | Dodávka a montáž nového oplocení z poplastovaného pletiva dl. 39 m | m | 39,0 | 800,00 | 31 200,00 Kč |
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | **353 795,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | **403 645,00 Kč** |