Příjem materiálu:

Centrální sterilizace – přízemí pavilonu č. 13, Klinika ortopedie, vchod z ulice.

pondělí - pátek, 7:00 – 19:00 hodin

kontakt -  266 082 970

- Sterilizujeme pouze materiál a pomůcky určené ke sterilizaci dle návodu výrobce v souladu s platnou legislativou.

- Materiál přijímáme dekontaminovaný, čistý a suchý, v omyvatelných přepravních boxech s označením uživatele.

- Přepravní box musí být dostatečně velký (zvýšený objem o sterilizační obal) a nepoužívá se k jiným účelům než k přepravě pomůcek.

- Materiál je z důvodu garance kvality zabalení a sterility po dobu exspirace vždy balen na Centrální sterilizaci.

- Podmínky sterilizace, dekontaminace, exspirace materiálu, způsobů a postupů při jejich vykonávání včetně jejich kontroly jsou uvedeny v platné legislativě (Vyhláška č. 306/2012).

- Pomůcka s nevyhovující předsterilizační přípravou bude vyřazena z procesu sterilizace a vrácena majiteli nesterilní.

- Sady nástrojů musí být přehledně zkompletovány (gumičkou,  igelitovým nebo papírovým sáčkem), v jiném případě budou sterilizovány jednotlivě.

- S materiálem ke sterilizaci je nutno zasílat vyplněný CS_FORM_004 Požadavek na sterilizaci pro externí klienty, který je v kopii navrácen s vysterilizovaným materiálem.

- Na požadavku ke sterilizaci vyznačte přehledně množství obalů (jednoduchý obal, dvojitý obal) a typ sterilizace.

- Materiál z parní sterilizace je připraven k vyzvednutí následující pracovní den po sterilizaci, u nízkoteplotní sterilizace plazmou nebo formaldehydem po domluvě (neprovádíme každý den).

- Fakturu za služby poskytnuté v kalendářním měsíci vystavuje po jeho skončení oddělení finančního účetnictví NNB souhrnně, na základě podkladu vystaveného vrchní sestrou Centrální sterilizace.