Příloha č. 1 – ke Smlouvě o dílo č. 15/61664537/2018

Demontáž hromosvodu			l ks		  900,--		           900,-- Kč

Demontáž klemp. prvků		          31 m		    25,--                       775,-- Kč

Oddělení fólie				          51 m		    25,--      	         1275,-- Kč

Gule            					2 ks		  850,--		         1700,-- Kč

Vlnovec + kout			          12 ks	                65,--                       780,-- Kč

Lem zdi Viplanyl (rozv. šíře 10)	          62 m                      95,--                     5890,-- Kč

Lem žlabu Viplanyl	(rozv. šíře l0)	          60 m	                95,--                     5700,-- Kč

Okapnice Viplanyl (rozv. šíře 25)               31 m                    270,--                     8370,-- Kč

Vylepení žlabu Dekplan tl. 1,5 mm            18 m²                   670,--                   12060,-- Kč

Dekplan tl. 1,5 mm – plocha                      151 m²                  390,--                   58890,-- Kč

Kotvy                                                        1080 ks                    27,--                  29160,-- Kč

Geotextilie 300g/m2                                   180 m²                    60,--                  10800,-- Kč

Vybednění žlabu OSB                                 18 m²                  470,--                     8460,-- Kč

Dodávka a montáž kopulí                              4 ks                 5600,--                  22400,-- Kč

Montáž hromosvodu                                       l ks               12400,--                  12400,-- Kč

Přesun hmot                                                    2,5%              1796,--                    4490,-- Kč

CELKEM BEZ DPH                                                                                         184050,--Kč