**Příloha č. 1 Obchodních podmínek – Technická specifikace sprchovacího lůžka**

**Sprchovací lůžko**

**Název lůžka: UDW 2500 VRW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadované parametry lůžka** | **Parametry nabízeného lůžka** |
| Počet | 2 ks | 2 ks |
| Rozměry (tolerance údajů +/- 5 cm) | Určeno pro osoby vysoké alespoň 185 cm, vnitřní šířka 60 cm. | Délka ložné plochy 185 – 200 cm, vnitřní šířka 62 cm |
| Materiál | Kov, nerezový rám | Práškově lakovaný nerezový rám |
| Nosnost | Do 200 kg | 200 kg |
| Polstrovaná vana | Ano | Ano |
| Anti-/Trendelengurg | Ano | Ano |
| Nastavitelná výška lůžka | Ano | Ano |
| Výšková nastavitelnost (tolerance údajů +/- 10 cm) | 50 – 90 cm | 49 – 89 cm |
| Ložná plocha s nastavením sklonu v zádové části | Ano | Ano |
| Odklápěcí boční postranice | Ano | Ano |
| Odklápěcí nožní postranice | Ano | Ano |
| Odtoková hadice | Ano | Ano |
| Kola s brzdami | Ano | Ano |
| Česká jazyková verze vč. Návodu k obsluze v češtině | Ano | Ano |