|  |
| --- |
| **OPRAVA PODLAHY – JÍDELNA** |
| **činnost/dodávka** | **jednotka** | **rozměr**  |  **cena/jednotka**  |  **celková cena**  |
| stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace/doklad  | m2 | 195,29 |  25,00 Kč  |  4 882,25 Kč  |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 195,29 |  8,00 Kč  |  1 562,32 Kč  |
| vysátí podlahy | m2 | 195,29 |  2,00 Kč  |  390,58 Kč  |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) | m2 | 195,29 |  30,00 Kč  |  5 858,70 Kč  |
| samonivelační stěrka do tl. 5 mm | m2 | 195,29 |  180,00 Kč  |  35 152,20 Kč  |
| dodávka PVC Fatra Praktik N | m2 | 219,47 |  270,00 Kč  |  59 256,90 Kč  |
| pokládka PVC včetně lepidla | m2 | 195,29 |  110,00 Kč  |  21 481,90 Kč  |
| dodání a nalepení PVC soklu | bm | 62 |  25,00 Kč  |  1 550,00 Kč  |
| svaření za tepla a svařovací šňůra | bm | 366 |  10,00 Kč  |  3 660,00 Kč  |
| **OPRAVA PODLAHY – kabinety učitelů ve 2.NP** |
| stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace/doklad  | m2 | 68,12 |  25,00 Kč  |  1 703,00 Kč  |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 68,12 |  8,00 Kč  |  544,96 Kč  |
| vysátí podlahy | m2 | 68,12 |  2,00 Kč  |  136,24 Kč  |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) | m2 | 68,12 |  35,00 Kč  |  2 384,20 Kč  |
| samonivelační stěrka do tl. 5 mm | m2 | 68,12 |  190,00 Kč  |  12 942,80 Kč  |
| dodávka PVC Fatra EXTRA 0,8mm nášlapná vrstva | m2 | 71 |  275,00 Kč  |  19 525,00 Kč  |
| pokládka PVC včetně lepidla | m2 | 68,12 |  70,00 Kč  |  4 768,40 Kč  |
| dodání a nalepení PVC soklu | bm | 63 |  25,00 Kč  |  1 575,00 Kč  |
| svaření za tepla a svařovací šňůra | bm | 37,7 |  10,00 Kč  |  377,00 Kč  |
| **OPRAVA PODLAHY – JÍDELNA / vícepráce** |
| **činnost/dodávka** | **jednotka** | **rozměr**  |  **cena/jednotka**  |  **celková cena**  |
| odbroušení vyrovnávací vrstvy diamantem | m2 | 195,29 |  70,00 Kč  |  13 670,30 Kč  |
| penetrování | m2 | 195,29 |  15,00 Kč  |  2 929,35 Kč  |
| epoxidová penetrace UZIN PE 480 | m2 | 195,29 |  255,66 Kč  |  49 927,84 Kč  |
| penetrace UZIN PE 280 | m2 | 195,29 |  16,23 Kč  |  3 169,56 Kč  |
| **OPRAVA PODLAHY – JÍDELNA / méněpráce** |
| **činnost/dodávka** | **jednotka** | **rozměr**  |  **cena/jednotka**  |  **celková cena**  |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 195,29 |  8,00 Kč  | - 1 562,32 Kč  |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) | m2 | 195,29 |  30,00 Kč  | - 5 858,70 Kč  |
| **cena celkem bez DPH** |  |  |  |  **240 027,48 Kč**  |
| **DPH 21%** |  |  |  |  **50 405,77 Kč**  |
| **cena celkem s DPH 21%** |  |  **290 433,25 Kč**  |
|  |  |  |  |  |
| **FIRMA: Marek Hodaň** | **JMÉNO** | **Marek Hodaň** |
| **SÍDLO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | **PODPIS** |  |
| **IČO: 05397898** | **DIČ:** | **CZ9201064147** |