|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPRAVA PODLAHY – JÍDELNA** | | | | |
| **činnost/dodávka** | **jednotka** | **rozměr** | **cena/jednotka** | **celková cena** |
| stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace/doklad | m2 | 195,29 | 25,00 Kč | 4 882,25 Kč |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 195,29 | 8,00 Kč | 1 562,32 Kč |
| vysátí podlahy | m2 | 195,29 | 2,00 Kč | 390,58 Kč |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) | m2 | 195,29 | 30,00 Kč | 5 858,70 Kč |
| samonivelační stěrka do tl. 5 mm | m2 | 195,29 | 180,00 Kč | 35 152,20 Kč |
| dodávka PVC Fatra Praktik N | m2 | 219,47 | 270,00 Kč | 59 256,90 Kč |
| pokládka PVC včetně lepidla | m2 | 195,29 | 110,00 Kč | 21 481,90 Kč |
| dodání a nalepení PVC soklu | bm | 62 | 25,00 Kč | 1 550,00 Kč |
| svaření za tepla a svařovací šňůra | bm | 366 | 10,00 Kč | 3 660,00 Kč |
| **OPRAVA PODLAHY – kabinety učitelů ve 2.NP** | | | | |
| stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace/doklad | m2 | 68,12 | 25,00 Kč | 1 703,00 Kč |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 68,12 | 8,00 Kč | 544,96 Kč |
| vysátí podlahy | m2 | 68,12 | 2,00 Kč | 136,24 Kč |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) | m2 | 68,12 | 35,00 Kč | 2 384,20 Kč |
| samonivelační stěrka do tl. 5 mm | m2 | 68,12 | 190,00 Kč | 12 942,80 Kč |
| dodávka PVC Fatra EXTRA 0,8mm nášlapná vrstva | m2 | 71 | 275,00 Kč | 19 525,00 Kč |
| pokládka PVC včetně lepidla | m2 | 68,12 | 70,00 Kč | 4 768,40 Kč |
| dodání a nalepení PVC soklu | bm | 63 | 25,00 Kč | 1 575,00 Kč |
| svaření za tepla a svařovací šňůra | bm | 37,7 | 10,00 Kč | 377,00 Kč |
| **OPRAVA PODLAHY – JÍDELNA / vícepráce** | | | | |
| **činnost/dodávka** | **jednotka** | **rozměr** | **cena/jednotka** | **celková cena** |
| odbroušení vyrovnávací vrstvy diamantem | m2 | 195,29 | 70,00 Kč | 13 670,30 Kč |
| penetrování | m2 | 195,29 | 15,00 Kč | 2 929,35 Kč |
| epoxidová penetrace UZIN PE 480 | m2 | 195,29 | 255,66 Kč | 49 927,84 Kč |
| penetrace UZIN PE 280 | m2 | 195,29 | 16,23 Kč | 3 169,56 Kč |
| **OPRAVA PODLAHY – JÍDELNA / méněpráce** | | | | |
| **činnost/dodávka** | **jednotka** | **rozměr** | **cena/jednotka** | **celková cena** |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 195,29 | 8,00 Kč | - 1 562,32 Kč |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) | m2 | 195,29 | 30,00 Kč | - 5 858,70 Kč |
| **cena celkem bez DPH** |  |  |  | **240 027,48 Kč** |
| **DPH 21%** |  |  |  | **50 405,77 Kč** |
| **cena celkem s DPH 21%** |  | | | **290 433,25 Kč** |
|  |  |  |  |  |
| **FIRMA: Marek Hodaň** | **JMÉNO** | **Marek Hodaň** | | |
| **SÍDLO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | **PODPIS** |  | | |
| **IČO: 05397898** | **DIČ:** | **CZ9201064147** | | |