| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: č.1 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Marek Hodaň |
| Investor: | Střední průmyslová Brno, Purkyňova, příspěvková organizace | Datum: 11.7.2018 |
| Název akce: Oprava podlahy škola Purkyňova |
| Předmět změny: Změna opravy podlahy |
| Změnový list vystavil: | Mgr. Richard Němec |
| Počet připojených listů specifikací: | 1 list – Vyjádření firmy Uzin Utz |
| Důvod vícepráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odstranění stávající stěrkové hmoty, uzavření plochy epoxidovou penetrací (zamezení prostupu vlhkosti vč. odstranění zápachu) Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci opravy podlahy v jídelně byla zjištěna vysoká vlhkost stávajícího povrchu, z důvodu špatné spodní izolace betonu (5 CM). Současně byla na podlaze zjištěna plíseň a po odstranění starého PVC je v místnosti cítit zápach. |
| Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč | Cena víceprací bez DPH : 69 697,05 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 69 697,05 Kč | Zůstává dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požadováno pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |