Vošalík/143			            17.7.2018

Alexandr Popp

Klášter 5

335 01   NEPOMUK 1

Věc: 	OBJEDNÁVKA – oprava měřících míst

Na základě Zprávy o demontovaných měřidlech tepla a Zprávy o zamítnutých měřidlech tepla, obě ze 16.7.2018 (viz příloha), bychom u vás rádi objednali opravu uváděných měřících míst v rozsahu a ceně, uvedených tamtéž.

Práce prosím proveďte v nejbližším možném termínu.

Děkujeme!

Vyřizuje:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

jvosalik@mususice.cz, 724 181 599

_____________________

Ing. Vladimír Marek

vedoucí odboru majetku a rozvoje města Sušice

# Alexandr POPP 335 01 KLÁŠTER 5 tel.: 603113607 E – MAIL: POPP. PLZEN@VOLNY.CZ IČO: 72272279 DIČ: CZ 6104300719 KB Nepomuk Č.ú.: 2394850217/0100

Bytservis s.r.o. Sušice p. Josef Kolář

V Klášteře dne  30.7.2026

Věc:     Zpráva o demontovaných měřidlech tepla

## Vážený pane Koláři,

## V souladu se zák.505/1990 sb. § 27 a vyhl. MPO č. 263/2000 jsem provedl demontáž měřidel tepla k povinnému ověřování po 4 letech. Ve skupině demontovaných měřících sestav jsou 4 kusy měřících sestav uvedených do provozu v roce 1993 (25 let téměř nepřetržitého provozu).

Na měřiče již nejsou k dispozici náhradní díly a výrobce již před několika lety zanikl.

## Je nanejvýš pravděpodobné, že většina komponentů z těchto sestav svým stavem nevyhoví technickým požadavkům stanovených měřidel a bude je potřeba nahradit přístroji novými. Vzhledem ke stáří jednotlivých komponentů bude vhodné (a ekonomické) nahradit celé sestavy.

## Seznam měřících míst:

## Stupkova 910

Na Hrázi  270

Lerchova 706

Lerchova 255 ZUŠ

## Měřiče tepla na uvedených měřících místech jsou napájeny z rozvodné sítě - 230V AC.   Přikládám tabulku s oceněním dodávek a montáže nových měřičů tepla.

| ## měřící místo | ## měřič tepla | ## montáže | ## celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Stupkova 910 | 18 490,00 Kč | 6 310,00 Kč | 24 800,00 Kč |
| Na Hrázi 270 | 18 490,00 Kč | 5 980,00 Kč | 24 470,00 Kč |
| ## Lerchova 706 | 25 350,00 Kč | 8 260,00 Kč | 33 610,00 Kč |
| ## Lerchova 255 ZUŠ | 25 350,00 Kč | 8 670,00 Kč | 34 020,00 Kč |

## Tyto měřiče tepla jsou napájeny z osazených baterii.

Cena celkem  ……………………………………………..       116 900,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena obsahuje dodávku stanovených měřičů tepla (měřiče tepla Landis + Gyr), montáž měřičů tepla vč. provedení potřebných topenářských a elektroinstalačních úprav, uvedení do provozu.  Cena rovněž obsahuje doplnění či výměnu uzavíracích armatur.

## S pozdravem

Alexandr Popp

# Alexandr POPP 335 01 KLÁŠTER 5 tel.: 603113607 E – MAIL: POPP. PLZEN@VOLNY.CZ IČO: 72272279 DIČ: CZ 6104300719 KB Nepomuk Č.ú.: 2394850217/0100

Bytservis s.r.o. Sušice p. Josef Kolář

V Klášteře dne  30.7.2026

Věc:     Zpráva o zamítnutých měřidlech tepla

## Vážený pane Koláři,

## V souladu se zák.505/1990 sb. § 27 a vyhl. MPO č. 263/2000 jsem provedl demontáž měřidel tepla k povinnému ověřování po 4 letech. 2 kusy měřících sestav z kotelny K5 pro objekt 809 a 138 byly AMS zamítnuty (viz Rozhodnutí o zamítnutí ověření stanoveného měřidla

## ZAM _2018_044 a ZAM_2018_045).

## Přikládám tabulku s oceněním dodávek a montáže nových měřičů tepla.

| ## měřící místo | ## měřič tepla | ## montáže | ## celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| ## K5 – obj. 809 | 14 920,00 Kč | 5 200,00 Kč | 20 120,00 Kč |
| K5 – obj. 138 | 18 490,00 Kč | 5 200,00 Kč | 23 690,00 Kč |

## Tyto měřiče tepla jsou napájeny z osazených baterii.

Cena celkem  ……………………………………………..          43 810,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena obsahuje dodávku stanovených měřičů tepla (měřiče tepla Landis + Gyr), montáž měřičů tepla vč. provedení potřebných topenářských a elektroinstalačních úprav, uvedení do provozu.

## S pozdravem

Alexandr Popp