Příloha č. 1 oprava EZS objektu OA Vlašim

Ústředna JA106K					1 x		9 091,-		9 091,-

Klávesnice JA114E					1 x		1 817,-		1 817,-

Ovládací segment JA192E				4 x		     86,-		   344,-

PIR čidlo JA110P				          	29 x		   496,-	  	14 384,-

Modul magn. kontaktů JA110 M			6 x		   371,-		2 226,-

Akustický detektor rozbití skla JA 110B		14 x		   721,-		10 094,-

AKU 12V/18Ah					1 x		1 051,-	  	1 051,-

Vnitřní sirénka JA110A				1 x		   487,-		   487

Venkovní siréna JA111A				1 x		1 724,-	    	1 724,-

Mezisoučet										41 218,-

Ost. el. inst. materiál									   950,-

Montáž, programování, oživení a doprava						 8 900,-

Celkem			 					           		51 068,-

+     21 % DPH									61 792,-