
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo označené jako „Pozáruční opravy, pravidelný servis (kalibrace a repase) a podpora automatických meteorologických měřících systémů sítě ČHMÚ "
Způsob provádění díla

Způsob provádění díla bod 2. a) Smlouvy o dílo
1) Pokud není v tomto článku uvedeno jinak, je zhotovitel při provedení díla vázán pokyny objednatele. 

2) Zhotovitel bude informován o nutnosti provedení opravy objednatelem nebo dobrovolným pozorovatelem a to písemně, pomocí e-mailu nebo telefonicky (telefonická informace musí být vždy následně potvrzena e-mailem).

3) Po obdržení informace o závadě je zhotovitel povinen vždy do 2 pracovních dnů od nahlášení závady, informovat pobočku objednatele o chystaném způsobu provedení díla, a pokud je to možné i o předpokládané ceně díla. 
4) Závada bude odstraněna maximálně do 5 pracovních dní od nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak, např. když dané místo instalace měřícího zařízení bude vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek dočasně nepřístupné a tím momentálně znemožněna oprava. 

5)   V případech uvedených v odstavci 4 bude sepsán a oboustranně odsouhlasen protokol o společném postupu vedoucí k co možná nejvčasnějšímu odstranění závady měřícího zařízení, maximálně však do 10 pracovních dnů od nahlášení.

6)  Zadavatel je oprávněn účtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny daného zařízení, které je postiženo vadou, za každý i započatý den prodlení s odstraněním nahlášené vady.
7) Zadávání konkrétního rozsahu servisních prací bude provedeno objednávkami příslušných poboček nebo odborem klimatologie ČHMÚ, což umožní cílené vynakládání prostředků v závislosti na provozním stavu a podmínkách stanic. Tyto objednávky včetně předpokládaného rozpisu prací musí být vždy přílohou faktur, kterými se objednávané práce účtují.

8) Při provádění díla zhotovitel vždy postupuje tak, že nejprve (v případě souhlasu regionálního pracoviště) za pomoci dobrovolného pozorovatele co nejpřesněji identifikuje závadu a pokusí se ji odstranit bez své přítomnosti na místě. Pokud toto není možné, zhotovitel sám rozhodne, zda provede opravu na místě závady nebo ve vlastních dílnách. Rozhodnutí o způsobu provedení opravy je zcela v kompetenci zhotovitele.

9) Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla v případě, že budou práce, které neodpovídají určení díla podle čl. I, nezbytné pro další bezvadné provádění díla a provádění díla může být pozastaveno až do obdržení písemného schválení jejich provádění a dohodě o ceně, či až do provedení prací (které neodpovídají určení díla podle čl. I) objednatelem jiným způsobem. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že zhotovitel má právo fakturovat již provedené dílo až do stavu, kdy bylo pozastaveno.

Způsob provádění díla bod 2. b) Smlouvy o dílo
Včasná oprava v případě poruchy automatických člunkových a váhových srážkoměrů, digitálních slunoměrů SD5 a SD6 na profesionálních meteorologických stanicích na celém území ČR pod správou Odboru profesionální staniční sítě (OPSS) ČHMÚ 

Oprava váhových srážkoměrů bude prováděna na základě výzvy podané „jmenovanými osobami“ objednatele  - zhotoviteli:

· na základě telefonické výzvy, 
· pomocí elektronické pošty, e-mailem. 

Jmenované osoby objednatele: 
-xxx
1) Po obdržení informace o závadě je zhotovitel povinen vždy do 2 pracovních dní od nahlášení závady informovat jmenované osoby objednatele o chystaném způsobu provedení díla, a pokud je to možné i o předpokládané ceně díla. 
2) Závada bude odstraněna maximálně do 5 pracovních dní od nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak, např. když dané místo instalace měřícího zařízení bude vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek dočasně nepřístupné a tím momentálně znemožněna oprava. 

3) V případech uvedených v předchozím odstavci bude sepsán a oboustranně odsouhlasen protokol o společném postupu vedoucí k co možná nejvčasnějšímu odstranění závady měřícího zařízení, maximálně však do 10 pracovních dnů od nahlášení.

4) Zadavatel je oprávněn účtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny daného zařízení, které je postiženo vadou, za každý i započatý den prodlení s odstraněním nahlášené vady.

5) Při provádění díla zhotovitel vždy postupuje tak, že nejprve za pomoci profesionálního pozorovatele co nejpřesněji identifikuje závadu a pokusí se ji odstranit bez své přítomnosti na místě. Pokud toto není možné, zhotovitel sám rozhodne, zda provede opravu na místě závady nebo ve vlastních dílnách. Rozhodnutí o způsobu provedení opravy je zcela v kompetenci zhotovitele.

Opravy člunkových srážkoměrů a digitálních slunoměrů bude prováděny na základě předchozí dohody s ved. OPT p. P. Kačírka v dílnách zhotovitele. Forma dopravy vadného přístroje na pracoviště a zpět po opravě bude dohodnuta předem.
Způsob provádění díla bod 2. c) Smlouvy o dílo
Příprava rekalibrace a repase automatizovaných klimatologických stanic typu Meteos 4, Meteos5,  Meteos56, Meteos6 a Meteos 7 v dobrovolnické síti ČHMÚ. Seznam činností spojených s repasí a rekalibrací celého automatického měřicího systému:

1) V konkrétní lokalitě provést demontáž a montáž (výměnu) součástí meteostanice (stanice a snímačů), které jsou určeny ke kalibraci (snímače větru, snímač délky trvání slunečního svitu, snímače teploty, snímač vlhkosti vzduchu, srážkoměr, snímač tlaku, stanice Meteos, …), provést funkční zkoušky všech nově instalovaných komponentů a systému jako celku.  

2) V konkrétní lokalitě, podle typu stanice ( Meteos4 až 56) a podle typu sítě ( AKS1,AKS2, AKS3, AKS4, ASS) zadat podle kalibračních listů nových snímačů jejich parametry na příslušná místa (do meteostanice či do PC).  Originály kalibračních listů předat příslušné pobočce ČHMÚ. 

3) V konkrétní lokalitě provést prohlídku mechanického stavu konstrukčních částí meteostanic a při zjištění poškození nebo snížení kvality s možným důsledkem ohrožením funkce zařízení či přesnosti měření tyto opravit, či vyměnit a následně zajistit jeho opravu.  Jedná se zejména o:

-kotvení stožárů (zjištění stavu kotevních lan, napínačů lan, spojovacího materiálu stožáru, výstražných doplňků kotvení stožáru, v případě zjištění špatného stavu sjednání pokud možno okamžité, nebo následné nápravy, provedení okamžitých opatření na ochranu zdraví osob a majetku před poškozením). 

-radiační (stínící) kryt snímače teploty a vlhkosti vzduchu, držák přízemního minimálního teploměru s ochrannou hadicí, pouzdra na půdní teploměry (podle zjištěného stavu zajistit očistu, popřípadě výměnu těch částí, které to budou vyžadovat).

· u váhového srážkoměru provést očistu sít, výměnu náplní. 

4) V konkrétní lokalitě provést kontrolu stavu přepěťových ochran, EMI filtrů, kontrolu a doplnění pojistek, kontrolu stavu baterie, ošetření vývodů baterie či výměnu baterie, kontrolu stavu rozvodnice stanice (těsnění dvířek a průchodek).

5) Provést repasi či výměnu těch elektronických částí demontované meteostanice (Meteos4 až 7), jejichž stav to bude vyžadovat. Vlastními silami a prostředky zajistit kalibraci meteostanice podle podmínek určených metodikou Metrologickou kalibrační laboratoří ČHMÚ (dále jen MKL ČHMÚ). Doporučený postup je obsažený v metodickém pokynu MKL, dokument poskytneme na vyžádání.
6) U demontovaných snímačů zjistit stav, provést repasi či výměnu těch částí snímačů, jejich stav to bude vyžadovat, provést funkční zkoušky snímačů, zajistit přepravu snímačů ke kalibraci do MKL ČHMÚ, zajistit přepravu nakalibrovaných snímačů zpět, vést evidenci pohybu snímačů od jejich demontáže v původní lokalitě po jejich montáž v lokalitě nové. Provést likvidaci neopravitelných dílů, provést repasi náplní váhových srážkoměrů, vše v souladu předpisy pro ochranu životního prostředí.

7) Před montáží nakalibrované stanice v terénu provést sestavení stanice a snímačů, provést funkční zkoušku, zadat nové kalibrační parametry a provést kontrolu jejich správnosti.

Meteos4- nejstarší typ meteostanice, není schopna spolupracovat se snímači s vlastním procesorem, např.ultrasonické snímače větru. Tato stanice pracuje pouze v síti AKS1  a je vždy připojena na personální počítač.

Meteos5- procesorová deska ve spojení s univerzálními měřícími moduly UMM2 a UMM6, je schopna spolupracovat se snímači s vlastním procesorem. Tato stanice pracuje v síti AKS1 a 2, připojení na PC je možné, není nutné.

Meteos56-Pro tuto stanici je použita procesorová deska stanice Meteos5, namísto UMM2 a UMM6 jsou použity již velmi kvalitnější měřící moduly Meteos6. Tato stanice pracuje v síti AKS1 a 2, připojení na PC je možné, není nutné.

Dokumentace k Meteos 6 a Meteos 7 dostupná na webových stránkách: 

xx

Popis typů stanic AKS1, AKS2, AKS3, AKS4 a ASS:

AKS1 – stanice s personálním počítačem, data z PC jsou do „centra“ přenášena systémem GPRS, EDGE. LTE a přes webové rozhraní.  

AKS2, AKS3, AKS4, ASS - stanice bez počítače, data ze stanice jsou do „centra“ přenášena systémem GPRS, osazení stanic čidly se liší v závislosti od programu pozorování, ASS je stanice osazena pouze automatickým srážkoměrem (člunkovým nebo váhovým).


