Přílohy č. 1 (Aktuálně platný ceník IMT)
	ItemNo.
	Text
	
	Unit Price EUR
	cena v CZK

	400109
	"Cyl bracket 80L kit 25profile"
	
	12.54
	345

	400302
	"Cyl rail 2x80l 640mm"
	
	7.86
	216

	400121
	"Cyl rail end cover"
	
	0.56
	16

	305410
	"Ci IV8-300 Manosw -plug"
	
	253.89
	6982

	540360
	"Cable kit: Manosw 470R-5K6 2m"
	
	44.50
	1224

	305702
	"Ci MT 2 Manifold"
	
	72.03
	1980

	305730-8
	"Ci MT Orifice kit ISO 1" Calib"
	
	44.25
	1217

	303102
	"Hose Dn10-400 0.5m Ci Disc Elb"
	
	16.45
	452

	305450
	"Ci IS8B Solenoid only"
	
	241.42
	6639

	210204-8
	"IN-15 ISO Nozzle calibrated"
	
	21.59
	594

	210206-8
	"IN-20 ISO Nozzle calibrated"
	
	26.90
	740

	210125
	"IN-1/2" Silencer T2"
	
	106.20
	2920

	210126
	"IN-3/4" Silencer T2"
	
	106.20
	2920

	214009
	"Seal Red"
	
	0.05
	1

	214010
	"Seal wire (Coarse) SS"
	
	0.22
	6

	406037
	"Alrm pt Sndr 12-24V multtone"
	
	58.33
	1604

	407310
	"Call pt Disch EN54 w cover"
	
	26.96
	742

	406125
	"Alrm pt III FE "FIRE" "
	
	97.04
	2669

	540163
	"Sigma Abort switch UK (latch)"
	
	84.37
	2320

	540004
	"Sigma XT CZ FE control panel"
	
	594.98
	16362

	540351
	"Junct box Ci variable EOL res"
	
	40.67
	1118

	302724
	"Pressure relief A 250-ø200"
	
	303.75
	8353

	801104
	"Sign "Fire protc w INERGEN" CZ"
	
	5.45
	150

	801120
	"Label Inergen cylinder"
	
	1.01
	28

	801170
	"Label Cylinder pictogram"
	
	4.12
	113.3

	
	
	
	
	

	
	
	


