| Příloha - Cenová nabídka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akumulátorovna |  |  |  |  |  |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| Společné práce |  |  |  |  |  |
| 9400000R | Lešení, montáž a demontáž | kpl | 1,000 | 1 500,000 | 1 500,00 |
| 9400001R | Vyklízení prostor, závěrečný úklid, zakrývání kcí | kpl | 1,000 | 2 500,000 | 2 500,00 |
| Bourací práce |  |  |  |  |  |
| 77200004R | demontáž jednokřídlých dvěří, demontáž křídel včetně zárubně | ks | 1,000 | 490,000 | 490,00 |
| 962031133 | vybourání příčky cca tl. 150mm | m2 | 7,800 | 165,000 | 1 287,00 |
| 900000000R | demontáž přisazených svítidel | ks | 3,000 | 120,000 | 360,00 |
| 900000001R | Demontáž podhledu z cetris desek na ocelovém roštu | m2 | 13,800 | 315,000 | 4 347,00 |
| 900000002R | Osekání soklu z kameninových cihel | mb | 13,700 | 120,000 | 1 644,00 |
| 900000003R | Vybourání části podlahy z kameninových cihel | m2 | 1,800 | 415,000 | 747,00 |
| 900000004R | Sekání drážek pro instalace elektro a ZTI | kpl | 1,000 | 560,000 | 560,00 |
| 900000005R | Vybourání otvorů ve zdi tl 150mm pro rozvody potrubí chlazení, včetně začištění | kpl | 2,000 | 1 820,000 | 3 640,00 |
| 997013212S | Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost | t | 4,200 | 985,00 | 4 137,00 |
| 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,200 | 305,000 | 1 281,00 |
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 79,800 | 18,000 | 1 436,40 |
| 997013803S | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,200 | 295,000 | 1 239,00 |
| Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |
| 711714110R00 | Provedení nátěru stěn adhezní hmotou | m2 | 31,000 | 96,000 | 2 976,00 |
| 612142001S | Vyspravení omítek stěn | m2 | 4,500 | 560,000 | 2 520,00 |
| 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 6,000 | 180,000 | 1 080,00 |
| 612445202R00 | Stěrka sádrová, penetrace, tl.2 mm | m2 | 31,000 | 145,000 | 4 495,00 |
| Přesun hmot HSV |  |  |  |  |  |
| 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | kpl | 1,000 | 2 500,000 | 2 500,00 |
| Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |
| 76313510R | skládaný minerál. podhled standard, 600x600mm, hladký, barva bílá, kmpletní dodávka vč. montáže | m2 | 14,300 | 782,000 | 11 182,60 |
| Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |
| 776520020RAF | Podlaha povlaková z PVC čtverců, soklík | m2 | 14,300 | 1 190,000 | 17 017,00 |
| 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10mm | m2 | 14,300 | 396,000 | 5 662,80 |
| Malby |  |  |  |  |  |
| 784211115A | výmalba stěn standard, včetně penetrace | m2 | 31,000 | 65,000 | 2 015,00 |
| Ostatní práce |  |  |  |  |  |
| OV1 | Svítící pole kazetového podhledu, IP40 | ks | 4,000 | 1 923,000 | 7 692,00 |
| OV2 | Úprava stávající elektroinstalace (přemístění vypínačů, světel,..) | kpl | 1,000 | 1 500,000 | 1 500,00 |
| OV4 | Demontáž umyvadel a zaslepení rozvodů vody | kpl | 1,000 | 820,000 | 820,00 |
| OV5 | Úprava a doplnění kanalizačního potrubí pro odvod vody z plechové vany v podhledu, včetně přípravy pro odvodnění chladící jednotky | kpl | 1,000 | 2 200,000 | 2 200,00 |
| OV6 | Plechová vana 1000x2500x70mm umístěná nad regálem, odvodněná, D+M | ks | 1,000 | 15 000,000 | 15 000,00 |
| OV7 | Úprava VZT v podhledech | kpl | 1,000 | 7 000,000 | 7 000,00 |
| Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 108 828,80 |

| Příloha - Cenová nabídka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyzdívka ostění pro nové dvěře ve spojovacím krčku 1. NP |  |  |  |  |  |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |
|  | Vyzdění ostění z cihel Ytong 15 včetně nerezových kotev | kpl | 1,000 |  | 3 200,00 |
|  | Vyrovnání ostění maltou na tl.17,5cm | kpl | 1,000 |  | 850,00 |
|  | Potažení ostění lepidlem s perlinkou, vyštukování | kpl | 1,000 |  | 1 600,00 |
|  | Malba Kaim dvojnásobná | kpl | 1,000 |  | 450,00 |
| Přesun hmot HSV |  |  |  |  |  |
| 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | kpl | 1,000 |  | 2 500,00 |
| Ostatní práce |  |  |  |  |  |
| OV1 | VRN | % | 5,000 |  | 430,00 |
| Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 9 030,00 |

| Příloha - Cenová nabídka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výmalba předsálí pokladen |  |  |  |  |  |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |
|  | Otlučení omítek stěn, včetně vyškrábání spár | m2 | 3,000 | 130,000 | 390,00 |
|  | Sanační omítka stěn, včetně přednástřiku a sanačního štuku (systém Weber) | m2 | 3,000 | 980,000 | 2 940,00 |
|  | Drobné opravy štuků | kpl | 1,000 | 1 000,000 | 1 000,00 |
| Malby |  |  |  |  |  |
| 784211115A | výmalba stěn standard, včetně penetrace | m2 | 138,200 | 65,000 | 8 983,00 |
| Ostatní práce |  |  |  |  |  |
| OV1 | VRN | % | 5,000 | 0,000 | (doplní účastník) |
| Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 13 313,00 |