|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

5.NP klubovna 516 |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 1** |  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet** |
| **Materiál, práce PVC** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 19,93 | m2 |   |   |   |
| PVC 270 / 693 | 20,70 | m2 |   |   |   |
| Montáž PVC, včetně lepidla, sváření | 19,93 | m2 |   |   |   |
| Sokl PVC 3 cm D+M | 17,80 | bm |   |   |   |
| Přechodové lišty | 1,00 | ks |   |   |   |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **11 917,50** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Demontáž původní krytiny - koberec lepený | 19,93 | m2 |   |   |   |
| Příprava podkladu | 19,93 | m2 |   |   |   |
| Penetrování, penetrace | 19,93 | m2 |   |   |   |
| Stěrka materiál do 5 mm | 19,93 | m2 |   |   |   |
| Stěrkování | 19,93 | m2 |   |   |   |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **7 374,10** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady** |   |   |   |   |   |
| Vedlejší realizační náklady |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **19 891,60** |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **24 069,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodba 3.NP |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet** |
| **Materiál, práce PVC** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 112,11 | m2 | á | 20,00 |   |
| PVC 41 / 010 | 120,00 | m2 | á | 342,00 |   |
| Montáž PVC, včetně lepidla, sváření | 112,11 | m2 | á | 165,00 |   |
| Sokl PVC 8 cm D+M | 78,00 | bm | á | 95,00 |   |
| Přechodové lišty | 20,00 | bm | á | 350,00 |   |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **76 190,40** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Demontáž původní krytiny | 112,11 | m2 | á | 60,00 |   |
| Příprava podkladu | 112,11 | m2 | á | 20,00 |   |
| Penetrování, penetrace | 112,11 | m2 | á | 60,00 |   |
| Stěrka materiál do 5 mm | 112,11 | m2 | á | 150,00 |   |
| Stěrkování | 112,11 | m2 | á | 40,00 |   |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **36 996,30** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady** |   |   |   |   |   |
| Vedlejší realizační náklady |   |   | á |   |   |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **113 786,70** |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **137 682,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |
| 5.NP Studovna 517 |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 1** |  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet** |
| **Materiál, práce PVC** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 20,53 | m2 |   |   |   |
| PVC 270 / 693 | 21,30 | m2 |   |   |   |
| Montáž PVC, včetně lepidla, sváření | 20,53 | m2 |   |   |   |
| Sokl PVC 3 cm D+M | 18,00 | bm |   |   |   |
| Přechodové lišty | 1,00 | ks |   |   |   |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **12 242,70** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Demontáž původní krytiny - koberec lepený | 20,53 | m2 |   |   |   |
| Příprava podkladu | 20,53 | m2 |   |   |   |
| Penetrování, penetrace | 20,53 | m2 |   |   |   |
| Stěrka materiál do 5 mm | 20,53 | m2 |   |   |   |
| Stěrkování | 20,53 | m2 |   |   |   |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **7 596,10** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady** |   |   |   |   |   |
| Vedlejší realizační náklady |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **20 438,80** |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **24 731,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabinet 008 |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 1** |  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet** |
| **Materiál, práce PVC** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 20,68 | m2 |   |   |   |
| PVC 42 / 004 | 24,00 | m2 |   |   |   |
| Montáž PVC, včetně lepidla, sváření | 20,68 | m2 |   |   |   |
| Sokl PVC 3 cm D+M | 19,38 | bm |   |   |   |
| Přechodové lišty | 1,00 | bm |   |   |   |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **13 687,90** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Demontáž původní krytiny | 20,68 | m2 |   |   |   |
| Příprava podkladu | 20,68 | m2 |   |   |   |
| Penetrování, penetrace | 20,68 | m2 |   |   |   |
| Stěrka materiál do 5 mm | 20,68 | m2 |   |   |   |
| Stěrkování | 20,68 | m2 |   |   |   |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **6 824,40** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady** |   |   |   |   |   |
| Vedlejší realizační náklady |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **21 112,30** |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **25 546,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učebna 14 |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 1** |  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet** |
| **Materiál, práce PVC** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 80,80 | m2 |   |   |   |
| PVC 43/007 | 94,70 | m2 |   |   |   |
| Montáž PVC, včetně lepidla, sváření | 80,80 | m2 |   |   |   |
| Sokl PVC 8 cm D+M | 37,00 | bm |   |   |   |
| Přechodové lišty | 1,00 | bm |   |   |   |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **64 742,50** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Demontáž původní krytiny | 80,80 | m2 |   |   |   |
| Příprava podkladu | 80,80 | m2 |   |   |   |
| Penetrování, penetrace | 80,80 | m2 |   |   |   |
| Stěrka materiál do 5 mm | 80,80 | m2 |   |   |   |
| Stěrkování | 80,80 | m2 |   |   |   |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **39 592,00** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady** |   |   |   |   |   |
| Vedlejší realizační náklady |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **104 934,50** |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **126 971,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabinet zástupkyně ředitelky |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 1** |  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet** |
| **Materiál, práce**  | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 13,55 | m2 |   |   |   |
| Koberec 662 modrý š. 4 m | 18,80 | m2 |   |   |   |
| Montáž koberce lepením | 13,55 | m2 |   |   |   |
| Sokl kobercový D+M | 14,32 | bm |   |   |   |
| Přechodové lišty | 1,00 | bm |   |   |   |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **10 871,50** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Demontáž původní krytiny | 13,55 | m2 |   |   |   |
| Příprava podkladu | 13,55 | m2 |   |   |   |
| Penetrování, penetrace | 13,55 | m2 |   |   |   |
| Stěrka materiál do 5 mm | 13,55 | m2 |   |   |   |
| Stěrkování | 13,55 | m2 |   |   |   |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **4 471,50** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady** |   |   |   |   |   |
| Vedlejší realizační náklady |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **15 943,00** |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **19 291,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokoj 3.NP (1 buňka) |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 1** |  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet** |
| **Materiál, práce PVC** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 48,06 | m2 |   |   |   |
| PVC 270 / 693 | 58,20 | m2 |   |   |   |
| Montáž PVC, včetně lepidla, sváření | 48,06 | m2 |   |   |   |
| Sokl PVC 3 cm D+M | 52,66 | bm |   |   |   |
| Přechodové lišty | 6,00 | ks |   |   |   |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **33 265,20** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Demontáž původní krytiny | 48,06 | m2 |   |   |   |
| Příprava podkladu | 48,06 | m2 |   |   |   |
| Penetrování, penetrace | 48,06 | m2 |   |   |   |
| Stěrka materiál do 5 mm | 48,06 | m2 |   |   |   |
| Stěrkování | 48,06 | m2 |   |   |   |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **15 859,80** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady** |   |   |   |   |   |
| Vedlejší realizační náklady |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **49 725,00** |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **60 167,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodba 3.NP |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 1** |  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet** |
| **Materiál, práce PVC** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 112,11 | m2 |   |   |   |
| PVC 41 / 010 | 120,00 | m2 |   |   |   |
| Montáž PVC, včetně lepidla, sváření | 112,11 | m2 |   |   |   |
| Sokl PVC 8 cm D+M | 78,00 | bm |   |   |   |
| Přechodové lišty | 20,00 | bm |   |   |   |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **76 190,40** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |
| Demontáž původní krytiny | 112,11 | m2 |   |   |   |
| Příprava podkladu | 112,11 | m2 |   |   |   |
| Penetrování, penetrace | 112,11 | m2 |   |   |   |
| Stěrka materiál do 5 mm | 112,11 | m2 |   |   |   |
| Stěrkování | 112,11 | m2 |   |   |   |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **36 996,30** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady** |   |   |   |   |   |
| Vedlejší realizační náklady |   |   |   |   |   |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **113 786,70** |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **137 682,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |