BEZPEČNOSTNÍ A UŽIVATELSKÉ POKYNY

1.	Veškeré závady na elektrických rozvodech a zařízeních neprodleně nahlásit pronajímateli a zabránit jejich dalšímu používání do doby odstranění těchto závad.

2.	Provádění úprav v elektroinstalaci bez písemného souhlasu pronajímatele je ZAKÁZÁNO!

Po písemném souhlasu je následná povinnost provedení revize zařízení po provedené opravě.

3.	Připojování dalších zařízení umístěných mimo pronajatý stavební objekt bez písemného souhlasu pronajímatele je ZAKÁZÁNO! Po písemném souhlasu pronajímatele připojovat tato zařízení v souladu s platnými předpisy.

4.	Je ZAKÁZÁNO používat opravované pojistky!

5.	V prostoru „před elektrickým rozvaděčem“ zachovávat volný manipulační prostor.

6.	Opravy drobného charakteru (výměna žárovek, výbojek, zářivek, startérů, pojistek, vypínačů, zásuvek, apod.) si provádí nájemce prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí na vlastní náklady. Vyměněné součástky musí odpovídat svou hodnotou a parametry originálu vadných součástek.

7.	Na základě požadavku pronajímatele vždy zpřístupnit pronajaté prostory za účelem provedení kontroly, opravy, revize nebo dalších úkonů.

8.	V případech, kdy se prokáže, že k závadě na elektroinstalaci nebo zařízení došlo neodborným nebo nesprávným používáním / zásahem, jdou veškeré vzniklé škody a následné náklady spojené s opravou elektroinstalace / zařízení nebo jeho výměnou na vrub nájemce.

9.	Seznámení se s funkčností elektroinstalace stavebního objektu, ovládacími prvky a dalšími zařízeními umístěnými v objektu je součástí procesu předání objektu do užívání.