Dne 31.07.2018 v 11:38 Aleš Zítka - Elektros spol. s r.o. napsal(a):

Dobrý den paní Vojtěchová,

potvrzuji přijetí objednávky a zařazuji do výroby tak aby byl dodržen požadovaný termín.

V příloze posílám potvrzenou objednávku.

S přáním pěkného dne,

|  |  |
| --- | --- |
| **Zítka Aleš** ředitel - jednatel společnosti  [zitka@elektros.cz](mailto:zitka@elektros.cz) +420 602 239 826 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektros spol. s r.o. Martinice v Krkonoších 253 512 32 Martinice v Krkonoších | Tel: +420 481 543 128 Email: [elektros@elektros.cz](mailto:elektros@elektros.cz) Web: [www.elektros.cz](http://www.elektros.cz) | IČ: 15043487 DIČ: CZ15043487 GPS: 50°34'58,195''N, 15°31'5,145''E |

Dne 31.07.2018 v 10:45 Lea Vojtěchová napsal(a):

Dobrý den,

objednávám u vás do učebny 13s v budově VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45 úpravu elektroinstalace dle následujícího rozpočtu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace ceny** | | |  |  |  |
| p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/ |
| 1 | dodávky zařízení | |  |  | 23 460 |
| 2 | doprava dodávek | | 3,60 | 23 460 | 845 |
| 3 | přesun dodávek | | 1,00 | 23 460 | 235 |
| 4 | materiál elektromontážní | |  |  | 29 394 |
| 5 | prořez |  | 5,00 | 22 669 | 1 133 |
| 6 | materiál podružný | | 3,00 | 29 394 | 882 |
| 7 | elektromontáže | |  |  | 27 648 |
| 8 | PPV pro elektromontáže | | 6,00 | 59 057 | 3 543 |
| 9 | dodávky celkem | |  |  | 24 305 |
| 10 | materiál+výkony celkem | |  |  | 62 835 |
| 11 | ostatní náklady | |  |  | 280 |
| 12 | NÁKLADY hl.III celkem | |  |  | 87 420 |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | kompletační činnost | |  |  | 1 333 |
| 14 | revize |  |  |  | 2 879 |
| 15 | NÁKLADY hl.XI celkem | |  |  | 4 212 |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 | projekty |  |  |  | 7 416 |
| 17 | autorský dozor | |  |  | 442 |
| 18 | NÁKLADY hl.I celkem | |  |  | 7 858 |
|  |  |  |  |  |  |
| 19 | cena bez DPH | |  |  | 99 490 |
| 20 | DPH základní sazba | | 21,00 | 99 490 | 20 893 |
| **21** | **CENA vč.DPH (Kč)** | |  |  | **120 383** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soupis položek** | | |  |  |  |  |
| p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem |
| **Dodávky zařízení** | | |  |  |  |  |
|  |  | **Rozvaděče** |  |  |  |  |
| 1 | 000713131 | rozvaděč RMS 13 | ks | 1,00 | 23460,00 | 23 460 |
|  |  | **dílčí součet** |  |  | **23460,00** |  |
|  |  | **součet** |  |  |  | **23 460** |
| **Materiál elektromontážní** | | |  |  |  |  |
|  |  | **Přívod** |  |  |  |  |
| 2 | 000436502 | jistič 3pól BC160NT305-160-L 690V/25kA/160A | ks | 0,00 | 5720,00 |  |
| 3 | 000173110 | vodič CYA 16 /H07V-K/ | m | 6,00 | 32,50 | 195 |
| 4 | 000333161 | lišta vkládací LHD 40x40 | m | 1,50 | 39,60 | 59 |
| 5 | 000333162 | /LH 40x40/ kryt koncový 8641 | ks | 2,00 | 20,00 | 40 |
| 6 | 000101210 | kabel CYKY 4x16 | m | 64,00 | 188,00 | 12 032 |
| 7 | 000363011 | Žlab MERKUR 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m | M | 18,00 | 59,00 | 1 062 |
| 8 | 000363081 | Spojka SZ 1 GZ pro spojení žlabžlab M1 | Ks | 4,00 | 13,00 | 52 |
| 9 | 000363121 | Nosník NZM 50 GZ pro žlab 50/50 M1+M2 | Ks | 12,00 | 37,00 | 444 |
| 10 | 000363141 | Podpěra PZM 100 GZ pro žlab 100/50,100/100 M1+M2 | Ks | 12,00 | 38,00 | 456 |
| 11 | 000000314 | hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x95mm | ks | 36,00 | 6,60 | 238 |
|  |  | **dílčí součet** |  |  | **14578,00** |  |
|  |  | **Instalace** |  |  |  |  |
| 12 | 000363011 | Žlab MERKUR 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m | M | 24,00 | 59,00 | 1 416 |
| 13 | 000363081 | Spojka SZ 1 GZ pro spojení žlabžlab M1 | Ks | 24,00 | 13,00 | 312 |
| 14 | 000363141 | Podpěra PZM 100 GZ pro žlab 100/50,100/100 M1+M2 | Ks | 16,00 | 38,00 | 608 |
| 15 | 000363141 | Podpěra PZM 100 GZ pro žlab 100/50,100/100 M1+M2 | Ks | 16,00 | 38,00 | 608 |
| 16 | 000340201 | parapetní kanál PK 120x55D | m | 15,00 | 267,00 | 4 005 |
| 17 | 000340202 | /PK120x55/ kryt koncový | ks | 2,00 | 87,20 | 174 |
| 18 | 000340204 | /PK120x55/ kryt ohybový | ks | 2,00 | 134,00 | 268 |
| 19 | 000322124 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 | m | 12,00 | 22,20 | 266 |
| 20 | 000322154 | /trubka PVC tuhá/ koleno 4125 | ks | 4,00 | 18,20 | 73 |
| 21 | 000322174 | /trubka PVC tuhá/ příchytka 5325 | ks | 16,00 | 3,10 | 50 |
| 22 | 000363251 | Závitová tyč 6mm/1m GZ | Ks | 4,00 | 10,00 | 40 |
| 23 | 000363161 | Stojna STPM 200 SZ (1,5mm) prostorovátřístranná | Ks | 4,00 | 45,00 | 180 |
| 24 | 000000314 | hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x95mm | ks | 80,00 | 6,60 | 528 |
| 25 | 000422612 | zásuvka 16A,250VAC/profil 45 5525N-C02357 clonky | ks | 10,00 | 57,00 | 570 |
| 26 | 000422614 | zásuvka 16A,230VAC/profil 45 5585N-C02357chráněnáA | ks | 2,00 | 701,00 | 1 402 |
| 27 | 000422621 | modul zásuvkový 45x45/profil 45 komunik 1711277-1 | ks | 3,00 | 75,00 | 225 |
| 28 | 000423211 | zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast) | ks | 2,00 | 62,00 | 124 |
| 29 | 000413102 | přepínač 10A/250Vstř 3553-06929 Praktik IP44 řaz.6 | ks | 1,00 | 62,00 | 62 |
| 30 | 000333041 | lišta vkládací LV 40x15 | m | 3,00 | 34,00 | 102 |
| 31 | 000425223 | zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653 | ks | 1,00 | 241,00 | 241 |
| 32 | 000101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 6,00 | 26,80 | 161 |
| 33 | 000101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 46,00 | 43,00 | 1 978 |
| 34 | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 76,00 | 16,30 | 1 239 |
| 35 | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 16,00 | 9,60 | 154 |
| 36 | 000199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 16,00 | 1,90 | 30 |
|  |  | **dílčí součet** |  |  | **14816,00** |  |
|  |  | **součet** |  |  |  | **29 394** |
| **Elektromontáže** | | |  |  |  |  |
|  |  | **Přívod** |  |  |  |  |
| 37 | 210120501 | jistič 3pól bez zapojení do 160A | ks | 0,00 | 79,80 |  |
| 38 | 210800569 | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x16 | m | 6,00 | 57,30 | 344 |
| 39 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 6,00 | 21,60 | 130 |
| 40 | 210190006 | úprava rozvodnice do hmotnosti 100kg | kpl | 1,00 | 2820,00 | 2 820 |
| 41 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 1,50 | 47,90 | 72 |
| 42 | 210810101 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 | m | 64,00 | 35,60 | 2 278 |
| 43 | 210950203 | příplatek na zatažení do prostupu kabel do 4kg | m | 40,00 | 34,40 | 1 376 |
| 44 | 210255089 | úprava plyn. potrubí (řezání, broušení, krácení) | kpl | 1,00 | 2250,00 | 2 250 |
| 45 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 18,00 | 54,00 | 972 |
| 46 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0,60 | 23,50 | 14 |
| 47 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 1,08 | 23,50 | 25 |
| 48 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 36,00 | 16,80 | 605 |
| 49 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 24,00 | 74,00 | 1 776 |
| 50 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 1,44 | 35,50 | 51 |
| 51 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 1,44 | 35,50 | 51 |
| 52 | 210020412 | kabelový žlab s víkem do š.170mm | m | 15,00 | 321,00 | 4 815 |
| 53 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 12,00 | 34,40 | 413 |
| 54 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0,80 | 35,50 | 28 |
| 55 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0,96 | 35,50 | 34 |
| 56 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 80,00 | 18,80 | 1 504 |
| 57 | 210292022 | vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení | ks | 1,00 | 50,40 | 50 |
|  |  | **dílčí součet** |  |  | **19608,00** |  |
|  |  | **Instalace** |  |  |  |  |
| 58 | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z | ks | 10,00 | 76,70 | 767 |
| 59 | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z | ks | 2,00 | 76,70 | 153 |
| 60 | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z | ks | 3,00 | 76,70 | 230 |
| 61 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 2,00 | 130,00 | 260 |
| 62 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 1,00 | 115,00 | 115 |
| 63 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 3,00 | 47,90 | 144 |
| 64 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 1,00 | 144,00 | 144 |
| 65 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 6,00 | 25,20 | 151 |
| 66 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 46,00 | 26,60 | 1 224 |
| 67 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 76,00 | 25,20 | 1 915 |
| 68 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 16,00 | 25,20 | 403 |
| 69 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 10,00 | 159,00 | 1 590 |
| 70 | 210190121 | rozvaděč stavebnicový zapouzdřený do 50kg | ks | 1,00 | 832,00 | 832 |
| 71 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 16,00 | 7,00 | 112 |
|  |  | **dílčí součet** |  |  | **8040,00** |  |
|  |  | **součet** |  |  |  | **27 648** |
| **Ostatní náklady** | | |  |  |  |  |
|  |  | **Instalace** |  |  |  |  |
| 72 | 219001212 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | ks | 2,00 | 140,00 | 280 |
|  |  | **dílčí součet** |  |  | **280,00** |  |
|  |  | **součet** |  |  |  | **280** |

Maximální cena zakázky  je 120 383 Kč včetně  DPH (99 450 Kč bez DPH).

Realizace zakázky do 31. 8. 2018.  
Žádám o potvrzení přijetí objednávky.  
  
S pozdravem  
L. Vojtěchová  
zástupkyně ředitelky  
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100  
tel.: 734 475 954

--------------------------------------------------------------------------  
Navštivte naše stránky na <http://www.vos-sps-jicin.cz>