KS Klima -Service, a.s. Evropská 710, Příbram II 261 01 Příbram

Tel.: Fax:
E-mail:

318541111
318541112
info@ksklimaservice.cz

www.ksklimaservice.cz, www.filtrace.cz

Příbram 18. Červenec 2018

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24 736 01 Havířov 1
Vážená paní Gabriela Urbancová Evidenční číslo:NA-0851-18-RM
(evidenční číslo nabídky uveďte, prosím, do případné objednávky)

Cenová nabídka

Vážená paní Urbancová,

děkujeme Vám za Vaši poptávku ze dne 17.7.2018 a předkládáme Vám cenovou nabídku na:

Vzduchotechnika TRAUMATOLOGIE 1	-2-3-4-5-6		
KS PAK 45, M5 287x592x380 mm/sklo,pozink ,3 kapsy	5,00	KS	
KS PAK 45, M5 592x592x380 mm/sklo,pozink ,6 kapes	6,00	KS	
KS PAK 45, M5 592x287x380 mms/sklo,pozin rám ,6 ka	3,00	KS	
KS PAK 45, M5 287x592x600 mm/sklo, pozink rám 3 k	5,00	KS	
KS PAK 45, M5 592x592x600 mm/sklo, pozink rám 6 k	6,00	KS	
KS PAK 45, M5 592x287x600 mm/sklo, pozink rám 6 k	3,00	KS	
KS PAK 98, F9 287x592x635 mm/sklo,pozink,6kapes	.	5,00	KS	
KS PAK 98, F9 592x592x635 mm/sklo,pozink,12 kapes	6,00	KS	
KS PAK 98, F9 592x287x635 mm/sklo,pozink,12kapes .	3,00	KS	
Vzduchotechnika MOJIP 21-22-23-24			
KS PAK 45, M5 592x287x380 mms/sklo,pozin rám ,6 ka	2,00	KS	
KS PAK 45, M5 287x592x380 mm/sklo,pozink ,3 kapsy	3,00	KS	
KS PAK 45, M5 592x592x380 mm/sklo,pozink ,6 kapes	5,00	KS	
KS PAK 45, M5 592x287x600 mm/sklo, pozink rám 6 k	2,00	KS	
KS PAK 45, M5 287x592x600 mm/sklo, pozink rám 3 k	3,00	KS	
KS PAK 45, M5 592x592x600 mm/sklo, pozink rám 6 k	5,00	KS	
KS PAK 98, F9 592x287x635 mm/sklo,pozink,12kapes .	2,00	KS	
KS PAK 98, F9 287x592x635 mm/sklo,pozink,6kapes	.	3,00	KS	
KS PAK 98, F9 592x592x635 mm/sklo,pozink,12 kapes	5,00	KS	

. .	217,00 Kč/KS .  .  .
. .	293,00 Kč/KS .  .  .
. .	239,00 Kč/KS .  .  .
. .	248,00 Kč/KS .  .  .
. .	413,00 Kč/KS  .  . .
. .	280,00 Kč/KS .  .  .
. .	546,00 Kč/KS  .  . .
. .	986,00 Kč/KS  .  . .
. .	720,00 Kč/KS  .  . .

. .	239,00 Kč/KS .  .  .
. .	217,00 Kč/KS .  .  .
. .	293,00 Kč/KS .  .  .
. .	280,00 Kč/KS .  .  .
. .	248,00 Kč/KS .  .  .
. .	413,00 Kč/KS .  .  .
. .	720,00 Kč/KS  .  . .
. .	546,00 Kč/KS  .  . .
. .	986,00 Kč/KS  .  . .

1 085,00
1 758,00
717,00
1 240,00
2 478,00
840,00
2 730,00
5 916,00
2 160,00

478,00
651,00
1 465,00
560,00
744,00
2 065,00
1 440,00
1 638,00
4 930,00

Pokračování na další straně	32 895,00

Pokračování.  .  .  .  .  .  .  .  . . .	32 895,00
Vzduchotechnika RTG, CT, vzduchotechnika MOJIP 2.p

KS PAK 45, M5 892x287x600 mm/pozink rám 8 kapes/ KS PAK 45, M5 892x287x380/sklo,pozink /8 kapes	. . KS PAK 98, F9 892x287x635 mm/sklo,pozink,10 kapes
Vzduchotechnika COS, CS 1-2-3-4-5
KS FP-610-V3, F9 592x592x292 mm   .  .  .  .  .  .  .  . .
KS FP-305-V3, F9 592x287x292 mm   .  .  .  .  .  .  .  . .
KS PAK 62, M6 287x592x534 mm/sklo/pozink/5 kapes KS PAK 62, M6 592x592x534 mm/sklo/pozink/10 kapes KS PAK 62, M6 892x287x534 mm/sklo/pozink/10 kapes KS PAK 85, F7 592x592x534 mm/sklo/pozink/10 kapes KS PAK 85, F7 592x287x534 mm/sklo/pozink/10 kapes KS PAK 45, M5 287x592x360 mm/pozink/sklo 3 kapsy . KS PAK 45, M5 592x592x534 mm/sklo/pozink rám	. . KS PAK 45, M5 892x287x600 mm/sklo/pozink rám 8 ka KS PAK 45, M5 592x287x600 mm/sklo, pozink rám 6 k
Vzduchotechnika CYTOSTATIKA KS PAK 45, M5 592x490x380 mm/sklo, pozink rám 6 k KS PAK 98, F9 592x490x635 mm/sklo,pozink rám/12 k
Vzduchotechnika DIALÝZA
KS PAK 45, M5 287x592x380 mm/sklo,pozink ,3 kapsy KS PAK 45, M5 592x592x380 mm/sklo,pozink ,6 kapes KS FP-305-V3, F9 592x287x292 mm   .  .  .  .  .  .  .  . .
KS FP-610-V3, F9 592x592x292 mm   .  .  .  .  .  .  .  . .
Vzduchotechnika KUCHYŇ
KS PAK 45, M5 592x592x380 mm/sklo,pozink ,6 kapes KS PAK 45, M5 592x592x534 mm/pozink sklo, 6 kapes KS PAK 85, F7 592x592x635 mm/12 kapes/pozink rám
Vzduchotechnika KUCHYŇ-MYČKA KS PAK 85, F7 592x382x534 mm/sklo,pozink/10 kapes KS PAK 45, M5 592x382x534 mm sklo,pozink,6 kapes .
Vzduchotechnika JÍDELNA

6,00  KS   . .
6,00  KS   . .
6,00  KS   . .

4,00  KS   . .
4,00  KS   . .
3,00  KS   . .
3,00  KS   . .
3,00  KS   . .
4,00  KS   . .
4,00  KS   . .
3,00  KS   . .
7,00  KS   . .
3,00  KS   . .
4,00  KS   . .

2,00  KS   . .
1,00  KS   . .

2,00  KS   . .
2,00  KS   . .
1,00  KS   . .
1,00  KS   . .

8,00  KS   . .
8,00  KS   . .
8,00  KS   . .

2,00  KS   . .
2,00  KS   . .

472,00 Kč/KS  .  . .
334,00 Kč/KS  .  . .
1 036,00 Kč/KS  .  . .

1 877,00 Kč/KS  .  . .
1 108,00 Kč/KS  .  . .
364,00 Kč/KS  .  . .
646,00 Kč/KS .  .  .
477,00 Kč/KS .  .  .
705,00 Kč/KS  .  . .
453,00 Kč/KS  .  . .
217,00 Kč/KS  .  . .
415,00 Kč/KS  .  . .
472,00 Kč/KS  .  . .
280,00 Kč/KS .  .  .

319,00 Kč/KS .  .  .
973,00 Kč/KS  .  . .

217,00 Kč/KS  .  . .
293,00 Kč/KS .  .  .
1 108,00 Kč/KS  .  . .
1 877,00 Kč/KS  .  . .

293,00 Kč/KS .  .  .
415,00 Kč/KS  .  . .
962,00 Kč/KS  .  . .

623,00 Kč/KS  .  . .
402,00 Kč/KS  .  . .

2 832,00
2 004,00
6 216,00

7 508,00
4 432,00
1 092,00
1 938,00
1 431,00
2 820,00
1 812,00
651,00
2 905,00
1 416,00
1 120,00

638,00
973,00

434,00
586,00
1 108,00
1 877,00

2 344,00
3 320,00
7 696,00

1 246,00
804,00

KS PAK 85, F7 428x428x600 mm/sklo,pozink,5 kapes .	2,00	KS  . .	417,00 Kč/KS  . . .	834,00	
KS PAK 45, M5 428x428x300 mm/sklo, pozink rám 4 k	2,00	KS  . .	215,00 Kč/KS  . . .	430,00	
Vzduchotechnika KUCHYŇ-ŠATNA			
KS B/290, G4 1820x400 mm . . . . . . . . . . . . .	1,00	KS  . .	60,00 Kč/KS  . . .	60,00	
KS 15/150, G2 1820x400 mm . . . . . . . . . . . .	1,00	KS  . .	36,00 Kč/KS  . . .	36,00	
Vzduchotechnika INFEKČNÍ ODDĚLENÍ	
KS PAK 98, F9 402x402x630 mm/sklo/pozink 5 kapes .	1,00	KS  . .	704,00 Kč/KS  . . .	704,00	
KS PAK 45, M5 402x402x360 mm/sklo/pozink 4 kapsy .	1,00	KS  . .	247,00 Kč/KS  . . .	247,00	
KS PAK 98, F9 402x592x630 mm/sklo,pozink 5kapes	.	1,00	KS  . .	713,00 Kč/KS  . . .	713,00	
KS PAK 45, M5 402x592x360 mm/sklo/pozink 4kapsy .	2,00	KS  . .	255,00 Kč/KS  . . .	510,00	
KS PAK 98, F9 287x592x630 mm/sklo/pozink 4 kapsy .	1,00	KS  . .	459,00 Kč/KS  . . .	459,00	
KS PAK 45, M5 287x592x360 mm/pozink/sklo 3 kapsy .	2,00	KS  . .	217,00 Kč/KS  . . .	434,00	
KS PAK 62, M6 490x490x500 mm/sklo/pozink 5 kapes	1,00	KS  . .	395,00 Kč/KS  . . .	395,00	
Celkem CZK	96 920,00

CENY:	jsou uvedeny v Kč, bez DPH (21 %), včetně dopravy

DODÁVKA:	do 10-20 pracovních dnů od potvrzení objednávky

DOPRAVA:	zabezpečíme sběrnou službou nebo dle dohody jiný
způsob dopravy

PLATBA:	po dodávce zboží na základě faktury se splatností 60 dní

KVALITA:	všechny filtry jsou vyrobeny ve výtečné kvalitě, z certifikovaných materiálů dle norem řízení jakosti ISO 9001 a environmentu ISO 14001.
Filtry jsou testovány a certifikovány
dle platných norem ČSN EN 779 a ČSN EN 1822

PLATNOST	Platnost nabídky 3 měsíce

Další informace včetně technických parametrů námi vyráběných a dodávaných vzduchových filtrů najdete na adrese: www.ksklimaservice.cz .

Vážená paní Urbancová, věříme, že naše nabídka je pro Vaše rozhodování dostačující a jsme připraveni ji v případě Vašich dalších požadavků doplnit nebo upřesnit.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi !

S úctou

za KS Klima - Service a. s.

Petra Kulichová
Technicko-obchodní referent
Tel.: , E-mail: petra.kulichova@ksklimaservice.cz