Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele s položkovým rozpočtem prací a materiálu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zakázka:** | Výměna radiátorů včetně bouracích a svařovacích prací |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místo prováděných prací:** | Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, Žižkova 1154 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nabízející: |  |  |   | Zpracováno pro:  |  |  |  |
| MONTEX - voda, topení, plyn |  |   | Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, p.o. |
| Jan Blažek |  |  |   | IČ: 62330381 |  |  |  |
| IČ: 15452310 , DIČ: CZ 530711122 |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název zboží** |   | **Ks** | **Cena bez DPH/MJ** | **Sleva v %** | **Cena po slevě/MJ** | **Cena celkem bez DPH** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kancelář č.5:** |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiátor 22/400/2600 | 1 | 8 296,00  | 40 | 4977,60 | 4 977,60 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 1 | 153,00  | 12 | 134,64 | 134,64 |
| CU přechod 3/4"x18vni | 2 | 68,40  | 15 | 58,14 | 116,28 |
| CU přechod 3/4"x18ven | 1 | 68,40  | 15 | 58,14 | 58,14 |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2"  | 1 | 26,10  | 13 | 22,71 | 22,71 |
| **Ředitelna:** |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Radiátor 33/600/1000 | 2 | 7 091,00  | 40 | 4254,60 | 8 509,20 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 2 | 153,00  | 12 | 134,64 | 269,28 |
| CU přechod 1/2"x18nvi | 4 | 61,20  | 15 | 52,02 | 208,08 |
| CU přechod 1/2"x18ven | 2 | 61,20  | 15 | 52,02 | 104,04 |
| **Knihovna:** |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Radiátor 33/600/1000 | 1 | 7 091,00  | 40 | 4254,60 | 4 254,60 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 1 | 153,00  | 12 | 134,64 | 134,64 |
| CU přechod 3/4"x18vni | 2 | 68,40  | 15 | 58,14 | 116,28 |
| CU přechod 3/4"x18ven | 1 | 68,40  | 15 | 58,14 | 58,14 |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2"  | 1 | 26,10  | 13 | 22,71 | 22,71 |
| **Kancelář č.14. (přízemí):** |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Radiátor 33/600/1100 | 1 | 7 582,00  | 40 | 4549,20 | 4 549,20 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 1 | 153,00  | 12 | 134,64 | 134,64 |
| CU přechod 3/4"x18vni | 2 | 68,40  | 15 | 58,14 | 116,28 |
| CU přechod 3/4"x18ven | 1 | 68,40  | 15 | 58,14 | 58,14 |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2"  | 1 | 26,10  | 13 | 22,71 | 22,71 |
| **Místnost před ředitelnou:** |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Radiátor 33/600/900 |   | 1 | 6 917,00  | 40 | 4150,20 | 4 150,20 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 1 | 153,00  | 12 | 134,64 | 134,64 |
| CU přechod 1/2"x18vni | 2 | 62,20  | 15 | 52,87 | 105,74 |
| CU přechod 1/2"x18ven | 1 | 62,20  | 15 | 52,87 | 52,87 |
| **Spisovna:** |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Radiátor 33/600/1100 | 1 | 7 582,00  | 40 | 4549,20 | 4 549,20 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 1 | 153,00  | 12 | 134,64 | 134,64 |
| CU přechod 3/4"x18ven | 1 | 68,40  | 15 | 58,14 | 58,14 |
| CU nátrubek 18 |   | 2 | 12,00  | 0 | 12,00 | 24,00 |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2"  | 1 | 26,10  | 13 | 22,71 | 22,71 |
| **Kuchyň za sálem:** |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Radiátor 22/500/1400 | 1 | 5 919,00  | 40 | 3551,40 | 3 551,40 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 1 | 153,00  | 12 | 134,64 | 134,64 |
| CU přechod 3/4"x18vni | 2 | 68,40  | 15 | 58,14 | 116,28 |
| CU přechod 3/4"x18ven  | 1 | 68,40  | 15 | 58,14 | 58,14 |
| Varný závit 3/4"  |   | 2 | 28,30  | 18 | 23,21 | 46,41 |
| Mos.Redukce opačná 1"x3/4" | 2 | 119,10  | 13 | 103,62 | 207,23 |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2"  | 1 | 26,10  | 13 | 22,71 | 22,71 |
| **Kancelář Ompa:** |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Radiátor 33/600/1000 | 1 | 7 091,00  | 40 | 4254,60 | 4 254,60 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 1 | 153,00  | 12 | 134,64 | 134,64 |
| CU přechod 3/4"x18vni | 2 | 68,40  | 15 | 58,14 | 116,28 |
| CU přechod 3/4"x18ven | 1 | 68,40  | 15 | 58,14 | 58,14 |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2"  | 1 | 26,10  | 13 | 22,71 | 22,71 |
| **Místnost nad kotelnou:** |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Radiátor 33/600/600 |   | 1 | 5 159,00  | 40 | 3095,40 | 3 095,40 |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | 1 | 153,00  | 12 | 134,64 | 134,64 |
| CU přechod 3/4"x18vni | 2 | 68,40  | 15 | 58,14 | 116,28 |
| CU přechod 3/4"x18ven | 1 | 68,40  | 15 | 58,14 | 58,14 |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2"  | 1 | 26,10  | 13 | 22,71 | 22,71 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| Demontáž starých radiátorů a instalace nových | 10 | 1 000,00  |   | 1000,00 | 10 000,00 |
| Bourací a sekací práce | 1 | 700,00  |   | 700,00 | 700,00 |
| Spotřeba: Pasta,Cín,Svařovací souprava | 1 | 500,00  |   | 500,00 | 500,00 |
| Doprava včetně dovezení materiálu na stavbu | 1 | 850,00  |   | 850,00 | 850,00 |
| Kompletní práce(hodinová sazba včetně dopojení nových radiátorů na soustavu v CU) 230/h (4x topenář) Odhadovaná práce na 6h | 6 | 920,00  |   | 920,00 | 5 520,00 |
| Nový termoventil do Místnosti před ředitelnou | 1 | 373,00  |   | 373,00 | 373,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Částka celkem bez DPH:**  | **63 192,79 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Částka celkem s 15% DPH:**  | **72 671,70 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Částka celkem s 21% DPH:**  | **76 463,27 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Dne 3. 7. 2018

 Jan Blažek