Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele s položkovým rozpočtem prací a materiálu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zakázka:** | Výměna radiátorů včetně bouracích a svařovacích prací | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místo prováděných prací:** | | | Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, Žižkova 1154 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabízející: | |  |  |  | Zpracováno pro: | |  |  |  |
| MONTEX - voda, topení, plyn | | |  |  | Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, p.o. | | | | |
| Jan Blažek | |  |  |  | IČ: 62330381 | |  |  |  |
| IČ: 15452310 , DIČ: CZ 530711122 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název zboží** | |  | **Ks** | **Cena bez DPH/MJ** | | **Sleva v %** | **Cena po slevě/MJ** | **Cena celkem bez DPH** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kancelář č.5:** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Radiátor 22/400/2600 | | | 1 | 8 296,00 | | 40 | 4977,60 | 4 977,60 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 1 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 134,64 | |
| CU přechod 3/4"x18vni | | | 2 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 116,28 | |
| CU přechod 3/4"x18ven | | | 1 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 58,14 | |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2" | | | 1 | 26,10 | | 13 | 22,71 | 22,71 | |
| **Ředitelna:** | |  |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Radiátor 33/600/1000 | | | 2 | 7 091,00 | | 40 | 4254,60 | 8 509,20 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 2 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 269,28 | |
| CU přechod 1/2"x18nvi | | | 4 | 61,20 | | 15 | 52,02 | 208,08 | |
| CU přechod 1/2"x18ven | | | 2 | 61,20 | | 15 | 52,02 | 104,04 | |
| **Knihovna:** | |  |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Radiátor 33/600/1000 | | | 1 | 7 091,00 | | 40 | 4254,60 | 4 254,60 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 1 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 134,64 | |
| CU přechod 3/4"x18vni | | | 2 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 116,28 | |
| CU přechod 3/4"x18ven | | | 1 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 58,14 | |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2" | | | 1 | 26,10 | | 13 | 22,71 | 22,71 | |
| **Kancelář č.14. (přízemí):** | | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Radiátor 33/600/1100 | | | 1 | 7 582,00 | | 40 | 4549,20 | 4 549,20 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 1 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 134,64 | |
| CU přechod 3/4"x18vni | | | 2 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 116,28 | |
| CU přechod 3/4"x18ven | | | 1 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 58,14 | |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2" | | | 1 | 26,10 | | 13 | 22,71 | 22,71 | |
| **Místnost před ředitelnou:** | | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Radiátor 33/600/900 | |  | 1 | 6 917,00 | | 40 | 4150,20 | 4 150,20 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 1 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 134,64 | |
| CU přechod 1/2"x18vni | | | 2 | 62,20 | | 15 | 52,87 | 105,74 | |
| CU přechod 1/2"x18ven | | | 1 | 62,20 | | 15 | 52,87 | 52,87 | |
| **Spisovna:** | |  |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Radiátor 33/600/1100 | | | 1 | 7 582,00 | | 40 | 4549,20 | 4 549,20 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 1 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 134,64 | |
| CU přechod 3/4"x18ven | | | 1 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 58,14 | |
| CU nátrubek 18 | |  | 2 | 12,00 | | 0 | 12,00 | 24,00 | |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2" | | | 1 | 26,10 | | 13 | 22,71 | 22,71 | |
| **Kuchyň za sálem:** | | |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Radiátor 22/500/1400 | | | 1 | 5 919,00 | | 40 | 3551,40 | 3 551,40 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 1 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 134,64 | |
| CU přechod 3/4"x18vni | | | 2 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 116,28 | |
| CU přechod 3/4"x18ven | | | 1 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 58,14 | |
| Varný závit 3/4" | |  | 2 | 28,30 | | 18 | 23,21 | 46,41 | |
| Mos.Redukce opačná 1"x3/4" | | | 2 | 119,10 | | 13 | 103,62 | 207,23 | |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2" | | | 1 | 26,10 | | 13 | 22,71 | 22,71 | |
| **Kancelář Ompa:** | | |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Radiátor 33/600/1000 | | | 1 | 7 091,00 | | 40 | 4254,60 | 4 254,60 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 1 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 134,64 | |
| CU přechod 3/4"x18vni | | | 2 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 116,28 | |
| CU přechod 3/4"x18ven | | | 1 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 58,14 | |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2" | | | 1 | 26,10 | | 13 | 22,71 | 22,71 | |
| **Místnost nad kotelnou:** | | |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Radiátor 33/600/600 | |  | 1 | 5 159,00 | | 40 | 3095,40 | 3 095,40 | |
| Šroubení přímé pájecí 1/2"x18 | | | 1 | 153,00 | | 12 | 134,64 | 134,64 | |
| CU přechod 3/4"x18vni | | | 2 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 116,28 | |
| CU přechod 3/4"x18ven | | | 1 | 68,40 | | 15 | 58,14 | 58,14 | |
| Mos.Redukce opačná 3/4"x1/2" | | | 1 | 26,10 | | 13 | 22,71 | 22,71 | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Demontáž starých radiátorů a instalace nových | | | 10 | 1 000,00 | |  | 1000,00 | 10 000,00 | |
| Bourací a sekací práce | | | 1 | 700,00 | |  | 700,00 | 700,00 | |
| Spotřeba: Pasta,Cín,Svařovací souprava | | | 1 | 500,00 | |  | 500,00 | 500,00 | |
| Doprava včetně dovezení materiálu na stavbu | | | 1 | 850,00 | |  | 850,00 | 850,00 | |
| Kompletní práce(hodinová sazba včetně dopojení nových radiátorů na soustavu v CU) 230/h (4x topenář) Odhadovaná práce na 6h | | | 6 | 920,00 | |  | 920,00 | 5 520,00 | |
| Nový termoventil do Místnosti před ředitelnou | | | 1 | 373,00 | |  | 373,00 | 373,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | **Částka celkem bez DPH:** | | | **63 192,79 Kč** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | **Částka celkem s 15% DPH:** | | | **72 671,70 Kč** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | **Částka celkem s 21% DPH:** | | | **76 463,27 Kč** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Dne 3. 7. 2018

Jan Blažek