Specifikace projektu
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku

1) Název projektu

Rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Markovice

2) Popis projektu

Realizované aktivity
V rámci projektu dojde k rekonstrukci garáže hasičské zbrojnice Markovice. Předmětem prací bude rozebrání zámkové dlažby a uložení na skládce, odstranění podkladu, nový podklad ze štěrkodrtě, betonová mazanina, umístění kari sítí, obvodová dilatace pružnou těsnící páskou, přesun sutě, vystěrkování podlahy včetně penetrace, vymalování garáže a výměna stávajících garážových vrat               za zateplené. 

3) Místo realizace

Obec:                                  Chrudim

Ulice:                                   Ke Hřišti

Č.p.:                                     1166

Katastrální území:            Chrudim

Místní část:                        Chrudim IV

st.p.č.:                                 5208 (vlastník město Chrudim)

4) Předpokládané celkové výdaje projektu

185 075,55 Kč
