Rozpočet - cenová nabídka

Oprava povrchů, el. instalace ZTI – místnost M2054, Albertov 7, Praha 2

- Pomocné lešení – žebříky 						  1000,-

- Odstranění větracích mříží 3ks, zazdění otvorů a začištění                                           3 x 4HR á 250 + mat. 580							  3580,-

- Opravy zednické obvod. zdí 5HR á 250					  1250,-

- El. instalace 									                                  - dmtž konzole vč. kabelu, dmtž stáv. osvětlení			  2000,-               - zářivka přisazená 2ks á 1920						  3840,-               - lišta vkládací 10m á 29							    290,-        - kabel CIKI 3J x 1,5, 18m á 14 						    252,-                 - kabel CIKI 3J x 2,5, 15m á 19						    285,-                - pomocný materiál 								    600,-                - doprava mat. 								  1000,-              - elektromontážní práce 26HR á 250					  6500,-

- Odstranění starého koberce 21,8m2 á 45, vynesení                                                         do kontejneru 2HR á 200, celkem 					  1381,-

- Odstranění starých desek 21,8m2 á 90, vynesení                                                                     do kontejneru 3HR á 200 							  2562,-

- Lakýrnické práce – viz příloha 						12029,-

- Malířské práce – plocha 96,68m2						                                      - škrábání – broušení staré malby 65m2 á 25				  1625,-               - penetrace 96,68m2 á 15 							  1450,20                        - tmelení (Jubolín) + broušení 27m2 á 80				  2160,-                        - malba Primalex Plus dvojnásobná 96,68 x 2 á 28			  5414,08                                                      - doprava pro malby							    600,-

- OSB desky tl. 15 nákup 15ks á 305 + doprava 1200			  5775,-

- Vynosení desek do 2.patra 3HR á 250					    750,-

- MTŽ desek na podlahu (část beton, část staré parkety)                                        3prac. á 10HR á 250  							  7500,-

- Pomoc. mat. (vruty 800ks á 1,20, hmoždinky 150ks á 3,50)		  1485,-

- Lino - podlahářeské práce 							                   - broušení + luxování 21,8m2 á 35					    763,-              - stěrkování 21,8m2 á 49							  1068,20            - pokládka + lepení 21,8m2 á 125 					  2725,-              - lištováí PVC lištou 19bm á 35						    665,-                - PVC Stella Ruby vč. prořezu 25m2 á 405				10125,-                 - přechodové lišty 2ks á 530						  1060,-             - doprava mat. 2 x 600							  1200,-

- Úklid průběžný 5 x 1,5HR + konečný (vč. mytí okna) 10HR                      	 celkem 17,5 HR á 200 							  3500,-

- Dvojdřez se skříňkou (truhlářský výrobek) vč. mtž a zapojení 	  8850,-

- Obklad u umyvadla – odstranění, nový obklad pro                                                     dřez 2,5m2 á 1300								  3250,-

Cena celkem bez DPH							 96534,48Kč                           DPH 21%									 20272,24Kč                         Cena vč. DPH							          116806,72Kč

V Praze dne 5/8/2018

xxxx		PENTA TRADE s.r.o.	25207 Štěchovice218