1. Příloha č.1 - Cenová nabídka vč. specifikace komponent a prací:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| *Položka* | *Název* | *Mn.* | *MJ* | *D+M* | *Jedn. cen a* | *Cena celkem D+M* |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Tlaková láhev 52 litrů včetně příslušenství | 1,00 | ks | D | 26 772,05 | 26 772,05 |
| 2 | Držák lahve 52 I | 1,00 | ks | D | 891,44 | 891,44 |
| 3 | HasivoNOVEC-1230 | 38,00 | kg | D | 760,62 | 28 903,46 |
| 4 | Tlakový spínač - SHZ spuštěno | 1,00 | ks | D | 3 281,68 | 3 281,68 |
| 5 | Tryska - 360° | 1,00 | ks | D | 983,01 | 983,01 |
| 6 | Potrubí DNDN40 včetně fitinků, zinkováno, kotvení, popis | 2,00 | m | D | 608,31 | 1 216,61 |
| 7 | Manometr pro kontrolu tlaku hasiva | 1,00 | ks | D | 1 490,40 | 1 490,40 |
| 8 | Tlakový spínač - Úbytek hasiva | 1,00 | ks | D | 2 477,15 | 2 477,15 |
| 9 | Informační tabulky včetně návodu pro zařízení | 1,00 | kpt | D | 515,80 | 515,80 |
| 10 | Tlaková zkouška potrubí | 1,00 | kpt | M | 1 966,95 | 1 966,95 |
| 11 | Kontrola čistoty potrubí | 1,00 | kpt | M | 1 168,96 | 1 168,96 |
| 12 | Počáteční kontrola provozuschopnosti | 1,00 | kpt | M | 1 853,89 | 1 853,89 |
| 13 | Zkouška integrity prostoru DFT | 1,00 | kpt | M | 4 251,61 | 4 251,61 |
| 14 | Ostatní (školení obsluhy, předávací dokumentace, provozní kniha, ...) | 1,00 | kpt | D | 1 638,97 | 1 638,97 |
|   | *Celkem Kč* |   |   |   |   | *77 411,98* |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Ovládací ústředna hašení | 1,00 | ks | D | 15 440,35 | 15 440,35 |
| 16 | Optickokouřový hlásič včetne patice | 4,00 | ks | D | 854,99 | 3 419,98 |
| 17 | Signalizace opticko akustická | 3,00 | ks | D | 906,39 | 2 719,16 |
| 18 | Aktivační tlačítko vnitřní | 1,00 | ks | D | 983,01 | 983,01 |
| 19 | Blokovací tlačítko vnitřní | 1,00 | ks | D | 1 134,39 | 1 134,39 |
| 20 | Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu | 100,00 | m | D | 132,69 | 13 268,76 |
| 21 | Elektro pospojení systému GHZ | 1,00 | kpt | D | 1 424,06 | 1 424,06 |
| 22 | Magnetický dveřní kontakt | 1,00 | ks | D | 421,00 | 421,00 |
| 23 | Nucené odvětrání místnosti | 1,00 | kpt | D+M | 24 850,00 | 24 850,00 |
|   |   |   |   |   |   | 63 *660,69* |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | Montáž SHZ | 1,00 | ks | M | 33 322,33 | 33 322,33 |
|   | *Celkem Kč* |   |   |   |   | 33 322,33 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Rekapitulace |   |   |   |   |   |
|   | Celkem Kč bez DPH |   |   |   | 174 395,00 |
|   | DPH |   |   |   | 36 622,95 |
|   | Celkem Kč s DPH |   |   |   | 211 017,95 |