Příloha č. 2 - protokol o převzetí předmětu nájmu

TANDEM kompletní II.patro, sekce B a místnosti 0.12 přízemí

**Kontrolní list prostor nájemce - Tieto Czech** s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Upřesnění | Počet | Stav při předání | |
| OK. | poznámka |
| 1 | Okna – plastová | včetně žaluzií | 38 | OK. |  |
| 2 | Malby | nové |  | OK. |  |
| 3 | Dveře |  | 22 | O.K. | 2x dvojité |
| 4 | Koberec | vyčištěné |  | OK. |  |
| 5 | Zásuvky slaboproud | dvoj zásuvky | 230 | O.K. |  |
| 6 | Zásuvky silnoproud | dvoj zásuvky | 198 | O.K. |  |
| 7 | EPS – čidlo |  | 14 | O.K. |  |
| 8 | EZS – čidlo |  | 15 | O.K. |  |
| 9 | Klimatizace | včetně ovladače | 18 | O.K. |  |
| 10 | Nouzové osvětlení |  | 3 | O.K. |  |
| 11 | Osvětlení (zářivky) | kanceláře | 104 | O.K. |  |
| 12 | Osvětlení (zářivky) | spol. prostory | 24 | O.K. |  |
| 13 | EZS – čtečky |  | 16 | O.K. |  |
| 14 | Hasicích přístrojů |  | 2 | O.K. |  |
| 15 | Kuchyňská linka |  | 1 | O.K. |  |
| 16 | Mikrovlnná trouba |  | 1 | O.K. |  |
| 17 | WC Muži – kabiny | 3x pisoár |  | O.K. | 1x umyvadlo.2x WC kombi |
| 18 | WC Ženy – kabiny |  |  | O.K. | 3x umyvadlo,2x WC kombi |
| 19 | Rozhlas |  | 3 | O.K. |  |
| 20 | Radiátory |  | 39 | O.K. |  |
| 19 | Hydrant |  | 1 | O.K. |  |
|  | | | | | |

Odpovědný zástupce nájemce potvrzením protokolu prohlašuje, že se seznámil s obecnými smluvními podmínkami a zároveň prohlašuje, že byl proškolen s EZS (Elektronickým zabezpečovacím systémem), ACS (Přístupovým systémem), EPS (elektronický zabezpečovací systém).

ID karty v počtu 200 ks - jsou uložené v obálce na recepci,budova Piáno v zastřežené skřínce

Odpovědná osoba. Email, tel. Kontakt: xxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxx

nebo xxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předal: xxxxxx

Převzal: xxxxx

Datum:

1.11.2015