MINIMÁLNÍ  TECHNICKÉ POŽADAVKY

Inscenace:  ZTRACENÁ ČEST K. BLUMOVÉ

JEVIŠTĚ: 	délka 9m

Šířka 6m

Výška min.4,5m

Rovné jeviště pokládáme koberec

Tahy zavěšuje se dekorace

SVĚTLA:

5x PC 1kW (1ks na stativu cca 2m)

10x PC 500W

3x PAR 64, 230V/1000W, lampa CP 62 WFL

DMX výstup na jeviště pro dýmostroj

možnost zavěšovat světla nad scénu: min 3 tahy po celé hloubce scény, dostatek kabeláže

Doba přípravy: 3 hodiny

ZVUK:

- ozvučení sálu s výkonem odpovídajícím velikosti a charakteru prostoru

- 2x mikrofon na jevišti (1x velký stojan, 1x stojánek na stůl)

- 1x mikroport na kulise

- 1x line vstup do mix pro looper a 1x stereo vstup pro laptop

- FX Hall/Delay

POČET TECHNICKÝCH SLOŽEK:

KULISÁKŮ ŠD: 4

REKVIZITÁŘ: 1

OSVĚTLOVAČ: 1

ZVUKAŘ: 1

GARDEROBA: 1

MASKÉRKA: 1

ŠATNY:  2 šatny se sprchou a tekoucí teplou vodou

K DISPOZICI NA MÍSTĚ:

- denní místnost pro technické složky

- od 200km od Prahy 2x odpočinková místnost pro řidiče