Příloha č.1

Rozpočet dodávek a prací

Akce: Přípojka elektrického vedení pro MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720

Materiál:

kabel AYKY 3x120+70mm2		40m				8.952,-

trubka KOPOFLEX  90			37m				2.175,60

pásek FeZn 30x5				32kg				1.484,80

svorka páska drát				8ks				292,80

ostatní materiál 				celkem				2.650,-

Materiál celkem:								15.555,20 Kč

Práce:

kabel AYKY 3x120+70mm2		40m				3.164,-

trubka KOPOFLEX 90			37m				1.764,90

protažení kabelu AYKY trubkou		37m				1.938,80

ukončení vodičů do 120mm2		16ks				1.438,40

pásek FeZn 30x5				32kg				1.043,20

svorka páska drát				6ks				195,60

ost. práce ve ztížených podmínkách 	celkem				1.280,-

ost. náklady na zajištění prací		celkem				2.180,-

Elektro a ostatní práce /mimo zemních a výkopových/:			  	13.004,90 Kč

Výkopové a zemní práce:

výkop ručně kopaný ve stížených podmínkách

a v souběhu v kabely VN			23m				22.036,30

překop cesty ručně kopaný 		11m				14.084,40

příplatek za extrémní podmínky při kopání cesty

11m x koef. 0,6			8.450,64

kabelové lože z písku			11m				553,30

ruční zásyp kabelové rýhy			34m				2.706,40

oprava betonového povrchu vč. materiálu	celkem				5,280,-

úprava terénu atd.			celkem				982,-

odvoz přebytečného materiálu a ost. dokončovací práce

celkem				1.250,-

Výkopové a zemní práce celkem: 						55.343,04 Kč

Rekapitulace:

Materiál celkem:									15.555,20

Podružný materiál a ostatní materiál:		8,2%				  1.275,53

Elektro práce celkem:								13.004,90

Výkopové a zemní práce celkem:							55.343,04

Geodetické zaměření:								  4.500,-

Výchozí revizní zpráva:								  1.850,-

Celkem:									91.528,67 Kč

Sleva a zaokrouhlení:								-         8,67 Kč

Zaokrouhleno:									91.520,- Kč