|  | Příloha č. 1 | Cenová nabídka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POŽ CEL/ks | Prodej celkem |  | Nem NMnM/kí | Nem NMnM/Kč |  |
|  |  |  |  | 2 roky | Prodej /I ks |  |  |  |
|  | VPP3FPBT260104 | PS 1208 Sáčky papír. 110x196x30 lOOOks | 12000 | 7 440,00 | 0,62 | 8000 | 4 960,00 |  |
|  | VPP3FPBT260110 | PS 1899 Sáčky papír. 140x335x50 lOOOks | 19000 | 24 320,00 | 1,28 | 15000 | 19 200,00 |  |
|  | VPP3FPBT260108 | PS 2500 Sáčky papír. 140x260x75 lOOOks | 4000 | 4 360,00 | 1,09 |  |  |  |
|  | VPP3FPBT260118 | PS 1209 Sáčky papír. 250x384x100 500ks | 6000 | 12 660,00 | 2,11 | 1000 | 2 110,00 |  |
|  | VPP3FPAP310104 | BKP 1875 Krepový papír bílý 50x50 cm 500ks | 2000 | 2 380,00 | 1,19 |  |  |  |
|  | VPP3FPAP310106 | BKP 1876 Krepový papír bílý 60x60 cm 500ks | 4500 | 7 785,00 | 1,73 | 4500 | 7 785,00 |  |
|  | VPP3FPAP310112 | BKP 1878 Krepový papír bílý 90x90 cm 250ks | 4000 | 15 560,00 | 3,89 | 4000 | 15 560,00 |  |
|  | VPP3FPAP310114 | BKP 1879 Krepový papír bílý lOOxlOOcm 250ks | 3000 | 14 610,00 | 4,87 | 3000 | 14 610,00 |  |
|  | VPP3FPAP310118 | BKP 1880 Krepový papír bílý 120x120cm 125ks | 4500 | 30 735,00 | 6,83 | 2100 | 14 343,00 |  |
|  | VPP3FKLB410202 | LP 1096 Lepící páska bez indík. Š.19mm lks/50m | 96 | 2 553,60 | 26,60 | 96 | 2 553,60 |  |
|  | VPP3FKLB410204 | LP 1097 Lepící páska bez indik. š. 25mm lks/50m | 88 | 2 794,00 | 31,75 |  |  |  |
|  | VPP3FKLB410102 | LP 1084 Lepící páska s indik. P, š.19 mm lks/50m | 28 | 1 174,60 | 41,95 | 8 | 335,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 457,20 |  |
|  |  |  |  | PRODEJ/2 roky celkem |  |  |  |  |

Název veřejné zakázky: Sterilizační obaly V. - papírové sáčky, krepový papír

evidenční číslo zadavatele: VZ/18/12

Předpokládaná spotřeba za 2 roky

| Položka číslo | Druh obalu | Měrná jednotka (MJ) | Orientační počet spotřeby za 2 roky (v MJ) Nové Město na Moravě |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sáček papírový skládaný (se skladem), rozměr 110 x 30 x 190 mm | ks | 8 000 |
| 2. | Sáček papírový skládaný (se skladem), rozměr 140 x 50 x 330 mm | ks | 15 000 |
| 3. | Sáček papírový skládaný (se skladem), rozměr 250 x 100 x 380 mm | ks | 1 000 |
| 4. | Krepový papír, rozměry 60 x 60cm | ks | 4 500 |
| 5. | Krepový papír, rozměry 90 x 90cm | ks | 4 000 |
| 6. | Krepový papír, rozměry 100 x 100cm | ks | 3 000 |
| 7. | Krepový papír, rozměry 120 x 120 cm | ks | 2 100 |
| 8. | Páska lepící bez indikátoru, rozměr 19 mm x 50 m | ks | 96 |
| 9. | Páska lepící s indikátorem, rozměr 19 mm x 50 m | ks | 8 |

| kod_dodavatele nazev_dodavatele | kod_zbozi_dodavatele ean | výrobce | kod_vzp nazev_zbozi | popis_zbozi | mj_dodavatele | forma_baleni min_mnozstvi cena_bez_dph |  |  | sazba_dph cena_s_dph vecna_skupina |  | nazev_vecne_sku kategorie_dod_l kategorie_dod_2 trida_nebezpecnosti url_zbozi dod_lhuta null |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | PS 1208 | VP Německo | Sáčky papírové | viz. příloha VZ | bal | karton | 1000 | 620,0000 | 21 | 750,20 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | PS 1899 | VP Německo | Sáčky papírové | viz. příloha VZ | bal | karton | 1000 | 1280,0000 | 21 | 1548,80 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | PS 2500 | VP Německo | Sáčky papírové | viz. příloha VZ | bal | karton | 1000 | 1090,0000 | 21 | 1318,90 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | PS 1209 | VP Německo | Sáčky papírové | viz. příloha VZ | bal | karton | 500 | 1055,0000 | 21 | 1276,55 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | BKP 1875 | VP Německo | Krepový papír | viz. příloha VZ | bal | karton | 500 | 595,0000 | 21 | 719,95 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | BKP 1876 | VP Německo | Krepový papír | viz. příloha VZ | bal | karton | 500 | 865,0000 | 21 | 1046,65 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | BKP 1878 | VP Německo | Krepový papír | viz. příloha VZ | bal | karton | 250 | 972,5000 | 21 | 1176,73 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | BKP1879 | VP Německo | Krepový papír | viz. příloha VZ | bal | karton | 250 | 1217,5000 | 21 | 1473,18 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | BKP 1880 | VP Německo | Krepový papír | viz. příloha VZ | bal | karton | 125 | 853,7500 | 21 | 1033,04 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | LP 1096 | VP Německo | Lepící páska | viz. příloha VZ | ks | karton | 1 | 26,6000 | 21 | 32,19 Z.STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | LP 1097 | VP Německo | Lepicí páska | viz. příloha VZ | ks | karton | 1 | 31,7500 | 21 | 38,42 Z_STER | 1 |
| HENRY SCHEIN s.r.o. | LP 1084 | VP Německo | Lepicí páska | viz. příloha VZ | ks | karton | 1 | 41,9500 | 21 | 50,76 Z_STER | 1 |

| VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | Produktspezifikation Product specification Spartě Medizinische Verpackungen Bogenverpackungen Krepp sensitive Qualitát 320_01, 320_02, 320_03 Wrapping material crepe sensitive quality 320_01, 320_02_ 320_03 | 3H320_01001 Seite 1 von 3 Revision: 2 Datum: 17.12.09 |
| --- | --- | --- |

Inhaltverzeichnis//ndex;	Seite/Page;

- Produktbeschreibung/Procřocř description:	2

- Format/Format:	2

- Kartonkennzeichnung/Carcřboarcř box identification (labelling):	2

- Verpackung/Packaging:	3

- Technische DatenITechnical data:	3

- Empfohlene Lagerbedingungen/Pecommencřecř storage conditions:	3

Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den ublichen Verfahrensschwankungen unterliegen. Sie befreien nicht von einereigenen Validierung und Funktionspriifung. Hiervon abweichende MaBtoleranzen und Verpackungs-/Kennzeichnungsvorgaben werden (nach Abstimmung) im Artikeltext bzw. Druckstandskizze/-zeichnung bestátigt.

Technical data is submitted to the usual variations of operating procedures. Therefore it is not compulsory and does not exempt from validation and operating tests.

Tolerances which differ from this product specification including the shipping container and the labelling system have to be confirmed - after negotiation - in our article description which includes also the artwork.

| VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | Produktspezifikation Product specification Spartě Medizinische Verpackungen Bogenverpackungen Krepp sensitive Qualitát 320_01, 320_02, 320_03 Wrapping material crepe sensitive quality 320 01, 320 02 320 03 | 3H320_01001 Seite 2 von 3 Revision: 2 Datum: 17.12.09 |
| --- | --- | --- |

- Produktbeschreibung/

Product description:

Verpackungsmaterial fur medizinische Artikel Packaging material for medical products

Einsatzzweck/

Area of application:

Je nach Kundenbedarf

/As specified by customer

Sterilisationseignung/

Method of sterilization:

Wasserdampf-, EO/FO-Gas- und GAMMA-Sterilisation Steam-, EO/FO-gas- and GAMMA sterilization

Normen/

Standards:

Das Verpackungsmaterial entspricht der DIN EN ISO 11607 Teil 1 und DIN EN 868 Teil 2 Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2.2.

The packaging material complies with DIN EN ISO 11607 part 1 and DIN EN 868 part 2 sections 4.2.1 and 4.2.2.2.

Alterungsbestándigkeit/

Ageing characteristics:

Die Produkte sind bei sachgemafter Lagerung (siehe empfohlene Lagerbedingungen) ab Her- stelldatum 5 Jahre verwendbar.

If stored under proper conditions (see recommended storage conditions) from date of manufacture 5 years usable.

- Format/

Format:

Format:	400 x 400 mm bis 1200 x 1200 mm (Toleranz ± 5 mm)

Format:	400 x 400 mm bis 1200 x 1200 mm (Tolerance ± 5 mm)

- Kartonkennzeichnung/

Cardboard box identification (labelling):

Die Kartons sind mit einem Etikett an der Kartonstirnseite gekennzeichnet. Es sind folgende In- formationen dem Kartonetikett zu entnehmen:

The cardbord box are labelled at cardboard end face. The following information is available from the label:

Lieferantenchargencode	Supplier charge code

Materialbezeichnung	Material description

VP-Artikel-Nr.	VP-article No.

Grofte	Size

| VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | Pro duktsp ezifika tion Product specification Spartě Medizinische Verpackungen Bogenverpackungen Krepp sensitive Qualitát 320_01, 320_02, 320_03 Wrapping material crepe sensitive quality 320J01, 320 02 320 03 | 3H320_01001 Seite 3 von 3 Revision: 2 Datum: 17.12.09 |
| --- | --- | --- |

Packinhalt:

Datum (Herstelldatum) Verfallsdatum

Quantity

Date (Date of manufacture) Expiry date

- Verpackung/

Packaging:

Bogenware in Kartonagen verpackt und in Folie eingeschweifJt Non-woven wrap material is packed in cardbord boxes and wrapped in film

Wert	Einheit

value	unit

60 ± 5 %	g/m2

weiB, blau oder grun

white, blue or green

Technische Daten/ Technical data: Qualitatsmerkmale High-quality features

Fláchengewicht:

Weight per square meter: Farben:

Colours:

- Empfohlene Lagerbedingungen/

Recommended storage conditions:

Temperatur:	+ 15 °C bis + 25°C,

Temperature:

Relative Luftfeuchte: 35% - 50 % RH, trocken lagern

Relative air humidity: 35% - 50 % RH, dry storage

Vor Licht oder direkter Lichteinstrahlung schutzen.

Protect from daylight or direct sunlight.

Umverpackung erst dffnen, wenn das Produkt verwendet werden soli. Do not open protecting packaging until the point of use of the product.

Nicht in der Náhe von:

Do not store nearby:

- Chemikalien

- Chemicals

- Reinigungsmittel

- Detergents lagern.

| VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | Produktspezifikation Product specification Spařte Medizinische Verpackungen Papierbeutel Qualitát SFBMM60-2 Paper bag quality SFBMM60-2 | 3KBPCM01001 Seite 1 von 5 Revision: 2 Datum: 15.07.08 |
| --- | --- | --- |

Inhaltverzeichnis//ndex;	Seite/Page:

- Produktbeschreibung/Producí description:	2

- Beutelausrústung/Pouches specification:	2

- Kartonkennzeichnung/Cardboard box identification (labelling):	3

- Unterverpackung/Secondazy packaging:	3

- Versandverpackung/Fransport packaging:	3

- Technische DatenITechnical data:	3

- Drucktoleranzen/Pr/ndng tolerances:	4

- Information zur Versiegelung (Richtwerte)//nformadon about sealing

parameters (standard conditions):	4

- Empfohlene Lagerbedingungen/Recommendedstorage conditions:	5

Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den ublichen Verfahrensschwankungen unterliegen. Sie befreien nicht von einereigenen Validierung und Funktionsprufung. Hiervon abweichende MalLtoleranzen und Verpackungs-/Kennzeichnungsvorgaben werden (nach Abstimmung) im Artikeltext bzw. Druckstandskizze/-zeichnung bestatigt.

Technical data is submitted to the usual variations of operating procedures. Therefore it is not compulsory and does not exempt from validation and operating tests.

| VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | Produktspezifikation Product specification Spartě Medizinische Verpackungen Papierbeutel Qualitát SFBMM60-2 Paper bag quality SFBMM60-2 | 3KBPCM01001 Seite 2 von 5 Revision: 2 Datum: 15.07.08 |
| --- | --- | --- |

Tolerances which differ from this product specification including the shipping container and the labelling system have to be confirmed - after negotiation - in our article description which includes also the artwork.

- Produktbeschreibung/

Product description:

Verpackungsmaterial fur medizinische Einmaiartikel

Packaging material for disposable medical good

Einsatzzweck/

Area of application:

Je nach Kundenbedarf

/\s specified by customer

Sterilisationseignung/

Method of sterilization:

Wasserdampf-, Gas- und Strahlensterilisation

Steam-, gas- and radiation sterilization

NormenZ

Standards:

Das Papier entspricht der DIN EN ISO 11607 Teil 1 und DIN EN 868 Teil 3

The paper complies with DIN EN ISO 11607 part 1 and DIN EN 868 part 3

Der Papierbeutel entspricht der DIN EN 868 Teil 4

Paper bag complies with DIN EN 868 part 4

Die Inhaltsstoffe der Beschichtung sind BfR gelistet

The components of the coating comply with the BfR

AlterungsbestándigkeitZ

Ageing characteristics:

Die Produkte sind bei sachgemaBer Lagerung (siehe empfohlene Lagerbedingungen) ab Her- stelldatum VP mindestens 5 Jahre verwendbar.

If stored under proper conditions (see recommended storage conditions) from date of manufacture VP at least 5 years usable.

- Beutelausrustung/ Pouches specification:

Toleranz ± 2 mm Tolerance ± 2 mm

Toleranz ± 3 mm Tolerance ± 3 mm

Toleranz ± 3 mm Tolerance ± 3 mm

Toleranz ± 1,5 mm Tolerance ±1,5 mm

Beutelbreite:

Pouches width:

Beutellánge:

Pouches length:

Seitenfalte:

Gusset:

Siegel-/Klebenaht:

Heat seal strip:

| VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | Produktspezifikation Product specification Spartě Medizinische Verpackungen Papierbeutel Qualitát SFBMM60-2 Paper bag quality SFBMM60-2 | 3KBPCM01001 Seite 3 von 5 Revision: 2 Datum: 15.07.08 |
| --- | --- | --- |

Daumenaushau:	Toleranz ±3 mm

Thump cut:	Tolerance ± 3 mm

Bodenumschlag:	Toleranz ± 3 mm

One time folded bottom:	Tolerance ± 3 mm

- Kartonkennzeichnung/

Cardboard box identification (labelling):

Die Kartons sind mit einem Etikett an der Kartonstirnseite gekennzeichnet. Es sind folgende In- formationen dem Kartonetikett zu entnehmen:

The cardboard box are labelled at cardboard end face. The following information is available from the label:

Kunde:

Lieferantenchargencode VP-Auftrags-Nr. (VK-Nr.) Kundenartikelnummer Materialbezeichnung: VP-Artikel-Nr.

GróBe:

Packinhalt:

Karton-Nr.

Datum (Herstelldatum)

Customer

Supplier charge code Order-No.

Customer article number Material description VP-article No.

Size

Quantity

Cardboard box No.

Date (Date of manufacture)

- Unterverpackung/

Secondary packaging:

Papierbeutel werden zu 100 Stuck in PE-Folie eingeschweiUt. 100 paper bag welding in PE-film

5. VersandverpackungZ Transport packaging:

Palettenformat:

Palette format:

Palettenhóhe:

Palette height:

Palettengewicht:

Palette weight:

Auftenverpackung: eingestretcht Transport package:

Standard Euro-/Einwegpalette GróBe 800 x 1.200 mm

diverse Sonderpaletten nach Absprache moglich

Standard Euro-Zone way palette size 800 x 1.200 mm

various special palette sizes are available upon request

Maximal 1450 mm inch Palette

A maximum of 1450 mm (including palette height)

Maximales Bruttogewicht/ Palette 600 kg

Maximum gross weight/palette 600 kg

Kartons werden auf Palette angeliefert und sind in Folie

Cardboard boxes are delivered on palette and wrapped in PE-film

6. Technische Daten/

Technical data:

Qualitatsmerkmale	Wert	Einheit

High-quality features	value	unit

| VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | Produktspezifikation Product specification Spartě Medizinische Verpackungen Papierbeutel Qualitát SFBMM60-2 Paper bag quality SFBMM60-2 | 3KBPCM01001 Seite 4 von 5 Revision: 2 Datum: 15.07.08 |
| --- | --- | --- |

Fláchengewicht Papier:	60 ± 4	g/m2

Paper weight per square meter:

Fláchengewicht Beschichtung:	12 + 2/-1	g/m2

Coating weight per square meter:

Druckfarben/lndikatoren:	max. 4 Druckfarben/lndikatoren móglich

Printing inks/indicator:	maximum of 4 printing colours/indicators possible

- Drucktoleranzen/

Printing tolerances:

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Versatz MR von 1 Farbe	± 3

Misalignment MD of 1 colour

Versatz QR von 1 Farbe	± 2

Misalignment CD of 1 colour

Versatz MR von 2 Farben	± 2

Misalignment MD of 2 colours

Versatz QR von 2 Farben	± 2

Misalignment CD of 2 colours

Versatz MR von Vorder-/Ruckseite	± 2

Misalignment MD of Front/Back

Versatz QR von Vorder-/Ruckseite	± 2

Misalignment CD of Front/Back

Leimrahmenbreite	± 1

Width of coating

- Information zur Versiegelung (Richtwerte)/

Information about sealing parameters (standard conditions):

Siegeltemperatur: Sealing temperature:

Siegelzeit:

Sealing time:

Siegelkraft:

Sealing force:

210 °C/MF Seite und 150°C/MM Seite 210 °C/MF side and 150°C/MM side 0,5 sec

500 N

Bei VP-Lagerware stericlin®sind die Punkte 3 bis 8 standardisiert. Aus ablauftechnischen Grun- den ist es leider nicht móglich, kundenspezifische Wúnsche/Vorgaben bezúglich dieser Punkte zu erfullen.

Concerning points 3 to 8 of this product specification it is important to know that these stericlin® products are standardized products. Due to technical reasons it is not possible to develop or discuss customized specifications regarding the above mentioned points.

| VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | Produktspezifikation Product specification Spartě Medizinische Verpackungen Papierbeutel Qualitát SFBMM60-2 Paper bag quality SFBMM60-2 | 3KBPCM01001 Seite 5 von 5 Revision: 2 Datum: 15.07.08 |
| --- | --- | --- |

- Empfohlene Lagerbedingungen/

Recommended storage conditions:

Temperatur:	+ 15 °C bis + 25°C,

Temperature:

Relative Luftfeuchte: 35% - 50 % RH, trocken lagern

Relative air humidity: 35% - 50 % RH, dry storage

Vor Licht oder direkter Lichteinstrahlung schutzen.

Protect from daylight or direct sunlight.

Umverpackung erst dffnen, wenn das Produkt verwendet werden soil. Do not open protecting packaging until the point of use of the product.

Nicht in der Náhe von:

Do not store nearby

- Chemikalien

- Chemicals

- Reinigungsmittel

- Detergents lagern.

Lepicí pásky s indikátorem

Lepicí pásky bez indikátoru

Stericlin® pásky s indikátorem a krycí pásky jsou ideálním a bezpečným řešením pro uzavírání všech obalových materiálů.

Béžové lepicí pásky jsou určeny pro obalové materiály krepové, modré pásky jsou určeny pro použití pro netkané textilie a SMS materiály pro parní sterilizaci. Jsou dostupné s indikátory nebo bez.

Součástí naší nabídky: samolepící pásky s indikátory P, EO, PLASMA a DRY a pouzdro na lepicí pásku.

Postupujte podle metodiky balení popsané v DIN 58953 část 7 nebo dle příslušných mezinárodních norem.

Pásky s indikátorem

| Kat.č. | Popis | Balení (rolí) |
| --- | --- | --- |
| 3FKLB410102 | béžová, 19 mm / 50 m, s indikátorem P | 48 |
| 3FKLB410104 | béžová, 25 mm / 50 m, s indikátorem P | 36 |
| 3FKLB410106 | modrá, 19 mm / 50 m, s indikátorem P | 48 |
| 3FKLB410108 | béžová, 19 mm / 50 m, s indikátorem EO | 48 |
| 3FKLB410110 | bílá, 25 mm / 25 m, s indikátorem PLASMA | 12 |
| 3FKLB410112 | béžová, 19 mm / 50 m, s indikátorem DRY HEAT | 48 |
| Pásky bez indikaátoru |  |  |
| Kat.č. | Popis | Balení (rolí) |
| 3FKLB410202 | béžová, 19 mm / 50 m | 48 |
| 3FKLB410204 | béžová, 25 mm / 50 m | 36 |
| 3FKLB410206 | béžová, 50 mm / 50 m | 24 |
| 3FKLB410208 | modrá, 19 mm / 50 m | 48 |

Pouzdro na lepicí pásku (Tape dispenser)

| Kat.č.. | Kat.č. | Balení (ks) |
| --- | --- | --- |
| 3FSZB410302 | Tape dispenser (stolní typ) Barva: modrá (kov) | VP 1 |

www.vp-group.de

4-10 E 12/2010 Rev. 6

Technical data sheet

Selfadhesive tape with steam indicator
3FKLB410102

| Article no.: 3FKLB410102 | Revision No.: 5 |
| --- | --- |
| Date: 22.03.16 | Page: 1 of 1 |

| Field of application: | Support packaging material for steam sterilization |
| --- | --- |
| Composition: Sterilization | Paper, one side coated with adhesive Steam indicator |
| methods: | Steam sterilization |
| Technical data: | Thickness: 0,17 mm Width: 19 mm Length/reel: 50 m Stickiness: 8 N/25 mm Tensil strength: 90 N/25 mm Stretch: 7 % |
| Indicator: | Steam indicator. Color change from light green to dark brown/ black after exposure to saturated steam for 10 min at 121 °C respective 2 min at 134°C |
| Standard: | Process-Indicator Typ 1 according to ISO 11140 part 1, section 8.2 |
| Packaging: | 48 reels per box |
| Shelf live: | Two years from date of manufacturing under proper conditions. |
| Technical data is submitted to the usual variations of operating procedures. |  |
| Therefore it is not compulsory and does not exempt from validation and operating. |  |

Technical data sheet

Gummed tape for sterilization
3FKLB410202

| Article no.: 3FKLB410202 | Revision No.: 4 |
| --- | --- |
| Date: 10.05.17 | Page: 1 of 1 |

| Field of application: | Support packaging material for sterilization. |
| --- | --- |
| Composition: | Impregnated flat krepp-paper, single coated |
| Sterilization methods: | Steam-, Ethyleneoxide and formaldehyde sterilization |
| Technical data: | Thickness: 0,135 mm |
| Packaging: | Width: 19 mm Length/reel: 50 m Stickiness: 9,0 N/25 mm Tensil strength: 70 N/25 mm Stretch: 7 % 48 reels per box |
| Shelf live: | Two years from date of manufacturing under proper coniditions |
| Technical data is submitted to the usual variations of operating procedures. |  |
| Therefore it is not compulsory and does not exempt from validation and operating. TDS 3FKLB410202 REV4 100517 |  |

Technical data sheet

Gummed tape for sterilization
3FKLB410204

| Article-no. 3FKLB410204 | Revision No.: 2 |
| --- | --- |
| Date: 30.07.12 | Page: 1 of 1 |

| Field of application: | Support packaging material for sterilization |
| --- | --- |
| Composition: Sterilization | Impregnated flat krepp-paper, single coated |
| methods: | Ethyleneoxide and formaldehyde sterilization |
| Technical data: | Thickness: 0,135 mm Width: 25 mm Length/reel: 50 m Stickiness: 9,0 N/25 mm Tensil strength: 70 N/25 mm Stretch: 7 % |
| Packaging: | 4 units in a carton. 1 unit = 9 reels wrapped in PE film. One carton is 36 reels. Due to amount delivery is in carton and on palett respectively. |
| Technical data is submitted to the usual variations of operating procedures. |  |
| Therefore it is not compulsory and does not exempt from validation and operating. |  |

PLNÁ MOC

XXXXX