|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázkový list |  |  |  | číslo: 2018/009 |  |
|  | Dodavatel: |  |  | Zákazník: |  |  |
|  |  |  |  | Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, p.o. |
|  | BROL-TOP, s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U Školy 7 |  |  |
|  | Zábělská 1151/37 |  | 326 00 Plzen |  |
|  | 312 15 Plzeň 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: CZ25231715 |  |  | DIČ: | CZ70878951 |  |
|  | IČO: 25 23 17 15 |  |  | IČO: | 70 87 89 51 |  |
|  |  |  | Objednávka/smlouva: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum objednání: 01.08.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| registr.: Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 11044 |  |  | Datum zhotovení: 29.08.2018 |
|  |  |  |  | Datum vystavení: 01.08.2018 |
| Předmět zakázky: |  |  |  |  |  |  |
| **OBJEDNÁVKA NA INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ PRÁCE PŘI REKONSTRUKCI WC A SPRCH V TĚLOCVIČNĚ** **V OBJEKTU TYRŠOVY ZŠ A MŠ PLZEŇ** |
| rozsah prací v příloze č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Materiálové náklady: |
| Kód | Název | Množství | MJ | Cena MJ | DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|  | radiátor 33/600/1000 | 3,0000 | ks | 4 720,00 | 21 % | 14 160,00 | 17 133,60 |
|  | termostatický ventil | 3,0000 | ks | 445,00 | 21 % | 1 335,00 | 1 615,35 |
|  | termostatická hlavice | 5,0000 | ks | 320,00 | 21 % | 1 600,00 | 1 936,00 |
|  | topenářské šroubení | 3,0000 | ks | 280,00 | 21 % | 840,00 | 1 016,40 |
|  | WC skelet GEBERIT | 2,0000 | ks | 5 445,00 | 21 % | 10 890,00 | 13 176,90 |
|  | nerezový žlab | 1,0000 | ks | 4 220,00 | 21 % | 4 220,00 | 5 106,20 |
|  | WC mísa | 2,0000 | ks | 1 895,00 | 21 % | 3 790,00 | 4 585,90 |
|  | WC sedátko | 2,0000 | ks | 500,00 | 21 % | 1 000,00 | 1 210,00 |
|  | WC mačkátko | 2,0000 | ks | 1 300,00 | 21 % | 2 600,00 | 3 146,00 |
|  | umyvadlo DEEP | 2,0000 | ks | 930,00 | 21 % | 1 860,00 | 2 250,60 |
|  | umyvadlo LYRA | 2,0000 | ks | 1 065,00 | 21 % | 2 130,00 | 2 577,30 |
|  | umyvadlová baterie | 4,0000 | ks | 815,00 | 21 % | 3 260,00 | 3 944,60 |
|  | radiátor VK 33/900/700 | 1,0000 | ks | 6 225,00 | 21 % | 6 225,00 | 7 532,25 |
|  | radiátor žebřík 600/1820 | 1,0000 | ks | 3 010,00 | 21 % | 3 010,00 | 3 642,10 |
|  | termostatický ventil radiátor | 1,0000 | ks | 570,00 | 21 % | 570,00 | 689,70 |
|  | termostatický ventil žebřík | 1,0000 | ks | 995,00 | 21 % | 995,00 | 1 203,95 |
|  | sprchová baterie | 2,0000 | ks | 825,00 | 21 % | 1 650,00 | 1 996,50 |
|  | sprchový set | 2,0000 | ks | 350,00 | 21 % | 700,00 | 847,00 |
|  | pisoárový ventil | 1,0000 | ks | 530,00 | 21 % | 530,00 | 641,30 |
|  | trubky, tvarovky, autogen, |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | CU materiál a |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ost.drobný spoj.materiál | 1,0000 | ks | 21 685,00 | 21 % | 21 685,00 | 26 238,85 |
|  |  | Hodnota materiálu v Kč bez (s) DPH: | 83 050,00 | 100 490,50 |
| Pracovní ná | klady: |
| Kód | Název | Množství | MJ | Cena MJ | DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|  | mzdové náklady | 1,0000 |  | 64 440,00 | 21 % | 64 440,00 | 77 972,40 |

Strana: 1 / 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázkový list |  |  |  | číslo: 2018/009 |  |
|  |  | Hodnota práce v Kč bez (s) DPH: | 64 440,00 | 77 972,40 |
| Ostatní náklady: | |
| Kód | Název | Množství | MJ | Cena MJ | DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|  | režijní náklady | 1,0000 |  | 3 970,00 | 21 % | 3 970,00 | 4 803,70 |
|  | servis - oprava zdroje pisoáru | 1,0000 |  | 3 600,00 | 21 % | 3 600,00 | 4 356,00 |
|  |  | Hodnota ostatních nákladů v Kč bez (s) DPH: | 7 570,00 | 9 159,70 |
|  | Celková hodnota zakázky v Kč bez DPH: | 155 060,00 |   |

 **Celková hodnota zakázky v Kč s DPH: 187 622,60**

**Brol – Top Plzeň Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň**

**Luděk Ollari Mgr. Věra Šimečková**