| NABÍDKA č. Nv0193_18b |  |  | Datum: 25.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel: |  | Odběratel: |  |
| VWR International s.r.o. |  |  | Technická univerzita v Liberci |
| Pražká 442 |  |  | Studentská 2 |
| 281 67 Stříbrná Skalice |  |  | 461 17 Liberec |
| Vyřizuje: | xxxxxxxxxxx | Pro: | xxxxxxxxxx |
| Mobil: | xxxxxxxxxxx | Mobil: |  |
| Fax: |  | Telefon: | xxxxxxxxxx |
| e-mail: | xxxxxxxxxxx | Fax: | xxxxxxxxxx |
| web: | xxxxxxxxxxx | e-mail: | xxxxxxxxxx |

|  | č. | Název | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Sazba DPH | Celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laboratoř č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Digestoř laboratorní | 1500 | 900 | 2100 | 1 |  |  |  |
|  |  | Digestoř plechová VWR, výška 2100 mm, 3 x el. zásuvka 230 V / IP 44, vypínač osvětleni a ventilátoru, světlo, okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo • pracovní plocha - dlažba keramická, kyselinovzdorná + odpadní polypropylenová výpust 295 x 120 x 150 mm | 1500 | 900 | 2100 | 1 | 80 420,00 | 21 | 80 420,00 |
|  |  | Instalace pro digestoř: voda studená - olivka v pracovním prostoru, ovládání na pravém vnějším panelu digestoře |  |  |  | 1 | 2 180,00 | 21 | 2 180,00 |
|  |  | Instalace pro digestoř: baterie laboratorní stojánková směšovací s pákou nahoře - umístění v pracovním prostoru (z pracovní desky) - u kameninové výposti |  |  |  | 1 | 6 090,00 | 21 | 6 090,00 |
|  |  | Vyložení vnitřeního prostoru digestoře kyselinovzdornou dlažbou |  |  |  | 1 | 15 250,00 | 21 | 15 250,00 |

|  |  | Prostor pod pracovní deskou digestoře - Skříňka na kyseliny a louhy z lamina, s odtahem bez ventilátoru, zámek | 1290 | 500 | 770 | 1 | 6 980,00 | 21 | 6 980,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potrubí pro laboratorní použití, průměr 200 mm, pro propojení digestoře, odtahového dílu s vyústěním vzduchotechniky |  |  |  | 1,5 | 3 566,00 | 21 | 5 349,00 |
|  |  | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, půměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně s vyústěním vzduchotechniky |  |  |  | 2,5 | 550,00 | 21 | 1 375,00 |
|  |  | T-kus, propojení hadic (s odbočkou) |  |  |  | 1 | 900,00 | 21 | 900,00 |
|  |  | Ventilátor chemicky odolný SEAT 20 - 0,25kW |  |  |  | 1 | 24 250,00 | 21,00 | 24 250,00 |

|  |  | Cenová sumarizace bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena laboratorní digestoře VWR |  |  |  | 1 |  |  | 142 794,00 |
|  |  | Montáž včetně instalačního materiálu |  |  |  | 1 |  |  | 11 424,00 |
|  |  | Revize elektroinstalace |  |  |  | 1 |  |  | 1 350,00 |
|  |  | Doprava - Liberec |  |  |  | 1 |  |  | 6 400,00 |
|  |  | Sleva |  |  |  | 1 |  |  | 22 938,00 |
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 139 030,00 |
|  |  | Cena 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 29 196,30 |
|  |  | Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | 168 226,30 |

Obchodní podmínky:	Cena nezahrnuje:

Cena:	uvedena v Kč bez DPH	stavební úpravy: (elektřina, plyn, voda, odpad)

DPH:	21%	likvidace starého laboratorního nábytku

Termín dodán 2. - 4. týdny od potvrzení objednávky	průraz pro napojení VZT

Platební podn21 dnů

Platnost nabít 2 měsíce

Záruka:	24 měsíců