KUPNÍ SMLOUVA JAKO SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s. - II

v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Výzva č. 31: Zvýšení kvality návazné péče, Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001188

KUPNÍ Smlouva

Smluvní strany:

- Nemocnice Strakonice, a.s.

sídlo:			Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice

IČO:			260 95 181

DIČ:			CZ 260 95 181

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1465

zastoupená:		MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Kvapilem, členem představenstva

bankovní spojení:	ČSOB Strakonice

číslo účtu:	199127585/0300

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

- PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

sídlo/ místo podnikání	Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO:			25099019

DIČ:			CZ25099019

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: B 4492 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená:		Pavlem Hanušem, předsedou představenstva

bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Praha

číslo účtu:		000166 - 0800060853 / 0300

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

uzavřely dnešního dne podle § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

kupní smlouvu

- Úvodní ustanovení

  - Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Kupující je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

- Kupující dále prohlašuje, že dne 27.04.2018 oznámil v informačním systému podle § 224 zákona o ZVZ a v souladu se zákonem o ZVZ pod evid. č. Z2018-013173  Otevřené řízení ve smyslu § 56 zákona o ZVZ za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s. - II“ část 3 Sonograf (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledku otevřeného řízení byla Veřejná zakázka zadána Prodávajícímu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky.

- Smluvní strany

Kupující prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1465, která se zabývá poskytováním komplexních zdravotnických služeb. Kupující dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon), která se zabývá Distribucí a logistikou ve zdravotnictví, jakož i dalšího plnění sjednaného v této smlouvě a která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4492. Prodávající dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

- Předmět a účel smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

## 3.1.1. 	dodat Kupujícímu přístroje a zařízení dle této smlouvy se všemi sjednanými, jinak obvyklými součástmi a příslušenstvím (dále společně jen „Zařízení“),

## 3.1.2.	provést montáž a instalaci nově dodávaného Zařízení v místě plnění, instruktáž obsluhy a uvést Zařízení do provozu,

## 3.1.3.	poskytovat Kupujícímu pozáruční servis, uživatelskou podporu a provádět údržbu Zařízení, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou po dobu 6 let po uplynutí záruční lhůty, a to dle podmínek výrobce nebo na základě závazné objednávky kupujícího.

Povinnosti Prodávajícího tak, jak jsou stanoveny v odst. 3.1. této smlouvy, budou v této smlouvě dále společně označovány též jen jako „Předmět smlouvy“.

Kupující se touto smlouvou zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě a poskytnout Prodávajícímu stanovenou součinnost.

Předmět smlouvy a jeho vlastnosti a parametry jsou blíže popsány a specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž Prodávající provede dodávku Předmětu smlouvy pro Kupujícího tak, aby Kupující mohl Předmět smlouvy řádně a nerušeně užívat v zájmu zajištění běžného provozu Kupujícího, a dále upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s plněním této smlouvy.

V případě, že tato smlouva některou otázku neupravuje, zavazují se smluvní strany postupovat podle Zadávací dokumentace, ve které Kupující stanovil závazné zadávací podmínky pro plnění Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“), a to včetně příloh této Zadávací dokumentaci. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se Zadávací dokumentací a že je mu její obsah včetně závazných podmínek pro plnění předmětné Veřejné zakázky dobře znám.

- Místo plnění

- Místem plnění je sídlo Kupujícího (dále též jen „místo plnění“) a v jeho rámci příslušné pracoviště.  Kupující má právo Prodávajícímu po podpisu této smlouvy písemně upřesnit pracoviště, které tvoří místo plnění podle této smlouvy.

- Doba plnění

- Nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu Instalační podklady, bude-li to nutné.

- Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání „Předmětu smlouvy“, provést montáž a instalaci Zařízení v místě plnění, provést instruktáž obsluhy a uvést Zařízení do provozu, to vše nejpozději do 60 dnů od výzvy objednatele, která bude následovat do 3 dnů od účinnosti smlouvy.

- Kupní cena

Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v tomto článku smlouvy.

Kupní cena činí celkem

6.2.1 	Cena za dodávku přístroje dle článku 3 odst. 3.1.1 a 3.1.2 této kupní smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	2 758 128,00 Kč

DPH	579 207,00 Kč

Cena včetně DPH	3 337 335,00 Kč

6.2.2 	Cena za poskytování pozáručního servisu dle článku 3 odst. 3.1.3 této kupní smlouvy ve výši:

Cena bez DPH (6 let)	105 000,00 Kč

DPH	22 050,00 Kč

Cena včetně DPH	127 050,00 Kč

Cena bez DPH (1 rok)	17 500,00 Kč

DPH	3 675,00 Kč

Cena včetně DPH	21 175,00 Kč

Kupující zaplatí kupní cenu sjednanou v odst. 6.2. této smlouvy takto:

## 6.3.1	100% kupní ceny dle bodu 6.2.1 tohoto článku bude Kupujícím zaplaceno po převzetí a předání Zařízení na základě potvrzeného předávacího protokolu, tzn. po dodání Zařízení včetně všech součástí a příslušenství bez jakýchkoliv vad a nedodělků, provedení montáže a instalace Zařízení v místě plnění, instruktáž obsluhy, pokud je požadovaná a uvedení Zařízení do provozu, to vše v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy.

6.3.2	cena za poskytování pozáručního servisu dle bodu 6.2.2 tohoto článku bude účtována vždy ve dvou splátkách, a to k 15. 1. a 15. 7. příslušného kalendářního roku ve výši odpovídající ½ z ceny za poskytování pozáručního servisu za jeden rok. Cena za pozáruční servis bude takto hrazena po celou dobu pozáručního servisu, tj. 6 let, s tím, že první faktura bude vystavena nejdříve po uplynutí řádné záruční lhůty, a to v kalendářním roce, který následuje po roce, ve kterém uplynula záruční lhůta.

- Faktura bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Prodávající je povinen zaslat fakturu Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 6.6. této smlouvy nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Prodávající nemá právo požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy.

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené v souladu s odst. 6.3. této smlouvy a ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 6.3. této smlouvy. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

Prodávající se zavazuje uvést na vystavené faktuře číslo této smlouvy a vystavit fakturu v elektronické formě, ve formátu PDF, a v této formě fakturu zaslat Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu či jiným způsobem předem oznámeným Kupujícím, a to ve lhůtě dle odst. 6.3. této smlouvy. Takto vystavená faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů a musí být zaslána na e-mailovou adresu sekretariat@nemocnice-st.cz.

Faktura musí být vystavena a zaslána ve formě stanovené v předchozím odstavci této smlouvy a musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů a rovněž údaje stanovené v odst. 6.7. této smlouvy.

Faktura Prodávajícího musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a adresy jejich sídla, IČO a DIČ smluvních stran, číslo faktury, den vystavení a den splatnosti faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit v souladu s touto smlouvou, název VZ  „Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s. - II“, fakturovanou částku, razítko, podpis oprávněné osoby a dále musí obsahovat číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001188.

Nebude-li faktura vystavena a zaslána ve stanovené formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě osmi (8) dnů od jejího obdržení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

Kupní cena uvedená v odst. 6.2. této smlouvy představuje cenu konečnou, která v sobě zahrnuje veškeré případné daně (zejména daň z přidané hodnoty), poplatky, cla a jiné podobné platby včetně nákladů na balení, dopravu Předmětu smlouvy do místa plnění, montáž, instalaci a pojištění a dalších souvisejících nákladů, jak vyplývá z této smlouvy. Veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, instalací a uvedením Předmětu smlouvy do běžného provozu nese výlučně Prodávající, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.

Kupní cena (nebo její část) se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

Kupující není v prodlení se splněním svého peněžitého závazku po dobu, po kterou je Prodávající v prodlení se splněním některé ze svých povinností dle tohoto článku smlouvy.

Kupující je oprávněn započíst si jakoukoli svoji peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce Prodávajícího podle této smlouvy.

- Povinnosti Prodávajícího

Prodávající se při plnění Předmětu smlouvy a jeho uvádění do provozu zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelné právní předpisy či jiné normy, jakož i podmínky ostrahy Kupujícího a jeho provozního areálu.

Prodávající je povinen počínat si při plnění smlouvy tak, aby provoz Kupujícího (zejména provoz v místě plnění) byl dotčen a omezen v nejmenší možné míře. Zejména se nepřipouští úplná odstávka provozu jakéhokoliv oddělení nebo pracoviště Kupujícího, pokud není v Příloze 4 stanoveno jinak. Prodávající je povinen Kupujícímu navrhnout a po odsouhlasení Kupujícím na své náklady zajistit vždy takové náhradní řešení, aby provoz dotčeného oddělení či pracoviště Kupujícího mohl být řádně zabezpečen. Prodávající je dále povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a aby rozsah případně způsobených škod byl co nejnižší.

Prodávající je povinen do data předání a převzetí Předmětu smlouvy dle čl. 9. této smlouvy uskutečnit dle požadavku Kupujícího bezplatnou instruktáž obsluhy ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., včetně vystavení protokolu o této instruktáži pověřeným pracovníkům Kupujícího v místě plnění a v potřebném rozsahu (nejméně však v rozsahu minimálně 1 hodiny, a předvést ukázku funkcí Předmětu smlouvy tak, aby tito mohli Předmět smlouvy řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat. Instruktáž musí být provedena v českém jazyce. Po ukončení instruktáže vystaví Prodávající každé osobě, která instruktáž absolvovala, písemný protokol o instruktáži této osoby, který bude dokladem o její způsobilosti řádně, rutinně a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat Předmět smlouvy.  Prodávající je dále povinen předat Kupujícímu veškerou dokumentaci, zejména návody, manuály, potřebné kódy a přístupové klíče k dodanému Předmětu smlouvy, včetně návodů na obsluhu Předmětu smlouvy a jeho údržbu, výkresové a textové technické dokumentace, a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami (evropské normy, normy ČSN, prohlášení o shodě) a bude plně způsobilý plnit svoji funkci v rozsahu a za účelem vyplývajícím z této smlouvy a Zadávací dokumentace, jinak v rozsahu obvyklém pro Předmět smlouvy daného druhu a způsobu využití. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude neomezeně použitelný k účelu, pro který si Kupující tento Předmět smlouvy objednal.

Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy řádně, poctivě a s odbornou péčí a předcházet hrozícím škodám. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zařízení nové, nepoužité, nezatížené leasingem, testovací, nerepasované nebo výstavní. Prodávající je povinen zajistit a odpovídá Kupujícímu za to, že jím dodávaný Předmět smlouvy (resp. jeho jednotlivé části, na které se tento požadavek dle legislativy vztahuje) bude v potřebném rozsahu splňovat požadavky vyplývající z příslušných norem Evropské unie a České republiky.

Prodávající je povinen opatřit veškeré věci potřebné ke splnění této smlouvy, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.

Prodávající je povinen včas doložit všechna povolení, souhlasy, schválení zkoušky, atesty a ostatní náležitosti potřebné a/nebo obvyklé pro uvedení Předmětu smlouvy do řádného provozu a pro jeho následné používání Kupujícím tak, aby používání Předmětu smlouvy při provozu nebylo ničím a nijak omezeno.

Prodávající musí být pojištěn pro případ vzniku škody způsobené svojí provozní činností a pro případ škody způsobené vadou dodaného Předmětu smlouvy, přičemž limit pojistného plnění musí být po celou dobu trvání této smlouvy minimálně ve výši uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. Kopii pojistného dokladu předloží Prodávající nejpozději v den podpisu smlouvy a tento se stane Přílohou č. 5 této smlouvy.

Prodávající odpovídá za plnění svých poddodavatelů v plném rozsahu, jakoby se jednalo o jeho vlastní plnění.

Prodávající je povinen po uplynutí záruční doby provádět pozáruční servis předmětu smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy. Dále je povinen po uplynutí záruční doby zajistit dostupnost pozáručního servisu Předmětu smlouvy pro území ČR. Prodávající je povinen předložit Kupujícímu do jednoho (1) měsíce od doručení žádosti informaci, kde je zajištění takového pozáručního servisu dostupné.

Prodávající se tímto zavazuje zajistit, že nejméně po dobu šesti (6) let po uplynutí záruční doby budou pro Kupujícího dostupné veškeré náhradní díly pro řádnou opravu nebo jiné odstranění závady nebo poškození Předmětu smlouvy. Za tuto dostupnost náhradních dílů (dostupný náhradní díl) se zejména nepovažuje:

- pokud náhradní díl bude možné pořídit pouze výrobou konkrétního jednotlivého náhradního dílu provedenou na zakázku,

- pokud bude možné dodat náhradní díl pouze za cenu, která bude převyšovat obvyklou hodnotu tohoto náhradního dílu, příp. obvyklou hodnotu náhradního dílu daného druhu, stanovenou znaleckým posudkem o více jak 10 %, a/nebo

- pokud od vyslovení požadavku Kupujícího bude možné dodat Kupujícímu tento náhradní díl pouze ve lhůtě převyšující 30 dní.

V souvislosti se závazkem Prodávajícího dle odst. 7.11. této smlouvy se Prodávající zavazuje kdykoliv ve lhůtě jednoho (1) týdne na požádání Kupujícího po dobu šesti (6) let po uplynutí záruční doby podat informaci o skutečné možnosti obstarání dostupných náhradních dílů.

Prodávající se zavazuje provádět opravy na základě dílčích objednávek objednatele, a to písemných, nebo zaslaných prostřednictvím emailu na adresu servis@promedica-praha.cz nebo poštovní datové zprávy k6sfuej

Prodávající se zavazuje dodat Předmět smlouvy v takovém provedení a s takovými vlastnostmi faktickými i právními, které umožní řádné provádění pozáručního servisu, včetně všech servisních, revizních a jiných výrobcem a/nebo obecně závaznými nebo jinými předpisy předepsaných prohlídek a kontrol, kteroukoliv osobou mající obecně odbornou způsobilost pro provádění servisu technických zařízení daného druhu.

Prodávající se zavazuje pro účely případné kontroly ze strany příslušných orgánů oprávněných k výkonu dozoru nad dodržením pravidel pro poskytnutí dotace, z níž je hrazena cena podle této smlouvy, uchovávat veškeré dokumenty a listiny týkající se předmětu této smlouvy a jeho dodávky Kupujícímu. Prodávající je povinen umožnit příslušným orgánům ve smyslu předchozí věty do těchto dokumentů a listin nahlédnout a poskytovat veškerou potřebnou součinnost za účelem řádného výkonu kontroly. V případě porušení těchto povinností odpovídá Prodávající za způsobenou škodu.

Prodávající bere na vědomí, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Prodávající bere dále na vědomí, je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu dodávku, montáž, instalaci a uvedení Předmětu smlouvy do provozu.

- Kupující se zavazuje na svůj náklad provést technickou připravenost na umístění, montáž a instalaci Předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu dodaného Prodávajícím, pokud není v Příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.

- Tento závazek zahrnuje pouze zajištění přívodů a odvodů na určená místa, nikoliv napojení Předmětu smlouvy na tyto přívody a odvody, které svým nákladem zajišťuje Prodávající.

Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu další součinnost v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Další požadavky Prodávajícího na součinnost Kupujícího jsou stanoveny v Příloze č. 4 této smlouvy s tím, že tyto požadavky mohou být pouze provozního charakteru a po Kupujícím rozumně požadovatelné, přičemž v žádném případě nesmějí vyvolat žádné dodatečné náklady na straně Kupujícího.

Kupující je povinen převzít řádně dodaný Předmět smlouvy v místě určeném touto smlouvou (místo plnění) a v souladu s článkem 9. této smlouvy.

Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu a jeho pracovníkům a dalším osobám oprávněně se podílejícím na plnění této smlouvy nerušený a dostatečný přístup do místa plnění. Prodávající je však při tom povinen respektovat podmínky provozu a zajištění bezpečnosti v místě plnění.

Kupující je oprávněn pověřit osobu či osoby, aby dohlížely na plnění této smlouvy a kontrolovaly, zda Prodávající řádně a včas plní své povinnosti dle této smlouvy. Osoba pověřená ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy je oprávněna být přítomna v místě plnění během plnění této smlouvy Prodávajícím.

V případě nejasností či rozporů při plnění této smlouvy je Kupující oprávněn udělovat Prodávajícímu pokyny týkající se plnění této smlouvy a postupu při jejím plnění, přičemž tyto pokyny musejí být v souladu s účelem smlouvy. Prodávající je povinen takové pokyny respektovat.

Kupující není povinen od Prodávajícího odebírat jakýkoliv spotřební materiál určený pro užívání Předmětu smlouvy, zejména pokud jde o spotřební materiál určený k provozu Předmětu smlouvy.

- Převzetí Předmětu smlouvy

Kupující je povinen Předmět smlouvy převzít, jakmile jej k tomu Prodávající vyzve za předpokladu, že Předmět smlouvy bude řádně dodán a instalován, bude provedena jeho montáž v místě plnění a budou provedeny potřebné validace, zkoušky, bude provedena instruktáž obsluhy a Předmět smlouvy bude uveden do provozu v souladu s touto smlouvou. Prodávající je povinen Kupujícímu prokázat, že Předmět smlouvy je způsobilý pro provoz a je bez vad a nedodělků.

Předpokladem předání a převzetí Předmětu smlouvy je prokázání, že Předmět plnění je způsobilý plnit své funkce a vlastnosti vyplývající z technické specifikace (viz Příloha č. 1 této smlouvy). Během předávání a převzetí Předmětu smlouvy Prodávající předvede v místě plnění Kupujícímu, že Předmět smlouvy má vlastnosti a plní funkce stanovené touto smlouvou. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu pracovní den, kdy má dojít k předání a převzetí Předmětu smlouvy v místě plnění s dostatečným předstihem, nejméně však tři (3) pracovní dny předem.

Smluvní strany sepíší o předání a převzetí Předmětu smlouvy předávací protokol.

- Za Kupujícího: Ing. Karel Matas

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu smlouvy od Prodávajícího zejména v případě, že Předmět smlouvy bude vykazovat jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící provozu.

Bude-li k uvedení Předmětu smlouvy do provozu zapotřebí obstarat souhlas orgánů veřejné moci či splnění jiné obdobné podmínky, zavazuje se Prodávající dodat včas podklady pro takový souhlas, aby mohly být řádně splněny termíny uvedené v článku 5. této smlouvy.

- Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

Vlastnictví k Zařízení a všem jeho součástem a příslušenství přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.

Nebezpečí škody na Zařízení přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.

- Záruka a práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí dle článku 9. této smlouvy i po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilý pro užívání ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Záruční doba, podmínky záruky a záručního servisu jsou blíže upraveny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Záruční doba stanovená v Příloze č. 2 této smlouvy začíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude dodán v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh.

Kupující má v případě vzniku jeho práv z vadného plnění dle své volby (i) právo na odstranění vady bez zbytečného odkladu dodáním náhradních částí Předmětu smlouvy za části vadné, dodáním chybějících částí Předmětu smlouvy, odstraněním vad opravou Předmětu smlouvy, (ii) právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 11.4. této smlouvy náleží vždy Kupujícímu, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2106 a § 2112 občanského zákoníku).

Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Kupujícím, pokud je Kupující oznámí Prodávajícímu do konce záruční doby. Oznámení práva z vadného plnění se považuje za řádně učiněné také v případě, jestliže je Kupující zašle Prodávajícímu elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Prodávajícím.

Nedohodnou-li se smluvní strany bez zbytečného odkladu na slevě z kupní ceny ve smyslu odst. 11.4. této smlouvy, má Kupující právo odstoupit od smlouvy.

V případě sporu smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Kupujícího.

- Sankce

Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši  0,02 % z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2.1 této smlouvy za každý kalendářní den prodlení se splněním závazného termínu stanoveného v odst. 5 této smlouvy.

Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v odst. 7.10. této smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu, která se stanoví následovně. Smluvní pokuta činí částku ve výši plné kupní ceny bez DPH dle odst. 6.2.1 této smlouvy, od které se za každý celý jeden (1) ukončený rok od uplynutí záruční doby do okamžiku, kdy uplyne jeden (1) rok ze závazku Prodávajícího zajistit dostupnost Kupujícímu pozáruční servis pro území ČR, odečte jedna čtvrtina (1/4) kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2.1 této smlouvy. Za porušení této povinnosti se považuje zejména, pokud Prodávající řádně a včas a za podmínek sjednaných v této smlouvě  Kupujícímu nezajistí dostupnost náhradních dílů či dostupný pozáruční servis  pro území ČR dle odst. 7.10. této smlouvy, přestože o to byl Kupujícím požádán.

Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v odst. 7.11. této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2.1 této smlouvy.

Prodávající se zavazuje plnit povinnosti, jejichž splnění je zajištěno smluvní pokutou, i po zaplacení smluvní pokuty.

Přesáhne-li výše škody, způsobené Kupujícímu porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, smluvní pokutu, zavazuje se Prodávající nahradit Kupujícímu způsobenou škodu přesahující smluvní pokutu.

Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Prodávající poruší smluvní povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Bez ohledu na ujednání předchozí věty je smluvní pokuta vždy splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Kupující požádá Prodávajícího o zaplacení smluvní pokuty.

Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.

Za porušení právní povinnosti ve smyslu této smlouvy se rovněž považuje, jestliže se některé prohlášení Prodávajícího, učiněné v této smlouvě nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, ukáže být nepravdivým, nepřesným či zavádějícím (dále též jen „Porušení prohlášení“). Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu škodu, která mu vznikne v příčinné souvislosti s Porušením prohlášení, neboť Porušení prohlášení se považuje za porušení povinnosti Prodávajícího jednat poctivě, čestně, svědomitě, s péčí řádného hospodáře a v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dále za porušení povinnosti Prodávajícího předcházet hrozícím škodám.

- Ochrana informací

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, pokud není stanoveno jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by se tak stalo v důsledku porušení této smlouvy. Smluvní strany jsou zejména povinny zachovávat výrobní a obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit konkurenceschopnost druhé smluvní strany.

Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v této smlouvě, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona. Za takové údaje či informace se zejména považují ujednání v této smlouvě: o Příloha č. 1 - Technická specifikace, přičemž Prodávající má zájem na utajení těchto údajů a informací s ohledem na jejich konkurenční význam.

Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto článku smlouvy od druhé smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů jejích orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto skutečností.

Omezení stanovená v odst. 14.1. této smlouvy se nevztahují na poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům obou smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako smluvní strany.

Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje příslušným oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v České republice a/nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie, pokud jsou k tomu povinny dle příslušných obecně závazných právních předpisů. Stejně tak jsou smluvní strany oprávněny tuto smlouvu uveřejnit způsobem a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou včetně případného zveřejnění v registru smluv s výjimkou údajů, které lze nebo které mají být podle těchto předpisů nebo této smlouvy z uveřejnění vyloučeny. Zákonné ustanovení kogentní povahy o povinnosti zveřejnit určitý údaj má přednost před ujednáním smluvních stran o vyloučení zveřejnění takového údaje.

Získá-li některá smluvní strana od druhé smluvní strany dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, je tato smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z této smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak.

Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy po celou dobu trvání smlouvy i po úplném splnění závazků podle této smlouvy.

Prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této smlouvy. Prodávající se zavazuje po ukončení této smlouvy odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na paměťových mediích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi dále jakkoli nakládat.

Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními předpisy, se kterými se případně Prodávající dostane do styku při plnění této smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů Kupujícího.

- Právní nástupnictví

Kupující je oprávněn svá práva i povinnosti podle této smlouvy postoupit a/nebo převést písemnou smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to v celku nebo jednotlivě a po částech. K tomu dává Prodávající Kupujícímu svůj výslovný souhlas. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost k postoupení a/nebo převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a to ve formě a způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle příslušné právní úpravy.

Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

- Komunikace smluvních stran a pověřené osoby

Jakékoliv písemnosti doručované dle této smlouvy si vzájemně smluvní strany doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou smluvní strana prokazatelně předem označí druhé straně jako kontaktní adresu pro doručování. Pokud na takto dohodnutých adresách nebude adresát zastižen (listina bude vrácena poštou s označením, že druhá smluvní strana nebyla zastižena), stává se doručení této listiny účinným ke dni, kdy byl doporučený dopis s doručenkou poštou vrácen druhé smluvní straně.

Jakékoliv písemnosti běžného charakteru (nikoliv zejména písemnosti, jejichž předmětem je návrh či akceptace změny smlouvy, výtka porušení smluvní povinnosti, uplatnění sankce, odstoupení od smlouvy), jakož i nároky Kupujícího dle čl. 11 této smlouvy mohou být doručovány též na e-mailové adresy označené druhou smluvní stranou, popř. jiným způsobem smluvními stranami v průběhu trvání spolupráce dle této smlouvy dohodnutým.

Smluvní strany se dohodly na vytvoření pracovního týmu, který bude vzájemně úzce spolupracovat při plnění technických, provozních či organizačních úkolů dle této smlouvy a účastnit se případných koordinačních schůzek. Ze strany Kupujícího je osobou pověřenou ke koordinaci jednotlivých úkolů a komunikaci s Prodávajícím je Ing. Karel Matas (+420 728 784 908). Ze strany Prodávajícího tvoří pracovní tým Josef Sladký, Kamil Bořek, Karel Staněk, přičemž osobou pověřenou v rámci tohoto týmu ke koordinaci jednotlivých úkolů a komunikaci s Kupujícím je pan/paní Kamil Bořek  tel.č. +420 630 577 106. Každá smluvní strana je oprávněna označit další osoby pověřené plněním jejích jednotlivých technických, provozních či organizačních úkolů. Jakoukoliv změnu ve složení těchto osob je každá smluvní strana povinna předem písemně oznámit druhé smluvní straně, aniž by se to považovalo za změnu této smlouvy.

Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit pouze po jejich odsouhlasení příslušnými orgány obou smluvních stran a pouze formou dodatků podepsaných ze strany Kupujícího i Prodávajícího jejich statutárními orgány, popř. jinými orgány či osobami prokazatelně oprávněnými činit jménem nebo za příslušnou smluvní stranu takové právní úkony.

- Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném znění.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až č. 5. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu.(č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, č. 2 - Záruční podmínky, č.3 Pozáruční servis, č. 4 - Požadavky na součinnost Kupujícího, č. 5 – Kopie pojistného dokladu Prodávajícího).

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.

Neplatnost, neúčinnost či zdánlivost jednotlivého ustanovení této smlouvy, nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či zdánlivost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a účinné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a této smlouvy. Toto ustanovení smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění chybějících částí smlouvy.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem v souladu s účelem této smlouvy. Nepodaří-li se vyřešit případný spor smírnou cestou, bude spor mezi smluvními stranami projednán a rozhodnut před věcně příslušným soudem určeným dle místa sídla Kupujícího.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna Kupujícím v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Tato smlouva byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení smlouvy má platnost originálu. Kupující obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy a Prodávající jedno (1) vyhotovení smlouvy

| Kupující: Ve Strakonicích dne _______ 2018 | Prodávající: V Praze dne __________2018 |
| --- | --- |
| ............................................. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. | ............................................. Pavel Hanuš předseda představenstva PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| ............................................. Ing. Luboš Kvapil člen představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. |

- Příloha č. 1

Technická specifikace

dle odstavce 3.4. kupní smlouvy ze dne 29. 5. 2018

Sonograf (specifikace 1ks)

Předmětem nabídky je vysoce kvalitní ultrazvukový skener, plně digitální, přístroj nejvyšší, prémiové třídy z produkce výrobce Hitachi Arietta V70 Endo. Nabízený ultrazvukový přístroj obsahuje špičkové technologie Hitachi – Aloka a je vhodný pro běžná i specializovaná gastroenterologická vyšetření.

Předmětem nabídky je ultrazvukový přístroj HITACHI Arietta V70 v konfiguraci:

| ARIETTA V70 ENDO | Prémiový ultrazvukový diagnostický systém ARIETTA V70 Kompatibilní s lineárním ultrazvukovým videogastroskopem a s radiálním ultrazvukovým videogastroskopem a lineárním ultrazvukovým bronchovideoskopem ( EG-3270UK, EG-3670URK, EG-3870UTK) zahrnuje JB-293 propojovací box. 4 aktivní sondové konektory, 1 parkovací port zahrnuje: IPF-2101 (21,3'' IPS-Pro LCD Monitor) Zahrnuje Symphonic Technology podporující nejvyšší kvalitu zobrazeni Compound Pulse Wave Generator + with Full Aperture Apodization Advanced beamformer with pixel focussing UltraBackend for rapid signal processing IPS-Pro monitor 21,3“ s excelentním kontrastem a širokými pozorovacími úhly Podporuje Multi-layer crystal and Single crystal technologii ultrazvukových sond, Matrix sond Je kompatibilní s RAW DATA Analysis Zahrnuje také následující technologie: eFlow Hi Rez+ Hi Zoom/Pan Zoom Dual Gate Doppler, Coded Image SOP-ARIETTA70-43 RTE software - software pro Elastografii SOP-ARIETTA70-73 Shear Wave Measurement Software |
| --- | --- |
| SOP-ARIETTA70-10 | DICOM software pro síťovou komunikaci (Storage, Transfer a Printing DICOM data) |
| SOP-ARIETTA70-21 | DICOM SR software |
| EU-9165B | Alphanumeric keyboard unit – jednotka klávesnice |
| EU-9163 | CW & 3D jednotka |
| SOP-ARIETTA70-55 | CW software |
| SOP-ARIETTA70-5 | FAM software |
| CHM-ARIETTA70 | Contrast Harmonic Imaging software |
| SOP-ARIETTA70-1 | Panoramic view software |
| JB-294 | Junction Box pro ProSound LN/CV sondy |
| JB-295B | Junction Box pro ProSound Sector sondy (TEE) |
| UP-X898MD | Digital SONY B/W Printer – monochromatická termotiskárna MP-FX-AR70-20 Extension plate pro monochromatickou tiskárnu MP-FX-AR70-25 Mounting rack pro monochromatickou tiskárnu |
| C251 | Abdominální sonda, 5 – 1 MHz, 70° CONVEX |
| L441 | Superficial (Peripheral Vessel) sonda, 12-2 MHz, 38mm LINEAR |

Nabízený přístroj splňuje a překračuje požadavky zadavatele podle technické specifikace zadávací dokumentace.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACHI Arietta 70 svou konstrukcí a určením splňuje požadovaný medicínský účel, jedná se o přístroj nejvyšší třídy určený pro endoskopickou ultrasonografii.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACHI ARIETTA 70 splňuje:

Nabízený UZ diagnostický přístroj Hitachi ARIETTA 70  může být primárně využíván k vyšetřování pankreatu a jater pomocí ultrazvukových endoskopů, dále pak orgánů dutiny břišní a  retroperitonea klasickými sondami, vyšetřování tepenného a žilného systému dolních končetin, malých částí, štítné žlázy apod., dále je do budoucna rozšiřitelný o kardiologické moduly a sondy pro vyšetření srdce, velkých cév hrudníku atd.

Základní charakteristika přístroje:

HITACHI ARIETTA 70  je ultrazvukový přístroj nejvyšší prémiové třídy.

HITACHI ARIETTA 70  je přístroj nejnovější koncepční řady umožňující snadný upgrade nových metod.

HITACHI ARIETTA 70  má vysokou rozlišovací schopnost ve všech modech a vysoce kvalitní B obraz na všech sondách

HITACHI ARIETTA 70  má přehledný dotykový LCD displej pro úpravu zobrazení a pro měření, 10,4 palcový,s nastavením jasu displeje uživatelem.

HITACHI ARIETTA 70  má 21,3“ IPS Pro monitor s vysokou rozlišovací schopností 1600x1200 pix.

HITACHI ARIETTA 70  má výškově a stranově nastavitelný pult obsluhy a monitor s možností nezávislého natočení a snadné ovládání z pozice vyšetřujícího, „plovoucí operační panel“ s pohyblivostí do všech směrů, s možností nastavení obrazovky nad horizontální desku ovládacího panelu.

HITACHI ARIETTA 70  má držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem.

HITACHI ARIETTA 70  má držáky hlavic sond po obou stranách přístroje

HITACHI ARIETTA 70  má 4 aktivní sondové konektory.

HITACHI ARIETTA 70  má možnost dosažení vysoké snímkové frekvence více než 405 obr/sec.

HITACHI ARIETTA 70  má rychlé přepínání aplikačních programů z LCD panelu i z hlavního monitoru, snadná obsluha

HITACHI ARIETTA 70  má podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje HITACHI ARIETTA 70  je vybaven 12 bitovým analog/digitálním převodníkem

šíře přístroje HITACHI ARIETTA 70  je 53,5 cm pro snadnou manévrovatelnost

Pracovní režimy:

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje černobílý 2D obraz.

HITACHI ARIETTA 70  má možnost rotace B obrazu po 90° na monitoru

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje barevné dopplerovské mapování, energetický doppler (Angio, Power doppler),

HITACHI ARIETTA 70  má další způsob vysoce přesného a citlivého barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a velmi slabé toky - eFlow

HITACHI ARIETTA 70  má spektrální doppler pulzní /PW/ s vysokou opakovací frekvencí HPRF-PW

HITACHI ARIETTA 70  má Dual Gate Doppler – simultánní zobrazení 2 spekter /PW Doppler/ v reálném čase,PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI)

HITACHI ARIETTA 70  má vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje zobrazení kdy při rozdělení obrazovky B/D je B obraz a Dopplerovská křivka vedle sebe, nikoliv nad sebou

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje doplnění o Anatomický M-mode – s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase – nejméně 3 roviny řezu /option/

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje barevné dopplerovské mapování umožňující průhled na černobílý B-obraz

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje současné zobrazení černobílého obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje triplexní režim (současně B-obraz, color-flow, spektrální doppler HITACHI ARIETTA 70  umožňuje Dual time-motion – současné zobrazení B-mode s color-flow a živého M-mode s barevným mapováním a živého spektrálního dopplera)

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje zoom na živém i na zmraženém obraze s možností jeho plynulého posouvání na monitoru

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje zpomalené přehrávání pohybujících se struktur v cineloopu

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje druhé harmonické zobrazení na všech sondách, bez vlivu na framerate přístroje

HITACHI ARIETTA 70  má možnost panoramatického a multiplanárního zobrazení.

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje plynulé plně automatické nastavování ultrazvukové rychlosti v tkáních v krocích pro různé tkáně, prostředí, pro různé typy pacientů /obézní, hubení apod./, naladění přístroje na danou rychlost zvuku v dané tkáni pro přesnou fokusaci a přesné zobrazení a ostrý obraz u obtížně vyšetřitelných pacientů

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje Gain a Dynamický rozsah měnit  i po zamrazení přístroje

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje rychlé nastavování subpresetů uživatelem přímo z dotykové obrazovky

HITACHI ARIETTA 70  má možnost archivace vlastních presetů na USB disky

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje doplnění o zobrazení EKG křivky /option/

HITACHI ARIETTA 70  obsahuje modul Strain Elastografie v reálném čase, i na ultrazvukových endoskopech.

Měření, software a vyhodnocování:

HITACHI ARIETTA 70  obsahuje základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje automatické trasování dopplerovské křivky v reálném čase s automatickým výpočtem EDV, PSV, PI a RI indexů,

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje veškerá naměřená data včetně UZ snímků ukládat do protokolu ve formátu DICOM – DICOM SR

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje doplnění o moduly pro TDI a TDI analýza /option/

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje doplnění o moduly StressEcho + analýza /option/

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje doplnění software pro vyhodnocování změny endothelia (vnitřní výstelky cév) Flow Mediated Dilatation (FMD) /option/

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje doplnění software pro kvantifikaci elasticity cév (Beta index, Augmentation index) – pro rané rozeznání atherosklerozy –eTracking /option/

HITACHI ARIETTA 70  umožňuje zobrazení na LCD displeji počtu již provedených měření pro každý parametr - lepší přehlednost

HITACHI ARIETTA 70 obsahuje software a hardware pro vyšetřování s pomocí kontrastní látky + analýza/je být funkční i na ultrazvukových endoskopech/- Contrast Harmonic Imaging software

Sondové vybavení součástí nabídky:

- konvexní elektronická abdominální sonda

C251:  Abdominální sonda, 5 – 1 MHz, 70° CONVEX

- lineární elektronická sonda k vyšetřování GIT, zejména kliček tenkého střeva a apendixu, karotid a vertebrálních tepen, hlubokého žilního systému dolních končetin a tepen dolních končetin, malých částí apod., 5-13 MHz, délka do 38 mm

L441: 	Superficial (Peripheral Vessel) sonda, 12-2 MHz, 38mm LINEAR

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje doplnění o lineární nízkofrekvenční sondu 4-7 Mhz, k vyšetřování hlubokého žilního a tepenného systému u obtížně vyšetřitelných pacientů/option/

L34: Small organ probe, 7-3 MHz, 38mm LINEAR

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje doplnění motorizovanou fázovou TEE sondu pro vyšetřování dospělých, 3,75 – 7,5 MHz/option/

S3ESEL: Cardiac, TEE, Transesophageal probe,  8-2 0MHz, 90° PHASED ARRAY SECTOR

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje doplnění  elektronické Bi-plane sondy pro staging tumorů rekta

C41L47RP: Transrectal probe, 8-4 MHz 200° Convex / 10-5 MHz 64mm Linear, BI-PLANE

Další požadavky:

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje automatickou optimalizaci obrazu

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje kompaundní zobrazení - zobrazení z více úhlů zlepšující prostorovou rozlišovací schopnost

HITACHI ARIETTA 70 obsahuje algoritmus odrušení ultrazvukových speklí (flíčků) s možností nastavení v několika úrovních

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje  postprocesing na získaných obrazových datech

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje použití CW doppleru na konvexní sondě k vyšetřování velmi rychlých toků, zejména stenoz, píštělí a AV malformací

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje použití  CW doppleru na lineární sondě ke komfortnímu vyšetřování velmi rychlých toků s využitém celé šíře sondy, zejména stenoz, píštělí a malformací bez nutnosti přepínání se na fázovou sondu

HITACHI ARIETTA 70 je přístroj je kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s lineárním ultrazvukovým videogastroskopem  a s  radiálním ultrazvukovým videogastroskopem HITACHI ARIETTA 70 má možnost připojení lineárního ultrazvukového bronchovideoskopu.

HITACHI ARIETTA 70 je kompatibilní se stávajícím sondovým vybavením, zejména s konvexní a fázovou kardiologickou sondou. (UST-52105, UST-9130)

Součástí nabídky je lehký bezdrátový multifunkční dálkový ovladač k přepínání modů, mražení obrazu,k úpravám UZ obrazu během vyšetřování a k provádění měření, měl by se vejít do pláště vyšetřujícího lékaře. Ovladač umožňuje ovládání i ve sterilním vaku

Archivační zařízení a další vybavení:

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje  připojení USB disků,

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje  má interní HDD.

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje  spolupráci s pracovní stanicí xVISION

Součástí nabídky je Černobílý videoprinter 	UP-X898MD	Digital SONY B/W Printer – monochromatická termotiskárna

HITACHI ARIETTA 70 má možnost přímého tisku obrázků a reportů na externí PC tiskárně

HITACHI ARIETTA 70 umožňuje  archivaci Raw dat na přístroji, USB disku, odesílání Raw dat na server přes DICOM.

Specifikace předmětu nabídky:

Hitachi  Arietta  – diagnostický ultrazvukový systém  nejvyšší třídy:

Jedná se o premiový ultrazvukový  diagnostický přístroj ve kterém jsou integrovány nejnovější technologie od vytváření signálu,   přes vysílání a příjem až po zpracování a zobrazení. Pro přístroj je dostupná široká škála ultrazvukových sond. Nová generace sond, které obsahují technologii  Multi-Layer Single  Crystal  Technology pro vyšší citlivost a vyšší rozlišení a Smart Connector nový zmenšený konektor, který přináší mimo jiné jednodušší manipulaci a nižší hladinu šumu.

Ultrazvukový paprsek je snadno a plně kontrolován a zaostřován. Digitální zpracování signálů je rychlé a přesné a umožňuje funkce celé řady aplikací pro zpracování obrazu. Součástí přístroje je nejnovější generace IPS-Pro monitoru s čistým a jasným zobrazením a širokymi pozorovacími úhly.

Systém může obsahovat celou řadu doplňkových funkcí jako Real Time Virtual Sonography (fůze MR/CT), kardiovaskulární aplikace, Dual Gate Doppler atd.

Systém Arietta vyniká i špičkovou úrovní ergonomie s nastavitelnou polohou ovládacího panelu s podsvětlenými ovládacími prvky a nastavitelnou polohou monitoru.

Dolňkový 10,4“ barevný dotykový ovládací panel.

Ultrazvukový diagnostický přístroj střední třídy pro běžná i specializovaná vyšetření:

- Plně digitální přístroj nejnovější generace

- 4 aktivní sondové konektory (+1 parkovací pozice)

- Zcela nová generace sond

- Integrovaný Data Management Systém

- 100 programovatelných předvoleb pro speciální klinické (uživatelské) aplikace

- Zobrazovací LCD panel  21“, IPS-Pro s nastavitelnou výškou, stranově i sklopení

- Výškově nastavitelný ovládací panel s plnohodnotnou alfanumerickou klávesnicí, podsvětleté ovládací prvky

- Doplňkový 10,4“ barevný dotykový panel pro ovládání a doplňkové funkce

- USB výstup

- Vysoce ergonomický design s rozsáhlými možnostmi nastavení

- Snadno mobilní jednotka, hmotnost pouze 117 kg (vlastní přístroj)

Skenovací metody:

Elektronická konvexní

Elektronická lineární

Elekrtonická fázová, sektorová

Pracovní módy:

- B-mode

- M-mode

- D: Spectral Doppler mode (PW, HPRF-PW)

- Dual Doppler mode

- Flow mode

- Power Flow mode (Directional Power Flow)

- eFLOW mode (Directional eFLOW)

- RT-3D (4D) mode (option)

Zobrazovací mody:

B: gray-scale imaging,   Dual B, Quad B, M, B a M, D: Spectral Doppler (PW, HPRF PW, a CW-option), B a D,  B(Flow),  B(PowerFlow),  B(eFLOW) ,  Dual B(Flow) ,  Quad B(Flow),  Dual B(PowerFlow) ,  Dual B (eFlow),  Quad B(PowerFlow),   Dual B( eFLOW),  Quad B( eFLOW), M (Flow), M (PowerFlow),  M (eFLOW), B(Flow) a M (Flow), B(PowerFlow) a M(PowerFlow), B(eFLOW) a M (eFLOW), B(Flow) a D,  B(Flow) a Dual,  B(PowerFlow) a D,  B(PowerFlow) a Dual,  B(eFLOW) a D,  B(eFLOW) a Dual,  B(Flow) a D- simultání real-time display (Triplex mode),   B(PowerFlow) and D simultánní real-time display (Triplex mode), B(eFLOW) and D simultánní real-time display (Triplex mode),B and B(Flow) simultánní  real-time display (Dual CF), B and B(PowerFlow) simultánní  real-time display (Dual CF), B and B(eFLOW) simultánní real-time display (Dual CF), Dynamic Slow-motion Display  (Real-time image/Slow-motion image, side by side display), Panoramic View (option), Trapezoidal Scan, Intermittent trigger mode (option),  Monitor mode (option)  (Fundamental image/Intermittent CHI image, side by side display)

TDI (Tissue Doppler Imaging)

RT-3D (4D) mode (option)

Real-time Tissue Elastography (RT-Elasto)

Shearvawe measurement

B-Mode

M-Mode

Spectral Doppler

Color Flow Mapping

Data Management – pokročilý inteligentní systém správy a ukládání pacientských dat.

Měření a analýzy: základní měření a analýzy i specializovaná měření a aplikace např. pro gynekologii a porodnictví, urologii, malé části, abdominální aplikace, vaskulární, IMT, reporty a další

Jednotka zobrazení fyziologických parametrů (option)

Dual Gate Doppler

Option (výběr): CW, tiskárna,  RT-3D (4D) , Real Time Virtual Sonography (fůze CT/MR, starší USG)automatické měření IMT automatické měření NT, Panoramic View (panoramatické zobrazení), CHI-Contrast Harmonic Imaging (kontrastní echo), Analýza kontrastního Echa, Analýza TDI, EyeballEF (kardio)a další…

Pro přístroj je dostupná celá řada ultrazvukových sond pro různé účely použití přesně podle požadavků uživatele (více než 30), bioptické vodiče, adaptéry a další…..

Napájení: standardní 200-240V 50 Hz, příkon max. 900VA

Hmotnost hlavní jednotky cca 117 kg

Rozměry: šířka 53,5 cm, hloubka 79 cm, výška 130-175cm

IEC 60601-1 Ed.3.0: 2005,  Class I, Type BF

Sonograf (specifikace 1ks endocentrum)

Předmětem nabídky je vysoce kvalitní ultrazvukový skener, plně digitální, přístroj nejvyšší, prémiové třídy z produkce výrobce Hitachi model Prosound  ALPHA7. Nabízený ultrazvukový přístroj obsahuje špičkové technologie Hitachi – Aloka a je vhodný pro běžná i specializovaná gastroenterologická vyšetření.

Předmětem nabídky je ultrazvukový přístroj HITACHI ProSound ALPHA7 v konfiguraci:

| A SSD-ALPHA7 | Digital "PREMIER" Barevný ultrazvukový systém 17" LCD Monitor |
| --- | --- |
|  | Advanced Trasmission Waveform Generator |
|  | Compound Array & Hemispheric Sound Technology Probes |
|  | Broadband Harmonics |
|  | Doppler PW-HPRF |
|  | Color Doppler, Power Flow & Directional Power Flow |
|  | High-definition eFlow Imaging Mode |
|  | Plný rozsah měření, kalkulací a reportovacích funkcí |
|  | Flexibilní, expandibilní škálovatelná architektura systému |
|  | USB Memory storage port a USB printer port |
|  | Široké možnosti konektivity a image managementu |
|  | EU-9122 Full keyboard |
|  | SOP-ALPHA7-22-L Spatial compound scan a SOP-ALPHA7-24-L AIP |
| CHM-ALPHA7-L | Contrast Harmonic Echo Licence – kontrastní vyšetření |
| SOP-ALPHA7-1-L | EFV Extended Field of View Licence – panoramatické zobrazení |
| SOP-ALPHA7-10-L | DICOM Communication Licence |
| SOP-ALPHA7-14-L | CHE Analysis Licence – analýza kontrastního vyšetření |
| SOP-ALPHA7-17-L | Olympus activation kit - GF-UC140P-AL5 and GF-UCT140-AL5 |
| SOP-ALPHA7-18-L | Olympus activation kit - GF Radial scope |
| SOP-ALPHA7-21-L | DICOM Structured Report Licence |
| SOP-ALPHA7-36-L | Olympus activation kit - BF scope Licence |
| SOP-ALPHA7-39-L | Olympus activation kit - GF-UCT-260 / UCT-180 |
| UP-X898MD | Digital SONY B/W Printer – monochromatická termotiskárna |
| L-KI-630 | plnohodnotný držák kabelů sond |

Nabízený přístroj splňuje a překračuje požadavky zadavatele podle technické specifikace zadávací dokumentace.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACHI PROSOUND ALPHA7 svou konstrukcí a určením splňuje požadovaný medicínský účel, jedná se o přístroj nejvyšší třídy určený pro endoskopickou ultrasonografii.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACHI PROSOUND ALPHA7 splňuje:

Základní charakteristika přístroje:

Jedná se o ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy

HITACHI PROSOUND ALPHA7 koncepčně zcela nový přístroj, který budedo  budoucna umožňovat snadný upgrade nových metod.

dosažitelná obrazová frekvence HITACHI PROSOUND ALPHA7 je až 1200 snímků za sekundu

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má vysokou rozlišovací schopnost a  kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách.

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má přehledný dotykový LCD displej pro úpravu zobrazení a pro měření, 10,4“ s nastavením jasu displeje.

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má 17“ TFT monitor s vysokou rozlišovací schopností, výseč s vlastním ultrazvukovým obrazem,  zaujímá podstatnou část na monitoru	 - 17" high-resolution flat-panel LCD (SXGA:1280 X1024)

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má výškově a stranově nastavitelný pult obsluhy a monitor s možností nezávislého natočení a snadné ovládání z pozice vyšetřujícího

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má 3 aktivní sondové konektory.

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje rychlé přepínání aplikačních programů, snadná obsluha

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje

HITACHI PROSOUND ALPHA7 je vybaven 12 bitovým analog/digitálním převodníkem, 4096 stupňů šedi

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má váhu 108 kg

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má příkon hlavní jednotky max. 800 VA

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má příkon celého systému včetně monitoru a záznamových zařízení: max 1200 VA

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má šířku 49 cm

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má držák kabelů sond s plynule nastavitelnou délkou a výškou a možností sklánění, nedochází ke zvýšenému namáhání kabelů sond - L-KI-630

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má virtuální klávesnici na touch panelu

Pracovní režimy:

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje zobrazit černobílý 2D obraz

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje rotaci B obrazu po 90° na monitoru

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje barevné dopplerovské mapování, energetický doppler (Angio, Power doppler),

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje zobrazení kdy při rozdělení obrazovky B/D je B obraz a Dopplerovská křivka vedle sebe,nikoliv nad sebou

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF umožňující snímat rychlosti -6,37 m/s až + 6,37 m/s

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy v rozsahu +/-30 stupňů

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje další způsob vysoce přesného barevného doplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky – eFLOW /výrazné zlepšení citlivosti a přesnosti zobrazení/

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje M-mode

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje doplnění o Anatomický M-mode – s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase – nejméně 3 roviny řezu./ option/

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje DDD/Dual Dynamic Display/ - současné zobrazení ernobílého obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje rychlý a kvalitní triplexní režim (současně B-obraz, color-flow, spektrální doppler)

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje Dual time-motion – současné zobrazení B-mode s color-flow a živého M-mode s barevným mapováním a živého spektrálního dopplera)

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje zoom na živém i na zmraženém obraze s možností jeho plynulého posouvání na monitoru

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje trapezoideální zobrazení na lineární sondě

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje panoramatické skenování EFV na lineární sondě

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje 45 separátních programů pro speciální klinické či uživatelské aplikace

HITACHI PROSOUND ALPHA7 má paměťovou smyčku - Cine loop –  až 19.000 obrázků

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje Sound Velocity – plynulé nastavování ultrazvukové rychlosti v tkáních v rozmezí 1400m/s až 1650 m/s v 26 krocích pro různé tkáně, prostředí, pro různé typy pacientů /obézní, hubení apod./ manuální naladění přístroje na danou rychlost zvuku v dané tkáni  pro přesnou fokusaci a přesné zobrazení a ostrý obraz u obtížně vyšetřitelných pacientů/

Měření, software a vyhodnocování:

HITACHI PROSOUND ALPHA7 obsahuje základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí atd.

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje doplnění o software pro TDI /tkáňový Doppler/(option)

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje doplnění software pro vyhodnocování změny endothelia (vnitřní výstelky cév) Flow Mediated Dilatation (FMD)/option/

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje doplnění software pro kvantifikaci elasticity cév (Beta index, Augmentation index) – pro rané rozeznání  atherosklerozy –eTracking/option/

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje veškerá naměřená data včetně UZ snímků ukládat do vlastního přístroje v hrubých datech/ RAW data/ a odesílat do systému PACS ve standardu  DICOM 3.0

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje zobrazení na LCD displeji počtu již provedených měření pro každý parametr (lepší přehlednost)

HITACHI PROSOUND ALPHA7 obsahuje software a hardware pro vyšetřování s pomocí kontrastní látky + analýza	- CHM-ALPHA7-L:Contrast Harmonic Echo Licence – kontrastní vyšetření, SOP-ALPHA7-14-L: CHE Analysis Licence – analýza kontrastního vyšetření

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje doplnění o sondové vybavení:

- možnost dokoupení v budoucnu - konvexní triplexní elektronická sonda 2-6 MHz k vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea

UST-9130: 2-6 MHz 60° 60R Convex HST+ (Harmonic Echo Imaging)

- možnost dokoupení v budoucnu -lineární elektronická sonda 4-13 MHz pro vyšetření cév a malých částí, s aktivní plochou délky do 39 mm, s možností zobrazení v trapezoideálním režimu/option/ -UST-5413: 4-13 MHz 36mm Linear (Harmonic Echo Imaging)

- možnost dokoupení v budoucnu- Bi-plane sonda pro staging tumorů rekta/option/

UST-678: 3-9 MHz 120° 9R / 4.0-10.0 MHz 60mm Bi-Plane Endorectal Probe

Všechny sondy jsou  lehké a velmi dobře do ruky uchopitelné, aby při delším vyšetřování nedocházelo k únavě ruky.

Další požadavky:

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje doplnění o vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler umožňující snímat rychlosti až -15,94 až + 15,94 m/s /option/

- CW doppler umožňuje na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků, zejména AV píštělí, stenoz a malformací/option/

- CW doppler na konvexní umožňuje sondě k vyšetřování velmi rychlých toků, zejména AV píštělí, stenoz a malformací/option/

HITACHI PROSOUND ALPHA7 je plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím lineárním ultrazvukovým videogastroskopem  OLYMPUS (GF-UCT140) a se stávajícím radiálním ultrazvukovým videogastroskopem OLYMPUS (GF-UE160-AL5), které se nacházejí na pracovišti zadavatele Nemocnice Strakonice.

HITACHI PROSOUND ALPHA7 je kompatibilní s lineárním ultrazvukovým fibrobronchovideoskopem OLYMPUS

Archivační zařízení a další vybavení:

Součástí nabídky je černobílý videoprinter - UP-X898MD Digital SONY B/W Printer – monochromatická termotiskárna

HITACHI PROSOUND ALPHA7 umožňuje připojení USB disků,

HITACHI PROSOUND ALPHA7 obsahuje  interní HDD

HITACHI PROSOUND ALPHA7 podporuje přímý tisk obrázků a reportů na PC tiskárně.

HITACHI PROSOUND ALPHA7 podporuje možnost připojení na pracovní stanici pro archivaci a tisk sonogramů – xVision – SONO

HITACHI PROSOUND ALPHA7 obsahuje Software pro redukci speclí /šumů/ - SOP-ALPHA7-24-L AIP

HITACHI PROSOUND ALPHA7 obsahuje Software pro compoundní zobrazení - SOP-ALPHA7-22-L Spatial compound scan

Popis předmětu nabídky:

HITACHI Prosound ALPHA 7  (popis produktu)

zcela nový plně digitální celotělový japonský ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy s barevným Dopplerovským mapováním, přístroj nejvyšší třídy z produkce výrobce Hitachi model  PROSOUND α7 kompatibilní s Ultrasonografickými endoskopy Olympus.

HITACHI Prosound ALPHA 7

(popis produktu)

zcela nový plně digitální celotělový japonský ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy s barevným Dopplerovským mapováním, přístroj nejvyšší třídy z produkce výrobce Hitachimodel  PROSOUND α7

- Plně digitální přístroj nové generace

- 12 bit A/D převodník, 4096 stupňů šedi

- e Tracking/Echo Tracking

- EFV – panoramatické skenování (option)

- Zcela nová generace HSTsond umožňuje výrazně lepší rozlišení (HST technologie)

- i -DMS (Integrated Data Management Systém)

- Přepínání dominantní frekvence na všech sondách v 5 stupních

- Obrazová frekvence až 1200 obrázků za sekundu  (v závislosti na použité sondě a parametrech nastavení)

- CW doppler měří rychlosti + 15,94 až - 15,94 m/sec (option)

- Lineární sonda umožňuje plynulé vychylování paprsku + 30 st. až - 30 st.,

- Možnost použití kontinuálního (CW) Dopplera i na lineární sondě pro detekci velmi rychlých toků AV píštělí, stenoz, malformací apod. (option)

- Čisté harmonické zobrazení – Pure Harmonic Detection

- FAM Free Angular M-mode/možnost měření v M modu v různých rovinách v reálném čase (option)

- 45 separátních programů pro speciální klinické či uživatelské aplikace

- Příkon hlavní jednotky: 800 VA

- Příkon celého systému včetně monitoru a záznamových zařízení: 1200 VA

- TFT 17 palcový plochý monitor s vysokým rozlišením, výškově stavitelný,  XGA non interlaced

- LCD dotykový panel 10,4 inch s možností nastavení jasu.

- Kontrastní harmonické zobrazení (option)

- Sound Velocity – „Sound Velocity Adjustment“ v intervalech 10m/s  je možné měnit hodnotu rychlosti ze 1400m/s až do 1650m/s (vychází z toho, že rychlost zvuku je v různých tkáních rozdílná, např. v tuku 1400m/s, v mozku 1550 m/a ve svalech 1600 m/s)

- manuální nastavení pro obézní nebo hubené pacienty – vylepšení obrazu

- nastavení pro různé typy tkání

- rozsáhlý sortiment jedinečných specializovaných sond

- snadné ovládání díky velkému a přehlednému dotykovému displeji - veškeré ovládání pouhým jedním dotykem (není potřeba listovat v menu, zdlouhavě vybírat a potvrzovat požadované funkce)

- výborná mobilita a ergonomie přístroje je výhodou zvláště při vyšetřování a zákrocích na sálech - šířka přístroje pouze 49cm

- Váha pouze 108 kg

- Rozměry: šířka 49 cm, výška 136 – 170 cm, hloubka 79 cm

- vysoký výsuv ovládacího panelu a monitoru až do výše 172cm – velká výhoda pro použití na operačních sálech

- perfektní zobrazení cév extrakraniálních i intrakraniálních (i intraoperačně), miniaturní sondy pro operace páteře (míšního kanálu)

- kontinuální doppler na TCD sondě i na lineární sondě – měření i těch nejvyšších rychlostí

- steering na lineární sondě o +/-30° - snazší vyšetření karotidy i vysoko pod bazí lební a při úhlové korekci 60°vyšetření i cév rovnoběžných s krystalem sondy

- intraoperační vyšetření s využitím nové metody barevného mapování – eFlow – spolehlivě zobrazí i to nejjemnější prokrvení.

- TCD vyšetření zobrazuje aktuální hloubku umístění vzorkovacího objemu kvůli lepší orientaci

- Dual Dynamic Display - dvojité dynamické zobrazení – černobílý B-obraz a vedle něho simultánně B-obraz s barevným mapováním v reálném čase i po zamražení – zobrazení současně morfologie cévy a průtoku zároveň (pláty, stenozy).

- e-Tracking – novou metodu časná detekce poškození cév a začínající aterosklerózy – vynikající preventivní diagnostický nástroj!  (option) Vyhodnocuje elasticitu cév Ep, rychlost šíření pulzní vlny PWV - PulseWaveVelocity, intenzitu pulzní vlny  WI -  WaveIntensity atd.(option)

- DICOM kompatibilita ()

- AIP Adaptive Image Processing , SCS Spatial Compounding Scanning  s broadband širokopásmovými sondami výrazně vylepšují zobrazení zejména na břišní a lineární sondě.

- dlouhá paměťová smyčka jak pro B-obraz tak i pro dopplera, možnost nahrávání smyček i statických snímků na USB, CD nebo přímé jednotlačítkové posílání do centrálního úložiště dat usnadní a urychlí Vaši práci nejen při samotném vyšetření ale hlavně následně při jeho zpracování.

- e-tracking (option)

nová metoda pro včasné zachycení aterosklerózy a měření elasticity cév

- snadné a rychlé měření na karotidách

- automatické sledování pohybu Intima Media, synchronizace s EKG křivkou

- výsledkem měření jsou vlastnosti cév:

- modul elasticity cév – Ep

- BETA index – ß

- Augmentation Index – AI

- PulseWaveVelocity – PWVß - měření na karotidách rychlosti pulzní vlny v jednom místě

- Wave Intensity WI – intenzita pulzní vlny

- automatické měření změny průměru cévy s přesností 0,01 mm – RAW DATA

- snadné automatické vyhodnocení, přehledný protokol

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Položka | Cena v Kč bez DPH | DPH (sazba 21%) | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| sonograf Arietta70 | 1 863 639 Kč | 391 364 Kč | 2 255 003 Kč |
| endocentrum ALPHA7 | 894 489 Kč | 187 843 Kč | 1 082 332 Kč |
| Nabídková cena celkem: | 2 758 128 Kč | 579 207 Kč | 3 337 335 Kč |

| Kupující: Ve Strakonicích dne _______ 2018 | Prodávající: V Praze dne _____2018 |
| --- | --- |
| ............................................. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. | ............................................. Pavel Hanuš předseda představenstva PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| ............................................. Ing. Luboš Kvapil člen představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. |

Příloha č. 2

Záruka a záruční podmínky

dle odstavce 11.1. kupní smlouvy ze dne 29. 5. 2018

- Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu dvacet čtyři (24) měsíců. Během Záruční doby je Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek a včetně bezplatného provádění validací a kalibrací Předmětu smlouvy (resp. jeho relevantních částí), provádění pravidelných kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami, provozními potřebami Kupujícího. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy. Prodávající se dále zavazuje poskytovat Kupujícímu během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

- Prodávající je povinen během Záruční doby odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy v následujících lhůtách od nahlášení:

- do 48 hodin od nástupu na opravu, případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Kupujícího nebo Prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není Prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 72 hodin počítaných od nástupu Prodávajícího na opravu.

- Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady v místě plnění do 16 pracovních hodin od nahlášení v pracovní den mezi 8,00-16,00 hod. nebo do 12,00 hod. následujícího pracovního dne, pokud nahlášení bude v době po 16.30 do 7.29 hodin následujícího dne, nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 8,00 hod. do 16.00 hod. v pracovních dnech. Prodávající musí závadu odstranit a uvést Předmět smlouvy zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 2. této Přílohy č. 2. Prodávající splní svoji povinnost k odstranění závady či jiné poruchy Zařízení též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Zařízení s vadou či jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 2. této Přílohy č. 2. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím.

- Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 12. kupní smlouvy. Způsobenou škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití Zařízení.

- Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem.

- Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího:

Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit Prodávajícímu prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. +420 221 595 111 nebo faxem na +420 224 257 838, či e-mailem na servis@promedica-praha.cz

Pracovní doba Prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 16.00 hod. v pracovních dnech.

Za okamžik nahlášení se považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy nebo faxové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu či telefonní číslo. V případě použití e-mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky tvrzenou Kupujícím, je Prodávající povinen prokázat, že telefonní linka byla dostupná, pokud nebude souhlasit s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost Kupujícímu prokáže.

Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu Předmětu smlouvy též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

| Kupující: Ve Strakonicích dne _______ 2018 | Prodávající: V Praze dne ________2018 |
| --- | --- |
| ............................................. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. | ............................................. Pavel Hanuš předseda představenstva PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| ............................................. Ing. Luboš Kvapil člen představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. |

Příloha č. 3

Pozáruční servis

dle odstavce 7.10. kupní smlouvy ze dne 29. 5. 2018

- Prodávající se zavazuje provádět pro Kupujícího pozáruční servis Zařízení specifikovaného v Příloze č. 1 kupní smlouvy.

- Pozáruční servis poskytovaný Prodávajícím zahrnuje:

- provádění oprav Zařízení při jeho poruchách a poškození bez ohledu na příčiny vzniku těchto poruch a poškození (dále jen „Opravy“), přičemž za Opravu se považuje i odstranění jakýchkoliv nefunkčností či jiných vad Zařízení;

- za nefunkčnost Zařízení se ve smyslu tohoto odstavce považuje zejména Zařízení s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části, nebo která natolik znesnadňuje užívání Zařízení, že Kupující nemůže Zařízení užívat obvyklým způsobem,

- dodávání náhradních dílů v souvislosti s prováděním oprav, poskytování uživatelské podpory

- dalších kontrol, které jsou stanoveny právními předpisy pro typy dodávaných přístrojů Prodávajícím.

- Prodávající se zavazuje provádět po dobu minimálně šesti (6) let od skončení Záruční doby komplexní servisní činnost, v rámci které je povinen provádět za podmínek uvedených v této Příloze č. 3 Opravy Zařízení, a není-li dále stanoveno jinak včetně dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek, to vše v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami a provozními potřebami Kupujícího. Prodávající se dále zavazuje poskytovat Kupujícímu v rámci servisní činnosti potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Zařízení objeví, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. Prodávající je povinen v rámci pozáručního servisu zajistit údržbu Zařízení včetně kontroly jednotlivých součástek a prvků a kontroly funkčnosti Zařízení, provádění technických úprav Zařízení zajišťujících jeho spolehlivou funkci, provádění opatření k předcházení vzniku závad a/nebo škod, odstraňování závad Zařízení, dodávky a montáž náhradních dílů a součástek, inovaci hardware a software v rozsahu potřebném k zajištění funkce Zařízení v souladu s aktuálními poznatky léčebné praxe a provádění ostatních prací a činností za účelem řádného a bezporuchového provozu Zařízení tak, aby mohlo plnit svoji funkci. Bližší podmínky poskytování pozáručního servisu bude v souladu s touto Přílohou č. 3 upravovat smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující se zavazuje za poskytování pozáručního servisu zaplatit dohodnutou cenu dle čl. 6, bodu 6.2.2 kupní smlouvy a za podmínek uvedených v čl. 6 bodu 6.3.2 kupní smlouvy.

- Prodávající je povinen v rámci svého závazku k servisní činnosti provést Opravu Zařízení, včetně dodání potřebných náhradních dílů, a výsledek své činnosti předat Kupujícímu do 3 pracovních dnů od nahlášení potřeby Opravy Kupujícím s tím, že Prodávající je povinen nastoupit na provedení Opravy do 24 hodin v pracovní den od nahlášení potřeby takové Opravy. Oprava je provedena řádným předáním výsledku činnosti Prodávajícího. V případě potřeby provedení Opravy za použití náhradního dílu, který nemá Prodávající skladem, je Prodávající oprávněn lhůtu prodloužit maximálně o 48 hodin, pokud bez zbytečného odkladu nejpozději však před uplynutím lhůty k provedení Opravy dle věty první tohoto odstavce písemně o prodloužení této lhůty Kupujícího vyrozumí a zároveň doloží Kupujícímu svoji objednávku učiněnou třetí osobě za účelem pořízení takového náhradního dílu. Kupující bude nahlašovat Prodávajícímu potřebu k provedení Opravy způsobem stanoveným v odst. 5. této Přílohy č. 3. Prodávající je povinen při nahlášení potřeby Opravy umožnit Kupujícímu odstranění příslušného poškození, vady nebo nefunkčnosti Zařízení ze strany Kupujícího za využití telefonické konzultace poskytované v rámci uživatelské podpory, a to v níže stanovené době pro dostupnost Hot-Line telefonního čísla. Tato možnost nemá vliv na běh lhůt dle první věty tohoto odst. 4. Přílohy č. 3.

- V rámci svého závazku poskytovat Kupujícímu uživatelskou podporu Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího, včetně hlášení potřeby provedení Oprav:

Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit Prodávajícímu prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. +420 221 595 111 nebo faxem na +420 224 257 838, či e-mailem na  servis@promedica-praha.cz

Pracovní doba Prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 16.00 hod. v pracovních dnech.

Za okamžik nahlášení se považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy nebo faxové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu či telefonní číslo. V případě použití e-mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky tvrzenou Kupujícím, je Prodávající povinen prokázat, že telefonní linka byla dostupná, pokud nebude souhlasit s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost Kupujícímu prokáže.

Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu Předmětu smlouvy též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

- V případě, že si to Kupující ze závažných důvodů vyžádá, je Prodávající povinen poskytnout uživatelskou podporu v místě plnění, a to ve formě osobní přítomnosti pracovníka Prodávajícího, který poskytne Kupujícímu požadovaná vysvětlení nebo vykoná potřebné úkony nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy.

- Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady v místě plnění a závadu odstranit a uvést Zařízení zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 4. této Přílohy č. 3. Prodávající splní svůj závazek k odstranění závady či jiné poruchy Zařízení též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Zařízení s vadou či jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 4. této Přílohy č. 3. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím.

- Za nefunkční Zařízení ve smyslu této Přílohy č. 3 se považuje Zařízení s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Zařízení, že Kupující nemůže Zařízení užívat obvyklým způsobem.

- Kupující je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování pozáručního servisu s výpovědní lhůtou v délce tří (3) měsíců ze závažného důvodu ekonomického či technického rázu, kterým se rozumí např. prodlení Prodávajícího se splněním termínu podle smlouvy o poskytování pozáručního servisu po dobu čtrnácti (14) dnů a delší nebo porucha Zařízení, která znemožní jeho řádný provoz na dobu nejméně dvaceti jednoho (21) dne. Prodávající je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování pozáručního servisu s výpovědní lhůtou v délce tří (3) měsíců ze závažného důvodu, kterým se zejména rozumí prodlení Kupujícího se splněním jeho peněžitého závazku podle smlouvy o poskytování pozáručního servisu po dobu čtrnácti (14) dnů a delší.

- Cena za poskytování pozáručního servisu je stanovena jako fixní na dobu šesti (6) let. V následujícím období může být cena za poskytování pozáručního servisu změněna pro příslušný rok v souladu s nárůstem inflace zjištěným Českým statistickým úřadem nebo jeho případným právním nástupcem za předchozí rok.

| Kupující: Ve Strakonicích dne _______ 2018 | Prodávající: V Praze dne ________2018 |
| --- | --- |
| ............................................. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. | ............................................. Pavel Hanuš předseda představenstva PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| ............................................. Ing. Luboš Kvapil člen představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. |

Příloha č. 4

Požadavky na součinnost Kupujícího

dle odstavce 8.2. kupní smlouvy ze dne 29. 5. 2018

Pro instalaci je vyžadováno běžné čisté, bezprašné prostředí bez kondenzující vlhkosti, volný přístup.

ALPHA 7

Rozměry (výška x šířka x hloubka): 142-173cm x 49 cm x 79 cm  108 kg (+standardní pracovní prostor)

Napájení: 115/200 - 240V +/-10%, 50 Hz, max. 1200 VA

Připojení LAN/PACS,  1 zásuvka

Prostředí: Teplota: 10 – 40°C

Vlhkost: 30 – 70%  nekondenzující

Arietta 70

Rozměry (výška x šířka x hloubka): 130 - 175 cm x 53,5 cm x 79 cm 117 kg (+standardní pracovní prostor)

Napájení: 100-120/200-240 V +/-10°, 50/60 Hz, max. 900 VA

Připojení LAN/PACS,  1 zásuvka

Prostředí: Teplota: 10 – 40°C

Vlhkost: 30 – 75%  nekondenzující

| Kupující: Ve Strakonicích dne _______ 2018 | Prodávající: V Praze dne ______2018 |
| --- | --- |
| ............................................. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. | ............................................. Pavel Hanuš předseda představenstva PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| ............................................. Ing. Luboš Kvapil člen představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. |

Příloha č. 5

Doklad o pojištění dle bodu 7.8  Kupní  smlouvy

VZOR předávacího protokolu

| Dodavatel: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. IČO: 25099019 DIČ: CZ25099019 Adresa: Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6 tel: email: | Odběratel: Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice IČO: 260 95 181 DIČ: CZ 260 95 181 tel: email: |
| --- | --- |
| Smlouva/objednávka č.: Datum vystavení předávacího protokolu: | Místo určení: |

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č.  __________

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

| Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název) | Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře | Typ přístroje, výrobce |
| --- | --- | --- |

Dodané výrobky a příslušenství:

| Příslušenství - obecný název | Příslušenství - typ | Výrobní číslo | Výrobce | Počet | Cena/kus s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014  Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, odbornou firmou PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Instruktáž personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č.  268/2014 Sb. v hodnotě ....…../ bylo  bezplatné / bylo v hodnotě ...

Zboží předal:                                                                        Zboží převzal:

datum:                                                                                   datum :

podpis:                                                                                   podpis: