krycí list rozpočtu

Stavba:
Objekt:
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel;
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

15. 5. 2018

MŠ Nová Ruda - Vratislavice nad Nisou
ZL 01 - Změnový list č. 1

585 604,41 0,00

21,00% 15,00%

ze V

CZK

Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní snížená
Cena s DPH

585 604,41 0,00
585 604,41
122 976,93 0,00
708 581,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Objednavatel

Razítko

Razítko

Datum a podpis: Zhotovitel

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

rekapitulace rozpočtu
Stavba:	MŠ Nová Ruda - Vratislavice nad Nisou
Objekt:	ZL 01 - Změnový list č. 1
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Kód - Popis
1)	Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV 6 ■ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 998 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV 766 - Konstrukce truhlářské 776 - Podlahy povlakové
2)	Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Datum:	15. 5. 2018
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
585 604,41
330 875,55 327 050,03 3 825,52
254 728,86 71 700,00 183 028,86
0,00
585 604,41
ROZPOČET
MŠ Nová Ruda - Vratislavice nad Nisou

Stavba: Objekt:
Místo;
Objednatel: Zhotovitel:

ZL 01 - Změnový list č. 1
Datum:	15. 5. 2018
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
Popis
6 ■ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K 622142001
2	K 622321121
3	K 622321131

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
998 - Přesun hmot
K Í998OIIOO2	Přesun hmot pro budovy zděné V do 12 m
PSV - Práce a dodávky PSV 766 ■ Konstrukce truhlářské

K R766-002

K 776141122 K 998776101

K R766-001
manžeta protipožární ke světlíku
manžeta protpožární ke světlíku 45 cm
776 - Podlahy povlakové

Cena celkem [CZK]
585 604,41
330 875,55 327 050,03
165 591,14 214 515,80 -53 056,91
3 825,52 3 825,52
254 728,86
71 700,00 21 900,00 49 800,00
183 028,86 181 609,60
1 419,26

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
MJ Množství J.cena [CZK]
m2 | 752,687 | 220,00
mZ | 752,687 | 285,00
m2 | -752,687| | 70,49
t | 22,213 | 172,22
ks | 2,000 | 10 950,00
ks | 6,000 | 8 300,00
ml | 477,920 | 380,00
t | 3,584 | 396,00