krycí list rozpočtu

Stavba;
Objekt:
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel;
Projektant;
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

15. 5. 2018

MS Nová Ruda - Vratislavice nad Nisou
ZL 03 - Změnový list č. 3

Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní snížená

1 654 110,39 0,00

21, 15,

CZK

Cena s DPH
1 654 110,39 0,00
1 654 110,39
347 363,18 0,00
2 001 473,57

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis: Objednavatel

Razítko

Datum a podpis: Zhotovitel

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

rekapitulace rozpočtu
Stavba:	MŠ Nová Ruda - Vratislavice nad Nisou
Objekt:	ZL 03 - Změnový list č. 3
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Kód - Popis
1)	Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
1	- Zemní práce
2	- Zakládání
3	- Svislé a kompletní konstrukce
4	- Vodorovné konstrukce
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot B - Vodovodní přípojka PSV - Práce a dodávky PSV 722.2 - Vnitřní vodovod 725 • Zdravotechnika - zařizovací předměty 762 - Konstrukce tesařské • dřevěné terasy 762-2 • Konstrukce tesařské - Venkovní sklad hraček 766 ■ Konstrukce truhlářské M - Práce a dodávky M D1 - Změna umístění v 1.N.P.
2)	Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Datum:	15. 5. 2018
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
1 654 110,39
701 555,87 74 573,81 238 126,75 88 237,60 72 439,40 110 000,00 17 731,94 100 446,37 933 292,02 10 378,75 413 383,60 275 920,37 96 109,30 137 500,00
19 262,50 19 262,50
0,00 1 654 110,39

rozpočet

m2 | 340,000 | 2,31
m3 | 51,000 | 77,13
m3 | 459,000 | 70,28
m3 | 51,000 | 152,09
m2 | 340,000 | 35,78
m2 | 340,000 | 14,71
ks | 5,100 | 90,23
mZ | 340,000 | 10,24
m2 | 340,000 | 11,53
rn2 | 340,000 | 1,78
m2 | 340,000 | 3,51
m2 | 340,000 | 3,05
m2 | 40,000 | 0,55
m3 | 6,800 | 287,28
m2 | 7,020 | 13,52
m2 | 8,073 | 25,61
m2 | 216,050 | 658,00
t | 2,950 | 32 428,54
m2 | 59,620 | 1 480,00
t | 2,142 | 33 818,58

Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

MJ Množství J.cena [CZK]

Datum:	15. 5. 2018
Projektant:
Zpracovatel:

MŠ Nová Ruda - Vratislavice nad Nisou
ZL 03 - Změnový list č. 3

Stavba:
Objekt:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód
Náklady z rozpočtu

Cena celkem [CZK]
1 654 110,39
701 555,87 74 573,81
785,40 3 933,63 32 258,52 7 756,59 12 165,20
5 001,40
460,17 3 481,60
3 920,20 605,20
1 193,40
1 037,00 22,00 1 953,50
238 126,75 94,91 206,75
142 160,90 95 664,19
88 237,60
88 237,60
72 439,40 72 439,40

Popis

HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2

1	K	111151121
2	K	162201211
3	K	162201219
4	K	167101101
5	K	181301102
6	K	181411131
005724100

s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

Vodorovné přemístěn? výkopku z horniny tř. 1 az
4 Stavebním kolečkem ^ 10 m		
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
Založení parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
osivo směs travní parková

M

181951102

K

Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
Chemické odplevelení po založeni kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

K 183451351
10 K 184802111
11 K 184802611
K 185803111 K 185803211
K 185851121
2 - Zakládání
15	K 213141113
16	M 693111460

Zřízení vrstvy z geotextílie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m textilie CEO 300 g/m2 do š 8,8 m

17	K 27911311
18	K 279361821
3 - Svislé a kompletní konstrukce

Výztuž základových zdi nosných betonářskou oceli 10 505

Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 Profi , Pí O na tenkovrstvou maltu tloušťky 300 mm

19 K

311235151.WNR

4 ■ Vodorovné konstrukce
Výztuž ztužujiach pásů a věnců betonářskou oceli 10 505

20 K

417361821

MJ Množství J.cena [CZK]

Kód

Popis

kpl kpl

24 | K | 132201101
25 | K | 132201109
26 | K | 162701105
27 | K | 167101101
28 | K | 171201201
29 | K | 171201211
30 | K | 174101101
31 | K | 175111101
32 | K | 175111109
| K | 451573111
| K | 17-4004
| K | 899721111
36 | K | 899722114

m3
m3
m3
m3 m3 t
m3
m3
m3
m3 m m
m

117,96 71,22 291,26 173,30 686,87 281,28 33,58
12,70

B - Vodovodní přípojka
Hloubeni rýh š do 6Ó0 mm v hornině tř, 3 objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Uložení sypaniny na skládky Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	j
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez	[
prohození, uloženou do 3 m	'
' Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohozeni sypaniny, uložené do 3 m
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku :
Potr. z plast, hmot DN 32/3.4
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání
21	K R-9-001	protipožární ucpávky ZTI, ÚT, elektro, VZT
22	K R-9-002	geodetické práce
998 - Přesun hmot
23	K 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

PC Typ

1,000 | 75 000,00
1,000 | 35 000,00
102,961 | 172,22
91,133 | 490,88
91,133 | 139,73
17,739 | 233,19
17,739 | 138,82 14,88
17,739 |

31,932 60,367 11,159 11,159

3,720

62,000 62,000
62,000

Cena celkem [CZK]
110 000,00
75 000,00
35 000,00
17 731,94
17 731,94
100 446,37
44 735,37
12 734,01
4136,56
2	462,53
263,96
3	766,70
4	299,34
3 250,17
1	933,85
2	555,16

17 439,36
2 081,96
—1
787,40

PSV - Práce a dodávky PSV
722.2 - Vnitřní vodovod
Redukční ventil s filtrem s odkalením Honeywell
37	K 722100095	FK06-1AA DN 1"
38	K 722145684	Zahradní nezámrzný ventil 1/2"
39	K 722145687	Montáž nezámrzného ventilu

KUS
KUS KUS

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
40 | K | 1 | Doprava a přesun hmot | sou
41 | K | 725110010 | WC-závěsné Vitra 550 | KUS
42 | K | 725110014 | WC-sedátko MKW s kov.panty antibakteriální | KUS
43 | K | 725110019 | WC-závěsné Keramag Kind | KUS
44 | K | 725110020 | WC-sadátko Keramag Kind bité | KUS
45 | K | 725110020.1 | Sedátko do sprchy Ravak OVO-B-OPAL průsvitně bílá | KUS
46 | K | 725113123 | Montáž klozetových mís závěsných | KUS
47 | K | 725210024 | Umyvadlo Roca Debba 65x48 cm | KUS

48
49

K K

725210027 725210033

Umyvadlo lkea LILANGEN 60x27 cm vč.konzolí a sifonu
Umyvadlový žlab Mramorit 265x40 cm pro 5 ks stoj. baterií

KUS KUS

50 | K | 725210035 | Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová | KUS
51 | K | 725210036 | Sifon umyvadlový Optima lahvový 5/4 chrom | KUS
52 | K | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | SOU BOR
53 | K | 725215333 | Montáž umyvadlového žlabu | 5UU PAP
54 | K | 725249103 | Montáž sedátka do sprchy |
55 | K | 725330029 | Závěsná výlevka plastová Sapho 55x34 cm bílá vč.mřížky | KUS
56 | K | 725331112 | Montáž výlevky nástěnné plastové | ROD

933 292,02 10 378,75
1,000 | 3 754,75 | 3 754,75
2,000 | 2 829,00 | 5 658,00
2,000 | 483,00 | 966,00
| | 413 383,60
1,000 | 10 350,00 | 10 350,00
2,000 | 2 225,25 | 4 450,50
2,000 | 868,25 | 1 736,50
12,000 | 4 692,00 | 56 304,00
12,000 | 1 966,50 | ^ 23 598,00
2,000 | 2 576,00 | 5 152,00
14,000 | 621,00 | 8 694,00
2,000 | 2 236,75 | 4 473,50
2,000 | 2 254,00 | 4 508,00
2,000 | 31 441,00 | 62 882,00
4,000 | 224^ | 897,00
2,000 | 1 104,00 | 2 208,00
4,000 | 557,75 | 2 231,00
2,000 | 3 565,00 | 7 130,00
2,000 | 552,00 | 1 104,00
3,000 | 1 483,50 | 4 450,50
3,000 | 667,00 | 2 001,00

PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
57 | K | 725819402 | Montáž ventilů rohového | iUU flOP . | 28,000 | 144,90 | 4 057,20
58 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová • stojánková SIKO Lucida bez výpusti chrom | KUS | 14,000 | 1 352,40 | 18 933,60
59 | K | 725822618 | Baterie Optima termostatická sprchová nástěnná s pnslušenstvim | KUS | 2,000 | 3 404,00 | 6 808,00
60 | K | 725822620 | Baterie drezová ■ nástěnná páková Concept E50 New 150 mm chrom | KUS | 3,000 | 1 762,95 | 5 288,85
61 | K | 725822627 | Rohový ventil s filtrem | KUS | 28,000 | 178,25 | 4 991,00
62 | K | 725822650 | Umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK 1""l/4 | KUS | 2,000 | 386,40 | 772,80
63 | K | 725823142 | Montáž baterie umyvadlové | KUS | 14,000 | 332,35 | 4 652,90
64 | K | 725831412 | 1 Montáž baterie sprchové vč. sprchové sady | SOU BOR | 2,000 | 431,25 | 862,50
65 | K | 725840851 | Montáž baterie k výlevce | KUS | 3,000 | 343,8^ | 1 031,55
66 | K | 725988720 | Žlab podlahový Concept 100 Flex ke stěně 850 mm | KUS | 2,000 | 4 651,75 | 9 303,50
67 | K | 725988720.1 | Podlahový rošt Concept 100 RKC1 -850 mm nerez mat | KUS | 2,000 | 1 118,95 | 2 237,90
68 | K | 726111204 | Montáž Duofixu pro klozet | auu ano . | 14,000 | 994,75 | 13 926,50
69 | K | 726121001 | Geberit Duofix Omega výška 82 cm pro závěsný klozet | SOU BOR | 14,000 | 6 828,70 | 95 601,80
70 1 K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro závěsný klozet | iUU | 14,000 | 126,50 | 1 771,00
71 | K | 726191003 | Ovládací deska Geberit -OmegaZO biiá/chrom mat/mat | KUS | 14,000 | 2 497,80 | 34 969,20
72 | K | 735325001 | Zhotovení a montáž výdřevy pro zavěšení umyvadlového žlabu | SOU | 2.000 | 1 380,00 | 2 760,00
73 | K | Poli 4 | Montáž žlábku do sprchy | KUS | 2,000 | 1 622,65 | 3 245,30

762 - Konstrukce tesařské - dřevěné terasy
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm

275 920,37 19 212,23
40 434,48
	1
-5 965,90
85 845,00 8 230,72
63	651,84
64	512,00
96 109,30
3 868,08
3	612,84 5 041,77 8 220,98 1 725,00'
17 250,00
4	015,56
3 414,39
1 802,63 3 155,60 331,20 920,00 621,00
27 749,50
8 975,75
5	405,00
137 500,00 137 500,00

74
75

K

762526110

| fA | 562846050
76 | K | 762595001
77 | K | R-762-001
78 | K | R-762-002
79 | K | R-762-003
80 | K | R-762-004

terč rektifikační pro dlažbu H 50 - 70 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a z^t)^í kanálů spoj.prostředky vruty nerez 5x60 mm gumová podložka pod terč
podkladní terasový hranol, sibiř.modrín 40x70
KVH podkladní hranol 100x40

81 | K | R-762-005 | "Hranol 100x100 KVH" | bm | 24,480 | 158,01
82 | K | R-762-006 | Montáž tesařských konstrukcí | bm | 20,400 | 177,10
83 | K | R-762-007 | "Hranol 100x60 KVH - sloupky, krokve" | bm | 55,704 | 90,51
84 | K | R-762-008 | Montáž tesařských kostrukci | bm | 46,420 | 177,10
85 | K | R-762-009 | "Spojovací materiál na konstrukci stavby" | kpl | 1,000 | 1 725,00
86 | K | R-762-010 | "Zavětrováni nerez lanky" | ks | 6,000 | 2 875,00
87 | K | R-762-011 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm | m2 | 7,420 | 541,18
| | | na pero a drážku šroubovaných na krokve | | |
88 | K | R-762-012 | "Hranol 100x140 KVH podkladní hranol skladu" | bm | 15,048 | 226,90
89 | K | R-762-013 | Montáž podkladního roštu | m2 | 6,270 | 287,50
90 | K | R-762-014 | "Ukončovací profil 32x6000" | ks | 4,000 | 788,90
91 | K | R-762-015 | "AI uzavírací páska" | bm | 30,000 | 11,04
92 | K | R-762-016 | "Spojovací materiál (montáž desek)" | kpl | 1,000 | 920,00
93 | K | R-762-017 | "Silikonový tmel" | ks | 4,000 | 155,25
94 | K | R-762-018 | "Polykarbonávt komůrkový 32mm, opál, 2,1x7m" | ks | 2,000 | 13 874,75
95 | K | R-762019 | "Montáž polyká rbonátu" | m2 | 22,300 | 402,50
96 | K | R-762-020 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | soub or | 1,000 | 5 405,00
| 766 - Konstrukce truhlářské | | |
97 | K | R-766-001 | Obložení vnitřního ostění oken překližkou tl. lOmm s povrch, úpravou | m2 | 110,000 | 1 250,00

m2 | 377,080 | 50,95
kus | 7)2,000 | 56,79
m2 | ■214,910 | 27,76
ks | 17169,000 | 5,00
ks | 712,000 | 11,56
mb | 716,800 | 88,80
mb | 716,800 | 90,00

762-2 - Konstrukce tesařské - Venkovní sklad hraček

PČ Typ Kód

MJ Množství

Popis

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

M - Práce a dodávky M	19 262,50
Dl - Změna umístění v I.N.P.	19 262,50