Dodatek ke smlouvě ze dne 23.72018 kdy se mění — zvyšuje cena za dílo podle zjištěných skutečností které nebyly zřejmé z projektové dokumentace.

Materiál — svítidlo LED 230V/50Hz/14Vss	20ks	40.000,-

kabel PRAV la Dur-J3x1.5,REP6OR	80m	2.800,-

krabice pro svítidlo a zásuvku KO 67 samozhášivá	25ks	875,-

zásuvka TANGO s klapkou 230/16 hnědá IP65	5ks	  900,-

montážní práce elektro	4.980,-

Celkem	49.555,- Kč

Smlouva na dílo se upravuje v bodě 3./ na smluvní cenu celkem 219.455.- Kč včetně DPH. Vícepráce vyplynuly ze skutečnosti kdy firma dodávající konstukci pro sedadla upřesnila členitost podlahy kdy je potřeba nasvítit nejenom boky sedadel — řad ale i hrany vzniklých schodů.

Dále byl vznesen požadavek provozovatele KD aby do hlediště byly nainstalovány zásuvky do středu hlediště do každé druhé řady pro zapojení vysavače pro úklid hlediště.

V Trhových Svinech dne 14.8.2018

provozovatel	dodavatel