| INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 1 | POŘADOVÉ Č. 1 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: SYBAN, s.r.o. DATUM: 2.8.2018 ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: klempířské konstrukce dle skutečného stavu REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |
| POPIS ZMĚNY: změny klempířských konstrukcí dle skutečného stavu VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: dle skutečného zaměření klempířem byly zjištěny rozdíly v rozvinutých šířkách oplechování a některé chybějící vrstvy pod klempířské konstrukce – strukturovaná rohož a vrstva lepenky. DŮVOD KE ZMĚNĚ: rozdíly v klempířských konstrukcích _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |
| VLIV NA CENU: Celkové změny – Vícepráce – 216 038,76,-Kč Navrhovaná cena položky: | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla: |
| _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |