Příloha č. 2 - Protokol o převzetí předmětu smlouvy

Kanceláře č: a1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21, 1.27, VIVA

**Kontrolní list prostor podnájemce** **Invent Medical Group, s.r.o.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Upřesnění | Počet | Stav při předání |
|  |  |  |  | a112 | a113 | a114 | a115 | OK | poznámka |
| 1 | Klíče od kanceláře | 34,35,36,37, |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | OK |  |
| 2 | Klíč od schránky | 11 | 2 | OK |  |
| 3 | Cedulky u dveří |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | OK |  |
| 4 | Okna a žaluzií vnitřní | žaluzie |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | OK |  |
| 5 | Žaluzie venkovní | /ovládání v kanceláři |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | malby | bílé |  |  |  |  | bílé | bílé | bílé | bílé | OK |  |
| 7 | Dveře | dřevěné |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | OK |  |
| 8 | Koberec | ano |  |  |  |  | čistý | čistý | čistý | čistý | OK |  |
| 9 | Zásuvky slaboproud | zásuvky |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | OK |  |
| 10 | Zásuvky silnoproud | zásuvky |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | OK |  |
| 11 | EPS | čidlo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | EZS | čidlo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | OK |  |
| 13 | Klimatizace | ovladač(včetně) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | OK |  |
| 14 | Nouzové osvětlení |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | Osvětlení (zářivky) | 1x2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | OK |  |
| 16 | Vypínače osvětlení | jednoduché |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |  |
| 171b | Úhrada tel. poplatků | kl. 8711 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tel.č. 597 30  |
| .internet | Core SW02 1/0/6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | Telefon | OpenStage 15 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | Terasa | skleněné zábradlí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | Čtečka ID karet |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Upřesnění | Počet | Stav při předání |
| a116 | a117 | a118 | a119 | a120 | a121 | a127 |  | OK | poznámka |
| 1 | Klíče od kanceláře | 38,39,40,41,42,43,50, | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | OK |  |
| 2 | Klíč od schránky |  |  |  | OK |  |
| 3 | Cedulky u dveří |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  |
| 4 | Okna a žaluzií vnitřní | žaluzie | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | OK |  |
| 5 | Žaluzie venkovní | ovládání v kanceláři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | malby | bílé | bílé | bílé | bílé | bílé | bílé | bílé | bílé |  | OK |  |
| 7 | Dveře | dřevěné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  |
| 8 | Koberec | ano | čistý | čistý | čistý | čistý | čistý | čistý | čistý |  | OK |  |
| 9 | Zásuvky slaboproud | zásuvky | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 |  | OK |  |
| 10 | Zásuvky silnoproud | zásuvky | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 22 |  | OK |  |
| 11 | EPS | čidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12- | EZS | čidlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  |
| 1- | Klimatizace | ovladač(včetně) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  |
| 14 | Nouzové osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 | Osvětlení (zářivky) | 1x2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |  | OK |  |
| 16 | Vypínače osvětlení | jednoduché | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | OK |  |
| 17 | Úhrada tel. poplatků | kl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18 | Internet | Core SW02 1/0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19 | Telefon | OpenStage 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | tel.č. 597 30  |
| 20 | Terasa | skleněné zábradlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21 | Čtečka ID karet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Testovací místnosti, Sklady a archív, zasedací místnost č: a 1.37,1.39,1.11 VIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Upřesnění | Počet | Stav při předání |
|  |  |  | a137 |  | a139 | a111 | OK | poznámka |
| 1 | Klíče od kanceláře | 62,65,33 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | OK |  |
| 2 | Klíč od schránky |  |  |  |  |  | OK |  |
| 3 | Cedulky u dveří |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | + AV technika - samostatný protokol | OK |  |
| 4 | Okna a žaluzií vnitřní | žaluzie |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | OK |  |
| 5 | Žaluzie venkovní | /ovládání v kanceláři |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 6 | malby | bílé |  |  |  | bílé |  | bílé | bílé | OK |  |
| 7 | Dveře | dřevěné (Dv - dvojité) |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | OK |  |
| 8 | Koberec, Technická | podlaha T, Dlažba D |  |  |  | D |  | D | čistý | OK |  |
| 9 | Zásuvky slaboproud | zásuvky |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | OK |  |
| 10 | Zásuvky silnoproud | zásuvky/380V/rozvaděč |  |  |  | 1 |  | 1 | 19 | OK |  |
| 11 | EPS | čidlo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 12 | EZS | čidlo |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | OK |  |
| 13 | Klimatizace | ovladač(včetně) |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | OK |  |
| 14 | Nouzové osvětlení |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 15 | Osvětlení (zářivky) | 1x2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 11 | OK |  |
| 16 | Vypínače osvětlení | jednoduché/vzt |  |  |  | 1 |  | 1 | 3/Dv | OK |  |
| 17 | Ohrada tel. poplatků | kl. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 18 | Internet | Core SW02 1/0/6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 19 | Telefon | OpenStage 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | tel.č. 597 30  |
| 20 | Terasa | skleněné zábradlí |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 21 | Čtečka ID karet |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |

Fotodokumentace pořízena při předání ANO/NE

Odpovědný zástupce nájemce potvrzením protokolu prohlašuje, že se seznámil s obecnými smluvními podmínkami a provozními řády a zároveň prohlašuje, že byl proškolen s EZS (Elektronickým zabezpečovacím systémem), ACS (Přístupovým systémem), EPS (elektronický zabezpečovací systém).

Parkování

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ parkování** | **počet** | **označení/pořadové****číslo** |
| **Vyhrazené garážové parkovací místo (G)** | **1** | **21** |
| **Vyhrazené venkovní parkovací místo (V)** | **0** | **0** |
| **Počet cedulek k parkování** | **0** | **0** |

Seznam pracovníků a ID karet: Oprávnění Oprávnění

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno Příjmení | ID karty | G | V | Jméno Příjmení | ID karty | G | vH |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | 1 | 0 |  |  |  |  |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědná osoba: email, tel.kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předal:

Převzal:

Datum: 21.7.2017