|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozsah činností a požadavků - oblast PO** | | | | | | | | | | | |
| 1. | kvalifikace odborně způsobilé osoby bude v souladu s požadavky § 11, Zákona o požární ochraně doložena osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra | | | | | | | | | | |
| 2. | organizační zajišťování školení o požární ochraně | | | | | | | | | | |
| 3. | provádění školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně | | | | | | | | | | |
| 4. | zajištění účasti podřízených zaměstnanců zadavatele na školení o požární ochraně | | | | | | | | | | |
| 5. | oznámení zjištěné závady v oblasti požární ochrany provoznímu úseku organizace | | | | | | | | | | |
| 6. | vedení schválené dokumentace požární ochrany a její údržba ve spolupráci s osobou odborně způsobilou v požární ochraně, v aktuálním stavu | | | | | | | | | | |
| 7. | pravidelné provádění prostřednictvím osoby odborně způsobilé v požární ochraně kontroly dodržování předpisů o požární ochraně (kontroly se provádějí formou preventivních požárních prohlídek), a to 1x za 6 měsíců | | | | | | | | | | |
| 8. | navrhování odstranění závad požární ochrany, zjištěné kontrolami provedenými osobou odborně způsobilou v požární ochraně nebo státním požárním dozorem | | | | | | | | | | |
| 9. | navrhování zajištění vybavení objektů zadavatele hasícími přístroji, požárně bezpečnostními zařízeními dle Požárně bezpečnostního řešení stavby (požární zprávy), které je součástí projektové dokumentace | | | | | | | | | | |
| 10. | udržování zařízení dle bodu 6. v provozuschopném stavu; hlídání termínů řádného provádění kontrol a revizí těchto zařízení | | | | | | | | | | |
| 11. | zajišťování školení o požární ochraně zaměstnanců cizích osob provádějících dodavatelské práce v objektech a na pracovištích zadavatele | | | | | | | | | | |
| 12. | navrhování v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany a udržování jich v provozuschopném stavu; u věcných prostředků požární ochrany obstarávání a instalování pouze schválenými druhy | | | | | | | | | | |
| 13. | navrhování údržby, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení | | | | | | | | | | |
| 14. | zpracovávání dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí | | | | | | | | | | |
| 15. | zpracovávání další potřebné dokumentace požární ochrany | | | | | | | | | | |
| 16. | provádění preventivních požárních prohlídek objektů a pracovišť zadavatele, a to minimálně 1x za 6 měsíců | | | | | | | | | | |
| 17. | provádění kontroly dokumentace požární ochrany jednou za rok nebo po každém požáru, nebo po každé změně, která měla vliv na její obsah, | | | | | | | | | | |
| 18. | účast na požárních kontrolách a dohlídek státní požárního dozoru | | | | | | | | | | |
| 19. | provádění kontroly vytváření podmínek pro hašení požárů a záchranné práce - zejména udržování volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům | | | | | | | | | | |
| 20. | kontrola dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností | | | | | | | | | | |
| 21. | návrhy na označování pracoviště a ostatní míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně | | | | | | | | | | |
| 22. | certifikovaná osoba na kontrolu požárních ucpávek PO | | | | | | | | | | |
| 23. | pravidelná kontrola dodržování předpisů o požární ochraně a neprodlené odstraňování zjištěné závady | | | | | | | | | | |
| **správa a aktualizace dokumentací:** | | | | | | | | | | | |
| 24. | dokumentace a začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají | | | | | | | | | | |
| 25. | posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany | | | | | | | | | | |
| 26. | požární kniha | | | | | | | | | | |
| 27. | požárně poplachové směrnice | | | | | | | | | | |
| 28. | požární evakuační plán | | | | | | | | | | |
| 29. | požární řád pracoviště | | | | | | | | | | |
| 30. | dokumentace zdolávání požáru | | | | | | | | | | |
| 31. | tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany | | | | | | | | | | |
| 32. | řád ohlašovny požáru | | | | | | | | | | |
| 33. | dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky | | | | | | | | | | |
| 34. | součástí dokumentace požární ochrany je také dokumentace obsahující například návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků apod. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výše uvedený soupis činností je orientační, tedy bude se jednat zejména, nikoli však o pouze zde uvedené činnosti. Požadavkem zadavatele je plnění povinností v rozsahu zákona o PO a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. § 40 o požární prevenci pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím provozovaných zadavatelem. Zadavatel bude v rámci uzavřené smlouvy požadovat předem stanovenou reakční dobu ze strany dodavatele od momentu vzniku požadavku zadavatele. Tato doba bude oboustranně dohodnuta před uzavřením příslušné smlouvy. | | | | | | | | | | |