##### Příloha č.1 k servisní smlouvě č. S20160501

##### 1. Seznam přístrojové techniky značky Abbott Laboratories na pracovištích objednatele, na které se vztahuje servisní smlouva č. S20160501:

Servisní plán 		   Typ přístroje	           Sériové číslo           Cena servisního plánu

AlinIQ Always On	   ARCHITECT  i1000SR       i1SR55143	      133.250,-

Celková cena  v Kč bez DPH:						      133.250,-

DPH 21 %:								        27.982,50

Celková cena v Kč včetně DPH:					      161.232,50

2. Adresa pracoviště:

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 2, 618 32 Brno

3. Kontaktní osoba:

Prim. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

4. Kontaktní spojení na zhotovitele:

Abbott Laboratories, s.r.o.

Diagnostics Division

Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6

Tel.: xxx xxx xxx, xxx xxx xxx

# Fax: xxx xxx xxxx

Email: xxxxxxxx@xxxxxx.xx

Specifikace servisního plánu AlinIQ Always On

Servisní plán AlinIQ Always On zahrnuje pro období jednoho roku:

Telefonickou podporu po telefonu (Hot line) v době od 8:00 do 17:00 hodin v pracovních dnech.

Opravy zařízení na místě v laboratoři Zákazníka v době od 8:00 do 17:00 hodin v pracovních dnech.

Opravy zařízení na místě v laboratoři Zákazníka v době od 9:00 do 17:00 hodin v sobotu, neděli a během svátků.

Práce technika bude v tomto případě účtována sníženou zvýhodněnou sazbou x.xxx,- Kč za časovou jednotku xx xxxxx.

Odezvu servisního střediska na požadavek opravy ze strany Zákazníka v délce 24 hodin v pracovních dnech.

Odezvou servisu se rozumí doba, do které je servis povinen se dostavit k opravě Zařízení po obdržení řádného požadavku na tuto opravu. Řádným požadavkem na opravu se rozumí, že telefonickou, písemnou, faxovou nebo jinou formou (e-mail) bude nahlášeno jméno a spojení na operátora Zařízení  a krátký popis závady.

Všechny náhradní díly použité při opravách kromě dílů spotřebního charakteru.

Náhradními díly spotřebního charakteru se rozumí běžný spotřební materiál potřebný pro provoz přístrojů, jako jsou například dávkovací jehly, reagencie, kalibrátory, kontroly, dávkovače, žárovky, vzduchové filtry, papíry, pásky a náplně do tiskáren, apod. Úplný seznam spotřebního materiálu je uveden v katalogu spotřebního materiálu firmy Abbott, který je každý rok obnovován, a který bude Zákazníkovi firmou Abbott pravidelně poskytován. Dle tohoto katalogu má Zákazník možnost si potřebné díly zakoupit.

Preventivní prohlídky.

Součástí preventivní prohlídky je xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx  xxxxx xxxx. Součástí preventivní prohlídky není xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které nejsou předepsány k výměně během této prohlídky.

Náhradními díly spotřebního charakteru se rozumí běžný spotřební materiál potřebný pro provoz přístrojů, jako jsou například dávkovací jehly, reagencie, kalibrátory, kontroly, dávkovače, žárovky, vzduchové filtry, papíry, pásky a náplně do tiskáren, apod. Úplný seznam spotřebního materiálu je uveden v katalogu spotřebního materiálu firmy Abbott, který je každý rok obnovován, a který bude Zákazníkovi firmou Abbott pravidelně poskytován. Dle tohoto katalogu má Zákazník možnost si potřebné díly zakoupit.

Četnost preventivních prohlídek ročně je stanovena dle doporučení výrobce. Pro daný přístroj je počet prohlídek uveden v přehledu poskytovaných servisních služeb na konci Přílohy č.1.

Termín prohlídek bude stanoven na základě vzájemné dohody mezi Zákazníkem a Servisním střediskem Abbott. Preventivní prohlídka může být vykonána i při provedení opravy. Součástí servisního plánu je preventivní prohlídka prováděná v době 9:00 – 17:00 hodin v pracovních dnech.

Preventivní prohlídka může být provedena v době 9:00 – 17:00 hodin v sobotu, neděli a během svátků. Práce technika bude v tomto případě účtována sníženou zvýhodněnou sazbou x.xxx,- Kč za časovou jednotku XX xxxx.

Jednu validaci Zařízení ročně.

Validace budou vykonávány dle předepsaných postupů firmy Abbott Laboratories, která je certifikována ISO 9001 a ISO 13485. Po validaci bude vystaven protokol a na přístroj umístěna nálepka vyznačující provedenou validaci včetně doby její platnosti.

Termín validací bude stanoven na základě vzájemné dohody mezi Zákazníkem a Servisním střediskem Abbott. Validace  může být vykonána i při provedení opravy nebo preventivní prohlídky.

Základní školení obsluhy Zařízení po jeho instalaci v délce jednoho pracovního dne.

Servisní zabezpečení Zařízení diagnostickým systémem AbbottLink.

Systém AbbottLink umožňuje trvale v reálném čase monitorovat  funkčnost  přístrojů a přenášet diagnostická hlášení Servisnímu středisku Abbott. Pomáhá tak servisu diagnostikovat závady  a připravuje technika pro případný zásah na přístroji. Rovněž významně zlepšuje servisní podporu po telefonu.

Povinné technické úpravy Zařízení, jakmile tyto úpravy budou výrobcem Zařízení vyžadovány.

Povinnou úpravou se rozumí úprava hardware nebo software přístroje, která je nezbytná  pro jeho správnou funkci. Firma Abbott bude o nutnosti provedení těchto úprav Zákazníka s dostatečným časovým předstihem informovat.

Volitelné úpravy software Zařízení, jakmile tyto úpravy  budou od výrobce Zařízení k dispozici.

Firma Abbott bude o těchto změnách a jejich významu Zákazníka průběžně informovat.  Případná úprava a její úhrada bude provedena na základě dohody mezi Zákazníkem a Servisním střediskem Abbott.

Volitelné úpravy hardware Zařízení, jakmile tyto úpravy  budou od výrobce Zařízení k dispozici.

Firma Abbott bude o těchto změnách a jejich významu Zákazníka průběžně informovat.  Případná úprava a její úhrada bude provedena na základě dohody mezi Zákazníkem a Servisním střediskem Abbott.

Servisní podporu pro UPS (záložní napájecí zdroj 230V).

Servisní středisko Abbott bude poskytovat Zákazníkovi servisní podporu pro zdroje UPS připojené k Zařízení Abbott.  Servis Abbott zajistí na své náklady po dohodě se Zákazníkem případné opravy a údržby těchto zařízení u příslušných servisních středisek výrobců těchto zařízení. Součástí podpory je výměna akumulátorů UPS, pokud je nutná pro dokončení opravy.

Servisní podporu pro tiskárny.

Servisní středisko Abbott bude poskytovat Zákazníkovi servisní podporu pro tiskárny připojené k Zařízení Abbott.  Servis Abbott zajistí na své náklady po dohodě se Zákazníkem případné opravy a údržby těchto zařízení u příslušných servisních středisek výrobců těchto zařízení. Součástí podpory není výměna spotřebního materiálu (barvící pásky, toneru). Součástí podpory je výměna obrazového válce, pokud je nutná pro dokončení opravy.

Asistenci při stěhování Zařízení

Servisní středisko Abbott poskytne Zákazníkovi plnou asistenci při stěhování Zařízení, bude-li ze strany Zákazníka požadována. Asistencí se rozumí odinstalace zařízení, příprava k převozu, převoz a opětovné uvedení Zařízení do provozu. Úhrada za tuto službu bude stanovena dohodou podle  daného případu.