**Příloha č. 1 ke**

**Smlouvě o výpůjčce** objektu Terezián, čp. 74/14, Mariánské Lázně

**Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace** - školské zařízení s právem hospodaření a správou nemovitosti v souladu se zřizovací listinou KV kraje

**Karlovarský kraj** -  jediný vlastník souladu s výpisem z listu vlastnictví č. 1052 pro kat. území Mariánské Lázně, územní obvod Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, stavební parcela č. 115 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m2, součástí je budova č.p. 74 (Ruská ul. 74/14), v kat. území a obci Mariánské Lázně (dále jen „nemovitá věc“ či nemovitost“)

**Přehled věcí movitých, které dle uzavřené smlouvy (článek I.,odst. 2 a odst.3) a souvisejících jednání smluvních stran jsou ponechány půjčitelem v uvedené nemovitosti po smluvně stanovenou dobu výpůjčky k dispozici vypůjčiteli (předmět výpůjčky) a vypůjčitel je takto do bezúplatného užívání přijímá a zavazuje se plnit účel výpůjčky :**

**SPECIFIKACE PŘEDANÉHO VYBAVENÍ A INVENTÁŘE OBJEKTU**

**1.Podzemní podlaží.**

plynová kotelna objektu: 1x plynový stacionární kotel Viesmann Paromat duplex TRO 11

 1x plynový nástěnný kotel Viesmann Vitodens 200 WB2C

 2x opláštěný nerezový bojler Viesmann o objemu 2x500 l s přísl.

kompletní technologie pro ohřev TUV a TV objektu TN-čerpadla, ventily, dokumentace

1x elektrický bojler o obsahu 80 l napojený na větev TUV s možností samostatného ohřevu bytové jednotky v 1.NP vpravo

**1.Nadzemní podlaží.**

klubovna: 2x osvětlovací těleso LED

 3x garnýže, záclony, závěsy

kuchyňka: dřez 80x60 cm, vodovodní baterie

chodba: 3x stropní svítidlo

byt: kuchyňská linka 180x60 cm vč. horních skříněk, vodovodní baterie, vybavená koupelna-sprchový kout, sprchová baterie, WC kombi, umyvadlo porcelánové bílé s vodovodní baterií

1x umyvadlo s vodovodní baterií nástěnnou - skladová místnost v přízemí přístavby(dvorní část)

**2. Nadzemní podlaží.**

p.č.11-14: světla nad umyvadlem

chodba: 3x stropní svítidlo, 1x nástěnné svítidlo, 1x nouzové svítidlo

WC, koupelna: 5x nástěnné svítidlo

 1x zásobník na mýdlo, 1x zásobník na ručník

 kompletní osazení zařizovacími předměty

byt: kuchyňská linka 200x60 cm vč. horních skříněk, vodovodní baterie

 2x stropní svítidlo- penda

sál přístavba: 4x zářivkové těleso 2trub., 1xzářivkové těleso 4trub.

**3. Nadzemní podlaží.**

p.č.21, 23-28 světla nad umyvadlem

chodba: 3x stropní svítidlo, 1x nástěnné svítidlo, 1x nouzové svítidlo

WC, koupelna: 5x nástěnné svítidlo

 1x zásobník na mýdlo, 1x zásobník na ručník

 kompletní osazení zařizovacími předměty

kuchyňka: linka 180x60 cm vč. horních skříněk, vodovodní baterie

**4.Nadzemní podlaží.**

kuchyňka: dvoudřez 80x60, vodovodní baterie

 1x stropní svítidlo

p.č. 31-38 světla nad umyvadlem

chodba: 3x stropní svítidlo, 1x nástěnné svítidlo, 1x nouzové svítidlo

WC, koupelna: 5x nástěnné svítidlo

 1x zásobník na mýdlo, 1x zásobník na ručník

 kompletní osazení zařizovacími předměty

**5.Nadzemní podlaží.**

p.č.41-48: světla nad umyvadlem

chodba: 3x stropní svítidlo, 1x nástěnné svítidlo, 1x nouzové svítidlo

WC, koupelna: 5x nástěnné svítidlo

 1x zásobník na mýdlo, 1x zásobník na ručník

 kompletní osazení zařizovacími předměty

**6.Nadzemní podlaží.**

kuchyňka: dřez 80x60, vodovodní baterie

sprcha (kuchyňka): stropní svítidlo, kompletní osazení zařizovacími předměty

sprcha (chodba): 2xnástěnné svítidlo, kompletní osazení zařizovacími předměty

chodba: 1x nástěnné svítidlo, 2x stropní svítidlo, 1x nouzové svítidlo

schodiště:1x stropní svítidlo, 1x nástěnné svítidlo, 1x nouzové svítidlo

WC: 4x nástěnné svítidlo, 1x stropní svítidlo, zrcadlo, 1x zásobník na mýdlo, 1x zásobník na ručník

 kompletní osazení zařizovacími předměty-3x WC kombi

ukotvení stožár s osazením anténního systému TV, R, internetová parabola

**Všeobecně:** na mezipatrech osazena zrcadla

 budova kompletně osazena vstupy do jednotlivých místností příslušnými dveřmi

 budova osazena v každém podlaží vystrojeným hydrantem

 součástí předání objektu dle dohody nejsou hasicí přístroje

 místnost č. 11až14, 21, 23až28, 31až38, 41až48, 51, 53až58 osazeny umyvadlem

 s vodovodní baterií