**Příloha č. 2 ke**

**Smlouvě o výpůjčce** objektu Terezián, čp. 74/14, Mariánské Lázně

**Seznam nutných stavebních úprav v budově, která je předmětem výpůjčky, které je**

**vypůjčitel dle článku III. odst. 1 smlouvy o výpůjčce oprávněn na své náklady provést tak,**

**aby bylo dosaženo účelu a nemovitost mohla být využívána pro chod Městského úřadu**

**Města Mariánské Lázně.**

1. Stavební práce k zajištění požární bezpečnosti

 1.1. Demontáž dveří nepotřebných pro budoucí provoz budovy

 1.2. Výměna dveří v prostoru schodiště budovy za nové dveře s požární odolností

 1.3. Vybudování nových příček s požární odolností pro oddělení prostoru schodiště

 1.4. Vybudování nového podhledu s požární odolností nad prostorem schodiště

2. Práce na elektroinstalaci budovy

 2.1. Demontáž stávajících svítidel

 2.2. Posílení rozvodů elektroinstalace (povrchová montáž v lištách) včetně instalace nových

 svítidel

 2.3. Vybudování slaboproudých rozvodů počítačovou a telefonní síť (povrchová montáž v lištách)