výzdoba Svibice\_2018

Uchazeč:

RH elektro s.r.o.

Žižkova 139, Třinec 739 61  
IČO: 27802736  
DIČ: CZ27802736

□ISO 9001

\_L-C(Certification)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENOVÁ NABÍDKA na zásuvky a zdobení stožárů Vánoční vázdobou | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Název: montáž zásuvek a zdobení stožárů |  |  |  |  |
| Druh prací | Počet | MJ | Cena/ks | Cena celkem bez DPH |
| montáž a zapojení zásuvky na stožáru VO | 60 | ks | 550,00 | 33 000,00 Kč |
| montáž a zapojení vánoční výzdoby na stožáru VO | 60 | ks | 190,00 | 11 400,00 Kč |
| demontáž a odpojení vánoční výzdoby na stožáru VO | 60 | ks | 95,00 | 5 700,00 Kč |
| revize výchozí po montáži zásuvek na stožáry | 1 | kpl. | 3000,00 | 3 000,00 Kč |
| odvoz a uschování výzdob ve skladu, včetně skladování | 0 | rok | 10000,00 | 0,00 Kč |
| poj. spodek vč. Vložky 2A | 60 | ks | 37,00 | 2 220,00 Kč |
| kabel CYKY 3Cxl,5mm2 | 480 | m | 13,70 | 6 576,00 Kč |
| zásuvka 230V IP44 nást. ABB | 60 | ks | 141,00 | 8 460,00 Kč |
| porn. a spojovací materiál, upín. Pásek Bandimex atd. | 1 | kpl. | 1480,00 | 1 480.00 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 71 836,00 Kč |
| K ceně je připočítáváno DPH 21 % |  |  |  | 15 085.56 Kč |
| Cena celkem včetně DPH 21 % |  |  |  | 86 921,56 Kč |
|  |  |  |  |  |

Doba pohotovosti předběžně pro tyto dny:

V ceně jsou započítány veškeré náklady včetně plošiny dle předběžné dohody s objednatelem.

Cena je za veškeré náklady na provedení.

Přenesená daňová povinnost!!! Fakturace bez DPH

vypracoval:

Hrycek Robert

RH elektro s.r.o., Žižkova 139, Třinec 739 61 v Třinci dne: 12.07.2018.

Stránka 1