**Objednávka - úprava elektroinstalace v budově školy**

Dodavatel:

**STRONG tech s.r.o.**

330 11 Hromnice 106

IČ: 29115302 DIČ: CZ 29115302

Odběratel:

**Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň, p.o.**

U Školy 7

326 00 Plzeň

IČ: 708 789 51

Objednávka na úpravu elektroinstalace - cenová kalkulace vychází z místního šetření dne 13.8.2018.

Jedná se o úpravu elektroinstalace v prostorách ZŠ Tyršova Plzeň Černice. Cenová nabídka je zpracována formou výkazu výměru na dodaný materiál a celkovou částku za provedené práce.

Rozpis materiálu úpravy elektroinstalace:

Název položky Množství MJ Cena/kus Cena celkem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYT LH 20X20 KONCOVÝ 8621 | 2 | ks | 14,44 | 28,9 |
| KRYT LH 20X20 OHYBOVY 8623 | 3 | ks | 22,47 | 67,4 |
| KRYT LH 20X20 ROH VNITRNÍ 8625 | 11 | ks | 22,47 | 247,2 |
| KRYT LH 20x20 R.VNEJSI 8626 | 5 | ks | 22,47 | 112,4 |
| LIŠTA LHD 40X20 HD2M | 14 | m | 33,70 | 471,8 |
| VIČKO Z PH V 68 HA /KU/KP/ | 7 | ks | 8,02 | 56,1 |
| KRYT LH 40X20 KONCOVÝ 8631 | 3 | ks | 25,68 | 77,0 |
| KRYT LH 40X20 OHYBOVY 8633 | 6 | ks | 35,31 | 211,9 |
| ZASUVKA KOMPLET 5518-2929 B | 2 | ks | 97,89 | 195,8 |
| SPÍNAČ KOMPLET 3553-06929 B | 2 | ks | 94,68 | 189,4 |
| KRABICE E125 75X75X40MM IP54 | 7 | ks | 14,44 | 101,1 |
| KABEL CYH 2X0,50 CERNORUDA V03VH-H | 2 | m | 4,81 | 9,6 |
| SPÍNAČ KOMPLET 3553-05929 B | 2 | ks | 118,76 | 237,5 |
| LIŠTA LHD 40X40 HD 2M | 10 | m | 52,96 | 529,6 |
| LIŠTA LHD 20X20 HD 2M | 46 | m | 19,26 | 886,0 |
| JISTIČ LTE-10B-1 /OEZ:41878/ | 1 | ks | 83,45 | 83,5 |
| ZASUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5519A-A02357 B | 15 | ks | 129,99 | 1949,9 |
| RÁMEČEK 1NAS 3901A-B10 B | 21 | ks | 25,68 | 539,3 |
| SPINAC-PRISTROJ C.5 3559-A05345 | 2 | ks | 141,22 | 282,4 |
| SPINAC-PRISTROJ R.6+6 3559-A52345 | 1 | ks | 184,55 | 184,6 |
| KRYT SPÍNAČE 3558A-A652 B | 3 | ks | 49,75 | 149,3 |
| RÁMEČEK 2NAS 3901A-B20 B | 4 | ks | 46,54 | 186,2 |
| SPINAC-PRISTROJ C.6.SO 3559-A06345 | 3 | ks | 110,73 | 332,2 |
| OVLADAČ ŽALUZIOVÝ 3559-A88345 | 1 | ks | 202,20 | 202,2 |
| KRYT SPÍNAČE 3558A-A662 B | 1 | ks | 52,96 | 53,0 |
| KRYT ZÁSUVKY 5014A-A100 B | 4 | ks | 72,22 | 288,9 |
| MASKA NOSNÁ 5014A-B1018 | 3 | ks | 30,49 | 91,5 |
| MASKA NOSNÁ 5014A-B1017 | 1 | ks | 30,49 | 30,5 |
| KEYSTONE MODUL 1XRJ45 C5E UTP | 7 | ks | 28,89 | 202,2 |
| KRYT ZASLEPOVACI 3902A-A001 B | 2 | ks | 41,72 | 83,4 |
| SPINAC-PRISTROJ C.1.SO 3559-A01345 | 8 | ks | 104,31 | 834,5 |
| SPINAC-PRISTROJ C.7.SO 3559-A07345 | 1 | ks | 160,48 | 160,5 |
| SVORKOVNICE S KRYTEM 3938A-A106 B | 1 | ks | 121,96 | 122,0 |
| KRYT SPÍNAČE 3558A-A651 B | 12 | ks | 40,12 | 481,4 |
| VESTAVNÉ POHYBOVÉ ČIDLO PIR MERGEA | 1 | ks | 317,75 | 317,8 |
| LED PASEK WW IP20 DC12V s AI profilem | 2 | m | 242,32 | 484,6 |
| EL. LED DRIVER DRT015/12 15W 12V IP20 | 1 | ks | 309,73 | 309,7 |
| VIČKO Z PH KO 97 V /S TRNEM/ | 2 | ks | 16,05 | 32,1 |
| VIČKO VUK-1/68 | 5 | ks | 4,81 | 24,1 |
| VIČKO Z PH V 68 HA /KU/KP/ | 10 | ks | 8,02) | 80,2 |
| ZAROVKA 60W A55 240V E27 CIRATECHLAI\, | 2 | ks | 12,84 | 25,7 |
| ZASUVKA DVOJ NÁSOBNÁ 5513A-C02357 B | 10 | ks | 189,37 | 1893,7 |
| SVIT.PODHL.ARGUS CT-2115-C/M MATNÝ C | 4 | ks | 57,77 | 231,1 |
| PATICE HLDR-GZ10 (K512GZ) /JDR/ | 2 | ks | 11,23 | 22,5 |
| ZAR. LED PMR165036 7.2W/840 12V GU5.3 | 2 | ks | 215,04 | 430,1 |
| SV.ZDROJ TOMI LED7W GU10-CW STUD.BIL | 4 | ks | 93,08 | 372,3 |
| SVÍTIDLO LLX236ALEP | 1 | ks | 794,38 | 794,4 |
| TRUB.MASTER TL-D 36W/840 | 2 | ks | 60,98 | 122,0 |
| VESTAVNÉ POHYBOVÉ ČIDLO PIR MERGEA | 1 | ks | 317,75 | 317,8 |
| RÁMEČEK 1NAS 3901A-B10 B | 1 | ks | 25,68 | 25,7 |
| KRYT ZASLEPOVACI 3902A-A001 B | 1 | ks | 41,72 | 41,7 |
| DOM. TEL. 2-BUS ELEGANT 4FP 211 03.201 | 1 | ks | 840,92 | 840,9 |
| EL.TRAFO DRIFT LED 3-18W 230/12V | 1 | ks | 240,72 | • 240,7 |
| SPINAC-PRISTROJ C.5 3559-A05345 | 1 | ks | 141,22 | 141,2 |
| KRYT SPÍNAČE 3558A-A652 B | 2 | ks | 49,75 | 99,5 |
| RÁMEČEK 1NAS 3901A-B10 B | 1 | ks | 25,68 | 25,7 |
| KRABICE E126 75x37x40 IP54 | 2 | ks | 14,44 | 28,9 |
| KRABICE LISTOVÁ LK 80X28 T HB | 1 | ks | 27,28 | 27,3 |
| RÁMEČEK 1NAS 3901A-B10 B | 1 | ks | 25,68 | 25,7 |
| KRYT SPÍNAČE 3558A-A651 B | 1 | ks | 40,12 | 40,1 |
| TLACITKO 1/0, SO, S 3559-A91345 | 1 | ks | 115,55 | 115,6 |
| RÁMEČEK 2NAS 3901A-B20 B | 1 | ks | 44,93 | 44,9 |
| MASKA NOSNÁ 5014A-B1018 | 2 | ks | 30,49 | 61,0 |
| KRYT ZÁSUVKY 5014A-A100 B | 1 | ks | 70,61 | 70,6 |
| Cyky 3x2,5 | 55 | m | 24,40 | 1342,0 |
| Cyky 3x1,5 | 145 | m | 14,92 | 2163,4 |
| UTP cat.5e | 235 | m | 9,63 | 2263,1 |
| kabel HDMI 15m | 1 | ks | 2037,00 | 2037,0 |
| kopoflex 40 | 6 | m | 19,26 | 115,6 |
| Cyky 5x2,5 | 35 | m | 36,91 | 1291,9 |
| KU 68 | 24 | ks | 8,02 | 192,5 |
| TRUB.MASTER TL-D 36W/865 | 2 | ks | 56,17 | 112,3 |
| podružný materiál | 1 | ks | 2407,20 | 2407,2 |
| rozdíl ceny na světlech horní chodba | 5 | ks | 1131,38 | 5656,9 |
| doprava | 1 | ks | 4200,00 | 4200,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| materiál celkem | 38 748 Kč |
| montáž | 69 700 Kč |

CELKEM

108 448 Kč

OSVŤLENÍ CHODBY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROHOVÝ PROFIL RS | 4 | m | 129,3 | 517,2 |
| KONCOVKA PRO RS | 2 | ks | 8,2 | 16,4 |
| KOVOVÝ UCHYŤ K PROFILU | 8 | ks | 12,6 | 100,8 |
| LED PASEK CW IP20 DC12V | 4 | m | 164,8 | 659,2 |
| NAPAJECI ZDROJ 75W 12 | 1 | ks | 485,9 | 485,9 |
| ZASUVKA DVOJNÁSOBNÁ 5513A-C02357 B | 3 | ks | 135,7 | 407,1 |
| RÁMEČEK 1NAS 3901A-B10 B | 1 | ks | 25,68 | 25,68 |
| KRYT SPÍNAČE 3558A-A652 B | 1 | ks | 49,75 | 49,75 |
| SPINAC-PRISTROJ C.1.SO 3559-A01345 | 1 | ks | 104,31 | 104,31 |
| krabice KU68 | 3 | ks | 10 | 28,8 |
| Cyky 3x2,5 | 3 | m | 24,40 | 73,2 |
| Cyky 3x1,5 | 5 | m | 14,92 | 74,6 |
| podružný materiál | 1 | kpl | 150 | 150,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| materiál celkem | 2 543 Kč |
| montáž | 5 420 Kč |

CELKEM 7 963 Kč

**CELKOVÁ CENA S DPH 116. 411 Kč**

Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň

Mgr. Věra Šimečková, ŘŠ

Plzeň 20.8.2018

STRONG tech s.r.o.

Stanislav Baxa

Hromnice 20.8.2018