Položkový rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: Barny team, s. r. o. |  | Investor: | Město Český Těšín |
| Kolonie 385/11 737 01 Č. Těšín |  |  |  |
| Tel.č.: 777 047 519 E-mail: barnyteam@seznam.cz |  | Akce: | rekonstrukce bytu č. 5 Na Horkách |
| Zkrácený popis | m.j | množ. | cena |
| MJ | celkem (Kč) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obklad a dlažba | m2 | 22 | 240,00 Kč | 5 280,00 Kč |
| montáž obkladu dlažby | m2 | 18 | 350,00 Kč | 6 300,00 Kč |
| silikonování | soub. | 1 | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
| sprchová vana | ks | 1 | 2 905,00 Kč | 2 905,00 Kč |
| montáž vany | ks | 1 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
| sifon vanový | ks | 1 | 247,00 Kč | 247,00 Kč |
| podezdění vany | soub. | 1 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| montáž baterie | ks | 3 | 165,00 Kč | 495,00 Kč |
| baterie dřezová | ks | 1 | 590,00 Kč | 590,00 Kč |
| baterie vanová | ks | 1 | 760,00 Kč | 760,00 Kč |
| baterie umývadlová | ks | 1 | 590,00 Kč | 590,00 Kč |
| propojování potrubí ocelového | ks | 1 | 980,00 Kč | 980,00 Kč |
| plombování vodoměru vč.klapy | ks | 1 | 105,00 Kč | 105,00 Kč |
| demontáž sprchového koutu | soub. | 1 | 780,00 Kč | 780,00 Kč |
| montáž doplňku | soub. | 1 | 125,00 Kč | 125,00 Kč |
| sprchová souprava | ks | 1 | 224,00 Kč | 224,00 Kč |
| hydroizolační stěrka | m2 | 10 | 140,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| hydroizolační těsníci pas | m | 7 | 74,00 Kč | 518,00 Kč |
| lepidlo flexibilní | kg | 150 | 9,00 Kč | 1 350,00 Kč |
| spárovací hmota | kg | 7 | 55,00 Kč | 385,00 Kč |
| vyrovnávaní stěn | m2 | 20 | 190,00 Kč | 3 800,00 Kč |
| sekání obkladů a dlažeb | m2 | 18 | 130,00 Kč | 2 340,00 Kč |
| potrubí PPR dn 20 | m | 8 | 154,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| potrubí PPR dn 25 | M | 4 | 187,00 Kč | 748,00 Kč |
| izolace potrubí | m | 12 | 26,00 Kč | 312,00 Kč |
| vyvedení výpustek dn 15 | ks | 9 | 147,00 Kč | 1 323,00 Kč |
| potrubí HT dn 110 | m | 5 | 396,00 Kč | 1 980,00 Kč |
| potrubí HT dn 75 | m | 3 | 230,00 Kč | 690,00 Kč |
| potrubí HT dn 50 | m | 2 | 151,00 Kč | 302,00 Kč |
| potrubí HT dn 40 | m | 2 | 142,00 Kč | 284,00 Kč |
| vyvedení výpustek dn 110 | ks | 2 | 55,00 Kč | 110,00 Kč |
| vyvedení výpustek dn 75 | ks | 1 | 42,00 Kč | 42,00 Kč |
| vyvedení výpustek dn 50 | ks | 2 | 37,00 Kč | 74,00 Kč |
| vyvedení výpustek dn 40 | ks | 2 | 33,00 Kč | 66,00 Kč |
| penetrace | m2 | 20 | 29,00 Kč | 580,00 Kč |
| oprava omítek | soub. | 1 | 670,00 Kč | 670,00 Kč |
| prodloužení | ks | 7 | 55,00 Kč | 385,00 Kč |
| sekání průrazu a drážek | soub. | 1 | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč |
| zahazování průrazu a drážek | soub. | 1 | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč |
| montážní pěna | ks | 2 | 105,00 Kč | 210,00 Kč |
| napojení na stav.potrubí | soub. | 2 | 275,00 Kč | 550,00 Kč |
| betonování podlahy | soub. | 1 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| ukončovací lišta | ks | 4 | 47,00 Kč | 188,00 Kč |
| kulový kohout 1/2" | ks | 2 | 187,00 Kč | 374,00 Kč |
| filtr 1/2" | ks | 1 | 102,00 Kč | 102,00 Kč |
| šroubení 1/2" | ks | 3 | 89,00 Kč | 267,00 Kč |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG přechod | ks | 4 | 36,00 Kč | 144,00 Kč |
| BJ spojka | ks | 2 | 47,00 Kč | 94,00 Kč |
| WC flexi | ks | 1 | 165,00 Kč | 165,00 Kč |
| WC KOMBI | KS | 1 | 2 102,00 Kč | 2 102,00 Kč |
| pračkový ventil KOMBI | ks | 1 | 227,00 Kč | 227,00 Kč |
| rohový ventil | ks | 4 | 103,00 Kč | 412,00 Kč |
| demontáže | soub. | 1 | 950,00 Kč | 950,00 Kč |
| montáž WC | ks | 1 | 420,00 Kč | 420,00 Kč |
| umývadlo | ks | 1 | 560,00 Kč | 560,00 Kč |
| montáž umyvadla | ks | 1 | 385,00 Kč | 385,00 Kč |
| sifon umyvadlový | ks | 1 | 102,00 Kč | 102,00 Kč |
| demontáže odpadního potrubí | soub. | 1 | 760,00 Kč | 760,00 Kč |
| čistící kus dn 110 | ks | 1 | 147,00 Kč | 147,00 Kč |
| hadička pancéřová 30 cm | ks | 1 | 44,00 Kč | 44,00 Kč |
| koupelnový žebřík | ks | 1 | 985,00 Kč | 985,00 Kč |
| rad.set Danfoss | ks | 1 | 512,00 Kč | 512,00 Kč |
| montáž žebříku | ks | 1 | 425,00 Kč | 425,00 Kč |
| demontáž kuch.linky | soub. | 1 | 120,00 Kč | 120,00 Kč |
| demontáž sporáku | ks | 1 | 65,00 Kč | 65,00 Kč |
| demontáž baterie | ks | 3 | 47,00 Kč | 141,00 Kč |
| demontáž karmy | ks | 1 | 96,00 Kč | 96,00 Kč |
| dvířka vanová | ks | 2 | 250,00 Kč | 500,00 Kč |
| likvidace suti | soub. | 1 | 1 845,00 Kč | 1 845,00 Kč |
| přesun hmotCena bez DPH | soub. | 1 | 1 966,00 Kč | 1 966,00 Kč60 800,00 Kč |