| Příloha č.1 |  |  | Vybavení experimentálního prostoru E4 – dodávka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | množství | mj | název |  | Označení výrobce | Výrobce | Poznámka | cena bez DPH/mj | celkem |
| 1 |  |  | Přípojnice |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 | ks | Zemnící přípojnice 10xM6 (Cu20/5) |  | M007-605 | Montech |  | 475,00 | 8 550,00 |
| 3 |  |  | Úprava servisních hubů |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | ks | kryt se zástavbou 19“ 4U |  | M007-599 | Montech |  | 1 620,00 | 6 480,00 |
| 5 |  |  | Optické rozvaděče |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 | ks | Modul zaslepovací 8xMPO adaptér |  | 700001031 | OFA |  | 3 528,00 | 28 224,00 |
| 7 | 8 | ks | Zásobník přebytků opt. Vláken 19“ 2U |  | M007-366 | Montech |  | 1 680,00 | 13 440,00 |
| 8 | 6 | ks | Zásobník přebytků opt. Pro kabinet |  | M007-601 | Montech |  | 385,00 | 2 310,00 |
| 9 | 7 | ks | Vana HC144 1 modul |  | M007-604 | Montech |  | 570,00 | 3 990,00 |
| 10 |  |  | Optické žlaby |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -7 | ks | Konzola Conteg PPW-TRB-16 | 68 misto puvodnich 75 ks | OPW-TR-16/200 | OFA |  | 607,10 | -4 249,70 |
| 12 | -7 | ks | Závitová tyč OPW-TR-16/20 | 68 misto puvodnich 75 ks | OPW-TR-16/200 | OFA |  | 477,10 | -3 339,70 |
| 13 | -7 | ks | Džák OPW-TR-BR | 68 misto puvodnich 75 ks | OPW-TR-BR | OFA |  | 250,90 | -1 756,30 |
| 14 | 3 | ks | T-kus OPW-16TA-YL |  | OPW-16TA-YL | OFA |  | 1 747,20 | 5 241,60 |
| 15 | 3 | ks | Kryt OPW-16TAC-Y |  | OPW-16TAC-YL | OFA |  | 1 630,20 | 4 890,60 |
| 16 |  |  | Kabelové mosty |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 5 | ks | Kabelový most boční díl rovný 500mm |  | M007-597 | Montech |  | 748,00 | 3 740,00 |
| 18 | 10 | ks | Kabelový most boční díl rovný 1000mm |  | M007-598 | Montech |  | 1 353,00 | 13 530,00 |
| 19 |  |  | Ostatní materiál |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 50 | ks | Kotva s vnit. závitem HKD M6x25 |  |  | Hilti |  | 8,70 | 435,00 |
| 21 | 50 | ks | Šroub šestihranný M6x16 DIN933 |  |  | Utech |  | 0,80 | 40,00 |
| 22 | 50 | ks | Podložka M6 DIN9021 |  |  | Utech |  | 0,35 | 17,50 |
| 23 | 12 | m | Kabelová lávka Merkur2 150/50 |  | Merkur2 150x50 | Arkys |  | 156,00 | 1 872,00 |
| 24 | 6 | m | Kabelový žlab KOPOS 100x60 |  | KZIN 60x100x,075 | Kopos |  | 130,00 | 780,00 |
| 25 | 6 | m | Víko žlabu V-100 |  | V-100 | Kopos |  | 65,00 | 390,00 |
| 26 | 8 | ks | Kabelové oko 185/10 |  | 185x10 KU-L | GPH |  | 67,00 | 536,00 |
| 27 | 4 | ks | Kabelové oko 70/8 |  | 70x8 KU-L | GPH |  | 52,00 | 208,00 |
| 28 | 3 | m | Hliníková chránička prům.50mm |  | 6250Al-XX | Kopos |  | 230,00 | 690,00 |
| 29 | 2 | ks | Koleno Al prum.50mm |  | 6350Al-XX | Kopos |  | 529,00 | 1 058,00 |
| 30 | 2 | ks | spojka Al prum.50mm |  | 350/2AL-XX | Kopos |  | 148,00 | 296,00 |
| 31 | 3 | ks | svorka WAGO 2016-1204 |  | 2016-1204 | Wago |  | 74,00 | 222,00 |
| 32 | 5 | sada | Držáky pro uchycení PDU do Rittal |  |  | Montech |  | 220,00 | 1 100,00 |
| 33 | 50 | m | Trubka ocranná skládací PP10 |  | Co-flex | Frankische |  | 39,00 | 1 950,00 |
| 34 | 50 | m | Trubka ocranná skládací PP16 |  | Co-flex | Frankische |  | 63,00 | 3 150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 795,00 |
|  |  |  | Vybavení experimentálního prostoru E4 – montáž |  |  |  |  |  |  |
| poz. | množství | mj | popis | cena kč/hod | cena celkem |  |  |  |  |
| 1 | 16 | hod | Úprava cable managementu | 490,00 | 7 840,00 |  |  |  |  |
| 2 | 48 | hod | Úpravy dodatečné kabeláže | 490,00 | 23 520,00 |  |  |  |  |
| 3 | 16 | hod | Úprava napájecích kabelů pro magnety | 490,00 | 7 840,00 |  |  |  |  |
| 4 | 72 | hod | Uložení napájecí a datové kabeláže od magnetů | 490,00 | 35 280,00 |  |  |  |  |
| 5 | 8 | hod | Uzemnění prvků magnetů | 490,00 | 3 920,00 |  |  |  |  |
| 6 | 16 | hod | Úprava kabelové trasy | 490,00 | 7 840,00 |  |  |  |  |
| 7 | 8 | hod | Montáž kabelové trasy pod magnety | 490,00 | 3 920,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 160,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH za dodávku a montáž |  |  |  |  |  | 183 955,00 |